## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4920
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123352 | 11109 | 43 | 4,15 | -0,51 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123353 | 11048 | 22 | 3,49 | -0,65 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123354 | 11031 | 25 | 4,10 | -0,50 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123355 | 11213 | 25 | 4,29 | -0,43 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123356 | 11199 | 21 | 4,20 | -0,45 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123357 | 11095 | 20 | 4,78 | -0,50 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123358 | 11218 | 18 | 2,77 | -0,48 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123359 | 11064 | 17 | 3,83 | -0,59 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123360 | 10968 | 20 | 3,41 | -0,61 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123361 | 11237 | 19 | 4,37 | -0,68 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123362 | 11076 | 46 | 3,61 | -0,51 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123363 | 11210 | 26 | 3,50 | -0,63 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123364 | 11177 | 28 | 4,30 | -0,35 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123365 | 11154 | 25 | 4,29 | -0,52 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123366 | 11041 | 54 | 4,74 | -0,78 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123367 | 10843 | 23 | 3,95 | -1,01 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123368 | 11129 | 26 | 3,17 | -0,59 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123369 | 10993 | 23 | 4,24 | -0,38 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123370 | 11054 | 27 | 4,33 | -0,56 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123371 | 11066 | 46 | 3,79 | -0,45 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123372 | 11191 | 25 | 3,57 | -0,52 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123373 | 11193 | 29 | 4,08 | -0,31 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123374 | 11133 | 26 | 4,02 | -0,39 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123375 | 11014 | 41 | 4,17 | -0,53 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123376 | 10825 | 23 | 3,93 | -0,88 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123377 | 11138 | 25 | 3,42 | -0,56 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123378 | 10986 | 24 | 4,66 | -0,27 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123379 | 11737 | 22 | 4,49 | -0,59 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123380 | 10956 | 23 | 3,82 | -0,60 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123381 | 11216 | 24 | 3,26 | -0,50 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123382 | 11002 | 30 | 3,93 | -0,07 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123383 | 11206 | 25 | 3,92 | -0,49 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123384 | 11096 | 27 | 4,52 | -0,45 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123385 | 11095 | 27 | 4,36 | -0,64 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123386 | 10933 | 29 | 4,09 | -0,45 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123387 | 11261 | 28 | 4,65 | -0,52 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123388 | 11233 | 25 | 4,79 | -0,42 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123389 | 10851 | 28 | 3,99 | -0,51 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123390 | 10970 | 25 | 4,53 | -0,86 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123391 | 11065 | 30 | 4,82 | -0,69 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123392 | 11208 | 38 | 3,51 | -0,47 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123393 | 11063 | 26 | 3,81 | -0,31 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123394 | 11210 | 23 | 3,82 | -0,38 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123395 | 11089 | 27 | 4,12 | -0,29 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123396 | 11093 | 23 | 4,20 | -0,48 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123397 | 10808 | 19 | 4,47 | -0,86 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123398 | 11146 | 24 | 4,43 | -0,45 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123399 | 11041 | 25 | 3,89 | -0,39 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123400 | 10965 | 17 | 3,31 | -0,60 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123401 | 10913 | 22 | 4,15 | -0,30 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123402 | 11146 | 23 | 4,28 | -0,17 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123403 | 11215 | 26 | 4,60 | -0,61 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123404 | 10939 | 21 | 4,06 | -0,33 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123405 | 11086 | 34 | 3,39 | -0,64 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123406 | 11214 | 23 | 4,14 | -0,54 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123407 | 10893 | 21 | 4,09 | -0,32 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123408 | 11085 | 24 | 4,66 | -0,59 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123409 | 10741 | 27 | 4,96 | -0,54 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123410 | 10965 | 25 | 4,79 | -1,00 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123411 | 11207 | 22 | 3,01 | -0,62 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123412 | 11065 | 25 | 4,07 | -0,49 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123413 | 10738 | 24 | 4,02 | -0,57 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123414 | 11099 | 25 | 4,51 | -0,81 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123415 | 11060 | 23 | 4,57 | -0,56 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123416 | 11092 | 39 | 3,36 | -0,59 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123417 | 11229 | 27 | 4,15 | -0,46 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123418 | 10920 | 26 | 3,93 | -0,37 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123419 | 11078 | 28 | 4,92 | -0,41 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123420 | 10745 | 31 | 4,88 | -0,33 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123421 | 11097 | 27 | 3,94 | -0,41 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123422 | 10948 | 24 | 3,94 | -0,72 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123423 | 11020 | 25 | 3,74 | -0,63 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123424 | 11248 | 25 | 4,71 | -0,66 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123425 | 11075 | 29 | 4,93 | -0,48 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123426 | 11047 | 37 | 3,78 | -0,62 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123427 | 11195 | 20 | 3,33 | -0,56 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123428 | 11029 | 23 | 3,89 | -0,74 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123429 | 11069 | 24 | 4,43 | -0,67 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123430 | 11153 | 27 | 3,72 | -0,63 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123431 | 11088 | 26 | 4,02 | -0,35 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123432 | 10939 | 23 | 4,13 | -0,62 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123433 | 10999 | 23 | 3,85 | -0,49 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123434 | 11232 | 24 | 4,66 | -0,51 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123435 | 11127 | 27 | 4,64 | -0,48 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123436 | 11045 | 40 | 3,77 | -0,49 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123437 | 11203 | 22 | 3,62 | -0,45 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123438 | 11034 | 25 | 3,99 | -0,46 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123439 | 11064 | 27 | 4,76 | -0,52 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123440 | 11174 | 29 | 3,86 | -0,38 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123441 | 11108 | 34 | 4,64 | -1,12 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123442 | 11028 | 30 | 3,96 | -0,34 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123443 | 11181 | 27 | 4,40 | -0,22 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123444 | 10907 | 23 | 3,44 | -0,30 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123445 | 11104 | 21 | 4,07 | -0,50 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123446 | 11096 | 26 | 3,62 | -0,40 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123447 | 11098 | 32 | 4,25 | -0,26 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123448 | 11030 | 28 | 4,27 | -0,43 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123449 | 11054 | 39 | 3,75 | -0,54 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123450 | 11040 | 24 | 4,09 | -0,47 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123451 | 11213 | 25 | 3,56 | -0,52 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123452 | 11151 | 28 | 4,50 | -0,70 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123453 | 11254 | 33 | 4,62 | -0,81 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123454 | 11261 | 35 | 4,98 | -0,79 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123455 | 11149 | 32 | 4,64 | -0,14 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123456 | 11000 | 23 | 3,47 | -0,50 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123457 | 11123 | 43 | 3,95 | -0,55 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123458 | 11158 | 30 | 4,04 | -0,79 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123459 | 11016 | 34 | 4,57 | -0,60 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123460 | 11049 | 42 | 3,75 | -0,55 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123461 | 11017 | 25 | 3,91 | -0,49 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123462 | 11211 | 25 | 3,39 | -0,53 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123463 | 11139 | 28 | 4,50 | -0,62 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123464 | 11245 | 35 | 4,60 | -0,70 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123465 | 11136 | 28 | 4,49 | -0,81 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123466 | 11270 | 36 | 3,97 | -0,63 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123467 | 11105 | 26 | 3,25 | -0,96 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123468 | 11237 | 33 | 4,71 | -0,77 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123469 | 11107 | 29 | 4,82 | -0,80 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123470 | 10672 | 35 | 4,74 | -0,99 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123471 | 11065 | 43 | 4,41 | -0,82 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123472 | 11046 | 38 | 3,76 | -0,49 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123473 | 11010 | 22 | 3,88 | -0,40 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123474 | 11201 | 21 | 3,10 | -0,49 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123475 | 11096 | 26 | 4,04 | -0,87 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123476 | 10931 | 26 | 4,88 | -1,13 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123477 | 11028 | 27 | 4,13 | -0,81 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123478 | 11066 | 31 | 4,95 | -0,72 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123479 | 10989 | 27 | 4,01 | -0,54 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123480 | 11153 | 27 | 3,73 | -0,90 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123481 | 11261 | 27 | 4,29 | -0,66 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123482 | 11006 | 34 | 4,74 | -0,47 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123483 | 11108 | 33 | 4,93 | -0,68 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123484 | 11181 | 32 | 4,81 | -0,66 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123485 | 10945 | 27 | 4,90 | -0,61 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123486 | 11052 | 43 | 3,75 | -0,55 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123487 | 11024 | 27 | 3,88 | -0,42 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123488 | 11154 | 33 | 3,79 | -0,87 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123489 | 11046 | 30 | 3,86 | -0,70 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123490 | 11103 | 31 | 4,69 | -0,32 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123491 | 10991 | 34 | 4,54 | -0,45 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123492 | 11149 | 37 | 4,05 | -0,58 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123493 | 11122 | 35 | 3,87 | -0,83 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123494 | 10820 | 27 | 3,98 | -0,56 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123495 | 11035 | 29 | 4,87 | -0,91 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123496 | 11047 | 43 | 3,75 | -0,56 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123497 | 11016 | 26 | 3,87 | -0,49 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123498 | 11142 | 35 | 3,76 | -0,91 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123499 | 11028 | 34 | 3,97 | -0,69 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123500 | 11132 | 34 | 4,58 | -0,39 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123501 | 11016 | 32 | 4,12 | -0,82 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123502 | 10932 | 27 | 4,42 | -0,89 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123503 | 11176 | 45 | 3,39 | -0,85 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123504 | 11119 | 27 | 4,50 | -0,88 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123505 | 11252 | 23 | 3,28 | -0,96 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123506 | 10955 | 31 | 4,40 | -0,71 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123507 | 11205 | 36 | 4,57 | -0,84 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123508 | 11061 | 38 | 3,75 | -0,54 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123509 | 11030 | 25 | 3,79 | -0,41 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123510 | 11145 | 32 | 3,71 | -0,90 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123511 | 11049 | 30 | 4,11 | -0,72 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123512 | 11171 | 32 | 4,29 | -0,71 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123513 | 11106 | 28 | 4,45 | -0,97 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123514 | 11013 | 23 | 3,00 | -0,69 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123515 | 11030 | 35 | 4,72 | -1,05 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123516 | 10945 | 30 | 4,56 | -0,71 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123517 | 10898 | 27 | 4,01 | -0,71 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123518 | 11053 | 42 | 3,77 | -0,60 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123519 | 11027 | 24 | 3,88 | -0,51 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123520 | 11140 | 33 | 3,78 | -0,89 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123521 | 11045 | 28 | 4,38 | -0,61 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123522 | 11179 | 34 | 4,30 | -0,66 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123523 | 10953 | 29 | 4,44 | -0,98 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123524 | 10959 | 33 | 3,81 | -0,79 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123525 | 10810 | 27 | 3,39 | -1,11 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123526 | 11195 | 29 | 4,32 | -0,93 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123527 | 11009 | 28 | 4,05 | -0,99 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123528 | 11142 | 28 | 3,95 | -1,24 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123529 | 11060 | 41 | 3,69 | -0,54 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123530 | 11035 | 25 | 3,86 | -0,44 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123531 | 11157 | 34 | 3,78 | -0,83 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123532 | 11089 | 30 | 4,36 | -0,58 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123533 | 11231 | 34 | 4,40 | -0,65 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123534 | 10928 | 30 | 4,46 | -0,86 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123535 | 10989 | 23 | 4,88 | -1,08 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123536 | 11042 | 27 | 4,59 | -0,92 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123537 | 11012 | 26 | 3,50 | -1,09 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123538 | 10982 | 25 | 3,87 | -0,55 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123539 | 11187 | 34 | 4,21 | -0,69 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123540 | 10931 | 28 | 4,60 | -0,69 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123541 | 11086 | 31 | 4,63 | -0,73 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123542 | 11061 | 42 | 3,87 | -0,60 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123543 | 11031 | 25 | 3,87 | -0,55 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123544 | 11085 | 33 | 3,98 | -0,51 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123545 | 10629 | 36 | 4,87 | -0,72 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123546 | 11103 | 31 | 4,05 | -0,94 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123547 | 11147 | 27 | 4,10 | -0,99 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123548 | 11222 | 26 | 3,39 | -0,66 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123549 | 11008 | 24 | 3,46 | -0,91 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123550 | 11128 | 32 | 3,76 | -0,94 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123551 | 11215 | 26 | 4,09 | -0,91 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123552 | 11084 | 35 | 4,80 | -1,08 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123553 | 11047 | 41 | 3,87 | -0,60 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123554 | 11016 | 23 | 3,80 | -0,49 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123555 | 11092 | 34 | 3,98 | -0,53 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123556 | 10626 | 37 | 4,79 | -0,63 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123557 | 11071 | 34 | 4,82 | -0,97 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123558 | 11134 | 37 | 4,02 | -0,90 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123559 | 10984 | 28 | 4,57 | -0,60 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123560 | 11189 | 27 | 3,30 | -0,63 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123561 | 10975 | 25 | 3,51 | -0,77 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123562 | 11088 | 33 | 3,69 | -0,82 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123563 | 11187 | 29 | 4,42 | -0,82 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123564 | 11051 | 35 | 4,76 | -0,92 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123565 | 11076 | 39 | 3,87 | -0,47 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123566 | 11040 | 25 | 3,87 | -0,37 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123567 | 11126 | 33 | 4,04 | -0,41 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123568 | 11154 | 25 | 3,99 | -0,71 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123569 | 11161 | 30 | 3,99 | -0,82 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123570 | 11046 | 30 | 4,68 | -0,72 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123571 | 11128 | 31 | 3,94 | -0,81 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123572 | 11092 | 20 | 3,40 | -0,71 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123573 | 10960 | 22 | 3,35 | -0,96 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123574 | 11040 | 29 | 4,97 | -0,44 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123575 | 11185 | 27 | 4,01 | -0,67 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123576 | 11114 | 26 | 4,67 | -0,78 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123577 | 11103 | 40 | 3,96 | -0,51 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123578 | 11065 | 25 | 3,97 | -0,41 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123579 | 11156 | 33 | 4,14 | -0,46 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123580 | 11166 | 32 | 4,34 | -0,75 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123581 | 11159 | 26 | 4,10 | -0,67 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123582 | 11137 | 25 | 3,89 | -1,03 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123583 | 11070 | 23 | 4,63 | -1,01 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123584 | 11235 | 26 | 3,58 | -0,58 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123585 | 11063 | 24 | 4,06 | -0,84 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123586 | 10917 | 29 | 4,44 | -0,73 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123587 | 10892 | 19 | 4,01 | -1,18 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123588 | 11239 | 30 | 3,77 | -0,38 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123589 | 10955 | 43 | 3,61 | -1,03 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123590 | 11122 | 25 | 3,80 | -1,27 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123591 | 11154 | 19 | 3,26 | -0,57 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123592 | 11122 | 24 | 3,83 | -0,96 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123593 | 11169 | 26 | 4,13 | -0,74 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123594 | 11149 | 25 | 3,98 | -0,94 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123595 | 11056 | 23 | 4,74 | -0,90 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123596 | 11213 | 23 | 3,09 | -1,06 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123597 | 11254 | 24 | 2,99 | -0,99 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123598 | 11206 | 30 | 4,36 | -0,79 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123599 | 11113 | 32 | 4,28 | -0,99 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123600 | 11021 | 28 | 4,48 | -0,81 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123601 | 11224 | 31 | 4,58 | -0,84 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123602 | 11238 | 33 | 4,55 | -1,05 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123603 | 10973 | 41 | 3,66 | -1,07 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123604 | 11164 | 22 | 3,86 | -1,28 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123605 | 11157 | 31 | 4,37 | -0,71 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123606 | 11050 | 26 | 4,16 | -0,83 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123607 | 11154 | 19 | 3,24 | -1,03 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123608 | 11187 | 32 | 4,66 | -0,74 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123609 | 11084 | 30 | 4,51 | -0,63 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123610 | 11114 | 27 | 4,24 | -0,88 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123611 | 11232 | 26 | 3,84 | -1,23 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123612 | 11258 | 24 | 4,88 | -0,99 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123613 | 10914 | 42 | 3,69 | -1,09 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123614 | 11170 | 33 | 4,11 | -0,77 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123615 | 11183 | 34 | 4,75 | -0,64 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123616 | 11035 | 24 | 4,36 | -0,78 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123617 | 11121 | 39 | 4,43 | -1,03 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123618 | 11155 | 20 | 3,11 | -1,08 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123619 | 11072 | 24 | 4,88 | -0,99 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123620 | 11177 | 26 | 4,89 | -0,89 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123621 | 11156 | 27 | 4,55 | -0,94 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123622 | 10997 | 28 | 4,55 | -0,76 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123623 | 11162 | 52 | 4,12 | -0,79 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123624 | 10868 | 24 | 3,41 | -0,60 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123625 | 11090 | 26 | 3,35 | -0,90 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123626 | 11186 | 35 | 4,63 | -0,67 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123627 | 11011 | 27 | 4,14 | -0,70 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123628 | 10986 | 28 | 4,24 | -0,60 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123629 | 11101 | 41 | 4,23 | -0,90 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123630 | 11130 | 24 | 3,11 | -0,94 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123631 | 11079 | 34 | 4,63 | -0,58 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123632 | 11243 | 21 | 3,78 | -0,98 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123633 | 11135 | 30 | 4,57 | -0,81 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123634 | 11150 | 29 | 4,66 | -0,83 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123635 | 11008 | 30 | 4,40 | -0,75 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123636 | 11161 | 50 | 4,22 | -0,66 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123637 | 10853 | 23 | 3,44 | -0,49 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123638 | 11237 | 28 | 4,28 | -0,63 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123639 | 11180 | 24 | 3,88 | -0,69 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123640 | 11040 | 21 | 3,98 | -1,07 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123641 | 11014 | 20 | 4,10 | -1,20 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123642 | 11160 | 21 | 3,59 | -1,12 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123643 | 10836 | 24 | 4,02 | -0,67 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123644 | 11224 | 22 | 3,56 | -0,68 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123645 | 11064 | 20 | 4,07 | -1,06 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123646 | 10974 | 20 | 3,75 | -0,84 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123647 | 10910 | 22 | 3,81 | -0,90 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123648 | 11165 | 54 | 4,24 | -0,74 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123649 | 11263 | 32 | 4,27 | -0,72 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123650 | 11081 | 24 | 3,53 | -0,78 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123651 | 10915 | 29 | 4,31 | -0,89 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123652 | 11024 | 23 | 3,64 | -1,08 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123653 | 10995 | 28 | 3,70 | -0,56 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123654 | 11041 | 26 | 3,60 | -0,80 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123655 | 11137 | 25 | 4,62 | -1,04 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123656 | 11113 | 24 | 3,57 | -1,16 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123657 | 11130 | 26 | 4,75 | -0,95 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123658 | 10753 | 28 | 4,26 | -1,04 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123659 | 11023 | 51 | 3,39 | -0,68 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123660 | 10853 | 26 | 3,63 | -0,42 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123661 | 10957 | 32 | 3,46 | -0,56 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123662 | 11010 | 24 | 3,44 | -0,69 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123663 | 11105 | 28 | 4,11 | -0,52 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123664 | 10776 | 26 | 3,90 | -0,95 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123665 | 11123 | 31 | 3,96 | -0,60 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123666 | 11021 | 29 | 4,12 | -0,44 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123667 | 10918 | 22 | 4,02 | -0,74 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123668 | 11057 | 44 | 3,32 | -0,77 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123669 | 10871 | 21 | 3,66 | -0,50 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123670 | 10979 | 26 | 3,60 | -0,64 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123671 | 11020 | 20 | 3,63 | -0,76 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123672 | 11079 | 38 | 4,88 | -0,77 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123673 | 11120 | 24 | 4,26 | -0,80 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123674 | 10965 | 27 | 4,18 | -0,71 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123675 | 11221 | 21 | 3,80 | -0,81 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123676 | 11281 | 22 | 3,79 | -1,08 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123677 | 10925 | 18 | 3,54 | -1,03 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123678 | 11149 | 19 | 4,30 | -1,14 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123679 | 11070 | 17 | 3,84 | -0,98 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123680 | 11077 | 41 | 3,37 | -0,81 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123681 | 10884 | 20 | 3,46 | -0,53 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123682 | 10992 | 25 | 3,40 | -0,67 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123683 | 11024 | 17 | 3,43 | -0,77 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123684 | 11157 | 27 | 4,40 | -0,67 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123685 | 10997 | 18 | 3,28 | -1,02 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123686 | 11014 | 18 | 3,34 | -1,05 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123687 | 10909 | 16 | 4,30 | -1,13 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123688 | 10927 | 21 | 4,27 | -0,99 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123689 | 11062 | 18 | 4,80 | -1,20 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123690 | 11115 | 20 | 3,97 | -1,15 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123691 | 11051 | 25 | 5,00 | -1,02 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123692 | 11066 | 47 | 3,51 | -0,84 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123693 | 10872 | 25 | 3,43 | -0,61 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123694 | 10981 | 30 | 3,49 | -0,74 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123695 | 11003 | 25 | 4,74 | -0,94 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123696 | 11080 | 25 | 4,23 | -0,97 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123697 | 11154 | 38 | 4,39 | -0,54 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123698 | 10989 | 25 | 4,38 | -0,66 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123699 | 11104 | 22 | 3,83 | -0,86 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123700 | 11310 | 28 | 3,93 | -1,01 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123701 | 11108 | 24 | 4,14 | -1,14 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123702 | 10929 | 27 | 4,92 | -0,87 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123703 | 11130 | 25 | 4,74 | -0,91 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123704 | 11078 | 48 | 3,58 | -0,81 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123705 | 10884 | 27 | 3,50 | -0,55 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123706 | 10989 | 33 | 3,67 | -0,69 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123707 | 11152 | 29 | 4,10 | -1,11 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123708 | 10908 | 30 | 4,50 | -0,95 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123709 | 10885 | 30 | 3,85 | -1,15 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123710 | 10907 | 25 | 2,74 | -1,16 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123711 | 11082 | 32 | 3,72 | -0,51 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123712 | 11194 | 32 | 4,60 | -0,81 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123713 | 11083 | 41 | 4,47 | -1,07 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123714 | 11130 | 30 | 4,92 | -1,02 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123715 | 11086 | 49 | 3,47 | -0,82 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123716 | 10893 | 27 | 3,41 | -0,58 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123717 | 10997 | 34 | 3,45 | -0,73 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123718 | 11211 | 30 | 4,01 | -1,03 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123719 | 10962 | 31 | 4,42 | -0,73 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123720 | 11111 | 34 | 4,21 | -0,84 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123721 | 11006 | 28 | 3,16 | -1,30 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123722 | 11036 | 27 | 3,57 | -0,86 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123723 | 11066 | 30 | 4,32 | -0,86 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123724 | 11123 | 36 | 4,66 | -1,09 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123725 | 11042 | 27 | 4,60 | -1,28 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123726 | 11249 | 28 | 3,75 | -1,25 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123727 | 11073 | 51 | 3,78 | -0,85 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123728 | 10874 | 30 | 3,41 | -0,62 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123729 | 10982 | 34 | 3,37 | -0,77 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123730 | 11200 | 29 | 3,97 | -1,11 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123731 | 10927 | 34 | 4,40 | -0,69 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123732 | 10958 | 30 | 4,43 | -1,10 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123733 | 11162 | 31 | 3,38 | -0,70 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123734 | 11043 | 28 | 4,67 | -0,93 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123735 | 10763 | 25 | 3,48 | -0,94 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123736 | 11072 | 30 | 3,91 | -1,00 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123737 | 11194 | 35 | 4,73 | -1,02 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123738 | 10976 | 46 | 4,25 | -0,81 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123739 | 11003 | 27 | 4,65 | -0,66 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123740 | 11126 | 21 | 3,37 | -0,99 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123741 | 10987 | 23 | 4,35 | -0,49 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123742 | 11096 | 23 | 4,53 | -1,11 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123743 | 10883 | 21 | 3,97 | -1,15 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123744 | 11054 | 21 | 4,88 | -1,29 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123745 | 11120 | 24 | 3,40 | -0,54 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123746 | 11013 | 25 | 3,49 | -0,81 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123747 | 10731 | 27 | 3,53 | -0,86 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123748 | 11041 | 23 | 3,93 | -0,84 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123749 | 11276 | 21 | 4,64 | -1,09 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123750 | 11150 | 30 | 4,53 | -0,75 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123751 | 10995 | 48 | 4,22 | -0,71 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123752 | 11025 | 30 | 4,72 | -0,50 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123753 | 11150 | 21 | 3,36 | -0,84 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123754 | 11091 | 36 | 3,66 | -0,84 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123755 | 10952 | 36 | 4,36 | -0,32 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123756 | 11265 | 26 | 4,98 | -0,41 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123757 | 11100 | 25 | 3,26 | -0,70 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123758 | 10977 | 24 | 4,62 | -0,94 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123759 | 11035 | 33 | 4,69 | -0,48 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123760 | 11259 | 28 | 3,98 | -0,17 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123761 | 11168 | 28 | 3,58 | -0,46 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123762 | 11323 | 25 | 4,11 | -0,50 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123763 | 11046 | 27 | 4,61 | -0,42 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123764 | 10980 | 49 | 4,26 | -0,81 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123765 | 11028 | 32 | 4,50 | -0,62 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123766 | 11142 | 24 | 3,38 | -0,98 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123767 | 10395 | 27 | 3,89 | -0,69 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123768 | 11170 | 26 | 4,18 | -0,34 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123769 | 11147 | 28 | 4,40 | -0,26 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123770 | 11137 | 25 | 2,91 | -0,22 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123771 | 11156 | 28 | 3,73 | -0,23 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123772 | 11160 | 30 | 3,57 | -0,60 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123773 | 11035 | 27 | 4,41 | -0,28 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123774 | 11096 | 30 | 3,74 | -0,55 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123775 | 11308 | 28 | 4,13 | -0,43 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123776 | 10994 | 51 | 4,32 | -0,58 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123777 | 11025 | 33 | 4,53 | -0,40 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123778 | 11147 | 26 | 3,51 | -0,76 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123779 | 10398 | 25 | 4,10 | -0,42 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123780 | 11331 | 29 | 4,22 | -0,09 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123781 | 11061 | 26 | 3,89 | 0,13 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123782 | 10927 | 21 | 2,45 | -0,30 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123783 | 11259 | 28 | 4,08 | 0,18 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123784 | 11171 | 29 | 4,05 | -0,21 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123785 | 11029 | 30 | 4,76 | -0,45 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123786 | 11042 | 48 | 4,34 | -0,72 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123787 | 11068 | 29 | 4,57 | -0,48 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123788 | 11187 | 23 | 3,59 | -0,88 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123789 | 10438 | 24 | 4,24 | -0,55 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123790 | 11358 | 28 | 4,34 | -0,17 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123791 | 11125 | 22 | 3,83 | -0,07 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123792 | 10976 | 16 | 2,56 | -0,53 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123793 | 11044 | 23 | 4,08 | -0,11 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123794 | 11276 | 23 | 3,09 | -0,04 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123795 | 11190 | 29 | 4,35 | -0,28 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123796 | 11069 | 33 | 4,93 | -0,07 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123797 | 11068 | 47 | 4,31 | -0,77 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123798 | 11095 | 30 | 4,56 | -0,56 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123799 | 11210 | 21 | 3,53 | -0,93 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123800 | 10459 | 22 | 4,22 | -0,64 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123801 | 11324 | 29 | 4,49 | -0,37 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123802 | 11258 | 27 | 4,07 | -0,31 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123803 | 11211 | 24 | 3,06 | -0,09 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123804 | 11053 | 24 | 3,34 | -0,84 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123805 | 11121 | 29 | 3,64 | -0,18 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123806 | 10981 | 26 | 4,07 | -0,29 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123807 | 11141 | 26 | 3,57 | -0,67 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123808 | 10830 | 25 | 4,73 | -0,29 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123809 | 11160 | 25 | 4,64 | -0,31 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123810 | 11064 | 45 | 4,47 | -0,75 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123811 | 11094 | 26 | 4,74 | -0,56 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123812 | 11213 | 19 | 3,65 | -0,97 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123813 | 11318 | 25 | 4,28 | -0,07 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123814 | 10937 | 23 | 4,17 | -0,42 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123815 | 11017 | 19 | 2,90 | -0,69 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123816 | 11004 | 22 | 3,73 | -0,02 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123817 | 11191 | 23 | 3,56 | -0,02 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123818 | 11294 | 22 | 4,09 | -0,20 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123819 | 11035 | 21 | 4,27 | -0,93 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123820 | 10893 | 21 | 4,13 | -0,70 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123821 | 10967 | 42 | 3,73 | -0,63 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123822 | 11305 | 27 | 3,85 | -0,46 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123823 | 10789 | 28 | 4,58 | -0,32 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123824 | 11286 | 18 | 3,38 | -0,50 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123825 | 10405 | 17 | 3,91 | -1,05 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123826 | 11251 | 19 | 3,73 | -0,69 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123827 | 10967 | 16 | 3,08 | -0,90 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123828 | 10978 | 17 | 3,81 | -0,13 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123829 | 11165 | 21 | 3,93 | -0,17 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123830 | 11240 | 21 | 4,33 | -0,21 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123831 | 11113 | 21 | 4,29 | -0,26 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123832 | 11105 | 23 | 4,92 | -0,51 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123833 | 11140 | 41 | 3,34 | -0,31 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123834 | 11050 | 27 | 4,14 | -0,30 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123835 | 11029 | 22 | 3,85 | -0,13 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123836 | 11060 | 19 | 3,45 | -0,30 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123837 | 11106 | 27 | 4,16 | -0,87 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123838 | 10903 | 16 | 3,04 | -0,77 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123839 | 10923 | 19 | 3,64 | -0,06 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123840 | 11140 | 22 | 4,01 | -0,08 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123841 | 11224 | 23 | 4,00 | -0,75 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123842 | 11088 | 22 | 3,88 | -0,73 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123843 | 11218 | 23 | 4,49 | -0,54 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123844 | 11105 | 27 | 4,81 | 0,09 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123845 | 11183 | 42 | 3,26 | -0,44 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123846 | 11069 | 27 | 4,16 | -0,36 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123847 | 11049 | 23 | 3,63 | -0,18 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123848 | 10977 | 28 | 4,18 | -0,20 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123849 | 11301 | 24 | 3,89 | -0,37 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123850 | 11273 | 31 | 4,07 | -0,80 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123851 | 11022 | 21 | 3,35 | -0,28 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123852 | 11129 | 20 | 3,26 | -0,29 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123853 | 10907 | 21 | 3,54 | -0,27 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123854 | 11168 | 22 | 4,11 | -0,33 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123855 | 11224 | 27 | 4,19 | -0,41 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123856 | 11054 | 32 | 4,86 | -0,99 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123857 | 11253 | 25 | 4,61 | -0,72 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123858 | 11198 | 44 | 3,31 | -0,49 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123859 | 11089 | 30 | 4,11 | -0,41 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123860 | 11054 | 26 | 3,75 | -0,20 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123861 | 10783 | 26 | 3,76 | -0,39 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123862 | 11068 | 27 | 4,71 | -0,54 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123863 | 11067 | 26 | 3,14 | -0,23 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123864 | 11113 | 28 | 4,34 | -0,41 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123865 | 11108 | 32 | 3,67 | -0,51 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123866 | 10886 | 26 | 3,99 | -1,04 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123867 | 11164 | 27 | 4,14 | -0,89 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123868 | 11373 | 22 | 4,08 | -0,80 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123869 | 11293 | 29 | 4,93 | -0,96 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123870 | 11198 | 43 | 3,32 | -0,42 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123871 | 11096 | 29 | 3,97 | -0,50 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123872 | 11054 | 25 | 3,64 | -0,25 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123873 | 10810 | 23 | 3,72 | -0,28 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123874 | 11363 | 23 | 3,68 | -0,51 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123875 | 11445 | 35 | 4,66 | -0,50 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123876 | 11280 | 27 | 4,53 | -0,85 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123877 | 10896 | 33 | 4,63 | -0,45 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123878 | 11080 | 24 | 3,93 | -0,65 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123879 | 11051 | 26 | 3,68 | -0,75 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123880 | 11124 | 27 | 3,53 | -1,06 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123881 | 11209 | 26 | 4,51 | -0,58 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123882 | 11184 | 46 | 3,47 | -0,33 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123883 | 11079 | 31 | 4,15 | -0,41 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123884 | 11044 | 27 | 3,62 | -0,19 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123885 | 11063 | 34 | 4,85 | -0,28 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123886 | 11133 | 30 | 3,94 | -0,34 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123887 | 11153 | 25 | 3,70 | -0,72 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123888 | 11337 | 31 | 4,60 | -0,58 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123889 | 11030 | 28 | 3,48 | -0,23 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123890 | 10909 | 32 | 4,65 | -0,25 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123891 | 11169 | 32 | 4,44 | -0,27 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123892 | 11103 | 29 | 3,70 | -0,42 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123893 | 10998 | 26 | 3,72 | -0,30 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123894 | 11065 | 27 | 4,79 | -0,68 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123895 | 11072 | 43 | 3,49 | -0,60 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123896 | 11250 | 28 | 3,86 | -0,13 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123897 | 11045 | 22 | 3,89 | -0,34 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123898 | 11092 | 24 | 3,89 | -0,81 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123899 | 11211 | 30 | 4,65 | -0,64 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123900 | 10979 | 25 | 4,01 | -0,89 | +
14.04.2026 | OOD103-1V | S01 123901 | 10977 | 23 | 3,05 | -0,81 | +