## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4929
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238279 | 10808 | 33 | 4,09 | -0,51 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238280 | 11070 | 44 | 4,68 | -0,47 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238281 | 11246 | 32 | 3,69 | -0,46 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238282 | 11068 | 30 | 3,43 | -0,40 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238283 | 11178 | 28 | 3,99 | -0,32 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238284 | 10751 | 24 | 3,46 | -0,30 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238285 | 11363 | 33 | 4,81 | -0,45 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238286 | 11386 | 29 | 4,37 | -0,47 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238287 | 11157 | 37 | 4,06 | -0,59 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238288 | 11145 | 34 | 4,38 | -0,35 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238289 | 11269 | 32 | 4,14 | -0,40 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238290 | 11386 | 27 | 3,83 | -0,37 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238291 | 11298 | 33 | 4,47 | -0,39 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238292 | 11419 | 36 | 4,52 | -0,42 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238293 | 11251 | 31 | 4,31 | -0,29 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238294 | 11155 | 31 | 3,48 | -0,33 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238295 | 11403 | 31 | 3,77 | -0,50 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238296 | 11245 | 29 | 3,36 | -0,30 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238297 | 11171 | 34 | 3,83 | -0,47 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238298 | 10873 | 35 | 4,34 | -0,34 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238299 | 11335 | 33 | 4,49 | -0,41 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238300 | 11765 | 26 | 2,58 | -0,50 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238301 | 11306 | 32 | 3,95 | -0,47 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238302 | 11325 | 27 | 3,18 | -0,50 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238303 | 11279 | 29 | 3,84 | -0,20 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238304 | 11147 | 34 | 3,93 | -0,63 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238305 | 11204 | 32 | 3,79 | -0,53 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238306 | 10950 | 40 | 4,51 | -0,53 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238307 | 11042 | 34 | 4,12 | -0,35 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238308 | 11237 | 32 | 3,56 | -0,27 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238309 | 11247 | 31 | 3,30 | -0,28 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238310 | 11168 | 36 | 3,76 | -0,44 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238311 | 11198 | 30 | 3,83 | -0,48 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238312 | 11409 | 33 | 4,31 | -0,38 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238313 | 11182 | 25 | 3,83 | -0,48 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238314 | 11310 | 27 | 2,74 | -0,35 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238315 | 11086 | 28 | 3,52 | -0,39 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238316 | 11458 | 29 | 3,62 | -0,48 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238317 | 11189 | 25 | 3,36 | -0,64 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238318 | 11230 | 39 | 4,76 | -0,46 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238319 | 11186 | 37 | 4,11 | -0,38 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238320 | 11258 | 32 | 3,54 | -0,22 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238321 | 10182 | 36 | 4,78 | -0,42 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238322 | 11159 | 31 | 3,93 | -0,40 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238323 | 11128 | 30 | 4,07 | -0,40 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238324 | 10784 | 35 | 4,58 | -0,33 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238325 | 11175 | 27 | 3,72 | -0,36 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238326 | 11039 | 24 | 2,53 | -0,54 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238327 | 11330 | 37 | 3,95 | -0,46 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238328 | 11082 | 26 | 3,26 | -0,43 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238329 | 10977 | 25 | 4,64 | -0,47 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238330 | 11171 | 28 | 3,85 | -0,48 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238331 | 11280 | 37 | 4,33 | -0,36 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238332 | 11109 | 25 | 4,02 | -0,91 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238333 | 11129 | 33 | 3,67 | -0,44 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238334 | 11218 | 31 | 3,56 | -0,47 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238335 | 11016 | 30 | 3,16 | -0,51 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238336 | 11038 | 29 | 3,92 | -0,61 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238337 | 11423 | 32 | 3,91 | -0,48 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238338 | 11250 | 35 | 3,61 | -0,41 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238339 | 11050 | 33 | 3,95 | -0,49 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238340 | 11464 | 25 | 3,33 | -0,47 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238341 | 10992 | 23 | 3,11 | -0,67 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238342 | 11316 | 27 | 3,38 | -0,35 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238343 | 11232 | 30 | 3,75 | -0,47 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238344 | 11104 | 29 | 3,36 | -0,44 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238345 | 11114 | 37 | 4,15 | -0,34 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238346 | 11288 | 30 | 3,28 | -0,28 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238347 | 10820 | 35 | 4,26 | -0,43 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238348 | 11037 | 27 | 3,90 | -0,55 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238349 | 11345 | 29 | 3,61 | -0,25 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238350 | 11338 | 32 | 4,36 | -0,56 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238351 | 11328 | 28 | 3,21 | -0,44 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238352 | 11257 | 30 | 3,49 | -0,53 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238353 | 11230 | 33 | 4,09 | -0,42 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238354 | 11116 | 26 | 3,20 | -0,56 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238355 | 11232 | 29 | 3,91 | -0,45 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238356 | 11366 | 24 | 3,06 | -0,59 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238357 | 11328 | 27 | 4,12 | -0,76 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238358 | 11135 | 21 | 2,11 | -0,67 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238359 | 11195 | 21 | 2,65 | -0,60 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238360 | 11273 | 24 | 2,61 | -0,45 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238361 | 11356 | 29 | 3,20 | -0,54 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238362 | 10917 | 34 | 4,26 | -0,26 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238363 | 11128 | 33 | 3,92 | -0,45 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238364 | 11215 | 30 | 4,06 | -0,46 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238365 | 11075 | 28 | 3,04 | -0,59 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238366 | 10537 | 39 | 4,87 | -0,48 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238367 | 11228 | 23 | 3,86 | -0,54 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238368 | 11346 | 31 | 4,06 | -0,33 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238369 | 11326 | 31 | 3,74 | -0,41 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238370 | 11092 | 33 | 4,32 | -0,27 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238371 | 11331 | 29 | 4,10 | -0,51 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238372 | 11132 | 34 | 3,63 | -0,39 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238373 | 11157 | 31 | 3,16 | -0,45 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238374 | 11248 | 26 | 2,84 | -0,64 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238375 | 11194 | 31 | 3,53 | -0,35 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238376 | 11164 | 25 | 3,45 | -0,41 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238377 | 11372 | 21 | 3,03 | -0,56 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238378 | 11194 | 27 | 3,97 | -0,68 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238379 | 11406 | 33 | 3,44 | -0,59 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238380 | 11035 | 23 | 2,90 | -0,58 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238381 | 10982 | 30 | 3,77 | -0,46 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238382 | 11225 | 31 | 3,67 | -0,43 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238383 | 11160 | 25 | 3,11 | -0,72 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238384 | 11335 | 28 | 3,60 | -0,61 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238385 | 11283 | 28 | 2,62 | -0,51 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238386 | 11077 | 27 | 3,20 | -0,54 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238387 | 11161 | 29 | 3,88 | -0,28 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238388 | 11088 | 29 | 3,20 | -0,39 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238389 | 11249 | 32 | 4,73 | -0,40 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238390 | 11132 | 33 | 4,33 | -0,42 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238391 | 11196 | 27 | 3,50 | -0,52 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238392 | 11403 | 32 | 3,43 | -0,56 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238393 | 11039 | 23 | 2,97 | -0,59 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238394 | 10994 | 30 | 3,66 | -0,45 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238395 | 11226 | 33 | 3,77 | -0,43 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238396 | 11158 | 26 | 3,29 | -0,70 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238397 | 10965 | 31 | 4,11 | -0,74 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238398 | 11084 | 31 | 4,09 | -0,49 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238399 | 11270 | 32 | 3,51 | -0,17 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238400 | 11220 | 28 | 3,21 | -0,50 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238401 | 11367 | 31 | 3,48 | -0,32 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238402 | 11245 | 28 | 3,22 | -0,33 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238403 | 10963 | 21 | 2,77 | -0,77 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238404 | 11081 | 24 | 3,24 | -0,33 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238405 | 11244 | 30 | 4,82 | -0,56 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238406 | 11314 | 33 | 4,86 | -0,28 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238407 | 11360 | 30 | 3,19 | -0,25 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238408 | 11284 | 34 | 3,82 | -0,47 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238409 | 10890 | 35 | 4,46 | -0,26 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238410 | 11408 | 26 | 3,49 | -0,42 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238411 | 11125 | 23 | 3,40 | -0,84 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238412 | 11106 | 31 | 4,64 | -0,27 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238413 | 11339 | 27 | 4,27 | -0,48 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238414 | 11318 | 34 | 3,56 | -0,46 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238415 | 11164 | 29 | 3,73 | -0,41 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238416 | 11307 | 32 | 3,74 | -0,24 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238417 | 11021 | 32 | 4,03 | -0,33 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238418 | 10780 | 26 | 3,54 | -0,50 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238419 | 11240 | 26 | 3,38 | -0,56 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238420 | 10911 | 36 | 4,69 | -0,39 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238421 | 11214 | 33 | 3,25 | -0,32 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238422 | 11291 | 31 | 3,44 | -0,49 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238423 | 10555 | 32 | 4,42 | -0,29 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238424 | 11001 | 29 | 3,69 | -0,40 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238425 | 11140 | 28 | 4,03 | -0,26 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238426 | 11157 | 35 | 4,15 | -0,47 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238427 | 11502 | 38 | 3,75 | -0,23 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238428 | 11119 | 32 | 3,48 | -0,52 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238429 | 11151 | 32 | 3,44 | -0,29 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238430 | 10992 | 36 | 4,44 | -0,26 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238431 | 11128 | 27 | 3,45 | -0,44 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238432 | 10993 | 28 | 3,85 | -0,48 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238433 | 10466 | 33 | 4,46 | -0,35 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238434 | 11292 | 30 | 4,36 | -0,56 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238435 | 11049 | 35 | 4,18 | -0,26 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238436 | 11274 | 33 | 3,94 | -0,35 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238437 | 11058 | 25 | 3,47 | -0,53 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238438 | 11100 | 28 | 3,33 | -0,43 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238439 | 11222 | 32 | 4,04 | -0,40 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238440 | 10579 | 35 | 4,91 | -0,35 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238441 | 11328 | 35 | 4,29 | -0,43 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238442 | 11233 | 27 | 2,84 | -0,33 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238443 | 11094 | 25 | 2,97 | -0,86 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238444 | 11075 | 36 | 4,03 | -0,47 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238445 | 11302 | 35 | 3,72 | -0,46 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238446 | 11084 | 29 | 4,07 | -0,44 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238447 | 11201 | 27 | 3,33 | -0,49 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238448 | 11261 | 32 | 4,86 | -0,40 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238449 | 11236 | 25 | 3,76 | -0,38 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238450 | 11165 | 29 | 3,23 | -0,16 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238451 | 11370 | 32 | 3,69 | -0,50 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238452 | 11154 | 32 | 3,93 | -0,59 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238453 | 11339 | 31 | 3,59 | -0,36 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238454 | 11490 | 35 | 4,02 | -0,24 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238455 | 11288 | 35 | 4,44 | -0,58 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238456 | 10994 | 29 | 3,20 | -0,43 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238457 | 11138 | 30 | 3,29 | -0,40 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238458 | 11395 | 26 | 2,76 | -0,62 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238459 | 11117 | 36 | 4,13 | -0,59 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238460 | 11077 | 30 | 3,96 | -0,21 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238461 | 10999 | 25 | 3,54 | -0,25 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238462 | 11014 | 33 | 4,80 | -0,14 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238463 | 11161 | 35 | 4,52 | -0,34 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238464 | 11081 | 31 | 3,73 | -0,33 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238465 | 11107 | 22 | 2,84 | -0,59 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238466 | 11110 | 27 | 3,33 | -0,35 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238467 | 11166 | 23 | 3,32 | -0,57 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238468 | 11192 | 31 | 4,31 | -0,23 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238469 | 11277 | 33 | 4,26 | -0,37 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238470 | 11340 | 36 | 4,49 | -0,35 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238471 | 11354 | 35 | 3,33 | -0,46 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238472 | 11310 | 28 | 3,19 | -0,48 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238473 | 11181 | 32 | 2,70 | -0,42 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238474 | 10996 | 33 | 4,05 | -0,24 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238475 | 11312 | 36 | 4,30 | -0,26 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238476 | 11267 | 33 | 4,34 | -0,39 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238477 | 11183 | 33 | 4,28 | -0,26 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238478 | 11291 | 31 | 3,56 | -0,46 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238479 | 11303 | 30 | 3,22 | -0,46 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238480 | 11236 | 28 | 3,23 | -0,50 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238481 | 11309 | 32 | 3,83 | -0,33 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238482 | 11171 | 34 | 4,62 | -0,23 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238483 | 11418 | 32 | 3,98 | -0,65 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238484 | 11189 | 30 | 4,32 | -0,30 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238485 | 11133 | 35 | 3,85 | -0,34 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238486 | 11181 | 33 | 3,69 | -0,19 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238487 | 11074 | 29 | 3,49 | -0,48 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238488 | 11282 | 31 | 3,82 | -0,42 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238489 | 11196 | 34 | 4,36 | -0,32 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238490 | 11117 | 32 | 3,68 | -0,36 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238491 | 11144 | 27 | 3,03 | -0,40 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238492 | 11252 | 31 | 4,19 | -0,30 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238493 | 11253 | 30 | 3,62 | -0,32 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238494 | 11310 | 27 | 3,59 | -0,30 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238495 | 10680 | 36 | 4,52 | -0,32 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238496 | 11173 | 34 | 4,46 | -0,48 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238497 | 11277 | 32 | 3,73 | -0,37 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238498 | 11175 | 32 | 3,66 | -0,38 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238499 | 11201 | 31 | 3,71 | -0,21 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238500 | 11151 | 29 | 3,14 | -0,51 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238501 | 11261 | 28 | 3,59 | -0,18 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238502 | 11238 | 30 | 3,41 | -0,41 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238503 | 11243 | 32 | 4,39 | -0,35 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238504 | 11123 | 27 | 3,79 | -0,67 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238505 | 11389 | 26 | 2,93 | -0,36 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238506 | 11147 | 27 | 3,59 | -0,28 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238507 | 11129 | 27 | 4,01 | -0,34 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238508 | 11235 | 33 | 3,87 | -0,54 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238509 | 11231 | 30 | 4,11 | -0,30 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238510 | 11230 | 29 | 4,26 | -0,50 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238511 | 11300 | 29 | 3,39 | -0,26 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238512 | 10943 | 31 | 4,17 | -0,21 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238513 | 11239 | 29 | 3,08 | -0,43 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238514 | 10948 | 29 | 3,92 | -0,36 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238515 | 11104 | 19 | 2,97 | -0,28 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238516 | 11399 | 22 | 2,97 | -0,54 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238517 | 11354 | 24 | 4,00 | -0,49 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238518 | 11113 | 32 | 3,63 | -0,18 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238519 | 10915 | 38 | 4,35 | -0,17 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238520 | 10965 | 32 | 4,10 | -0,33 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238521 | 11199 | 31 | 3,83 | -0,33 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238522 | 11217 | 29 | 3,82 | -0,33 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238523 | 11452 | 38 | 4,54 | -0,39 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238524 | 11048 | 26 | 3,13 | -0,29 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238525 | 11233 | 28 | 3,59 | -0,20 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238526 | 11303 | 36 | 3,64 | -0,48 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238527 | 10966 | 29 | 3,99 | -0,28 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238528 | 11332 | 31 | 3,86 | -0,57 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238529 | 11298 | 27 | 4,15 | -0,36 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238530 | 11086 | 25 | 4,84 | -0,28 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238531 | 11132 | 29 | 3,35 | -0,33 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238532 | 11340 | 29 | 3,29 | -0,22 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238533 | 11268 | 32 | 4,05 | -0,29 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238534 | 11199 | 33 | 3,87 | -0,33 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238535 | 11192 | 57 | 4,09 | 0,12 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238536 | 11243 | 31 | 4,30 | -0,60 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238537 | 11281 | 30 | 3,08 | -0,39 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238538 | 10468 | 37 | 4,48 | -0,28 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238539 | 11160 | 35 | 4,10 | -0,52 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238540 | 11151 | 27 | 3,03 | -0,40 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238541 | 11267 | 33 | 3,93 | -0,32 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238542 | 11219 | 36 | 4,28 | -0,36 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238543 | 11328 | 33 | 4,63 | -0,36 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238544 | 11264 | 27 | 3,29 | -0,24 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238545 | 11135 | 27 | 3,23 | -0,26 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238546 | 11240 | 26 | 3,26 | -0,40 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238547 | 11245 | 29 | 3,61 | -0,37 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238548 | 11194 | 29 | 3,62 | -0,43 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238549 | 11878 | 35 | 4,36 | -0,48 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238550 | 11106 | 33 | 4,42 | -0,45 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238551 | 11419 | 26 | 2,86 | -0,53 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238552 | 11110 | 29 | 3,43 | -0,28 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238553 | 11139 | 29 | 3,29 | -0,46 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238554 | 11321 | 34 | 4,28 | -0,29 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238555 | 11231 | 37 | 3,53 | -0,45 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238556 | 11409 | 30 | 3,96 | -0,47 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238557 | 11268 | 31 | 3,93 | -0,35 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238558 | 11337 | 29 | 3,64 | -0,54 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238559 | 11288 | 29 | 3,20 | -0,40 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238560 | 11191 | 34 | 3,24 | -0,54 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238561 | 11234 | 26 | 3,20 | -0,47 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238562 | 11299 | 27 | 3,59 | -0,46 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238563 | 11229 | 29 | 4,20 | -0,35 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238564 | 11291 | 29 | 4,81 | -0,75 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238565 | 11190 | 29 | 4,44 | -0,40 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238566 | 11158 | 32 | 3,73 | -0,26 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238567 | 11342 | 34 | 3,71 | -0,25 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238568 | 11094 | 32 | 3,50 | -0,34 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238569 | 11475 | 28 | 2,79 | -0,42 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238570 | 11011 | 28 | 4,06 | -0,31 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238571 | 11303 | 34 | 4,10 | -0,47 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238572 | 11205 | 34 | 4,01 | -0,54 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238573 | 11158 | 34 | 4,38 | -0,37 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238574 | 11309 | 26 | 3,01 | -0,20 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238575 | 11135 | 34 | 4,10 | -0,35 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238576 | 11136 | 26 | 3,48 | -0,38 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238577 | 11351 | 31 | 3,86 | -0,28 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238578 | 11146 | 27 | 4,22 | -0,41 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238579 | 11187 | 29 | 3,95 | -0,59 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238580 | 11251 | 29 | 3,88 | -0,54 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238581 | 11373 | 32 | 4,09 | -0,50 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238582 | 11109 | 30 | 3,33 | -0,44 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238583 | 11375 | 30 | 2,95 | -0,46 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238584 | 11386 | 34 | 3,56 | -0,33 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238585 | 11342 | 28 | 3,62 | -0,44 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238586 | 11402 | 31 | 4,58 | -0,41 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238587 | 11178 | 29 | 4,37 | -0,36 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238588 | 11298 | 34 | 3,48 | -0,33 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238589 | 11348 | 27 | 3,34 | -0,36 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238590 | 11225 | 25 | 3,60 | -0,30 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238591 | 11639 | 29 | 3,65 | -0,36 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238592 | 11287 | 29 | 3,81 | -0,47 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238593 | 11111 | 31 | 3,97 | -0,33 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238594 | 11376 | 32 | 4,04 | -0,53 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238595 | 11195 | 24 | 2,81 | -0,54 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238596 | 11422 | 32 | 3,66 | -0,28 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238597 | 11231 | 32 | 4,40 | -0,54 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238598 | 11407 | 33 | 4,24 | -0,19 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238599 | 11316 | 27 | 4,52 | -0,41 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238600 | 11204 | 25 | 3,64 | -0,11 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238601 | 11354 | 30 | 3,50 | -0,28 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238602 | 11087 | 28 | 3,54 | -0,32 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238603 | 11270 | 21 | 3,13 | -0,57 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238604 | 11341 | 29 | 3,96 | -0,31 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238605 | 11199 | 38 | 4,10 | -0,36 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238606 | 11288 | 28 | 4,50 | -0,39 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238607 | 11161 | 26 | 3,32 | -0,46 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238608 | 11310 | 33 | 3,82 | -0,37 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238609 | 11142 | 34 | 3,92 | -0,17 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238610 | 11279 | 30 | 3,34 | -0,21 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238611 | 11155 | 25 | 3,51 | -0,46 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238612 | 11405 | 29 | 3,66 | -0,33 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238613 | 11271 | 28 | 3,77 | -0,32 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238614 | 11232 | 29 | 3,14 | -0,29 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238615 | 11249 | 32 | 3,83 | -0,60 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238616 | 11246 | 29 | 3,64 | -0,40 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238617 | 11123 | 27 | 3,91 | -0,62 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238618 | 11295 | 31 | 4,35 | -0,40 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238619 | 11288 | 27 | 3,03 | -0,38 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238620 | 11500 | 29 | 3,05 | -0,46 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238621 | 11330 | 32 | 3,77 | -0,20 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238622 | 11309 | 34 | 3,85 | -0,31 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238623 | 11231 | 31 | 3,79 | -0,45 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238624 | 11287 | 29 | 3,31 | -0,22 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238625 | 11325 | 35 | 4,57 | -0,20 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238626 | 11274 | 31 | 4,10 | -0,17 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238627 | 11280 | 27 | 3,25 | -0,64 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238628 | 11265 | 30 | 3,86 | -0,37 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238629 | 11254 | 29 | 3,26 | -0,23 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238630 | 11198 | 29 | 3,52 | -0,47 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238631 | 11373 | 25 | 3,82 | -0,39 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238632 | 11054 | 28 | 3,70 | -0,48 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238633 | 11163 | 28 | 2,96 | -0,44 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238634 | 10683 | 36 | 4,22 | -0,30 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238635 | 10121 | 35 | 4,48 | -0,29 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238636 | 11112 | 29 | 3,32 | -0,38 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238637 | 11208 | 32 | 4,03 | -0,40 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238638 | 11183 | 31 | 4,30 | -0,20 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238639 | 10758 | 35 | 4,80 | -0,27 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238640 | 11260 | 28 | 3,81 | -0,45 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238641 | 11130 | 34 | 4,13 | -0,27 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238642 | 11278 | 31 | 3,40 | -0,16 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238643 | 11213 | 27 | 3,31 | -0,68 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238644 | 11058 | 31 | 4,37 | -0,34 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238645 | 11310 | 26 | 3,62 | -0,24 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238646 | 11202 | 33 | 4,68 | -0,30 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238647 | 11214 | 26 | 4,13 | -0,73 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238648 | 11267 | 34 | 3,49 | -0,47 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238649 | 11193 | 31 | 3,28 | -0,34 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238650 | 11225 | 33 | 3,58 | -0,22 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238651 | 11235 | 27 | 2,89 | -0,48 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238652 | 11167 | 30 | 4,15 | -1,02 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238653 | 11163 | 29 | 3,48 | -0,91 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238654 | 11201 | 26 | 3,39 | -0,37 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238655 | 11034 | 51 | 4,34 | -0,36 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238656 | 11175 | 26 | 3,32 | -0,23 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238657 | 11310 | 28 | 4,00 | -0,47 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238658 | 11126 | 26 | 2,90 | -0,40 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238659 | 11296 | 34 | 3,65 | -0,30 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238660 | 11133 | 29 | 3,27 | -0,34 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238661 | 11332 | 31 | 3,84 | -0,35 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238662 | 11152 | 31 | 4,12 | -0,44 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238663 | 11126 | 32 | 3,51 | -0,28 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238664 | 11179 | 33 | 3,80 | -0,46 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238665 | 11272 | 29 | 3,24 | -0,47 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238666 | 11289 | 30 | 3,23 | -0,28 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238667 | 11011 | 26 | 3,98 | -0,30 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238668 | 11467 | 33 | 4,07 | -0,17 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238669 | 11225 | 27 | 3,27 | -0,14 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238670 | 11311 | 30 | 3,35 | -0,27 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238671 | 11287 | 26 | 3,36 | -0,40 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238672 | 11194 | 25 | 3,22 | -0,43 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238673 | 11142 | 25 | 3,28 | -0,53 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238674 | 11140 | 33 | 4,37 | -0,58 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238675 | 11065 | 34 | 4,47 | -0,42 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238676 | 11218 | 24 | 2,36 | -0,74 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238677 | 11302 | 31 | 3,25 | -0,48 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238678 | 11357 | 30 | 3,59 | -0,32 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238679 | 11090 | 33 | 3,80 | -0,62 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238680 | 10945 | 31 | 3,95 | -0,36 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238681 | 11266 | 27 | 3,50 | -0,56 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238682 | 11172 | 34 | 4,96 | -0,44 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238683 | 11270 | 34 | 4,65 | -0,28 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238684 | 11298 | 29 | 3,11 | -0,61 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238685 | 11068 | 30 | 4,04 | -0,36 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238686 | 11293 | 31 | 3,94 | -0,19 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238687 | 11158 | 29 | 3,56 | -0,25 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238688 | 11036 | 31 | 3,68 | -0,49 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238689 | 11063 | 26 | 3,45 | -0,34 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238690 | 11082 | 34 | 4,67 | -0,37 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238691 | 11173 | 22 | 2,55 | -0,64 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238692 | 11059 | 30 | 3,85 | -0,32 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238693 | 11279 | 27 | 3,47 | -0,39 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238694 | 10949 | 34 | 4,62 | -0,45 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238695 | 11262 | 26 | 3,13 | -0,35 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238696 | 11126 | 33 | 4,46 | -0,75 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238697 | 11213 | 30 | 3,31 | -0,19 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238698 | 11189 | 26 | 3,15 | -0,54 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238699 | 11306 | 27 | 3,23 | -0,65 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238700 | 11315 | 31 | 3,55 | -0,58 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238701 | 11281 | 35 | 4,71 | -0,32 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238702 | 11193 | 31 | 3,64 | -0,67 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238703 | 11176 | 36 | 3,69 | -0,46 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238704 | 11332 | 30 | 3,29 | -0,42 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238705 | 11250 | 35 | 3,58 | -0,61 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238706 | 11299 | 40 | 3,81 | -0,59 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238707 | 11237 | 36 | 4,00 | -0,51 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238708 | 10634 | 36 | 4,38 | -0,43 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238709 | 11361 | 24 | 2,50 | -0,85 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238710 | 11270 | 36 | 4,28 | -0,30 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238711 | 10928 | 36 | 4,42 | -0,38 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238712 | 11139 | 31 | 4,25 | -0,61 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238713 | 11257 | 30 | 3,70 | -0,40 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238714 | 11259 | 37 | 4,17 | -0,27 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238715 | 11111 | 30 | 4,16 | -0,49 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238716 | 11271 | 33 | 3,98 | -0,69 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238717 | 11145 | 36 | 4,17 | -0,64 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238718 | 11059 | 31 | 3,90 | -0,32 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238719 | 11115 | 30 | 3,40 | -0,51 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238720 | 11038 | 29 | 3,38 | -0,85 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238721 | 11240 | 28 | 3,40 | -0,70 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238722 | 11300 | 28 | 3,70 | -0,62 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238723 | 11344 | 31 | 4,38 | -0,64 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238724 | 11049 | 37 | 4,98 | -0,64 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238725 | 11301 | 32 | 3,62 | -0,44 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238726 | 11274 | 39 | 4,11 | -0,30 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238727 | 11128 | 32 | 4,13 | -0,51 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238728 | 11045 | 27 | 3,35 | -0,45 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238729 | 11044 | 35 | 3,07 | -0,58 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238730 | 11290 | 29 | 3,70 | -0,81 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238731 | 11352 | 30 | 3,84 | -0,48 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238732 | 11004 | 27 | 3,03 | -0,89 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238733 | 11345 | 32 | 3,55 | -0,59 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238734 | 11074 | 29 | 3,91 | -0,55 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238735 | 11394 | 33 | 3,88 | -0,66 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238736 | 11099 | 33 | 4,18 | -0,65 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238737 | 11381 | 37 | 4,69 | -0,64 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238738 | 11082 | 27 | 2,87 | -0,68 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238739 | 11057 | 28 | 3,08 | -0,57 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238740 | 11217 | 27 | 2,96 | -0,78 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238741 | 11142 | 31 | 3,61 | -0,45 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238742 | 11253 | 40 | 4,35 | -0,61 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238743 | 11265 | 34 | 3,95 | -0,41 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238744 | 11197 | 31 | 4,94 | -0,74 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238745 | 11213 | 32 | 4,31 | -0,61 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238746 | 11232 | 32 | 3,22 | -0,25 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238747 | 11026 | 28 | 3,06 | -0,85 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238748 | 11239 | 29 | 3,31 | -0,28 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238749 | 11076 | 25 | 3,35 | -0,62 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238750 | 11248 | 28 | 3,62 | -0,46 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238751 | 11172 | 36 | 4,58 | -0,55 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238752 | 11374 | 38 | 4,61 | -0,46 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238753 | 11112 | 28 | 2,87 | -0,64 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238754 | 11272 | 35 | 3,93 | -0,40 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238755 | 11109 | 26 | 2,86 | -0,51 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238756 | 11287 | 29 | 2,86 | -0,95 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238757 | 11066 | 29 | 3,60 | -0,35 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238758 | 11130 | 38 | 4,37 | -0,28 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238759 | 11247 | 31 | 4,82 | -0,78 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238760 | 11017 | 23 | 2,71 | -0,30 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238761 | 11165 | 27 | 3,53 | -0,34 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238762 | 11083 | 24 | 3,74 | -0,26 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238763 | 11265 | 32 | 3,66 | -0,39 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238764 | 11265 | 31 | 3,85 | -0,35 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238765 | 11052 | 31 | 3,89 | -0,51 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238766 | 11350 | 37 | 4,33 | -0,56 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238767 | 11133 | 24 | 2,35 | -1,21 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238768 | 11178 | 29 | 3,06 | -0,60 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238769 | 11325 | 29 | 3,35 | -0,48 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238770 | 11252 | 35 | 3,90 | -0,51 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238771 | 11373 | 28 | 3,21 | -0,93 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238772 | 11220 | 32 | 4,11 | -0,49 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238773 | 11285 | 26 | 4,99 | -0,42 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238774 | 11130 | 34 | 4,18 | -0,51 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238775 | 11229 | 33 | 3,57 | -0,47 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238776 | 11121 | 38 | 4,31 | -0,39 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238777 | 10888 | 30 | 3,75 | -0,30 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238778 | 11184 | 23 | 2,95 | -0,71 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238779 | 11295 | 27 | 3,68 | -0,52 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238780 | 11139 | 25 | 4,22 | -0,62 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238781 | 11259 | 35 | 4,72 | -0,38 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238782 | 11228 | 33 | 3,28 | -0,57 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238783 | 11083 | 31 | 3,30 | -0,86 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238784 | 11195 | 28 | 3,19 | -0,50 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238785 | 11328 | 36 | 3,68 | -0,56 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238786 | 11090 | 32 | 4,50 | -0,52 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238787 | 10473 | 37 | 4,85 | -0,35 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238788 | 11058 | 27 | 3,26 | -0,70 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238789 | 11288 | 34 | 4,80 | -0,32 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238790 | 11149 | 32 | 3,32 | -0,50 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238791 | 11117 | 35 | 3,71 | -0,43 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238792 | 11185 | 27 | 3,38 | -0,43 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238793 | 11100 | 39 | 4,26 | -0,42 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238794 | 11158 | 32 | 3,92 | -0,44 | +
07.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238795 | 11266 | 29 | 3,33 | -0,43 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238796 | 11164 | 56 | 3,43 | -0,90 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238797 | 11433 | 39 | 4,77 | -0,61 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238798 | 11109 | 40 | 4,01 | -0,89 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238799 | 11232 | 34 | 4,21 | -0,74 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238800 | 11400 | 39 | 3,78 | -0,79 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238801 | 11139 | 26 | 3,42 | -0,75 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238802 | 11270 | 31 | 4,06 | -0,65 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238803 | 11391 | 37 | 4,66 | -0,72 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238804 | 11172 | 59 | 3,51 | -0,94 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238805 | 11441 | 42 | 4,75 | -0,65 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238806 | 11122 | 44 | 3,76 | -0,93 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238807 | 11399 | 37 | 4,41 | -0,81 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238808 | 11233 | 37 | 4,91 | -0,77 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238809 | 11224 | 38 | 4,10 | -0,83 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238810 | 11407 | 41 | 3,82 | -0,83 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238811 | 11153 | 29 | 3,49 | -0,81 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238812 | 11269 | 32 | 3,88 | -0,68 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238813 | 11362 | 35 | 3,97 | -0,66 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238814 | 11345 | 44 | 4,65 | -0,73 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238815 | 11010 | 62 | 4,41 | -0,67 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238816 | 11362 | 34 | 4,22 | -0,71 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238817 | 11391 | 30 | 3,97 | -0,64 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238818 | 11256 | 18 | 3,68 | -0,82 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238819 | 11335 | 33 | 4,26 | -0,61 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238820 | 11409 | 37 | 4,59 | -0,51 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238821 | 11410 | 37 | 3,75 | -0,87 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238822 | 11158 | 25 | 3,59 | -0,79 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238823 | 11274 | 29 | 3,87 | -0,66 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238824 | 11373 | 33 | 3,91 | -0,64 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238825 | 11355 | 39 | 4,44 | -0,66 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238826 | 11014 | 65 | 4,35 | -0,69 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238827 | 11356 | 38 | 4,24 | -0,70 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238828 | 11383 | 37 | 3,91 | -0,64 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238829 | 11240 | 24 | 3,65 | -0,79 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238830 | 11310 | 37 | 3,91 | -0,53 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238831 | 11301 | 28 | 4,66 | -0,36 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238832 | 11176 | 49 | 4,17 | -0,46 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238833 | 10928 | 37 | 4,66 | -0,32 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238834 | 11259 | 36 | 4,99 | -0,44 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238835 | 11337 | 45 | 4,53 | -0,60 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238836 | 11268 | 28 | 4,81 | -1,11 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238837 | 11020 | 62 | 4,28 | -0,72 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238838 | 11361 | 35 | 4,18 | -0,72 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238839 | 11389 | 34 | 3,83 | -0,67 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238840 | 11248 | 21 | 3,48 | -0,84 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238841 | 11232 | 25 | 4,00 | -0,65 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238842 | 11350 | 44 | 4,09 | -0,55 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238843 | 11328 | 32 | 4,01 | -0,55 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238844 | 11235 | 46 | 4,81 | -0,78 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238845 | 11158 | 34 | 4,18 | -0,56 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238846 | 11022 | 65 | 4,27 | -0,74 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238847 | 11364 | 38 | 4,22 | -0,75 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238848 | 11390 | 35 | 3,92 | -0,69 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238849 | 11238 | 23 | 3,48 | -1,16 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238850 | 11417 | 52 | 4,59 | -0,59 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238851 | 11238 | 29 | 4,07 | -0,69 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238852 | 11382 | 46 | 3,93 | -0,64 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238853 | 11356 | 36 | 3,93 | -0,62 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238854 | 11379 | 35 | 4,59 | -0,64 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238855 | 11021 | 65 | 4,29 | -0,71 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238856 | 11364 | 38 | 4,19 | -0,72 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238857 | 11391 | 37 | 3,90 | -0,67 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238858 | 11249 | 25 | 3,60 | -0,83 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238859 | 11440 | 53 | 4,83 | -0,59 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238860 | 11233 | 31 | 3,96 | -0,66 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238861 | 11390 | 47 | 4,02 | -0,63 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238862 | 11363 | 36 | 3,78 | -0,62 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238863 | 11379 | 36 | 4,50 | -0,53 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238864 | 11219 | 40 | 4,22 | -0,69 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238865 | 11135 | 39 | 4,70 | -0,68 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238866 | 11021 | 64 | 4,27 | -0,71 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238867 | 11365 | 38 | 4,26 | -0,71 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238868 | 11226 | 36 | 4,46 | -0,43 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238869 | 11703 | 32 | 4,53 | -0,85 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238870 | 11292 | 31 | 3,42 | -0,53 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238871 | 11399 | 35 | 3,98 | -0,53 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238872 | 11178 | 33 | 4,60 | -1,00 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238873 | 11217 | 34 | 4,25 | -0,73 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238874 | 11327 | 58 | 4,97 | -0,78 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238875 | 11029 | 64 | 4,24 | -0,73 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238876 | 11378 | 39 | 4,24 | -0,74 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238877 | 11259 | 38 | 4,39 | -0,58 | +
08.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238878 | 11349 | 38 | 4,52 | -0,91 | +