## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST5055
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100701 | 11100 | 36 | 3,57 | -0,23 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100702 | 11061 | 29 | 3,61 | -0,34 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100703 | 10946 | 30 | 3,24 | -0,41 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100704 | 11060 | 35 | 3,59 | -0,18 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100705 | 10870 | 34 | 4,07 | -0,53 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100706 | 10966 | 38 | 4,76 | -0,30 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100707 | 10950 | 30 | 3,58 | -0,32 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100708 | 10858 | 35 | 3,89 | -0,34 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100709 | 11234 | 31 | 3,74 | -0,33 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100710 | 11014 | 43 | 3,84 | -0,19 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100711 | 11010 | 31 | 4,03 | -0,33 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100712 | 10811 | 36 | 4,52 | -0,20 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100713 | 10978 | 29 | 2,87 | -0,45 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100714 | 11312 | 32 | 3,09 | -0,63 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100715 | 11066 | 34 | 3,77 | -0,34 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100716 | 10789 | 27 | 3,42 | -0,54 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100717 | 11033 | 38 | 4,56 | -0,49 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100718 | 11113 | 29 | 3,55 | -0,93 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100719 | 10854 | 31 | 3,36 | -0,39 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100720 | 10847 | 31 | 3,81 | -0,48 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100721 | 10894 | 30 | 3,55 | -0,42 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100722 | 11058 | 33 | 3,62 | -0,63 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100723 | 11117 | 27 | 4,01 | -0,57 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100724 | 10884 | 43 | 3,44 | -0,69 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100725 | 10936 | 27 | 2,54 | -0,66 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100726 | 10957 | 31 | 3,13 | -0,73 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100727 | 11020 | 36 | 3,74 | -0,49 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100728 | 11119 | 33 | 3,94 | -0,61 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100729 | 10924 | 38 | 4,49 | -0,43 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100730 | 11073 | 27 | 2,97 | -0,25 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100731 | 11350 | 31 | 3,02 | -0,49 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100732 | 11131 | 28 | 3,33 | -0,49 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100733 | 10912 | 29 | 3,90 | -0,78 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100734 | 10957 | 27 | 3,47 | -0,46 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100735 | 11120 | 34 | 3,62 | -0,41 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100736 | 11190 | 32 | 3,22 | -0,47 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100737 | 11039 | 28 | 3,21 | -0,43 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100738 | 10846 | 26 | 3,26 | -0,30 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100739 | 10930 | 30 | 3,94 | -0,67 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100740 | 11063 | 38 | 4,94 | -0,54 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100741 | 11111 | 36 | 3,62 | -0,52 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100742 | 11162 | 35 | 3,75 | -0,21 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100743 | 10934 | 33 | 4,17 | -0,44 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100744 | 10980 | 27 | 3,16 | -0,41 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100745 | 11238 | 40 | 4,45 | -0,30 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100746 | 11207 | 32 | 4,07 | -0,32 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100747 | 11085 | 58 | 3,61 | -0,40 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100748 | 10904 | 32 | 3,56 | -0,39 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100749 | 11206 | 33 | 3,61 | -0,49 | +
07.04.2026 | OOD103-3V | DT 100750 | 10934 | 33 | 3,87 | -0,55 | +