## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST5030
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
07.04.2026 | OOD103-1 | NT 103821 | 11163 | 45 | 3,11 | -1,26 | +
07.04.2026 | OOD103-1 | NT 103822 | 11538 | 38 | 3,77 | -0,94 | +
07.04.2026 | OOD103-1 | NT 103823 | 11298 | 29 | 3,50 | -0,99 | +
07.04.2026 | OOD103-1 | NT 103824 | 11057 | 28 | 3,59 | -1,06 | +
07.04.2026 | OOD103-1 | NT 103825 | 11152 | 24 | 3,51 | -0,49 | +
07.04.2026 | OOD103-1 | NT 103826 | 10958 | 42 | 4,43 | -0,72 | +
07.04.2026 | OOD103-1 | NT 103827 | 10950 | 41 | 3,80 | -0,72 | +
07.04.2026 | OOD103-1 | NT 103828 | 11143 | 35 | 4,13 | -0,53 | +
07.04.2026 | OOD103-1 | NT 103829 | 11246 | 35 | 4,34 | -0,82 | +
07.04.2026 | OOD103-1 | NT 103830 | 11176 | 32 | 3,71 | -0,91 | +
07.04.2026 | OOD103-1 | NT 103831 | 11007 | 27 | 3,43 | -0,98 | +
07.04.2026 | OOD103-1 | NT 103832 | 11142 | 46 | 3,46 | -0,96 | +
07.04.2026 | OOD103-1 | NT 103833 | 11199 | 35 | 4,15 | -0,75 | +
07.04.2026 | OOD103-1 | NT 103834 | 11168 | 35 | 3,74 | -0,78 | +
07.04.2026 | OOD103-1 | NT 103835 | 11112 | 32 | 3,77 | -0,82 | +
07.04.2026 | OOD103-1 | NT 103836 | 10286 | 50 | 4,99 | -0,61 | +
07.04.2026 | OOD103-1 | NT 103837 | 11105 | 37 | 3,26 | -1,27 | +
07.04.2026 | OOD103-1 | NT 103838 | 10992 | 31 | 3,33 | -1,18 | +
07.04.2026 | OOD103-1 | NT 103839 | 11199 | 37 | 3,98 | -1,10 | +
07.04.2026 | OOD103-1 | NT 103840 | 11125 | 21 | 3,42 | -1,12 | +
07.04.2026 | OOD103-1 | NT 103841 | 11034 | 31 | 4,38 | -0,73 | +
07.04.2026 | OOD103-1 | NT 103842 | 10980 | 41 | 4,32 | -0,80 | +
07.04.2026 | OOD103-1 | NT 103843 | 10981 | 40 | 4,61 | -0,65 | +
07.04.2026 | OOD103-1 | NT 103844 | 11174 | 25 | 3,67 | -0,88 | +
07.04.2026 | OOD103-1 | NT 103845 | 11067 | 17 | 3,11 | -0,85 | +
07.04.2026 | OOD103-1 | NT 103846 | 11226 | 31 | 3,66 | -1,03 | +
07.04.2026 | OOD103-1 | NT 103847 | 11110 | 54 | 3,89 | -0,94 | +
07.04.2026 | OOD103-1 | NT 103848 | 10982 | 38 | 4,56 | -0,89 | +
07.04.2026 | OOD103-1 | NT 103849 | 11158 | 27 | 4,07 | -0,81 | +
07.04.2026 | OOD103-1 | NT 103850 | 10694 | 29 | 3,72 | -0,94 | +
07.04.2026 | OOD103-1 | NT 103851 | 10918 | 15 | 3,51 | -0,61 | +
07.04.2026 | OOD103-1 | NT 103852 | 11147 | 62 | 3,96 | -0,96 | +
07.04.2026 | OOD103-1 | NT 103853 | 11236 | 44 | 3,79 | -1,03 | +
07.04.2026 | OOD103-1 | NT 103854 | 10979 | 39 | 4,34 | -0,75 | +
07.04.2026 | OOD103-1 | NT 103855 | 10999 | 26 | 3,14 | -1,13 | +
07.04.2026 | OOD103-1 | NT 103856 | 11110 | 31 | 3,41 | -0,92 | +
07.04.2026 | OOD103-1 | NT 103857 | 11513 | 24 | 3,14 | -0,78 | +
07.04.2026 | OOD103-1 | NT 103858 | 11075 | 42 | 4,46 | -0,88 | +
07.04.2026 | OOD103-1 | NT 103859 | 11251 | 70 | 3,83 | -0,91 | +
07.04.2026 | OOD103-1 | NT 103860 | 11280 | 26 | 3,00 | -0,34 | +