## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4933
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
27.05.2026 | OOD103 | 606 172068 | 10958 | 21 | 2,69 | -0,88 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172069 | 11006 | 20 | 2,53 | -0,37 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172070 | 11189 | 22 | 2,30 | -0,53 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172071 | 10771 | 26 | 3,07 | -0,74 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172072 | 11289 | 67 | 2,69 | -1,29 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172073 | 10966 | 25 | 3,11 | -0,54 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172074 | 10978 | 21 | 2,70 | -0,98 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172075 | 10979 | 25 | 3,29 | -1,00 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172076 | 10979 | 22 | 2,82 | -0,71 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172077 | 11027 | 44 | 2,95 | -1,14 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172078 | 11220 | 29 | 3,03 | -0,91 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172079 | 10967 | 24 | 2,70 | -0,92 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172080 | 10776 | 23 | 2,38 | -1,05 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172081 | 11045 | 23 | 2,50 | -0,55 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172082 | 11208 | 23 | 2,29 | -0,62 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172083 | 10817 | 28 | 3,06 | -0,91 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172084 | 11158 | 28 | 3,71 | -0,41 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172085 | 11240 | 21 | 2,31 | -1,20 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172086 | 11005 | 24 | 2,74 | -1,23 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172087 | 10994 | 22 | 2,51 | -0,74 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172088 | 10988 | 34 | 3,10 | -0,66 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172089 | 11107 | 21 | 2,22 | -1,08 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172090 | 11071 | 30 | 3,35 | -0,94 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172091 | 11005 | 21 | 2,47 | -0,73 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172092 | 11033 | 42 | 2,94 | -1,12 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172093 | 11101 | 30 | 3,48 | -0,72 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172094 | 11008 | 20 | 2,39 | -0,73 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172095 | 11192 | 24 | 2,90 | -0,76 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172096 | 10941 | 24 | 3,79 | -0,95 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172097 | 10905 | 20 | 2,95 | -0,73 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172098 | 11180 | 21 | 2,30 | -0,80 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172099 | 11083 | 19 | 2,88 | -0,69 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172100 | 11162 | 19 | 3,01 | -0,66 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172101 | 11056 | 26 | 3,55 | -0,78 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172102 | 11028 | 43 | 2,97 | -1,10 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172103 | 11108 | 29 | 3,49 | -0,72 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172104 | 11043 | 19 | 2,38 | -0,87 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172105 | 11214 | 26 | 2,91 | -0,87 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172106 | 11147 | 23 | 2,68 | -0,86 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172107 | 10887 | 22 | 3,05 | -0,44 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172108 | 10955 | 24 | 3,80 | -0,97 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172109 | 11173 | 29 | 3,79 | -0,78 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172110 | 10829 | 20 | 2,89 | -0,87 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172111 | 11013 | 22 | 2,76 | -1,14 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172112 | 10969 | 26 | 3,21 | -0,65 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172113 | 11063 | 22 | 3,21 | -0,42 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172114 | 11205 | 33 | 2,52 | -0,83 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172115 | 11055 | 27 | 3,21 | -0,95 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172116 | 11044 | 21 | 2,42 | -0,93 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172117 | 11085 | 24 | 3,15 | -0,58 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172118 | 11176 | 28 | 2,69 | -1,01 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172119 | 10914 | 26 | 3,04 | -0,56 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172120 | 11143 | 28 | 3,69 | -0,74 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172121 | 11001 | 28 | 3,85 | -1,03 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172122 | 10972 | 23 | 2,98 | -1,03 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172123 | 11123 | 29 | 3,78 | -0,56 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172124 | 10887 | 20 | 3,16 | -1,15 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172125 | 11015 | 22 | 2,90 | -1,17 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172126 | 10966 | 41 | 2,73 | -1,07 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172127 | 11228 | 29 | 2,50 | -1,00 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172128 | 11086 | 32 | 3,17 | -1,04 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172129 | 11040 | 20 | 2,41 | -0,95 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172130 | 11024 | 21 | 2,77 | -0,74 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172131 | 11242 | 31 | 3,86 | -0,41 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172132 | 11002 | 24 | 3,98 | -1,16 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172133 | 11217 | 21 | 2,80 | -0,90 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172134 | 10901 | 18 | 2,49 | -0,88 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172135 | 10695 | 26 | 4,19 | -0,41 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172136 | 10946 | 18 | 2,84 | -0,95 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172137 | 10931 | 19 | 2,89 | -0,56 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172138 | 10984 | 43 | 2,72 | -1,16 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172139 | 11227 | 29 | 2,52 | -1,03 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172140 | 11103 | 34 | 3,19 | -1,17 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172141 | 10861 | 18 | 2,70 | -0,82 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172142 | 10919 | 23 | 2,87 | -1,25 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172143 | 11051 | 23 | 3,64 | -0,98 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172144 | 11221 | 23 | 2,72 | -0,60 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172145 | 11076 | 27 | 3,75 | -0,77 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172146 | 10914 | 23 | 3,01 | -0,59 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172147 | 11049 | 21 | 2,92 | -0,83 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172148 | 10974 | 40 | 2,72 | -1,13 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172149 | 11213 | 24 | 2,52 | -0,98 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172150 | 11060 | 27 | 3,23 | -0,99 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172151 | 11222 | 17 | 2,84 | -0,80 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172152 | 10863 | 15 | 2,70 | -0,79 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172153 | 11081 | 19 | 2,93 | -0,83 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172154 | 11109 | 19 | 3,06 | -0,61 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172155 | 11198 | 18 | 2,56 | -0,91 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172156 | 10941 | 18 | 3,09 | -1,08 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172157 | 11385 | 23 | 3,78 | -0,62 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172158 | 10904 | 16 | 2,52 | -0,52 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172159 | 10594 | 27 | 4,16 | -0,52 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172160 | 10995 | 14 | 2,61 | -0,83 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172161 | 11099 | 19 | 2,69 | -0,84 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172162 | 10966 | 44 | 2,72 | -1,12 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172163 | 11029 | 22 | 3,35 | -0,48 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172164 | 11066 | 22 | 2,95 | -0,74 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172165 | 11135 | 27 | 3,84 | -0,75 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172166 | 10888 | 23 | 2,78 | -0,86 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172167 | 10909 | 24 | 3,03 | -0,96 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172168 | 10953 | 22 | 2,78 | -0,91 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172169 | 11063 | 27 | 3,28 | -1,26 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172170 | 11150 | 17 | 2,88 | -0,72 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172171 | 10920 | 19 | 2,55 | -1,18 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172172 | 10964 | 44 | 2,74 | -1,17 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172173 | 11047 | 24 | 3,36 | -0,53 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172174 | 11069 | 23 | 2,97 | -0,78 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172175 | 11143 | 28 | 3,84 | -0,65 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172176 | 10872 | 24 | 2,83 | -0,72 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172177 | 10891 | 27 | 3,07 | -0,93 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172178 | 10799 | 28 | 4,21 | -0,76 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172179 | 11231 | 30 | 3,74 | -0,76 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172180 | 11008 | 26 | 3,33 | -1,03 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172181 | 11051 | 25 | 3,03 | -1,24 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172182 | 11261 | 27 | 3,12 | -1,02 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172183 | 11026 | 23 | 3,15 | -1,00 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172184 | 10980 | 45 | 3,33 | -1,23 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172185 | 11263 | 26 | 3,56 | -0,80 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172186 | 11108 | 33 | 3,24 | -0,67 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172187 | 11146 | 27 | 3,83 | -0,63 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172188 | 10874 | 31 | 2,81 | -0,73 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172189 | 10884 | 26 | 3,05 | -0,92 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172190 | 11176 | 24 | 3,28 | -0,93 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172191 | 11178 | 19 | 2,02 | -1,27 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172192 | 10816 | 18 | 2,34 | -0,78 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172193 | 10966 | 26 | 4,09 | -0,66 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172194 | 11030 | 21 | 2,97 | -0,68 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172195 | 10907 | 27 | 3,74 | -1,19 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172196 | 10785 | 24 | 4,16 | -0,61 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172197 | 10929 | 47 | 3,36 | -1,02 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172198 | 11236 | 26 | 3,62 | -0,75 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172199 | 11137 | 25 | 3,27 | -0,80 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172200 | 11040 | 22 | 2,69 | -1,13 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172201 | 10929 | 24 | 3,30 | -0,84 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172202 | 10846 | 26 | 3,21 | -0,73 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172203 | 11032 | 28 | 3,12 | -1,03 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172204 | 10993 | 27 | 3,75 | -0,95 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172205 | 11205 | 24 | 2,99 | -0,86 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172206 | 11107 | 24 | 2,91 | -0,90 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172207 | 10919 | 41 | 3,35 | -0,98 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172208 | 11230 | 22 | 3,62 | -0,74 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172209 | 11131 | 19 | 3,24 | -0,66 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172210 | 11024 | 19 | 2,67 | -1,06 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172211 | 11067 | 15 | 2,68 | -1,07 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172212 | 10898 | 19 | 3,30 | -0,71 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172213 | 11056 | 20 | 3,06 | -1,02 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172214 | 10878 | 12 | 2,49 | -0,55 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172215 | 11080 | 18 | 3,06 | -0,69 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172216 | 10817 | 17 | 3,11 | -0,79 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172217 | 11173 | 22 | 3,84 | -0,70 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172218 | 10905 | 15 | 2,91 | -0,70 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172219 | 11084 | 12 | 2,84 | -0,94 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172220 | 11212 | 17 | 3,08 | -0,45 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172221 | 10916 | 48 | 3,37 | -0,99 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172222 | 11225 | 27 | 3,62 | -0,74 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172223 | 10785 | 40 | 4,13 | -1,08 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172224 | 10984 | 25 | 2,98 | -1,23 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172225 | 10962 | 18 | 2,92 | -1,03 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172226 | 10918 | 49 | 3,37 | -0,94 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172227 | 11226 | 28 | 3,62 | -0,69 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172228 | 10805 | 52 | 4,11 | -1,19 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172229 | 10977 | 35 | 2,96 | -1,17 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172230 | 10949 | 22 | 2,92 | -0,88 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172231 | 11014 | 25 | 2,52 | -1,28 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172232 | 11245 | 45 | 3,44 | -0,76 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172233 | 11176 | 32 | 4,09 | -0,97 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172234 | 11063 | 23 | 2,56 | -1,23 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172235 | 11149 | 22 | 2,85 | -1,24 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172236 | 11062 | 23 | 3,24 | -0,80 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172237 | 10716 | 23 | 3,11 | -0,84 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172238 | 11068 | 23 | 2,97 | -1,00 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172239 | 11231 | 26 | 3,56 | -0,88 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172240 | 11181 | 21 | 2,87 | -0,98 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172241 | 11214 | 28 | 3,51 | -0,80 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172242 | 11143 | 25 | 3,44 | -0,71 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172243 | 11035 | 27 | 3,54 | -0,82 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172244 | 11125 | 24 | 3,57 | -0,75 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172245 | 10996 | 19 | 2,81 | -0,72 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172246 | 10970 | 22 | 3,16 | -0,65 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172247 | 11127 | 32 | 3,60 | -1,10 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172248 | 11024 | 29 | 3,52 | -1,08 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172249 | 11129 | 24 | 3,33 | -1,08 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172250 | 11169 | 24 | 2,89 | -1,03 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172251 | 10950 | 26 | 3,44 | -0,66 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172252 | 11002 | 26 | 2,91 | -0,70 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172253 | 11343 | 26 | 3,36 | -0,46 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172254 | 11206 | 25 | 2,94 | -0,51 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172255 | 10959 | 24 | 2,71 | -0,89 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172256 | 11112 | 26 | 2,79 | -0,88 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172257 | 11083 | 22 | 2,60 | -1,08 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172258 | 11055 | 25 | 3,20 | -0,75 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172259 | 11042 | 27 | 2,71 | -1,03 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172260 | 10950 | 44 | 3,29 | -1,12 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172261 | 11117 | 32 | 3,62 | -1,08 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172262 | 11050 | 25 | 2,68 | -1,16 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172263 | 11054 | 18 | 3,50 | -0,96 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172264 | 11245 | 24 | 3,44 | -0,39 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172265 | 11124 | 24 | 3,48 | -0,44 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172266 | 10867 | 24 | 3,32 | -0,63 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172267 | 11143 | 24 | 2,84 | -0,79 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172268 | 10999 | 20 | 2,93 | -0,73 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172269 | 11012 | 25 | 3,58 | -0,44 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172270 | 11029 | 22 | 3,32 | -0,86 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172271 | 11030 | 21 | 3,29 | -0,55 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172272 | 10731 | 27 | 4,37 | -0,45 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172273 | 10894 | 17 | 3,16 | -0,48 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172274 | 10946 | 24 | 3,39 | -0,92 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172275 | 10978 | 31 | 3,94 | -0,44 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172276 | 10976 | 24 | 3,02 | -0,89 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172277 | 11213 | 29 | 3,19 | -0,53 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172278 | 10984 | 25 | 3,35 | -0,35 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172279 | 10943 | 24 | 2,89 | -0,62 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172280 | 10456 | 31 | 4,33 | -0,21 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172281 | 10953 | 23 | 3,04 | -0,50 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172282 | 10841 | 24 | 2,95 | -0,71 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172283 | 10918 | 25 | 3,25 | -0,74 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172284 | 10787 | 24 | 2,76 | -1,25 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172285 | 10775 | 28 | 4,13 | -0,44 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172286 | 10998 | 24 | 2,58 | -0,64 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172287 | 11074 | 34 | 3,54 | -0,45 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172288 | 11024 | 25 | 3,28 | -1,06 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172289 | 11094 | 25 | 2,83 | -1,01 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172290 | 11137 | 49 | 3,21 | -0,77 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172291 | 10999 | 31 | 3,93 | -0,50 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172292 | 10972 | 31 | 3,65 | -0,62 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172293 | 10920 | 26 | 3,60 | -0,51 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172294 | 11031 | 28 | 3,32 | -0,53 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172295 | 10787 | 25 | 3,36 | -0,99 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172296 | 10874 | 31 | 3,23 | -1,24 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172297 | 11147 | 23 | 3,48 | -0,61 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172298 | 10957 | 27 | 2,75 | -0,94 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172299 | 10966 | 23 | 2,79 | -0,50 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172300 | 10896 | 23 | 3,01 | -0,60 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172301 | 11011 | 21 | 2,68 | -0,60 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172302 | 11124 | 18 | 2,92 | -0,55 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172303 | 10905 | 22 | 2,87 | -0,85 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172304 | 10945 | 12 | 2,79 | -1,00 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172305 | 11077 | 49 | 3,11 | -1,06 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172306 | 11018 | 35 | 3,91 | -0,55 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172307 | 11189 | 31 | 2,94 | -0,59 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172308 | 11051 | 27 | 3,17 | -1,06 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172309 | 11100 | 26 | 3,21 | -0,93 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172310 | 10906 | 24 | 3,30 | -0,77 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172311 | 10894 | 26 | 3,17 | -0,83 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172312 | 11162 | 28 | 3,06 | -1,17 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172313 | 10993 | 28 | 3,64 | -1,05 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172314 | 10904 | 28 | 2,81 | -1,29 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172315 | 11186 | 29 | 3,30 | -0,74 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172316 | 10819 | 25 | 3,29 | -1,26 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172317 | 11051 | 23 | 3,12 | -1,29 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172318 | 10955 | 21 | 3,11 | -0,90 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172319 | 10916 | 22 | 2,67 | -1,11 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172320 | 11116 | 46 | 3,12 | -1,18 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172321 | 11019 | 23 | 2,85 | -1,20 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172322 | 10974 | 21 | 3,23 | -0,73 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172323 | 11003 | 27 | 3,52 | -1,03 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172324 | 10837 | 20 | 2,69 | -0,79 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172325 | 11052 | 27 | 3,50 | -0,60 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172326 | 11097 | 27 | 3,60 | -0,95 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172327 | 11169 | 23 | 3,34 | -0,63 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172328 | 11009 | 24 | 2,74 | -1,03 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172329 | 11066 | 24 | 3,47 | -0,72 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172330 | 11109 | 32 | 4,13 | -0,95 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172331 | 11068 | 21 | 3,25 | -1,06 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172332 | 10944 | 26 | 2,97 | -0,91 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172333 | 11004 | 23 | 3,03 | -0,80 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172334 | 10908 | 23 | 3,44 | -0,86 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172335 | 11255 | 23 | 3,44 | -1,04 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172336 | 11202 | 31 | 3,12 | -0,94 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172337 | 11131 | 27 | 2,86 | -0,76 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172338 | 11297 | 24 | 3,01 | -0,53 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172339 | 11256 | 25 | 3,46 | -0,39 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172340 | 11298 | 28 | 3,24 | -0,46 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172341 | 11132 | 26 | 3,45 | -1,03 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172342 | 11101 | 26 | 2,98 | -0,82 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172343 | 11131 | 34 | 3,20 | -0,72 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172344 | 11198 | 23 | 3,17 | -0,56 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172345 | 11177 | 30 | 3,43 | -0,77 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172346 | 11199 | 24 | 3,32 | -0,53 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172347 | 11098 | 20 | 2,52 | -1,21 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172348 | 11110 | 23 | 3,41 | -0,32 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172349 | 11170 | 39 | 3,06 | -1,05 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172350 | 11065 | 30 | 3,57 | -0,53 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172351 | 11207 | 30 | 3,72 | -0,40 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172352 | 11237 | 25 | 2,93 | -0,54 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172353 | 11245 | 16 | 3,53 | -0,77 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172354 | 11170 | 22 | 2,73 | -0,68 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172355 | 11202 | 12 | 3,20 | -1,07 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172356 | 11090 | 21 | 2,76 | -0,84 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172357 | 11114 | 30 | 2,86 | -0,83 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172358 | 11175 | 32 | 2,88 | -1,05 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172359 | 11087 | 23 | 3,58 | -0,39 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172360 | 11131 | 36 | 3,85 | -0,98 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172361 | 11071 | 11 | 2,58 | -1,04 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172362 | 11089 | 30 | 3,41 | -0,18 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172363 | 11254 | 47 | 3,47 | -0,88 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172364 | 11065 | 25 | 3,74 | -0,71 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172365 | 11270 | 26 | 3,66 | -0,84 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172366 | 11158 | 26 | 3,46 | -1,00 | +
27.05.2026 | OOD103 | 606 172367 | 11081 | 24 | 3,15 | -1,14 | +