## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST5095
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 118966 | 10909 | 51 | 3,48 | -0,88 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 118967 | 10989 | 24 | 2,59 | -0,76 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 118968 | 11022 | 26 | 2,95 | -0,63 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 118969 | 10907 | 31 | 2,98 | -0,72 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 118970 | 11030 | 28 | 3,63 | -0,59 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 118971 | 11334 | 25 | 3,17 | -0,71 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 118972 | 11040 | 32 | 3,43 | -0,68 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 118973 | 11188 | 33 | 3,54 | -0,78 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 118974 | 11255 | 22 | 2,93 | -0,76 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 118975 | 11002 | 33 | 3,80 | -0,89 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 118976 | 11157 | 31 | 3,50 | -0,79 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 118977 | 11013 | 25 | 3,07 | -0,85 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 118978 | 11182 | 29 | 3,54 | -0,82 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 118979 | 11011 | 26 | 3,52 | -0,86 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 118980 | 11179 | 26 | 3,11 | -0,89 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 118981 | 10949 | 24 | 2,81 | -0,80 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 118982 | 11059 | 29 | 2,95 | -0,89 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 118983 | 11026 | 25 | 2,95 | -0,70 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 118984 | 11063 | 22 | 2,90 | -0,79 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 118985 | 11008 | 23 | 2,92 | -0,50 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 118986 | 11236 | 25 | 2,86 | -0,35 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 118987 | 11159 | 30 | 3,56 | -0,68 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 118988 | 11065 | 26 | 3,24 | -0,67 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 118989 | 11033 | 30 | 3,43 | -0,69 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 118990 | 11089 | 29 | 3,25 | -0,77 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 118991 | 10950 | 23 | 2,68 | -0,89 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 118992 | 11204 | 39 | 2,95 | -0,84 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 118993 | 11106 | 24 | 3,38 | -0,87 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 118994 | 11082 | 19 | 3,02 | -0,59 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 118995 | 11039 | 19 | 2,75 | -0,47 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 118996 | 11076 | 27 | 3,58 | -0,55 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 118997 | 11053 | 21 | 3,10 | -0,80 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 118998 | 10964 | 14 | 2,64 | -0,80 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 118999 | 10973 | 24 | 3,30 | -0,77 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 119000 | 10407 | 26 | 4,59 | -0,40 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 119001 | 11133 | 20 | 2,90 | -0,64 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 119002 | 11164 | 31 | 3,07 | -0,88 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 119003 | 11047 | 24 | 2,57 | -0,33 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 119004 | 10829 | 25 | 3,22 | -0,87 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 119005 | 11076 | 29 | 3,15 | -0,83 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 119006 | 11100 | 31 | 3,39 | -0,84 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 119007 | 10876 | 29 | 3,61 | -0,71 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 119008 | 11227 | 25 | 2,66 | -0,84 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 119009 | 11090 | 32 | 3,44 | -0,88 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 119010 | 10961 | 22 | 2,70 | -0,73 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 119011 | 11021 | 27 | 3,15 | -0,80 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 119012 | 11041 | 22 | 2,80 | -0,67 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 119013 | 11070 | 31 | 3,49 | -0,69 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 119014 | 10923 | 25 | 2,71 | -0,86 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 119015 | 11193 | 26 | 2,85 | -0,88 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 119016 | 11122 | 26 | 2,99 | -0,77 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 119017 | 10995 | 34 | 3,80 | -0,82 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 119018 | 10995 | 19 | 2,90 | -0,68 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 119019 | 10303 | 34 | 4,42 | -0,77 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 119020 | 10924 | 30 | 3,84 | -0,63 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 119021 | 11119 | 23 | 3,15 | -0,75 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 119022 | 10902 | 23 | 2,91 | -0,85 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 119023 | 11342 | 40 | 3,18 | -0,90 | +
27.05.2026 | OOD103-ISC | ISC 119024 | 11057 | 20 | 3,04 | -0,65 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119025 | 11060 | 52 | 2,91 | -0,51 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119026 | 11069 | 30 | 2,82 | -0,34 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119027 | 11101 | 28 | 2,43 | -0,27 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119028 | 11142 | 36 | 3,47 | -0,28 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119029 | 11225 | 32 | 2,68 | -0,37 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119030 | 11092 | 30 | 2,54 | -0,19 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119031 | 11163 | 30 | 2,62 | -0,15 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119032 | 11272 | 28 | 2,53 | -0,19 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119033 | 11171 | 30 | 2,82 | -0,52 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119034 | 11080 | 35 | 3,15 | -0,45 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119035 | 11130 | 33 | 2,90 | -0,46 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119036 | 10960 | 29 | 2,62 | -0,24 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119037 | 10977 | 32 | 2,97 | -0,29 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119038 | 10985 | 35 | 3,25 | -0,65 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119039 | 10972 | 35 | 4,01 | -0,30 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119040 | 11277 | 32 | 3,25 | -0,26 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119041 | 10967 | 46 | 2,84 | -0,58 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119042 | 11100 | 28 | 3,59 | -0,47 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119043 | 11168 | 33 | 4,42 | -0,06 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119044 | 11099 | 25 | 2,38 | -0,66 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119045 | 11256 | 23 | 2,75 | -0,40 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119046 | 11128 | 26 | 3,34 | -0,31 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119047 | 10997 | 22 | 2,68 | -0,10 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119048 | 11182 | 22 | 3,01 | -0,07 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119049 | 11020 | 23 | 3,10 | -0,49 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119050 | 11357 | 26 | 3,13 | -0,47 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119051 | 11238 | 32 | 3,73 | -0,66 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119052 | 11080 | 30 | 3,60 | -0,66 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119053 | 11222 | 32 | 3,18 | -0,58 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119054 | 11047 | 24 | 2,82 | -0,81 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119055 | 10918 | 19 | 2,78 | -0,28 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119056 | 11096 | 27 | 2,96 | -0,35 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119057 | 11120 | 54 | 3,53 | -0,55 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119058 | 10910 | 34 | 3,12 | -0,56 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119059 | 10934 | 30 | 3,19 | -0,48 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119060 | 10867 | 29 | 2,83 | -0,23 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119061 | 11047 | 24 | 2,63 | -0,27 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119062 | 11020 | 30 | 3,15 | -0,27 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119063 | 10925 | 30 | 3,26 | -0,53 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119064 | 11227 | 31 | 3,01 | -0,68 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119065 | 11091 | 32 | 3,15 | -0,55 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119066 | 10962 | 28 | 2,85 | -0,72 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119067 | 10954 | 26 | 2,57 | -0,34 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119068 | 11210 | 34 | 3,22 | -0,49 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119069 | 11002 | 23 | 2,81 | -0,18 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119070 | 11061 | 29 | 2,96 | -0,16 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119071 | 11453 | 32 | 3,06 | -0,72 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119072 | 11107 | 31 | 2,94 | -0,52 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119073 | 10910 | 24 | 2,76 | -0,37 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119074 | 11073 | 21 | 2,59 | -0,34 | +
02.06.2026 | OOD103-ISC | ISC 119075 | 11182 | 28 | 3,28 | -0,34 | +