## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4934
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.05.2026 | OOA101-V | V 125043 | 11702 | 34 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125044 | 11918 | 17 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125045 | 11315 | 22 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125046 | 11488 | 21 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125047 | 11341 | 6 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125048 | 11262 | 18 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125049 | 11856 | 13 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125050 | 11145 | 18 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125051 | 11345 | 25 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125052 | 11403 | 13 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125053 | 12581 | 19 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125054 | 11759 | 5 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125055 | 11667 | 23 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125056 | 11171 | 5 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125057 | 11378 | 24 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125058 | 11704 | 39 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125059 | 11676 | 14 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125060 | 11243 | 20 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125061 | 11727 | 16 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125062 | 11641 | 23 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125063 | 11469 | 26 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125064 | 10903 | 16 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125065 | 11622 | 27 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125066 | 11003 | 14 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125067 | 11400 | 21 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125068 | 11465 | 22 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125069 | 12351 | 20 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125070 | 11696 | 24 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125071 | 11191 | 11 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125072 | 11233 | 32 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125073 | 11589 | 9 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125074 | 11586 | 40 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125075 | 12084 | 18 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125076 | 10954 | 16 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125077 | 11195 | 20 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125078 | 11262 | 16 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125079 | 11253 | 18 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125080 | 11564 | 14 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125081 | 11505 | 20 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125082 | 10928 | 19 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125083 | 10858 | 19 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125084 | 11766 | 18 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125085 | 11447 | 17 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125086 | 11586 | 14 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125087 | 10975 | 20 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125088 | 11806 | 38 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125089 | 11747 | 17 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125090 | 11824 | 17 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125091 | 11610 | 16 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125092 | 10930 | 22 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125093 | 10984 | 16 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125094 | 11145 | 14 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125095 | 11179 | 20 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125096 | 11587 | 16 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125097 | 11870 | 15 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125098 | 11775 | 19 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125099 | 11252 | 18 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125100 | 11925 | 15 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125101 | 11054 | 21 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125102 | 11796 | 16 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125103 | 11885 | 14 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125104 | 11314 | 17 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125105 | 12013 | 16 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125106 | 11325 | 14 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125107 | 11824 | 18 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125108 | 11310 | 16 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125109 | 11588 | 14 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125110 | 11179 | 19 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125111 | 10917 | 17 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125112 | 11863 | 16 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125113 | 11869 | 16 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125114 | 11800 | 14 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125115 | 11703 | 14 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125116 | 11285 | 18 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125117 | 11375 | 39 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125118 | 11628 | 17 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125119 | 11875 | 22 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125120 | 11593 | 19 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125121 | 11191 | 21 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125122 | 11594 | 25 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125123 | 11268 | 16 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125124 | 11425 | 22 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125125 | 11606 | 18 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125126 | 11898 | 19 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125127 | 11453 | 18 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125128 | 11665 | 21 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125129 | 10947 | 23 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125130 | 11422 | 15 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125131 | 10990 | 19 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125132 | 11922 | 47 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125133 | 11257 | 21 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125134 | 11477 | 19 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125135 | 10945 | 16 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125136 | 11487 | 16 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125137 | 11494 | 20 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125138 | 11628 | 18 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125139 | 11338 | 46 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125140 | 10923 | 20 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125141 | 10619 | 18 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125142 | 11419 | 20 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125143 | 10889 | 20 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125144 | 11189 | 17 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125145 | 11722 | 17 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125146 | 10833 | 17 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125147 | 11866 | 16 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125148 | 11794 | 18 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125149 | 11194 | 19 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125150 | 11030 | 17 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125151 | 11156 | 19 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125152 | 11598 | 17 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125153 | 10981 | 23 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125154 | 12101 | 16 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125155 | 11367 | 19 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125156 | 11050 | 21 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125157 | 10859 | 22 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125158 | 11393 | 16 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125159 | 11265 | 18 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125160 | 11375 | 21 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125161 | 11562 | 22 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125162 | 10930 | 38 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125163 | 11310 | 26 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125164 | 11074 | 20 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125165 | 11902 | 24 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125166 | 10813 | 18 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125167 | 12036 | 19 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125168 | 11556 | 22 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125169 | 11991 | 20 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125170 | 11469 | 20 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125171 | 11144 | 17 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125172 | 10977 | 21 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125173 | 11299 | 22 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125174 | 11269 | 17 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125175 | 11753 | 18 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125176 | 11698 | 16 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125177 | 11616 | 17 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125178 | 11374 | 36 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125179 | 11450 | 18 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125180 | 11244 | 18 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125181 | 10978 | 22 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125182 | 11512 | 18 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125183 | 11125 | 15 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125184 | 11663 | 17 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125185 | 11380 | 16 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125186 | 11237 | 38 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125187 | 11410 | 14 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125188 | 11471 | 21 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125189 | 11063 | 19 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125190 | 11266 | 19 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125191 | 11352 | 15 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125192 | 11028 | 20 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125193 | 11144 | 38 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125194 | 11267 | 23 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125195 | 11908 | 17 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125196 | 11020 | 24 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125197 | 11208 | 19 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125198 | 11245 | 19 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125199 | 11641 | 19 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125200 | 11052 | 19 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125201 | 10835 | 17 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125202 | 11225 | 14 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125203 | 11737 | 36 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125204 | 11970 | 19 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125205 | 11339 | 19 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125206 | 11088 | 20 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125207 | 11059 | 16 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125208 | 11362 | 18 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125209 | 11919 | 36 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125210 | 11446 | 21 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125211 | 11167 | 20 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125212 | 11446 | 14 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125213 | 11936 | 16 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125214 | 11081 | 18 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125215 | 12119 | 17 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125216 | 11881 | 18 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125217 | 11051 | 30 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125218 | 11266 | 17 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125219 | 11789 | 17 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125220 | 11952 | 17 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125221 | 11863 | 25 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125222 | 11738 | 26 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125223 | 11331 | 25 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125224 | 11613 | 46 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125225 | 12119 | 27 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125226 | 11330 | 26 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125227 | 11258 | 26 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125228 | 11415 | 24 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125229 | 11404 | 30 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125230 | 11630 | 25 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125231 | 12285 | 23 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125232 | 11863 | 23 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125233 | 11603 | 28 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125234 | 11768 | 24 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125235 | 11477 | 26 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125236 | 11853 | 31 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125237 | 11618 | 24 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125238 | 11502 | 25 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125239 | 11080 | 28 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125240 | 11386 | 45 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125241 | 11741 | 29 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125242 | 11679 | 28 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125243 | 11159 | 32 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125244 | 11447 | 26 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125245 | 12153 | 28 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125246 | 11819 | 26 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125247 | 11471 | 35 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125248 | 12243 | 27 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125249 | 11639 | 31 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125250 | 11723 | 30 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125251 | 11388 | 28 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125252 | 11203 | 32 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125253 | 11398 | 28 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125254 | 11363 | 35 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125255 | 11770 | 27 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125256 | 11791 | 48 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125257 | 11213 | 23 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125258 | 11608 | 27 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125259 | 11365 | 24 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125260 | 11412 | 25 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125261 | 11366 | 27 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125262 | 11333 | 23 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125263 | 11682 | 29 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125264 | 11350 | 25 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125265 | 11615 | 25 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125266 | 11649 | 28 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125267 | 11792 | 24 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125268 | 11477 | 29 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125269 | 12344 | 24 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125270 | 12028 | 28 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125271 | 12054 | 28 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125272 | 11860 | 30 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125273 | 11704 | 29 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125274 | 11823 | 34 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125275 | 11691 | 23 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125276 | 12141 | 32 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125277 | 11752 | 26 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125278 | 11869 | 27 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125279 | 12017 | 28 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125280 | 12151 | 29 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125281 | 12544 | 26 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125282 | 11593 | 29 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125283 | 11451 | 29 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125284 | 11580 | 25 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125285 | 11669 | 22 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125286 | 11502 | 28 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125287 | 11915 | 50 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125288 | 11902 | 30 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125289 | 11446 | 32 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125290 | 12479 | 26 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125291 | 11914 | 23 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125292 | 11489 | 27 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125293 | 12248 | 30 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125294 | 11759 | 35 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125295 | 11600 | 29 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125296 | 11913 | 27 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125297 | 11569 | 28 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125298 | 12127 | 33 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125299 | 11950 | 33 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125300 | 11631 | 26 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125301 | 11613 | 28 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125302 | 11968 | 41 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125303 | 11292 | 25 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125304 | 12627 | 21 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125305 | 11563 | 21 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125306 | 11234 | 24 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125307 | 11358 | 19 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125308 | 11471 | 23 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125309 | 11194 | 23 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125310 | 11906 | 23 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125311 | 11635 | 21 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125312 | 11316 | 22 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125313 | 12081 | 27 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125314 | 11415 | 22 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125315 | 11159 | 25 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125316 | 11576 | 26 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125317 | 11565 | 19 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125318 | 11802 | 47 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125319 | 11919 | 28 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125320 | 11283 | 22 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125321 | 11512 | 25 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125322 | 11694 | 28 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125323 | 11802 | 28 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125324 | 11374 | 27 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125325 | 12088 | 31 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125326 | 11731 | 28 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125327 | 11810 | 25 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125328 | 11915 | 31 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125329 | 11251 | 25 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125330 | 11466 | 32 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125331 | 11505 | 26 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125332 | 11692 | 27 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125333 | 11934 | 28 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125334 | 11728 | 45 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125335 | 11732 | 28 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125336 | 11513 | 27 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125337 | 12172 | 32 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125338 | 11921 | 33 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125339 | 12149 | 30 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125340 | 11695 | 36 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125341 | 11753 | 25 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125342 | 12666 | 27 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125343 | 11899 | 28 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125344 | 11437 | 31 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125345 | 12147 | 28 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125346 | 11621 | 23 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125347 | 12567 | 25 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125348 | 11367 | 49 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125349 | 12151 | 29 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125350 | 11859 | 25 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125351 | 12227 | 27 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125352 | 12537 | 24 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125353 | 11727 | 27 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125354 | 11457 | 32 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125355 | 11871 | 26 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125356 | 12013 | 29 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125357 | 11727 | 24 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125358 | 12258 | 28 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125359 | 11936 | 27 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125360 | 11678 | 23 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125361 | 12435 | 31 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125362 | 11811 | 27 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125363 | 11842 | 28 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125364 | 12427 | 25 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125365 | 12419 | 26 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125366 | 11230 | 26 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125367 | 12065 | 26 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125368 | 11383 | 28 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125369 | 12156 | 30 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125370 | 12665 | 28 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125371 | 11724 | 30 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125372 | 11575 | 26 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125373 | 11307 | 23 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125374 | 11278 | 30 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125375 | 11632 | 46 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125376 | 11948 | 30 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125377 | 11213 | 31 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125378 | 11218 | 27 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125379 | 11344 | 27 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125380 | 11195 | 27 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125381 | 11261 | 28 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125382 | 11785 | 26 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125383 | 11876 | 27 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125384 | 11563 | 26 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125385 | 11179 | 23 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125386 | 11413 | 30 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125387 | 11522 | 26 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125388 | 11458 | 28 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125389 | 11377 | 26 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125390 | 11436 | 26 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125391 | 11632 | 53 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125392 | 11995 | 33 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125393 | 11759 | 26 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125394 | 11225 | 34 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125395 | 11817 | 27 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125396 | 11777 | 29 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125397 | 11534 | 24 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125398 | 11818 | 28 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125399 | 11742 | 24 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125400 | 12003 | 24 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125401 | 12112 | 30 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125402 | 11979 | 26 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125403 | 11399 | 27 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125404 | 11714 | 24 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125405 | 11625 | 24 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125406 | 12022 | 24 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125407 | 12158 | 46 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125408 | 12141 | 33 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125409 | 11942 | 25 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125410 | 12055 | 29 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125411 | 11490 | 30 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125412 | 11609 | 26 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125413 | 11503 | 27 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125414 | 11451 | 27 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125415 | 12097 | 26 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125416 | 11347 | 22 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125417 | 11661 | 30 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125418 | 12047 | 28 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125419 | 11434 | 29 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125420 | 11774 | 23 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125421 | 11916 | 27 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125422 | 11805 | 27 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125423 | 12070 | 28 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125424 | 11657 | 23 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125425 | 11655 | 15 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125426 | 11912 | 14 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125427 | 12331 | 13 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125428 | 11742 | 13 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125429 | 11756 | 18 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125430 | 11565 | 16 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125431 | 11518 | 10 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125432 | 11735 | 21 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125433 | 12107 | 11 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125434 | 11278 | 16 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125435 | 11323 | 13 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125436 | 11966 | 16 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125437 | 11709 | 17 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125438 | 11806 | 47 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125439 | 11844 | 28 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125440 | 11496 | 31 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125441 | 11507 | 19 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125442 | 11514 | 23 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125443 | 11633 | 25 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125444 | 11364 | 27 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125445 | 11632 | 24 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125446 | 11318 | 24 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125447 | 11909 | 25 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125448 | 11683 | 26 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125449 | 11409 | 28 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125450 | 12065 | 27 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125451 | 11206 | 19 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125452 | 11459 | 25 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125453 | 11977 | 40 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125454 | 11781 | 22 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125455 | 11981 | 17 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125456 | 11660 | 21 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125457 | 12309 | 19 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125458 | 11406 | 17 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125459 | 11404 | 17 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125460 | 11904 | 26 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125461 | 11679 | 17 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125462 | 11584 | 27 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125463 | 11696 | 24 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125464 | 11737 | 22 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125465 | 11535 | 25 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125466 | 11579 | 19 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125467 | 11680 | 16 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125468 | 11601 | 22 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125469 | 11586 | 22 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125470 | 11475 | 24 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125471 | 11349 | 20 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125472 | 11549 | 27 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125473 | 11638 | 30 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125474 | 11291 | 26 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125475 | 11379 | 26 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125476 | 11316 | 19 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125477 | 11380 | 27 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125478 | 11391 | 24 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125479 | 11265 | 19 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125480 | 11451 | 25 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125481 | 11559 | 26 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125482 | 11310 | 26 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125483 | 12078 | 20 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125484 | 11616 | 45 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125485 | 11668 | 17 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125486 | 12304 | 21 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125487 | 11402 | 16 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125488 | 11717 | 29 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125489 | 11950 | 21 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125490 | 11813 | 26 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125491 | 11367 | 18 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125492 | 10981 | 23 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125493 | 11188 | 24 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125494 | 11295 | 13 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125495 | 11617 | 25 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125496 | 11516 | 16 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125497 | 11023 | 23 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125498 | 11255 | 19 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125499 | 11504 | 36 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125500 | 11647 | 25 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125501 | 11260 | 23 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125502 | 11316 | 18 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125503 | 11566 | 20 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125504 | 11601 | 19 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125505 | 11269 | 22 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125506 | 12020 | 16 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125507 | 11060 | 24 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125508 | 11544 | 21 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125509 | 11554 | 19 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125510 | 11543 | 22 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125511 | 11414 | 22 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125512 | 11528 | 19 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125513 | 11137 | 23 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125514 | 11118 | 19 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125515 | 11737 | 40 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125516 | 11349 | 22 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125517 | 11325 | 24 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125518 | 11719 | 16 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125519 | 11214 | 22 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125520 | 11599 | 23 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125521 | 11248 | 21 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125522 | 11146 | 22 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125523 | 11772 | 24 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125524 | 11701 | 19 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125525 | 11571 | 18 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125526 | 12037 | 17 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125527 | 11397 | 23 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125528 | 11342 | 18 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125529 | 11354 | 22 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125530 | 11184 | 22 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125531 | 11694 | 43 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125532 | 11238 | 26 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125533 | 11631 | 22 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125534 | 11233 | 24 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125535 | 11560 | 26 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125536 | 11754 | 23 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125537 | 11657 | 21 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125538 | 11851 | 20 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125539 | 11693 | 25 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125540 | 11536 | 22 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125541 | 11421 | 25 | +
28.05.2026 | OOA101-V | V 125542 | 11528 | 23 | +