## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST5015
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123902 | 11290 | 33 | 2,80 | -0,13 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123903 | 11332 | 53 | 3,58 | -0,20 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123904 | 11215 | 32 | 3,07 | -0,26 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123905 | 11248 | 33 | 3,03 | -0,36 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123906 | 11363 | 41 | 3,91 | -0,21 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123907 | 11197 | 32 | 3,18 | 0,02 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123908 | 11198 | 32 | 3,83 | -0,03 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123909 | 11281 | 34 | 2,78 | 0,00 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123910 | 11411 | 30 | 2,58 | -0,08 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123911 | 11282 | 32 | 2,90 | -0,14 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123912 | 11283 | 38 | 3,66 | -0,08 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123913 | 11430 | 33 | 3,06 | -0,09 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123914 | 11372 | 38 | 4,07 | -0,19 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123915 | 11171 | 34 | 4,82 | -0,01 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123916 | 11450 | 30 | 2,54 | -0,12 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123917 | 11099 | 28 | 2,66 | -0,06 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123918 | 11225 | 31 | 2,90 | -0,18 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123919 | 11411 | 33 | 3,28 | -0,10 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123920 | 11272 | 25 | 2,73 | -0,06 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123921 | 11323 | 30 | 3,04 | -0,28 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123922 | 11271 | 30 | 3,42 | -0,43 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123923 | 11263 | 31 | 3,35 | 0,02 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123924 | 11224 | 34 | 3,47 | 0,05 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123925 | 11240 | 32 | 3,21 | 0,01 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123926 | 11340 | 32 | 3,31 | -0,04 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123927 | 11155 | 36 | 4,12 | 0,01 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123928 | 11471 | 36 | 3,49 | -0,14 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123929 | 11396 | 36 | 4,16 | -0,40 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123930 | 11285 | 34 | 2,74 | -0,26 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123931 | 11539 | 36 | 2,71 | -0,23 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123932 | 11147 | 31 | 3,00 | -0,45 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123933 | 11214 | 40 | 3,84 | -0,29 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123934 | 11475 | 43 | 3,57 | -0,25 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123935 | 11021 | 34 | 3,39 | -0,60 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123936 | 11212 | 34 | 3,42 | -0,10 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123937 | 11334 | 34 | 3,31 | -0,55 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123938 | 11322 | 36 | 2,99 | -0,37 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123939 | 11194 | 38 | 2,95 | -0,38 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123940 | 11123 | 32 | 3,11 | -0,29 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123941 | 11405 | 27 | 3,67 | -0,33 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123942 | 11265 | 33 | 2,74 | -0,19 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123943 | 11547 | 35 | 2,69 | -0,14 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123944 | 11296 | 36 | 3,26 | -0,14 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123945 | 11261 | 29 | 2,55 | -0,26 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123946 | 11406 | 39 | 3,05 | -0,45 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123947 | 11298 | 32 | 2,99 | -0,24 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123948 | 11280 | 35 | 3,87 | -0,47 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123949 | 10516 | 32 | 3,67 | -0,13 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123950 | 11293 | 34 | 3,29 | -0,37 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123951 | 11187 | 31 | 2,87 | -0,24 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123952 | 11349 | 33 | 2,88 | -0,31 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123953 | 11385 | 43 | 3,16 | -0,72 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123954 | 11233 | 33 | 2,78 | -0,30 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123955 | 11218 | 32 | 3,75 | -1,03 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123956 | 11384 | 27 | 2,41 | -0,33 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123957 | 11212 | 34 | 3,27 | -0,32 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123958 | 11271 | 35 | 3,12 | -0,33 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123959 | 11231 | 34 | 2,96 | -0,34 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123960 | 11030 | 38 | 4,03 | -0,31 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123961 | 11288 | 32 | 3,22 | -0,25 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123962 | 11256 | 33 | 3,59 | -0,46 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123963 | 11124 | 33 | 2,69 | -0,23 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123964 | 11224 | 33 | 3,00 | -0,21 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123965 | 11423 | 32 | 3,26 | -0,25 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123966 | 11393 | 37 | 3,47 | -0,50 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123967 | 11167 | 31 | 3,11 | -0,43 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123968 | 11327 | 30 | 2,91 | -0,48 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123969 | 11432 | 32 | 3,70 | -0,42 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123970 | 11110 | 30 | 2,25 | -0,04 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123971 | 11476 | 30 | 2,81 | -0,03 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123972 | 11166 | 29 | 2,91 | -0,06 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123973 | 11341 | 36 | 3,05 | -0,13 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123974 | 11079 | 32 | 3,03 | 0,01 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123975 | 11181 | 33 | 3,57 | -0,16 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123976 | 11243 | 34 | 3,41 | -0,54 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123977 | 11365 | 34 | 2,82 | -0,40 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123978 | 11225 | 31 | 2,80 | -0,37 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123979 | 10997 | 32 | 2,71 | -0,16 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123980 | 10173 | 40 | 4,47 | -0,55 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123981 | 11346 | 33 | 3,11 | -0,52 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123982 | 11237 | 32 | 3,00 | -0,39 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123983 | 11125 | 31 | 4,52 | -0,49 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123984 | 11224 | 34 | 4,94 | 0,09 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123985 | 11306 | 33 | 2,53 | -0,34 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123986 | 11197 | 39 | 3,53 | -0,20 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123987 | 11327 | 32 | 3,11 | -0,17 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123988 | 11266 | 33 | 2,88 | -0,38 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123989 | 11309 | 33 | 3,44 | -0,22 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123990 | 11445 | 33 | 3,59 | -0,30 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123991 | 11141 | 31 | 3,52 | -0,50 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123992 | 11397 | 32 | 2,70 | -0,17 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123993 | 11230 | 36 | 2,95 | -0,15 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123994 | 11190 | 33 | 3,35 | -0,14 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123995 | 11399 | 34 | 2,74 | -0,43 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123996 | 11393 | 39 | 3,46 | -0,32 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123997 | 11445 | 36 | 3,55 | -0,42 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123998 | 11269 | 37 | 3,66 | -0,49 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 123999 | 11348 | 34 | 3,01 | -0,12 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124000 | 11311 | 33 | 2,71 | -0,51 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124001 | 11250 | 50 | 2,66 | -0,34 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124002 | 11277 | 35 | 3,05 | -0,28 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124003 | 11160 | 31 | 2,95 | -0,04 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124004 | 11327 | 32 | 3,14 | 0,08 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124005 | 11146 | 29 | 2,90 | -0,23 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124006 | 11035 | 33 | 2,87 | -0,33 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124007 | 11308 | 33 | 2,96 | -0,27 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124008 | 11648 | 29 | 2,74 | -0,19 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124009 | 11410 | 31 | 2,75 | -0,21 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124010 | 11235 | 32 | 3,01 | -0,35 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124011 | 11339 | 32 | 3,50 | -0,31 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124012 | 11344 | 32 | 4,33 | -0,28 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124013 | 11374 | 34 | 3,21 | -0,24 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124014 | 11385 | 35 | 3,30 | -0,26 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124015 | 11231 | 36 | 3,16 | -0,25 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124016 | 11292 | 40 | 3,30 | -0,57 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124017 | 11146 | 32 | 3,18 | -0,23 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124018 | 11370 | 41 | 3,98 | -0,70 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124019 | 11332 | 38 | 2,77 | -0,34 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124020 | 11393 | 43 | 3,50 | -0,48 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124021 | 11228 | 30 | 2,70 | -0,30 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124022 | 11405 | 32 | 2,85 | -0,52 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124023 | 11252 | 28 | 2,70 | -0,48 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124024 | 11228 | 38 | 3,89 | -0,39 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124025 | 11453 | 35 | 3,80 | -0,50 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124026 | 11281 | 31 | 2,55 | -0,23 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124027 | 11402 | 31 | 2,72 | -0,33 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124028 | 11130 | 38 | 3,70 | -0,23 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124029 | 11316 | 44 | 3,85 | -0,37 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124030 | 11499 | 30 | 2,67 | -0,28 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124031 | 11374 | 31 | 3,21 | -0,30 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124032 | 11295 | 30 | 3,71 | -0,54 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124033 | 11066 | 31 | 2,75 | -0,07 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124034 | 11223 | 33 | 2,59 | -0,21 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124035 | 11709 | 34 | 2,88 | -0,26 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124036 | 11413 | 32 | 2,73 | -0,27 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124037 | 11379 | 35 | 3,11 | -0,29 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124038 | 11425 | 36 | 3,15 | -0,56 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124039 | 11280 | 35 | 3,74 | -0,91 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124040 | 11271 | 30 | 2,69 | -0,49 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124041 | 11149 | 30 | 3,05 | -0,11 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124042 | 11262 | 37 | 3,68 | -0,15 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124043 | 11498 | 38 | 3,99 | -0,24 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124044 | 11124 | 31 | 3,48 | -0,30 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124045 | 11313 | 41 | 3,98 | -0,47 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124046 | 11191 | 40 | 3,69 | -0,62 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124047 | 11206 | 32 | 2,50 | -0,20 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124048 | 11004 | 38 | 3,78 | -0,30 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124049 | 11176 | 29 | 2,72 | -0,21 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124050 | 11295 | 35 | 3,02 | -0,20 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124051 | 11394 | 35 | 3,77 | -0,46 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124052 | 11323 | 39 | 3,68 | -0,41 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124053 | 11275 | 34 | 3,93 | -0,44 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124054 | 11270 | 30 | 2,67 | -0,54 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124055 | 11396 | 33 | 2,94 | -0,16 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124056 | 11400 | 36 | 3,19 | -0,32 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124057 | 11239 | 36 | 3,59 | -0,19 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124058 | 11306 | 35 | 3,27 | -0,26 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124059 | 11253 | 31 | 3,65 | -0,20 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124060 | 11345 | 32 | 3,82 | -0,36 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124061 | 11436 | 32 | 2,84 | -0,15 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124062 | 11169 | 36 | 3,67 | -0,22 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124063 | 11504 | 30 | 2,84 | -0,20 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124064 | 11723 | 41 | 3,59 | -0,23 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124065 | 11167 | 38 | 3,38 | -0,27 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124066 | 11266 | 31 | 4,84 | -0,32 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124067 | 11248 | 39 | 3,68 | -0,08 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124068 | 11210 | 38 | 3,58 | -0,32 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124069 | 11168 | 39 | 4,00 | -0,26 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124070 | 11257 | 33 | 3,07 | -0,37 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124071 | 11542 | 40 | 3,81 | -0,23 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124072 | 11428 | 33 | 3,41 | -0,43 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124073 | 11250 | 33 | 4,22 | -0,52 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124074 | 11522 | 39 | 2,53 | -0,41 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124075 | 11028 | 38 | 3,99 | -0,37 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124076 | 11409 | 35 | 2,86 | -0,32 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124077 | 11205 | 36 | 3,48 | -0,36 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124078 | 11719 | 38 | 3,63 | -0,03 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124079 | 11348 | 34 | 3,09 | -0,52 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124080 | 11263 | 32 | 3,86 | -0,47 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124081 | 11290 | 38 | 3,40 | -0,22 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124082 | 11092 | 37 | 3,62 | -0,19 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124083 | 11202 | 37 | 3,81 | -0,33 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124084 | 11296 | 32 | 3,39 | -0,64 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124085 | 11157 | 38 | 4,13 | -0,35 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124086 | 11190 | 38 | 4,35 | -0,39 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124087 | 11397 | 50 | 4,66 | -0,62 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124088 | 11187 | 36 | 3,10 | 0,04 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124089 | 11189 | 40 | 3,79 | -0,33 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124090 | 11169 | 33 | 3,20 | -0,22 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124091 | 11292 | 32 | 2,93 | -0,39 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124092 | 11260 | 37 | 3,66 | -0,31 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124093 | 11177 | 29 | 3,15 | -0,46 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124094 | 11107 | 39 | 4,65 | -0,41 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124095 | 11327 | 38 | 3,50 | -0,21 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124096 | 11100 | 35 | 3,33 | -0,20 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124097 | 11100 | 38 | 3,97 | -0,40 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124098 | 11392 | 32 | 2,79 | -0,27 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124099 | 11168 | 28 | 2,92 | -0,24 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124100 | 11117 | 32 | 3,53 | -0,29 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124101 | 11355 | 36 | 3,33 | -0,31 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124102 | 11180 | 30 | 2,85 | -0,18 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124103 | 11238 | 39 | 3,78 | -0,25 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124104 | 11188 | 32 | 3,36 | -0,10 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124105 | 11179 | 33 | 3,13 | -0,34 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124106 | 11161 | 30 | 3,02 | -0,48 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124107 | 11319 | 32 | 4,63 | -0,44 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124108 | 11200 | 28 | 3,06 | -0,23 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124109 | 11098 | 29 | 2,63 | -0,14 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124110 | 11348 | 37 | 3,99 | -0,56 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124111 | 11201 | 33 | 3,57 | -0,30 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124112 | 11365 | 39 | 3,99 | -0,69 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124113 | 11177 | 32 | 3,67 | -0,43 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124114 | 11110 | 30 | 2,56 | -0,31 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124115 | 11245 | 32 | 3,11 | -0,16 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124116 | 11182 | 29 | 2,73 | -0,23 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124117 | 11334 | 31 | 3,30 | -1,11 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124118 | 11122 | 33 | 3,66 | -0,37 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124119 | 11322 | 25 | 3,57 | -0,44 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124120 | 11462 | 31 | 3,19 | -0,17 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124121 | 11492 | 38 | 3,12 | -0,32 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124122 | 11110 | 32 | 3,05 | 0,04 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124123 | 11360 | 32 | 2,92 | -0,39 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124124 | 11503 | 35 | 3,55 | -0,51 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124125 | 11252 | 27 | 3,39 | -0,42 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124126 | 11364 | 30 | 4,61 | -0,47 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124127 | 11341 | 27 | 2,40 | -0,20 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124128 | 11373 | 27 | 2,61 | -0,17 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124129 | 11265 | 28 | 2,65 | -0,78 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124130 | 11321 | 30 | 2,81 | -0,58 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124131 | 11366 | 31 | 3,39 | -0,27 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124132 | 11362 | 31 | 3,38 | -0,55 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124133 | 11304 | 28 | 4,72 | -0,56 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124134 | 11246 | 33 | 3,16 | -0,14 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124135 | 11421 | 34 | 2,99 | -0,47 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124136 | 11370 | 39 | 3,53 | -0,28 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124137 | 11335 | 40 | 3,81 | -0,40 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124138 | 11258 | 31 | 2,98 | -0,21 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124139 | 11449 | 34 | 3,65 | -0,38 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124140 | 11124 | 31 | 3,31 | -0,33 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124141 | 11378 | 29 | 4,39 | -0,35 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124142 | 11437 | 35 | 2,94 | -0,31 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124143 | 11360 | 35 | 3,18 | -0,13 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124144 | 11153 | 38 | 3,76 | -0,23 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124145 | 11298 | 34 | 3,40 | -0,35 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124146 | 11284 | 35 | 3,63 | -0,06 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124147 | 11183 | 36 | 3,44 | -0,41 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124148 | 11321 | 38 | 4,61 | -0,38 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124149 | 11586 | 31 | 2,61 | -0,20 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124150 | 11383 | 32 | 3,21 | -0,17 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124151 | 11327 | 30 | 2,61 | -0,19 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124152 | 11184 | 33 | 2,71 | -0,34 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124153 | 11326 | 35 | 3,19 | -0,27 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124154 | 11169 | 39 | 3,93 | -0,21 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124155 | 11122 | 31 | 3,09 | -0,05 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124156 | 11304 | 30 | 2,66 | -0,24 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124157 | 11145 | 32 | 2,92 | -0,20 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124158 | 11511 | 35 | 3,04 | -0,26 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124159 | 11187 | 37 | 3,56 | -0,21 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124160 | 11321 | 30 | 2,91 | -0,31 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124161 | 11204 | 33 | 3,16 | -0,33 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124162 | 11340 | 30 | 3,13 | -0,42 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124163 | 10893 | 27 | 2,50 | -0,45 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124164 | 10920 | 30 | 2,79 | -0,35 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124165 | 11238 | 36 | 3,69 | -0,22 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124166 | 10874 | 25 | 2,32 | -0,51 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124167 | 11332 | 35 | 3,69 | -0,17 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124168 | 11307 | 29 | 3,06 | -0,22 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124169 | 10719 | 42 | 4,47 | -0,45 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124170 | 11083 | 33 | 4,43 | -0,35 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124171 | 11277 | 29 | 2,65 | -0,19 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124172 | 10832 | 22 | 2,34 | -0,16 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124173 | 11042 | 33 | 3,07 | -0,22 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124174 | 11178 | 38 | 3,51 | -0,35 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124175 | 11508 | 34 | 3,39 | -0,37 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124176 | 10931 | 31 | 3,26 | -0,56 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124177 | 11373 | 33 | 3,45 | -0,66 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124178 | 10923 | 29 | 3,75 | -0,65 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124179 | 11222 | 31 | 3,66 | -0,15 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124180 | 11276 | 38 | 3,61 | -0,10 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124181 | 11413 | 35 | 2,83 | -0,21 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124182 | 11015 | 29 | 3,44 | -0,43 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124183 | 11116 | 32 | 2,98 | -0,34 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124184 | 11196 | 34 | 3,72 | -0,22 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124185 | 11422 | 62 | 4,00 | -0,33 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124186 | 11047 | 32 | 3,38 | -0,17 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124187 | 11213 | 37 | 3,03 | -0,26 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124188 | 11101 | 31 | 3,02 | -0,15 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124189 | 11205 | 33 | 2,96 | -0,15 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124190 | 10738 | 22 | 2,79 | -0,41 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124191 | 11381 | 31 | 2,80 | -0,32 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124192 | 11175 | 31 | 3,95 | -0,47 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124193 | 11332 | 37 | 3,61 | -0,12 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124194 | 11356 | 31 | 2,64 | -0,11 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124195 | 11242 | 39 | 3,82 | -0,14 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124196 | 11328 | 34 | 3,27 | -0,15 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124197 | 11108 | 22 | 2,74 | -0,87 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124198 | 11199 | 35 | 3,50 | -0,24 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124199 | 10434 | 39 | 4,77 | -0,18 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124200 | 11006 | 27 | 3,02 | -0,35 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124201 | 11302 | 22 | 2,13 | -0,44 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124202 | 11039 | 29 | 3,48 | -0,27 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124203 | 11090 | 29 | 2,95 | -0,44 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124204 | 11380 | 34 | 3,40 | -0,41 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124205 | 11113 | 28 | 3,06 | -0,62 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124206 | 11309 | 40 | 4,58 | -0,29 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124207 | 10890 | 26 | 2,88 | -0,84 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124208 | 11358 | 34 | 3,23 | -0,25 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124209 | 11435 | 51 | 2,93 | -0,67 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124210 | 11334 | 40 | 3,39 | -0,28 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124211 | 11331 | 26 | 2,92 | -0,69 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124212 | 10873 | 34 | 3,07 | -0,46 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124213 | 11217 | 37 | 4,19 | -0,52 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124214 | 11346 | 36 | 4,36 | -0,48 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124215 | 11041 | 26 | 2,95 | -0,43 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124216 | 11363 | 31 | 2,81 | -0,24 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124217 | 11371 | 44 | 3,88 | -0,31 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124218 | 11250 | 31 | 3,15 | -0,39 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124219 | 11011 | 27 | 2,89 | -0,57 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124220 | 10993 | 27 | 3,60 | -0,78 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124221 | 11283 | 34 | 3,66 | -0,51 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124222 | 10918 | 30 | 3,69 | -0,27 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124223 | 11255 | 31 | 2,87 | -0,18 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124224 | 11269 | 33 | 2,91 | -0,35 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124225 | 11297 | 35 | 3,14 | -0,18 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124226 | 11310 | 32 | 3,05 | -0,40 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124227 | 11291 | 30 | 3,09 | -0,14 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124228 | 11244 | 33 | 3,71 | -0,52 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124229 | 11318 | 33 | 2,95 | -0,38 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124230 | 11380 | 28 | 2,35 | -0,28 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124231 | 10957 | 34 | 3,20 | -0,49 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124232 | 11305 | 29 | 2,72 | -0,28 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124233 | 10914 | 21 | 2,50 | -0,56 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124234 | 11216 | 30 | 3,03 | -0,21 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124235 | 11310 | 40 | 4,47 | -0,43 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124236 | 11260 | 37 | 3,50 | -0,34 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124237 | 11092 | 27 | 2,66 | -0,36 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124238 | 11327 | 32 | 2,62 | -0,22 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124239 | 11367 | 32 | 2,74 | -0,35 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124240 | 11141 | 31 | 3,00 | -0,39 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124241 | 10822 | 27 | 2,88 | -0,57 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124242 | 11258 | 37 | 4,05 | -0,43 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124243 | 11413 | 36 | 3,08 | -0,56 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124244 | 11344 | 30 | 2,47 | -0,33 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124245 | 11208 | 30 | 3,10 | -0,19 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124246 | 11350 | 37 | 3,30 | -0,29 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124247 | 11254 | 37 | 3,62 | -0,34 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124248 | 11338 | 31 | 2,90 | -0,46 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124249 | 11378 | 36 | 4,10 | -0,34 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124250 | 11224 | 36 | 3,10 | -0,08 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124251 | 11166 | 30 | 3,14 | -0,09 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124252 | 11291 | 39 | 2,88 | -0,32 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124253 | 11549 | 32 | 2,70 | -0,34 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124254 | 11416 | 35 | 3,67 | -0,28 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124255 | 11327 | 30 | 3,07 | -0,48 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124256 | 11392 | 38 | 4,79 | -0,56 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124257 | 11153 | 27 | 2,32 | 0,01 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124258 | 10837 | 30 | 4,40 | 0,07 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124259 | 11178 | 35 | 3,61 | -0,45 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124260 | 11348 | 31 | 2,48 | -1,28 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124261 | 11227 | 28 | 2,79 | -0,89 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124262 | 11436 | 34 | 3,05 | -0,90 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124263 | 11430 | 32 | 4,34 | -0,49 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124264 | 11310 | 41 | 3,66 | -0,17 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124265 | 11235 | 35 | 3,18 | -0,32 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124266 | 11484 | 33 | 2,92 | -0,31 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124267 | 11307 | 38 | 3,80 | -0,45 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124268 | 11273 | 36 | 3,76 | -0,45 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124269 | 10833 | 29 | 3,51 | -0,46 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124270 | 11186 | 40 | 3,25 | -0,25 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124271 | 11289 | 32 | 2,54 | -0,25 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124272 | 11411 | 34 | 3,01 | -0,34 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124273 | 11393 | 36 | 3,16 | -0,33 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124274 | 11139 | 33 | 2,82 | -0,58 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124275 | 10176 | 42 | 4,63 | -0,38 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124276 | 11206 | 34 | 3,74 | -0,75 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124277 | 11306 | 31 | 2,99 | -0,15 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124278 | 11303 | 42 | 3,60 | -0,31 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124279 | 11193 | 35 | 3,32 | -0,22 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124280 | 11535 | 36 | 3,32 | -0,23 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124281 | 11721 | 34 | 3,27 | -0,27 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124282 | 11095 | 29 | 2,89 | -0,39 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124283 | 11550 | 32 | 2,81 | -0,52 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124284 | 11246 | 34 | 3,85 | -0,41 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124285 | 11128 | 30 | 2,37 | -0,30 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124286 | 11315 | 28 | 2,59 | -0,28 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124287 | 10635 | 38 | 4,12 | -0,25 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124288 | 11145 | 36 | 3,54 | -0,40 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124289 | 11304 | 32 | 2,99 | -0,35 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124290 | 11154 | 33 | 3,86 | -0,41 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124291 | 11390 | 41 | 3,20 | -0,06 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124292 | 10738 | 38 | 4,07 | -0,09 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124293 | 11082 | 33 | 2,59 | 0,02 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124294 | 11283 | 28 | 2,59 | 0,01 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124295 | 11175 | 31 | 3,12 | -0,11 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124296 | 11243 | 26 | 2,94 | -0,02 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124297 | 11429 | 28 | 3,45 | -0,08 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124298 | 11279 | 33 | 4,30 | -0,07 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124299 | 11297 | 36 | 3,24 | -0,48 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124300 | 11353 | 39 | 3,19 | -0,37 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124301 | 11371 | 37 | 3,20 | -0,39 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124302 | 11540 | 38 | 2,98 | -0,41 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124303 | 11212 | 32 | 3,29 | -0,31 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124304 | 11069 | 39 | 3,77 | -0,37 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124305 | 11232 | 33 | 3,75 | -0,61 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124306 | 11332 | 33 | 2,76 | -0,14 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124307 | 10925 | 38 | 3,64 | -0,13 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124308 | 11286 | 29 | 2,83 | -0,10 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124309 | 10617 | 39 | 3,53 | -0,23 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124310 | 10323 | 35 | 3,05 | -0,32 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124311 | 11459 | 35 | 3,54 | -0,24 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124312 | 11259 | 32 | 3,53 | -0,39 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124313 | 11534 | 31 | 2,65 | -0,10 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124314 | 11490 | 34 | 3,24 | -0,39 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124315 | 10473 | 39 | 4,14 | -0,12 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124316 | 11375 | 40 | 3,49 | -0,28 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124317 | 11432 | 31 | 2,88 | -0,16 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124318 | 11332 | 41 | 4,98 | -0,59 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124319 | 11293 | 35 | 3,12 | -0,21 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124320 | 11453 | 35 | 3,05 | -0,41 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124321 | 11252 | 29 | 2,58 | -0,08 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124322 | 11230 | 33 | 3,65 | -0,19 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124323 | 11355 | 31 | 3,06 | -0,16 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124324 | 11557 | 28 | 2,98 | -0,37 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124325 | 11215 | 36 | 3,70 | -0,40 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124326 | 11674 | 34 | 4,95 | -0,38 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124327 | 11061 | 36 | 3,47 | -0,15 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124328 | 11079 | 34 | 3,05 | -0,25 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124329 | 11225 | 36 | 3,25 | -0,51 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124330 | 11136 | 37 | 3,53 | -0,30 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124331 | 11276 | 38 | 3,77 | -0,21 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124332 | 11341 | 35 | 3,98 | -0,41 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124333 | 11312 | 33 | 2,89 | 0,05 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124334 | 11205 | 30 | 2,77 | -0,06 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124335 | 11346 | 30 | 2,67 | 0,04 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124336 | 11003 | 37 | 3,93 | -0,00 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124337 | 11208 | 33 | 3,15 | -0,11 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124338 | 11487 | 39 | 3,64 | -0,06 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124339 | 11352 | 33 | 4,02 | 0,02 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124340 | 11779 | 37 | 3,07 | 0,01 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124341 | 11515 | 45 | 2,42 | 0,00 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124342 | 11279 | 35 | 3,17 | 0,08 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124343 | 11174 | 31 | 2,66 | -0,09 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124344 | 11355 | 36 | 3,55 | -0,00 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124345 | 11352 | 33 | 3,29 | 0,02 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124346 | 11395 | 33 | 3,96 | 0,06 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124347 | 11095 | 37 | 3,25 | -0,18 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124348 | 11246 | 36 | 3,04 | -0,23 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124349 | 11173 | 33 | 2,73 | -0,18 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124350 | 11297 | 31 | 2,84 | -0,28 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124351 | 11251 | 36 | 3,32 | -0,12 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124352 | 11316 | 32 | 3,55 | -0,30 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124353 | 11219 | 37 | 3,14 | -0,20 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124354 | 11013 | 42 | 3,52 | -0,27 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124355 | 11239 | 31 | 2,88 | -0,28 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124356 | 11321 | 32 | 2,94 | -0,27 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124357 | 11219 | 29 | 2,78 | -0,44 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124358 | 11290 | 36 | 3,45 | -0,41 | +
27.05.2026 | OOD103-1V | S01 124359 | 11565 | 35 | 3,83 | -0,33 | +
28.05.2026 | OOD103-1V | S01 124360 | 11076 | 29 | 3,64 | -0,20 | +
28.05.2026 | OOD103-1V | S01 124361 | 11482 | 24 | 2,96 | -0,18 | +
28.05.2026 | OOD103-1V | S01 124362 | 11279 | 28 | 3,40 | -0,21 | +
28.05.2026 | OOD103-1V | S01 124363 | 11166 | 28 | 3,53 | -0,19 | +
28.05.2026 | OOD103-1V | S01 124364 | 11466 | 31 | 3,62 | -0,28 | +
28.05.2026 | OOD103-1V | S01 124365 | 11374 | 29 | 3,68 | -0,20 | +
28.05.2026 | OOD103-1V | S01 124366 | 11366 | 22 | 3,76 | -0,15 | +
28.05.2026 | OOD103-1V | S01 124367 | 10440 | 31 | 3,80 | -0,28 | +
28.05.2026 | OOD103-1V | S01 124368 | 11226 | 25 | 2,92 | -0,22 | +
28.05.2026 | OOD103-1V | S01 124369 | 11317 | 24 | 3,50 | -0,13 | +
28.05.2026 | OOD103-1V | S01 124370 | 11414 | 21 | 2,49 | -0,21 | +
28.05.2026 | OOD103-1V | S01 124371 | 11352 | 21 | 2,70 | -0,66 | +
28.05.2026 | OOD103-1V | S01 124372 | 11184 | 32 | 3,95 | -0,37 | +
28.05.2026 | OOD103-1V | S01 124373 | 11245 | 23 | 4,64 | -0,30 | +
28.05.2026 | OOD103-1V | S01 124374 | 11412 | 26 | 2,50 | -0,49 | +
28.05.2026 | OOD103-1V | S01 124375 | 11244 | 35 | 3,18 | -0,33 | +
28.05.2026 | OOD103-1V | S01 124376 | 10843 | 32 | 3,68 | -0,13 | +
28.05.2026 | OOD103-1V | S01 124377 | 11383 | 27 | 3,04 | -0,04 | +
28.05.2026 | OOD103-1V | S01 124378 | 11187 | 23 | 3,11 | -0,23 | +
28.05.2026 | OOD103-1V | S01 124379 | 11360 | 30 | 3,57 | -0,40 | +
28.05.2026 | OOD103-1V | S01 124380 | 11020 | 27 | 3,91 | -0,26 | +
28.05.2026 | OOD103-1V | S01 124381 | 11210 | 30 | 3,31 | -0,04 | +
28.05.2026 | OOD103-1V | S01 124382 | 11311 | 29 | 3,42 | -0,10 | +
28.05.2026 | OOD103-1V | S01 124383 | 11215 | 31 | 3,28 | -0,16 | +
28.05.2026 | OOD103-1V | S01 124384 | 11364 | 31 | 3,37 | -0,24 | +
28.05.2026 | OOD103-1V | S01 124385 | 11178 | 27 | 3,22 | -0,14 | +
28.05.2026 | OOD103-1V | S01 124386 | 10839 | 31 | 3,96 | -0,32 | +
28.05.2026 | OOD103-1V | S01 124387 | 11249 | 33 | 4,71 | -0,57 | +
28.05.2026 | OOD103-1V | S01 124388 | 11411 | 27 | 3,04 | -0,07 | +
28.05.2026 | OOD103-1V | S01 124389 | 10832 | 30 | 3,58 | -0,12 | +
28.05.2026 | OOD103-1V | S01 124390 | 11325 | 27 | 3,01 | -0,10 | +
28.05.2026 | OOD103-1V | S01 124391 | 11200 | 31 | 3,76 | -0,08 | +
28.05.2026 | OOD103-1V | S01 124392 | 11399 | 26 | 3,43 | -0,26 | +
28.05.2026 | OOD103-1V | S01 124393 | 11248 | 32 | 3,84 | -0,21 | +
28.05.2026 | OOD103-1V | S01 124394 | 11275 | 28 | 3,05 | -0,08 | +
28.05.2026 | OOD103-1V | S01 124395 | 11233 | 28 | 3,60 | -0,03 | +
28.05.2026 | OOD103-1V | S01 124396 | 11356 | 31 | 3,18 | -0,07 | +
28.05.2026 | OOD103-1V | S01 124397 | 11273 | 32 | 3,36 | -0,14 | +
28.05.2026 | OOD103-1V | S01 124398 | 11135 | 31 | 3,90 | -0,02 | +
28.05.2026 | OOD103-1V | S01 124399 | 11392 | 26 | 3,68 | -0,10 | +
28.05.2026 | OOD103-1V | S01 124400 | 11449 | 30 | 2,85 | -0,17 | +
28.05.2026 | OOD103-1V | S01 124401 | 11015 | 31 | 3,60 | -0,00 | +