## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST5149
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100751 | 10994 | 22 | 3,17 | -0,42 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100752 | 10820 | 23 | 3,16 | -0,69 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100753 | 11067 | 30 | 2,73 | -0,57 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100754 | 10921 | 24 | 3,43 | -0,62 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100755 | 10970 | 34 | 3,71 | -0,60 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100756 | 11145 | 25 | 4,86 | -1,29 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100757 | 11120 | 24 | 2,71 | -0,51 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100758 | 11284 | 22 | 2,62 | -0,58 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100759 | 10930 | 23 | 2,84 | -1,15 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100760 | 11124 | 23 | 2,64 | -1,04 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100761 | 10916 | 27 | 3,14 | -1,19 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100762 | 11222 | 24 | 3,43 | -0,53 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100763 | 11048 | 21 | 2,72 | -1,26 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100764 | 10941 | 28 | 4,07 | -0,68 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100765 | 11042 | 23 | 3,12 | -0,22 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100766 | 11138 | 23 | 3,31 | -1,17 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100767 | 11184 | 21 | 2,52 | -0,41 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100768 | 10853 | 26 | 3,06 | -1,23 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100769 | 11026 | 25 | 2,37 | -1,05 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100770 | 11123 | 30 | 3,61 | -0,33 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100771 | 11104 | 26 | 3,18 | -1,00 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100772 | 11111 | 25 | 2,90 | -1,08 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100773 | 11242 | 24 | 2,47 | -0,80 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100774 | 11098 | 25 | 2,92 | -0,95 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100775 | 11116 | 22 | 3,20 | -0,42 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100776 | 10963 | 29 | 3,47 | -0,68 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100777 | 11168 | 25 | 2,84 | -0,89 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100778 | 11049 | 22 | 2,59 | -1,24 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100779 | 10825 | 20 | 2,55 | -1,24 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100780 | 10997 | 27 | 3,77 | -0,45 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100781 | 11127 | 27 | 3,00 | -0,53 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100782 | 11067 | 25 | 3,30 | -0,97 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100783 | 11195 | 24 | 3,11 | -0,90 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100784 | 11186 | 29 | 3,80 | -0,83 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100785 | 10982 | 21 | 3,07 | -1,30 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100786 | 11163 | 27 | 3,44 | -0,33 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100787 | 10836 | 20 | 2,28 | -1,17 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100788 | 10881 | 22 | 3,00 | -0,50 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100789 | 11051 | 21 | 3,32 | -0,42 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100790 | 11174 | 37 | 3,64 | -0,93 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100791 | 10941 | 25 | 3,25 | -1,04 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100792 | 11144 | 35 | 3,69 | -0,44 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100793 | 11068 | 31 | 2,87 | -1,05 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100794 | 11023 | 24 | 2,97 | -1,02 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100795 | 10939 | 27 | 3,24 | -0,58 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100796 | 10953 | 23 | 3,24 | -1,19 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100797 | 11030 | 31 | 3,65 | -0,44 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100798 | 10322 | 33 | 5,00 | -0,67 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100799 | 11099 | 26 | 2,87 | -1,10 | +
28.05.2026 | OOD103-3V | DT 100800 | 11046 | 22 | 2,97 | -1,04 | +