## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST5069
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240479 | 11004 | 33 | 2,53 | -1,02 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240480 | 11013 | 18 | 3,04 | -0,58 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240481 | 11083 | 17 | 3,13 | -0,87 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240482 | 11090 | 17 | 3,48 | -0,70 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240483 | 10912 | 18 | 3,84 | -0,73 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240484 | 11260 | 22 | 4,53 | -0,45 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240485 | 10963 | 22 | 4,98 | -0,54 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240486 | 11099 | 20 | 3,51 | -0,61 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240487 | 10942 | 21 | 3,46 | -0,56 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240488 | 11229 | 22 | 3,44 | -0,48 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240489 | 11039 | 25 | 4,63 | -0,71 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240490 | 11014 | 21 | 4,11 | -0,63 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240491 | 10995 | 21 | 4,50 | -0,76 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240492 | 10817 | 38 | 2,42 | -0,96 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240493 | 11143 | 27 | 3,60 | -0,46 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240494 | 11081 | 22 | 3,23 | -1,15 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240495 | 10520 | 29 | 4,64 | -0,52 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240496 | 11056 | 19 | 3,68 | -1,28 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240497 | 11021 | 18 | 3,74 | -1,24 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240498 | 11038 | 21 | 3,70 | -0,38 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240499 | 10976 | 23 | 4,58 | -0,60 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240500 | 10973 | 27 | 3,64 | -1,26 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240501 | 11093 | 22 | 3,38 | -1,13 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240502 | 11034 | 24 | 3,84 | -0,75 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240503 | 10993 | 19 | 3,67 | -0,93 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240504 | 10939 | 15 | 3,55 | -0,70 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240505 | 11029 | 23 | 4,43 | -0,71 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240506 | 11015 | 46 | 3,14 | -1,10 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240507 | 11125 | 26 | 3,52 | -0,21 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240508 | 11185 | 29 | 3,60 | -0,40 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240509 | 11265 | 28 | 4,33 | -0,34 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240510 | 11061 | 24 | 4,01 | -0,79 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240511 | 11091 | 24 | 4,81 | -0,29 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240512 | 10955 | 40 | 4,19 | -0,22 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240513 | 11174 | 27 | 3,81 | -0,40 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240514 | 10983 | 32 | 3,64 | -0,41 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240515 | 10996 | 22 | 3,85 | -1,24 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240516 | 11060 | 17 | 3,70 | -0,60 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240517 | 10997 | 43 | 3,23 | -0,75 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240518 | 11009 | 24 | 3,14 | -0,74 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240519 | 10865 | 28 | 3,73 | -0,49 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240520 | 11099 | 23 | 3,54 | -1,07 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240521 | 11162 | 22 | 3,30 | -0,52 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240522 | 10902 | 23 | 3,20 | -0,80 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240523 | 10935 | 25 | 4,52 | -0,72 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240524 | 11369 | 32 | 3,82 | -0,85 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240525 | 11128 | 27 | 3,44 | -0,76 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240526 | 11171 | 27 | 4,00 | -0,89 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240527 | 11048 | 26 | 3,47 | -0,48 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240528 | 11115 | 24 | 3,34 | -0,38 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240529 | 11043 | 20 | 3,73 | -0,35 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240530 | 10941 | 19 | 2,68 | -1,20 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240531 | 11127 | 22 | 2,97 | -1,28 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240532 | 10557 | 29 | 4,54 | -0,46 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240533 | 11155 | 46 | 3,18 | -0,42 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240534 | 11247 | 29 | 3,26 | -0,45 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240535 | 11226 | 25 | 3,12 | -0,37 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240536 | 11250 | 26 | 3,67 | -0,49 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240537 | 11158 | 26 | 3,43 | -0,46 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240538 | 11236 | 27 | 3,86 | -1,01 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240539 | 11141 | 21 | 3,72 | -0,50 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240540 | 11315 | 24 | 4,05 | -0,27 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240541 | 11019 | 31 | 4,01 | -0,55 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240542 | 11163 | 28 | 3,83 | -0,71 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240543 | 11307 | 26 | 3,13 | -0,39 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240544 | 11117 | 25 | 3,51 | -0,60 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240545 | 11358 | 24 | 3,45 | -0,35 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240546 | 11291 | 26 | 3,83 | -1,24 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240547 | 11190 | 25 | 4,29 | -0,42 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240548 | 11204 | 43 | 2,70 | -0,41 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240549 | 11319 | 27 | 3,68 | -0,31 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240550 | 11101 | 24 | 3,27 | -0,31 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240551 | 11212 | 25 | 3,33 | -0,69 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240552 | 11014 | 22 | 3,25 | -1,10 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240553 | 11244 | 24 | 3,55 | -0,10 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240554 | 11235 | 28 | 3,88 | -0,74 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240555 | 11121 | 25 | 4,43 | -0,19 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240556 | 11387 | 28 | 3,36 | -0,22 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240557 | 11075 | 19 | 2,57 | -0,49 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240558 | 11404 | 25 | 3,41 | -0,21 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240559 | 11252 | 22 | 3,21 | -0,52 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240560 | 11252 | 25 | 3,83 | -0,20 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240561 | 11197 | 20 | 3,52 | -1,07 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240562 | 11205 | 24 | 3,92 | -0,58 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240563 | 11148 | 50 | 3,24 | -0,97 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240564 | 11088 | 25 | 2,98 | -0,97 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240565 | 11060 | 22 | 2,94 | -0,54 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240566 | 11155 | 25 | 3,53 | -0,36 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240567 | 11053 | 27 | 3,60 | -0,20 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240568 | 11374 | 24 | 3,56 | -0,90 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240569 | 11184 | 29 | 4,07 | -0,80 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240570 | 11279 | 27 | 4,09 | -0,47 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240571 | 11260 | 29 | 3,09 | -0,61 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240572 | 11141 | 38 | 3,95 | -0,38 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240573 | 11447 | 48 | 4,46 | -0,33 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240574 | 11292 | 30 | 3,98 | -0,25 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240575 | 11105 | 26 | 3,62 | -1,12 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240576 | 11187 | 29 | 4,32 | -0,64 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240577 | 11342 | 31 | 4,14 | -0,51 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240578 | 11303 | 45 | 2,74 | -0,64 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240579 | 11248 | 26 | 2,78 | -0,35 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240580 | 11265 | 31 | 3,49 | -0,47 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240581 | 11080 | 25 | 3,06 | -1,02 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240582 | 12064 | 32 | 4,09 | -0,27 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240583 | 11338 | 23 | 3,38 | 0,06 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240584 | 11191 | 31 | 4,09 | -1,04 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240585 | 11319 | 28 | 3,05 | -0,47 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240586 | 11195 | 26 | 2,83 | -0,94 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240587 | 11338 | 27 | 3,40 | -0,61 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240588 | 11302 | 26 | 3,41 | -0,42 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240589 | 11209 | 22 | 3,54 | -0,45 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240590 | 11301 | 23 | 4,13 | -0,46 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240591 | 11333 | 33 | 4,83 | -0,39 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240592 | 11340 | 48 | 3,08 | -0,50 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240593 | 11305 | 25 | 2,62 | -0,16 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240594 | 11185 | 25 | 2,66 | -1,08 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240595 | 11395 | 27 | 3,21 | -0,47 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240596 | 11312 | 28 | 3,95 | -0,40 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240597 | 11183 | 25 | 3,87 | -0,34 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240598 | 11168 | 24 | 4,64 | -0,78 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240599 | 11245 | 26 | 2,89 | -0,43 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240600 | 11323 | 29 | 3,28 | -0,30 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240601 | 11293 | 30 | 3,54 | -0,11 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240602 | 11243 | 31 | 3,93 | -0,20 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240603 | 11178 | 24 | 3,42 | -0,31 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240604 | 11194 | 26 | 4,43 | -0,65 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240605 | 11318 | 43 | 2,56 | -0,86 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240606 | 11269 | 23 | 2,71 | -0,31 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240607 | 11325 | 22 | 2,61 | -0,15 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240608 | 11216 | 24 | 3,39 | -0,39 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240609 | 11138 | 25 | 3,38 | -0,30 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240610 | 11082 | 23 | 3,32 | -0,32 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240611 | 11209 | 25 | 3,67 | -0,21 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240612 | 11263 | 27 | 4,31 | -0,47 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240613 | 11253 | 29 | 3,09 | -0,09 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240614 | 11194 | 21 | 2,98 | -0,46 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240615 | 11115 | 25 | 3,14 | -0,71 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240616 | 11198 | 22 | 3,12 | -0,31 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240617 | 11204 | 27 | 3,34 | -0,78 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240618 | 11086 | 26 | 4,15 | -0,74 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240619 | 11378 | 46 | 2,70 | -0,47 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240620 | 11181 | 28 | 3,01 | -0,34 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240621 | 11053 | 25 | 3,15 | -0,51 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240622 | 11317 | 23 | 3,11 | -0,24 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240623 | 11163 | 21 | 3,23 | -0,52 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240624 | 11206 | 23 | 3,53 | -0,77 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240625 | 11216 | 31 | 4,57 | -0,30 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240626 | 11460 | 30 | 4,72 | -0,39 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240627 | 11373 | 26 | 2,86 | -0,54 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240628 | 11278 | 25 | 3,02 | -0,34 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240629 | 11050 | 27 | 3,15 | -0,43 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240630 | 11138 | 27 | 3,67 | -0,18 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240631 | 11798 | 31 | 4,05 | -0,31 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240632 | 11018 | 20 | 3,64 | -0,58 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240633 | 11194 | 23 | 3,81 | -0,87 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240634 | 11401 | 65 | 3,20 | -0,81 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240635 | 11224 | 23 | 2,97 | -0,89 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240636 | 11214 | 22 | 3,04 | -0,80 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240637 | 11143 | 20 | 3,20 | -0,39 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240638 | 11163 | 40 | 4,37 | -0,26 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240639 | 11023 | 22 | 3,88 | -0,36 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240640 | 11280 | 24 | 3,83 | -0,52 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240641 | 11376 | 29 | 4,80 | -0,36 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240642 | 11088 | 21 | 3,09 | -0,30 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240643 | 11472 | 30 | 3,73 | -0,59 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240644 | 11066 | 25 | 3,28 | -0,10 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240645 | 11261 | 28 | 3,98 | -0,22 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240646 | 11159 | 25 | 3,90 | -0,55 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240647 | 11107 | 19 | 3,87 | -0,55 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240648 | 11380 | 28 | 5,00 | -0,40 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240649 | 11221 | 46 | 3,14 | -0,64 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240650 | 11223 | 26 | 3,37 | -0,18 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240651 | 11201 | 30 | 3,59 | -0,57 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240652 | 11084 | 24 | 3,43 | -0,64 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240653 | 11072 | 31 | 3,98 | -0,18 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240654 | 10974 | 25 | 4,56 | -1,17 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240655 | 11177 | 28 | 3,30 | -0,59 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240656 | 11219 | 27 | 3,77 | -0,58 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240657 | 11434 | 31 | 3,96 | -0,49 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240658 | 11034 | 27 | 3,76 | -0,53 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240659 | 11155 | 23 | 3,65 | -0,31 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240660 | 11142 | 25 | 4,01 | -0,23 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240661 | 11167 | 29 | 4,27 | -0,63 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240662 | 11042 | 43 | 2,91 | -0,43 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240663 | 11172 | 25 | 2,85 | -0,01 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240664 | 11375 | 23 | 2,91 | -0,11 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240665 | 11175 | 30 | 4,23 | -0,27 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240666 | 11088 | 21 | 3,14 | -0,47 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240667 | 11300 | 24 | 3,44 | -0,61 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240668 | 11212 | 25 | 3,72 | -0,19 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240669 | 11104 | 29 | 4,56 | -0,20 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240670 | 10906 | 28 | 2,85 | -0,99 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240671 | 11166 | 26 | 3,01 | -0,22 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240672 | 11145 | 28 | 3,53 | 0,05 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240673 | 11129 | 28 | 3,76 | -0,14 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240674 | 11195 | 33 | 4,02 | -0,32 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240675 | 11207 | 24 | 3,63 | -0,31 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240676 | 11025 | 26 | 4,53 | -0,75 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240677 | 11190 | 25 | 2,99 | -0,69 | +
10.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240678 | 11258 | 29 | 3,65 | -0,61 | +