## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST5148
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
08.06.2026 | OOD103 | K 105438 | 10950 | 42 | 3,43 | -1,00 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105439 | 11184 | 22 | 3,07 | -0,89 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105440 | 10898 | 22 | 3,24 | -1,21 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105441 | 10993 | 22 | 3,44 | -0,71 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105442 | 11076 | 29 | 2,84 | -0,44 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105443 | 10811 | 22 | 3,65 | -0,59 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105444 | 10959 | 24 | 3,13 | -0,78 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105445 | 10866 | 32 | 3,90 | -0,55 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105446 | 11298 | 21 | 2,94 | -1,15 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105447 | 10696 | 20 | 3,11 | -1,17 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105448 | 10898 | 19 | 2,72 | -1,21 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105449 | 10855 | 30 | 2,76 | -1,24 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105450 | 10904 | 30 | 3,68 | -0,66 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105451 | 10936 | 17 | 2,99 | -0,77 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105452 | 10989 | 23 | 3,59 | -0,64 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105453 | 10877 | 19 | 2,97 | -1,26 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105454 | 11419 | 22 | 2,50 | -0,86 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105455 | 10975 | 26 | 3,16 | -0,83 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105456 | 11145 | 29 | 3,84 | -0,64 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105457 | 10843 | 25 | 3,42 | -0,64 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105458 | 10954 | 27 | 2,99 | -0,96 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105459 | 10968 | 30 | 3,61 | -0,28 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105460 | 10859 | 25 | 3,14 | -0,86 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105461 | 10921 | 28 | 3,52 | -0,62 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105462 | 10974 | 31 | 3,93 | -0,85 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105463 | 10929 | 26 | 2,95 | -0,63 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105464 | 10804 | 27 | 3,21 | -0,87 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105465 | 11022 | 24 | 2,81 | -1,25 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105466 | 10797 | 28 | 3,59 | -0,08 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105467 | 10902 | 29 | 3,37 | -0,52 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105468 | 10785 | 25 | 2,98 | -0,50 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105469 | 11147 | 41 | 2,94 | -0,90 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105470 | 11436 | 22 | 2,49 | -0,91 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105471 | 11001 | 25 | 3,30 | -0,57 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105472 | 10964 | 23 | 3,04 | -0,68 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105473 | 10973 | 28 | 3,10 | -0,72 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105474 | 10995 | 27 | 3,41 | -0,93 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105475 | 10940 | 36 | 3,05 | -0,75 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105476 | 11114 | 23 | 2,86 | -1,18 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105477 | 10928 | 22 | 2,79 | -0,81 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105478 | 11134 | 29 | 3,47 | -0,71 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105479 | 10970 | 31 | 4,14 | -0,58 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105480 | 10906 | 19 | 2,77 | -0,80 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105481 | 11013 | 28 | 3,68 | -0,68 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105482 | 11185 | 42 | 2,92 | -1,04 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105483 | 11421 | 22 | 2,52 | -0,91 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105484 | 11017 | 26 | 3,28 | -0,58 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105485 | 11019 | 36 | 3,18 | -0,60 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105486 | 10971 | 26 | 3,30 | -0,49 | +
08.06.2026 | OOD103 | K 105487 | 11075 | 27 | 3,45 | -1,27 | +