## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST5152
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108892 | 7757 | 73 | 2,68 | -0,26 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108893 | 7985 | 70 | 2,33 | -0,16 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108894 | 7490 | 70 | 2,68 | -0,13 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108895 | 7319 | 98 | 2,86 | -0,35 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108896 | 7722 | 81 | 2,48 | -0,53 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108897 | 7261 | 79 | 2,86 | -0,40 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108898 | 7509 | 127 | 2,79 | -0,60 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108899 | 7036 | 118 | 3,18 | -0,52 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108900 | 7971 | 80 | 2,46 | -0,30 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108901 | 7691 | 82 | 2,61 | -0,23 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108902 | 7126 | 119 | 3,16 | -0,64 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108903 | 7158 | 85 | 3,11 | -0,35 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108904 | 7897 | 77 | 2,58 | -0,47 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108905 | 7750 | 72 | 2,57 | -0,44 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108906 | 7779 | 76 | 2,55 | -0,61 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108907 | 7789 | 89 | 2,58 | -0,18 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108908 | 7856 | 76 | 2,52 | -0,08 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108909 | 8010 | 80 | 2,51 | 0,01 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108910 | 7301 | 64 | 3,02 | -0,23 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108911 | 7673 | 67 | 2,64 | -0,22 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108912 | 7890 | 65 | 2,38 | -0,26 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108913 | 7413 | 64 | 2,72 | -0,17 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108914 | 7392 | 60 | 2,89 | -0,08 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108915 | 7642 | 81 | 2,65 | 0,04 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108916 | 7911 | 84 | 2,44 | -0,14 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108917 | 7993 | 64 | 2,43 | 0,14 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108918 | 7855 | 109 | 2,69 | -0,28 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108919 | 7507 | 80 | 2,77 | -0,18 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108920 | 7980 | 70 | 2,26 | -0,16 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108921 | 7811 | 102 | 2,73 | -0,28 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108922 | 7543 | 89 | 2,78 | -0,45 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108923 | 7200 | 101 | 3,21 | 0,12 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108924 | 7749 | 98 | 2,62 | -0,08 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108925 | 7821 | 86 | 2,61 | -0,13 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108926 | 7446 | 113 | 2,88 | -0,34 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108927 | 7604 | 74 | 2,77 | -0,19 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108928 | 7748 | 94 | 2,63 | -0,23 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108929 | 7480 | 94 | 2,85 | -0,14 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108930 | 6859 | 76 | 3,38 | -0,27 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108931 | 7480 | 107 | 2,90 | -0,05 | +