## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST5112
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125006 | 11514 | 24 | 3,15 | -0,07 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125007 | 11389 | 28 | 3,38 | -0,14 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125008 | 11363 | 23 | 2,78 | 0,00 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125009 | 10969 | 29 | 3,60 | -0,10 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125010 | 11195 | 27 | 3,66 | -0,12 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125011 | 10917 | 28 | 3,78 | -0,20 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125012 | 11129 | 27 | 3,90 | -0,16 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125013 | 11161 | 28 | 4,40 | -0,10 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125014 | 10686 | 29 | 3,74 | -0,01 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125015 | 11350 | 27 | 2,98 | -0,12 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125016 | 11132 | 25 | 3,04 | -0,04 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125017 | 11215 | 24 | 2,87 | -0,08 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125018 | 11264 | 29 | 3,55 | -0,11 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125019 | 11224 | 27 | 3,26 | -0,26 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125020 | 11195 | 29 | 4,04 | -0,18 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125021 | 10907 | 23 | 2,58 | -0,02 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125022 | 11359 | 28 | 2,81 | -0,23 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125023 | 11300 | 25 | 2,86 | -0,10 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125024 | 11149 | 28 | 2,87 | -0,34 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125025 | 10917 | 27 | 3,78 | -0,10 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125026 | 10890 | 31 | 3,65 | -0,38 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125027 | 11221 | 28 | 3,78 | -0,32 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125028 | 11370 | 23 | 3,00 | -0,94 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125029 | 11015 | 28 | 3,03 | -0,12 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125030 | 11087 | 25 | 3,14 | 0,07 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125031 | 11212 | 25 | 2,97 | -0,22 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125032 | 10399 | 21 | 2,69 | -0,07 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125033 | 11430 | 28 | 4,86 | -0,08 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125034 | 10778 | 29 | 4,05 | -0,27 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125035 | 11152 | 22 | 3,72 | -0,20 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125036 | 11386 | 28 | 3,28 | -0,16 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125037 | 11390 | 27 | 3,12 | -0,08 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125038 | 11085 | 26 | 2,53 | -0,24 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125039 | 11362 | 25 | 2,90 | -0,13 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125040 | 11202 | 29 | 3,50 | -0,31 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125041 | 11528 | 33 | 3,47 | -0,38 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125042 | 10595 | 30 | 3,97 | -0,49 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125043 | 11337 | 30 | 4,25 | -1,06 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125044 | 11326 | 31 | 3,30 | -0,49 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125045 | 10975 | 28 | 2,99 | -0,28 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125046 | 11274 | 27 | 3,05 | -0,30 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125047 | 11404 | 28 | 3,17 | -0,42 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125048 | 11408 | 27 | 3,42 | -0,41 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125049 | 11268 | 23 | 3,19 | -0,44 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125050 | 11415 | 30 | 4,19 | -0,74 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125051 | 11241 | 26 | 3,48 | -0,19 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125052 | 11248 | 27 | 3,32 | -0,29 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125053 | 11318 | 28 | 3,35 | -0,30 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125054 | 11423 | 33 | 3,36 | -0,41 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125055 | 10565 | 31 | 3,99 | -0,46 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125056 | 11149 | 30 | 3,66 | -0,45 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125057 | 10166 | 28 | 4,65 | -0,75 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125058 | 11379 | 26 | 2,60 | -0,21 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125059 | 11302 | 24 | 2,55 | -0,64 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125060 | 11265 | 25 | 2,65 | -0,47 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125061 | 11222 | 31 | 3,21 | -0,18 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125062 | 11462 | 29 | 3,45 | -0,16 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125063 | 11331 | 28 | 3,70 | -0,86 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125064 | 11351 | 29 | 3,71 | -0,46 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125065 | 11189 | 27 | 3,14 | -0,04 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125066 | 11279 | 26 | 3,17 | 0,01 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125067 | 11442 | 28 | 3,37 | -0,13 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125068 | 10066 | 33 | 4,12 | 0,03 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125069 | 11174 | 22 | 2,81 | 0,00 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125070 | 11137 | 31 | 3,36 | -0,19 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125071 | 11513 | 28 | 3,43 | -0,46 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125072 | 10283 | 34 | 3,89 | -0,25 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125073 | 11551 | 29 | 2,78 | -0,15 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125074 | 11091 | 23 | 2,36 | -0,12 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125075 | 10295 | 31 | 4,03 | -0,17 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125076 | 11445 | 27 | 3,34 | -0,05 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125077 | 11394 | 33 | 3,50 | -0,20 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125078 | 11175 | 26 | 3,28 | -0,28 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125079 | 11161 | 29 | 3,78 | -0,26 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125080 | 11296 | 27 | 3,09 | 0,06 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125081 | 11421 | 32 | 3,58 | 0,05 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125082 | 11334 | 29 | 3,66 | 0,04 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125083 | 11032 | 27 | 3,47 | -0,22 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125084 | 11308 | 29 | 3,30 | -0,16 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125085 | 11048 | 32 | 3,46 | -0,12 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125086 | 11180 | 30 | 3,22 | 0,01 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125087 | 11243 | 30 | 3,55 | 0,19 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125088 | 11079 | 26 | 3,28 | -0,00 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125089 | 10986 | 28 | 4,06 | -0,01 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125090 | 11386 | 29 | 2,89 | -0,05 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125091 | 11120 | 21 | 2,11 | -0,16 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125092 | 11319 | 25 | 2,82 | -0,12 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125093 | 11348 | 24 | 3,00 | -0,07 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125094 | 10264 | 29 | 3,89 | -0,01 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125095 | 10530 | 30 | 3,79 | -0,11 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125096 | 11120 | 34 | 3,22 | -0,07 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125097 | 11284 | 28 | 2,83 | -0,25 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125098 | 11459 | 26 | 3,13 | 0,06 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125099 | 11374 | 28 | 3,02 | -0,02 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125100 | 10851 | 26 | 4,06 | -0,07 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125101 | 10460 | 29 | 3,76 | 0,00 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125102 | 11155 | 33 | 3,40 | -0,23 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125103 | 11220 | 25 | 2,93 | 0,12 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125104 | 11177 | 33 | 3,04 | -0,37 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125105 | 11341 | 32 | 3,47 | -0,21 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125106 | 11191 | 31 | 3,35 | -0,28 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125107 | 11214 | 30 | 2,99 | -0,07 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125108 | 11436 | 30 | 3,29 | -0,03 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125109 | 11335 | 26 | 2,91 | -0,20 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125110 | 10933 | 53 | 3,71 | -0,29 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125111 | 11493 | 29 | 3,19 | -0,27 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125112 | 11130 | 26 | 3,36 | -0,04 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125113 | 11339 | 28 | 3,34 | -0,24 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125114 | 11170 | 32 | 4,00 | -0,22 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125115 | 11142 | 22 | 2,60 | 0,12 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125116 | 11375 | 29 | 3,31 | 0,05 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125117 | 11125 | 32 | 3,44 | -0,10 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125118 | 11238 | 28 | 3,21 | -0,18 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125119 | 11254 | 30 | 3,25 | -0,06 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125120 | 11692 | 31 | 3,47 | 0,15 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125121 | 11422 | 29 | 2,99 | 0,02 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125122 | 11211 | 24 | 2,64 | -0,19 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125123 | 11351 | 23 | 2,90 | 0,06 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125124 | 11403 | 32 | 3,40 | 0,03 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125125 | 10813 | 33 | 3,74 | -0,11 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125126 | 11138 | 21 | 2,94 | 0,03 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125127 | 11122 | 42 | 3,82 | -0,30 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125128 | 10191 | 31 | 4,33 | -0,19 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125129 | 11114 | 29 | 3,36 | -0,09 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125130 | 10558 | 29 | 3,70 | -0,03 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125131 | 11317 | 29 | 3,36 | -0,03 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125132 | 11297 | 29 | 3,51 | -0,11 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125133 | 11172 | 23 | 2,99 | -0,07 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125134 | 10416 | 32 | 3,72 | -0,20 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125135 | 11378 | 38 | 3,21 | -0,04 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125136 | 11194 | 31 | 2,99 | -0,17 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125137 | 11540 | 33 | 3,00 | -0,22 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125138 | 10911 | 32 | 3,75 | -0,49 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125139 | 11177 | 27 | 3,05 | -0,23 | +
29.05.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125140 | 11051 | 34 | 3,93 | -0,68 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125141 | 11099 | 32 | 3,45 | -0,20 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125142 | 11215 | 29 | 3,48 | -0,22 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125143 | 11358 | 28 | 3,15 | -0,16 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125144 | 11392 | 28 | 3,10 | -0,33 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125145 | 11237 | 32 | 3,25 | -0,50 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125146 | 10293 | 32 | 4,11 | -0,31 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125147 | 11395 | 30 | 3,30 | -0,78 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125148 | 11359 | 27 | 2,64 | -0,14 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125149 | 10978 | 29 | 3,63 | -0,56 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125150 | 10801 | 41 | 3,81 | -0,32 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125151 | 10261 | 35 | 4,10 | -0,20 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125152 | 11465 | 29 | 3,41 | -0,32 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125153 | 11298 | 27 | 3,41 | -0,19 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125154 | 10978 | 37 | 2,95 | -0,48 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125155 | 11278 | 23 | 3,58 | -0,21 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125156 | 11217 | 31 | 2,64 | -0,32 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125157 | 11207 | 26 | 2,84 | 0,05 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125158 | 11233 | 26 | 3,30 | -0,18 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125159 | 11093 | 26 | 3,76 | -0,17 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125160 | 11319 | 24 | 3,50 | -0,42 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125161 | 11328 | 26 | 3,74 | -0,21 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125162 | 11221 | 27 | 2,91 | -0,42 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125163 | 11228 | 22 | 2,68 | -0,17 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125164 | 11379 | 32 | 2,98 | -0,39 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125165 | 11436 | 22 | 2,69 | -0,22 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125166 | 11293 | 27 | 3,59 | -0,39 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125167 | 11375 | 23 | 3,24 | -0,29 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125168 | 11076 | 31 | 3,86 | -0,17 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125169 | 11287 | 22 | 3,68 | 0,04 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125170 | 11019 | 26 | 2,76 | -0,01 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125171 | 11265 | 23 | 2,92 | 0,10 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125172 | 11441 | 27 | 3,10 | -0,21 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125173 | 10983 | 26 | 3,61 | -0,16 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125174 | 11288 | 24 | 3,17 | -0,11 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125175 | 11303 | 24 | 2,88 | -0,24 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125176 | 11197 | 29 | 3,97 | -0,16 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125177 | 11408 | 28 | 3,07 | -0,36 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125178 | 11375 | 21 | 2,40 | -0,32 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125179 | 11333 | 21 | 2,63 | -0,34 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125180 | 11264 | 28 | 3,26 | -0,30 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125181 | 10824 | 24 | 2,83 | -0,84 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125182 | 11257 | 32 | 3,70 | -0,50 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125183 | 10879 | 28 | 4,12 | -0,41 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125184 | 11147 | 29 | 3,19 | -0,17 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125185 | 11150 | 26 | 3,23 | -0,72 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125186 | 11392 | 41 | 3,08 | -0,24 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125187 | 11237 | 24 | 2,77 | -0,29 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125188 | 11386 | 24 | 2,75 | -0,19 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125189 | 10813 | 31 | 3,53 | -0,26 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125190 | 11155 | 30 | 3,75 | 0,01 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125191 | 10551 | 31 | 3,54 | -0,19 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125192 | 11258 | 30 | 3,17 | -0,13 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125193 | 11067 | 29 | 3,53 | -0,20 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125194 | 11455 | 29 | 2,96 | -0,36 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125195 | 11447 | 27 | 2,94 | -0,41 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125196 | 11035 | 31 | 3,76 | -0,35 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125197 | 11143 | 25 | 3,63 | -0,32 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125198 | 11064 | 32 | 4,20 | -0,42 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125199 | 10031 | 28 | 3,97 | -0,07 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125200 | 11221 | 27 | 3,05 | -0,32 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125201 | 11311 | 27 | 3,34 | -0,14 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125202 | 11273 | 28 | 3,24 | -0,11 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125203 | 10184 | 30 | 4,25 | -0,10 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125204 | 11361 | 28 | 3,57 | -0,39 | +
01.06.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125205 | 11392 | 24 | 3,28 | -0,07 | +