## Tabelle1
Vandagraph Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108790 | 8066 | 111 | 2,60 | -0,01 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108791 | 8101 | 103 | 2,30 | -0,17 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108792 | 7973 | 67 | 2,31 | -0,11 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108793 | 7435 | 86 | 2,90 | -0,22 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108794 | 7815 | 50 | 2,24 | -0,31 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108795 | 7936 | 89 | 2,57 | -0,25 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108796 | 7259 | 68 | 3,06 | -0,28 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108797 | 7017 | 82 | 3,20 | -0,34 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108798 | 7207 | 121 | 3,13 | -0,20 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108799 | 7252 | 102 | 3,10 | -0,07 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108800 | 7911 | 62 | 2,31 | -0,06 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108801 | 7089 | 89 | 3,14 | -0,29 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108802 | 7406 | 60 | 2,90 | -0,14 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108803 | 7150 | 95 | 3,24 | -0,32 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108804 | 7821 | 70 | 2,64 | -0,17 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108805 | 7529 | 80 | 2,69 | -0,68 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108806 | 7999 | 106 | 2,47 | -0,06 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108807 | 7254 | 115 | 3,20 | -0,08 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108808 | 7854 | 78 | 2,37 | -0,14 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108809 | 7345 | 78 | 3,00 | -0,22 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108810 | 7724 | 87 | 2,78 | -0,08 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108811 | 6878 | 89 | 3,32 | -0,24 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108812 | 6986 | 64 | 3,26 | -0,32 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108813 | 7000 | 59 | 3,16 | -0,20 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108814 | 7854 | 70 | 2,58 | -0,04 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108815 | 7550 | 71 | 2,69 | -0,28 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108816 | 7900 | 82 | 2,38 | -0,41 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108817 | 7782 | 93 | 2,67 | -0,35 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108818 | 7267 | 70 | 2,82 | -0,22 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108819 | 7956 | 68 | 2,26 | -0,48 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108820 | 7604 | 89 | 2,72 | -0,38 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108821 | 7709 | 72 | 2,67 | -0,60 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108822 | 7975 | 65 | 2,14 | -0,44 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108823 | 7424 | 89 | 2,94 | -0,38 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108824 | 7260 | 86 | 2,93 | -0,36 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108825 | 6956 | 92 | 3,23 | -0,39 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108826 | 7530 | 72 | 2,70 | -0,38 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108827 | 7734 | 77 | 2,56 | -0,48 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108828 | 7310 | 75 | 2,91 | -0,40 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108829 | 7514 | 60 | 2,73 | -0,37 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108830 | 7735 | 66 | 2,59 | -0,25 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108831 | 7938 | 66 | 2,59 | -0,42 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108832 | 7823 | 92 | 2,62 | -0,08 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108833 | 7105 | 96 | 3,20 | -0,50 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108834 | 7624 | 85 | 2,79 | -0,32 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108835 | 7546 | 100 | 2,84 | -0,44 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108836 | 6933 | 63 | 3,27 | -0,35 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108837 | 7744 | 50 | 2,39 | -0,37 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108838 | 7497 | 81 | 2,89 | 0,04 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108839 | 7501 | 85 | 2,81 | -0,09 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108840 | 7881 | 64 | 2,44 | -0,17 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108841 | 7964 | 85 | 2,45 | -0,20 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108842 | 7911 | 82 | 2,51 | -0,18 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108843 | 6938 | 70 | 3,11 | -0,14 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108844 | 7944 | 69 | 2,31 | -0,38 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108845 | 7668 | 77 | 2,72 | 0,07 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108846 | 6996 | 82 | 3,19 | -0,21 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108847 | 7057 | 84 | 3,19 | -0,04 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108848 | 7600 | 106 | 2,77 | -0,35 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108849 | 7238 | 60 | 2,99 | -0,23 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108850 | 6985 | 74 | 3,08 | -0,25 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108851 | 7543 | 88 | 2,86 | -0,29 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108852 | 7229 | 90 | 3,00 | -0,43 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108853 | 7582 | 71 | 2,85 | 0,01 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108854 | 7935 | 86 | 2,60 | -0,06 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108855 | 7037 | 112 | 3,28 | -0,25 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108856 | 7823 | 114 | 2,63 | -0,35 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108857 | 7952 | 86 | 2,22 | -0,16 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108858 | 8000 | 78 | 2,48 | -0,24 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108859 | 7086 | 67 | 3,15 | -0,28 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108860 | 7645 | 102 | 2,61 | -0,23 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108861 | 7979 | 80 | 2,04 | -0,11 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108862 | 7797 | 94 | 2,56 | -0,04 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108863 | 6936 | 94 | 3,34 | -0,10 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108864 | 7631 | 83 | 2,69 | -0,31 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108865 | 7897 | 77 | 2,41 | -0,27 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108866 | 7691 | 100 | 2,69 | -0,33 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108867 | 7211 | 60 | 2,94 | -0,23 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108868 | 7692 | 67 | 2,60 | -0,49 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108869 | 7624 | 96 | 2,98 | -0,14 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108870 | 8025 | 72 | 2,34 | -0,26 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108871 | 7307 | 65 | 2,74 | -0,16 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108872 | 7650 | 63 | 2,00 | -0,41 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108873 | 7538 | 95 | 2,71 | -0,26 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108874 | 7172 | 81 | 3,02 | -0,27 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108875 | 7401 | 67 | 2,71 | -0,17 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108876 | 7939 | 69 | 2,33 | -0,39 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108877 | 7425 | 95 | 2,85 | -0,25 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108878 | 7229 | 79 | 3,04 | -0,21 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108879 | 7245 | 64 | 2,87 | -0,14 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108880 | 7242 | 66 | 2,89 | -0,25 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108881 | 7282 | 77 | 2,89 | -0,20 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108882 | 7692 | 79 | 2,73 | -0,46 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108883 | 7877 | 76 | 2,37 | -0,42 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108884 | 7162 | 71 | 3,10 | -0,38 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108885 | 7591 | 114 | 2,68 | -0,32 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108886 | 7114 | 67 | 3,21 | -0,15 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108887 | 6915 | 92 | 3,38 | -0,31 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108888 | 7280 | 102 | 2,91 | -0,35 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108889 | 7685 | 82 | 2,50 | -0,58 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108890 | 7232 | 80 | 2,90 | -0,45 | +
29.05.2026 | OOD103-JFD | 108891 | 7481 | 127 | 2,81 | -0,67 | +