## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST5053
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100229 | 11327 | 40 | 3,19 | -0,47 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100230 | 11278 | 23 | 3,59 | -0,50 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100231 | 11190 | 22 | 3,56 | -0,81 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100232 | 11394 | 19 | 3,68 | -0,35 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100233 | 10648 | 21 | 4,48 | -0,39 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100234 | 11140 | 20 | 4,14 | -0,46 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100235 | 11132 | 24 | 4,13 | -0,38 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100236 | 10649 | 22 | 4,00 | -0,34 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100237 | 11318 | 19 | 3,40 | -0,09 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100238 | 11379 | 20 | 3,53 | -0,26 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100239 | 11073 | 21 | 3,30 | -0,36 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100240 | 11255 | 23 | 3,66 | -0,40 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100241 | 11147 | 20 | 4,25 | -0,26 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100242 | 11062 | 43 | 3,02 | -0,46 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100243 | 11186 | 24 | 3,06 | -0,68 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100244 | 11090 | 22 | 3,33 | -0,39 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100245 | 10745 | 26 | 4,52 | -0,34 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100246 | 11270 | 26 | 4,01 | -0,52 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100247 | 10631 | 24 | 4,32 | -0,63 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100248 | 10758 | 20 | 4,17 | -0,60 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100249 | 10691 | 25 | 4,08 | -0,27 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100250 | 11114 | 22 | 3,40 | -0,36 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100251 | 11093 | 23 | 3,99 | -0,40 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100252 | 11204 | 25 | 3,84 | -0,33 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100253 | 10968 | 19 | 3,46 | -0,68 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100254 | 11116 | 23 | 4,48 | -0,68 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100255 | 11092 | 45 | 3,39 | -0,52 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100256 | 11111 | 23 | 3,78 | -0,32 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100257 | 11109 | 22 | 3,90 | -0,34 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100258 | 11124 | 21 | 3,10 | -0,62 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100259 | 10970 | 19 | 3,40 | -0,53 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100260 | 11199 | 22 | 3,96 | -1,00 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100261 | 11068 | 20 | 3,97 | -0,55 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100262 | 11163 | 21 | 3,06 | -0,30 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100263 | 11137 | 22 | 3,38 | -0,14 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100264 | 11225 | 25 | 3,43 | -0,48 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100265 | 11300 | 21 | 3,84 | -0,40 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100266 | 10991 | 21 | 3,15 | -0,64 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100267 | 11120 | 16 | 3,25 | -0,30 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100268 | 10988 | 22 | 4,44 | -0,85 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100269 | 10714 | 37 | 4,95 | -0,69 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100270 | 10931 | 40 | 3,05 | -0,81 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100271 | 11142 | 21 | 3,20 | -0,49 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100272 | 11136 | 24 | 3,72 | -0,39 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100273 | 10601 | 23 | 4,43 | -0,18 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100274 | 10917 | 22 | 3,48 | -0,63 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100275 | 11151 | 21 | 3,93 | -0,94 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100276 | 10951 | 21 | 4,09 | -0,61 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100277 | 11319 | 26 | 3,38 | -0,24 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100278 | 10987 | 19 | 3,12 | -0,36 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100279 | 11158 | 24 | 3,35 | -0,65 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100280 | 11151 | 23 | 4,17 | -0,38 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100281 | 11184 | 18 | 3,74 | -0,56 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100282 | 11225 | 41 | 2,82 | -0,56 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100283 | 11131 | 27 | 3,62 | -0,11 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100284 | 11250 | 23 | 3,38 | -0,89 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100285 | 10176 | 27 | 4,47 | -0,18 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100286 | 10365 | 25 | 4,61 | -0,38 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100287 | 11119 | 23 | 3,95 | -0,36 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100288 | 10649 | 27 | 4,85 | -0,54 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100289 | 10245 | 27 | 4,20 | -0,04 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100290 | 11150 | 24 | 3,49 | -1,04 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100291 | 11203 | 23 | 3,45 | -0,31 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100292 | 11206 | 20 | 3,93 | -0,23 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100293 | 11128 | 28 | 3,91 | -0,25 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100294 | 11229 | 23 | 4,11 | -0,32 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100295 | 11107 | 17 | 4,96 | -0,27 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100296 | 11145 | 48 | 3,41 | -0,32 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100297 | 11194 | 25 | 3,54 | -0,36 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100298 | 11119 | 22 | 3,27 | -0,64 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100299 | 11190 | 24 | 3,81 | -0,30 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100300 | 11225 | 26 | 4,30 | -0,29 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100301 | 11268 | 25 | 3,32 | -0,43 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100302 | 10286 | 25 | 4,21 | -0,26 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100303 | 11272 | 21 | 3,16 | -0,57 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100304 | 11083 | 24 | 3,43 | -0,25 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100305 | 11090 | 24 | 3,39 | -0,42 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100306 | 10968 | 24 | 4,29 | -0,61 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100307 | 11009 | 16 | 3,85 | -0,54 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100308 | 10111 | 46 | 4,35 | -0,60 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100309 | 11000 | 28 | 3,98 | -0,29 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100310 | 11167 | 27 | 3,99 | -0,24 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100311 | 10906 | 26 | 4,01 | -1,04 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100312 | 11091 | 22 | 3,83 | -0,49 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100313 | 11124 | 22 | 4,03 | -0,30 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100314 | 10956 | 26 | 3,67 | -0,31 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100315 | 10505 | 24 | 4,07 | -0,39 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100316 | 10803 | 27 | 3,83 | -0,41 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100317 | 11325 | 28 | 3,85 | -0,09 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100318 | 11088 | 28 | 3,61 | -0,47 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100319 | 10832 | 29 | 4,55 | -0,35 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100320 | 10960 | 22 | 4,46 | -0,47 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100321 | 11244 | 48 | 3,56 | -0,14 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100322 | 11223 | 22 | 3,25 | -0,24 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100323 | 11280 | 25 | 3,40 | -0,25 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100324 | 11419 | 29 | 3,73 | -0,36 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100325 | 11161 | 27 | 3,94 | -0,35 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100326 | 11064 | 27 | 4,24 | -0,45 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100327 | 11033 | 25 | 4,62 | -0,48 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100328 | 10862 | 24 | 2,74 | -0,16 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100329 | 11219 | 24 | 3,21 | -0,31 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100330 | 10796 | 23 | 3,61 | -0,62 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100331 | 11107 | 26 | 4,01 | -0,36 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100332 | 11155 | 30 | 4,10 | -0,74 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100333 | 10928 | 22 | 4,35 | -0,32 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100334 | 11366 | 43 | 2,94 | -0,48 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100335 | 10969 | 21 | 2,98 | -0,39 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100336 | 10996 | 26 | 3,06 | -0,80 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100337 | 11030 | 22 | 3,20 | -0,75 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100338 | 11027 | 29 | 3,95 | -0,44 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100339 | 11168 | 28 | 4,10 | -0,58 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100340 | 10052 | 27 | 4,05 | -0,18 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100341 | 10956 | 27 | 3,64 | -0,27 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100342 | 10998 | 25 | 3,23 | -1,11 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100343 | 11189 | 26 | 3,48 | -0,28 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100344 | 11113 | 30 | 3,63 | -0,42 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100345 | 11283 | 28 | 4,17 | -0,56 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100346 | 11187 | 20 | 4,03 | -0,87 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100347 | 11115 | 20 | 4,76 | -0,80 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100348 | 11305 | 43 | 2,61 | -1,05 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100349 | 11159 | 29 | 3,68 | -0,54 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100350 | 11116 | 24 | 3,41 | -0,84 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100351 | 11217 | 28 | 3,89 | -1,17 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100352 | 11111 | 25 | 3,95 | -0,81 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100353 | 11208 | 22 | 3,95 | -0,72 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100354 | 11111 | 26 | 3,17 | -0,34 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100355 | 10985 | 21 | 2,66 | -0,43 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100356 | 11242 | 27 | 3,23 | -0,61 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100357 | 10982 | 25 | 3,66 | -0,54 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100358 | 11201 | 25 | 3,76 | -0,71 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100359 | 11211 | 26 | 4,87 | -0,66 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100360 | 11242 | 45 | 3,16 | -0,35 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100361 | 11253 | 25 | 3,24 | -0,43 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100362 | 10911 | 18 | 3,00 | -0,25 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100363 | 11109 | 24 | 3,75 | -0,91 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100364 | 11023 | 21 | 3,99 | -0,72 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100365 | 11002 | 22 | 4,04 | -0,31 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100366 | 11124 | 26 | 3,30 | -0,19 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100367 | 10993 | 18 | 2,58 | -0,34 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100368 | 10860 | 21 | 2,88 | -0,18 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100369 | 11146 | 24 | 3,36 | -0,44 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100370 | 11221 | 23 | 3,85 | -0,53 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100371 | 11145 | 18 | 4,36 | -0,59 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100372 | 11124 | 42 | 2,70 | -0,50 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100373 | 10992 | 24 | 2,83 | -0,99 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100374 | 11281 | 25 | 3,28 | -0,32 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100375 | 11065 | 22 | 3,19 | -0,78 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100376 | 11152 | 22 | 3,53 | -1,22 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100377 | 11329 | 29 | 3,99 | -0,59 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100378 | 11192 | 26 | 4,00 | -0,81 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100379 | 11235 | 31 | 3,67 | -0,31 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100380 | 11029 | 28 | 3,23 | -0,52 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100381 | 11087 | 26 | 3,11 | -0,26 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100382 | 10870 | 24 | 3,29 | -0,76 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100383 | 11292 | 26 | 3,61 | -0,29 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100384 | 11079 | 26 | 3,90 | -0,42 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100385 | 11119 | 19 | 3,66 | -0,66 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100386 | 10973 | 48 | 3,05 | -0,87 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100387 | 11207 | 25 | 3,17 | -0,68 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100388 | 11240 | 31 | 3,69 | -0,47 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100389 | 11235 | 31 | 3,75 | -0,39 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100390 | 11454 | 25 | 3,73 | -0,21 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100391 | 11227 | 26 | 4,43 | -0,46 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100392 | 11061 | 24 | 4,33 | -0,36 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100393 | 11255 | 24 | 2,68 | -0,48 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100394 | 11161 | 27 | 3,23 | -0,15 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100395 | 11010 | 31 | 3,72 | -0,37 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100396 | 11005 | 28 | 3,82 | -0,22 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100397 | 11095 | 28 | 3,97 | -0,37 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100398 | 11141 | 27 | 4,21 | -0,11 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100399 | 11064 | 24 | 4,35 | -0,61 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100400 | 11133 | 46 | 3,16 | -0,51 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100401 | 11071 | 28 | 3,07 | -0,27 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100402 | 11200 | 21 | 2,80 | -0,50 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100403 | 11252 | 31 | 3,93 | -0,50 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100404 | 11142 | 30 | 3,91 | -0,84 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100405 | 11163 | 25 | 3,54 | -0,27 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100406 | 11102 | 27 | 4,47 | -0,45 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100407 | 11061 | 33 | 3,68 | -0,72 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100408 | 11185 | 26 | 3,14 | -0,43 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100409 | 11080 | 29 | 3,34 | -0,42 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100410 | 11244 | 24 | 3,36 | -0,21 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100411 | 11140 | 31 | 4,02 | -0,52 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100412 | 11116 | 19 | 3,99 | -0,94 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100413 | 10999 | 22 | 4,94 | -1,09 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100414 | 11143 | 40 | 2,41 | -0,62 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100415 | 11013 | 23 | 3,04 | -0,35 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100416 | 10955 | 23 | 3,09 | -0,62 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100417 | 11081 | 23 | 3,14 | -0,63 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100418 | 11238 | 26 | 3,68 | -0,78 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100419 | 11221 | 30 | 4,34 | -0,40 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100420 | 11283 | 25 | 4,10 | -1,00 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100421 | 12480 | 29 | 3,24 | -0,65 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100422 | 11097 | 35 | 3,59 | -1,22 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100423 | 11250 | 27 | 3,16 | -0,46 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100424 | 11217 | 27 | 3,32 | -0,73 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100425 | 11049 | 25 | 3,77 | -0,95 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100426 | 11160 | 33 | 4,25 | -0,87 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100427 | 11186 | 20 | 3,94 | -0,64 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100428 | 11140 | 52 | 3,69 | -0,54 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100429 | 11017 | 25 | 2,53 | -0,63 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100430 | 11244 | 22 | 2,83 | -0,60 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100431 | 10981 | 21 | 3,11 | -0,48 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100432 | 11085 | 23 | 3,01 | -0,43 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100433 | 11082 | 25 | 3,43 | -0,65 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100434 | 11088 | 23 | 3,78 | -0,64 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100435 | 11105 | 22 | 2,52 | -1,28 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100436 | 11060 | 25 | 3,08 | -0,45 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100437 | 11321 | 33 | 4,16 | -0,43 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100438 | 11181 | 29 | 3,35 | -0,71 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100439 | 11269 | 24 | 3,21 | -0,27 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100440 | 11037 | 27 | 3,83 | -0,80 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100441 | 11014 | 21 | 4,00 | -0,55 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100442 | 11148 | 53 | 3,70 | -0,47 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100443 | 11026 | 27 | 2,88 | -0,54 | +
17.06.2026 | OOD103-FDS | FDS 100444 | 11250 | 23 | 2,84 | -0,49 | +