## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST5110
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124402 | 11274 | 45 | 2,95 | -0,57 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124403 | 11267 | 28 | 3,31 | -0,24 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124404 | 11184 | 19 | 2,71 | -0,36 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124405 | 10818 | 23 | 3,06 | -0,90 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124406 | 11274 | 23 | 3,27 | -0,23 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124407 | 11109 | 31 | 4,66 | -0,48 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124408 | 11054 | 25 | 3,75 | -0,70 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124409 | 11027 | 29 | 4,78 | -0,88 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124410 | 11401 | 29 | 3,21 | -0,10 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124411 | 11266 | 25 | 3,00 | -1,18 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124412 | 10985 | 25 | 3,01 | -1,04 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124413 | 10950 | 21 | 3,23 | -0,30 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124414 | 11405 | 31 | 4,01 | -0,15 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124415 | 11249 | 32 | 4,12 | -0,28 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124416 | 11266 | 22 | 4,10 | -0,18 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124417 | 11561 | 25 | 4,82 | -0,39 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124418 | 11289 | 44 | 3,09 | -0,23 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124419 | 11005 | 22 | 2,87 | -0,86 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124420 | 10827 | 20 | 3,04 | -0,71 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124421 | 11183 | 23 | 3,36 | -0,46 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124422 | 11235 | 18 | 3,75 | -0,19 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124423 | 11232 | 28 | 4,73 | 0,18 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124424 | 11408 | 32 | 4,68 | 0,01 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124425 | 11126 | 23 | 3,32 | -0,05 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124426 | 11063 | 22 | 3,23 | -0,12 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124427 | 11301 | 23 | 3,34 | -0,10 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124428 | 10987 | 22 | 3,45 | -0,39 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124429 | 11162 | 29 | 4,29 | -0,41 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124430 | 11133 | 16 | 4,04 | -0,20 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124431 | 11439 | 42 | 2,96 | -0,51 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124432 | 11213 | 19 | 2,74 | -0,29 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124433 | 11377 | 26 | 3,68 | -0,43 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124434 | 11096 | 21 | 3,44 | -0,08 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124435 | 11236 | 26 | 3,90 | -0,49 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124436 | 11431 | 20 | 3,53 | -0,40 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124437 | 10818 | 20 | 3,86 | -1,03 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124438 | 11363 | 23 | 2,96 | -0,41 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124439 | 11242 | 22 | 2,72 | -0,29 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124440 | 11278 | 23 | 3,21 | -0,10 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124441 | 11239 | 25 | 3,40 | -0,67 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124442 | 11187 | 25 | 3,69 | -0,43 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124443 | 11097 | 26 | 4,19 | 0,04 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124444 | 11042 | 23 | 4,63 | -0,40 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124445 | 11180 | 32 | 3,35 | -0,77 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124446 | 11200 | 24 | 3,34 | -0,13 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124447 | 11083 | 18 | 2,65 | -0,32 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124448 | 11399 | 29 | 3,84 | -0,56 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124449 | 11194 | 24 | 3,71 | -0,44 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124450 | 11102 | 27 | 3,95 | -0,69 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124451 | 11345 | 30 | 3,71 | -0,16 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124452 | 11201 | 29 | 3,50 | -0,40 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124453 | 11199 | 25 | 3,39 | -0,35 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124454 | 11290 | 29 | 3,97 | -0,11 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124455 | 11259 | 27 | 3,72 | -0,78 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124456 | 11114 | 25 | 4,38 | -0,19 | +
26.06.2026 | OOD103-1V | S01 124457 | 11083 | 26 | 4,61 | -0,42 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124458 | 11392 | 51 | 3,38 | -0,75 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124459 | 11340 | 30 | 3,17 | -0,42 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124460 | 11399 | 32 | 3,67 | -0,49 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124461 | 11539 | 26 | 2,91 | -0,51 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124462 | 11282 | 27 | 3,42 | -0,49 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124463 | 11078 | 24 | 2,99 | -1,25 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124464 | 11483 | 32 | 3,86 | -0,96 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124465 | 11390 | 28 | 3,92 | -0,50 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124466 | 11041 | 26 | 2,48 | -0,46 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124467 | 11282 | 25 | 2,88 | -0,86 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124468 | 11355 | 30 | 2,69 | -0,83 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124469 | 11252 | 31 | 3,65 | -0,98 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124470 | 11352 | 28 | 3,54 | -0,69 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124471 | 11118 | 25 | 4,03 | -0,94 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124472 | 11348 | 34 | 5,00 | -0,86 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124473 | 11418 | 30 | 2,71 | -0,91 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124474 | 11410 | 32 | 3,04 | -0,92 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124475 | 11235 | 38 | 3,20 | -0,35 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124476 | 11296 | 31 | 3,00 | -0,74 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124477 | 11171 | 37 | 3,91 | -0,76 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124478 | 11175 | 36 | 3,03 | -0,96 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124479 | 11239 | 31 | 2,69 | -0,54 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124480 | 11294 | 40 | 3,27 | -0,61 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124481 | 11086 | 32 | 2,85 | -0,56 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124482 | 11144 | 37 | 3,00 | -0,91 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124483 | 11053 | 39 | 3,62 | -0,42 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124484 | 11329 | 27 | 3,26 | -1,00 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124485 | 11305 | 36 | 4,64 | -1,03 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124486 | 11319 | 9 | 3,29 | -0,25 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124487 | 11358 | 43 | 3,35 | -0,42 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124488 | 11160 | 32 | 3,21 | -0,78 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124489 | 11186 | 43 | 3,53 | -0,75 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124490 | 11197 | 39 | 3,72 | -0,55 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124491 | 11371 | 28 | 2,41 | -0,21 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124492 | 11024 | 15 | 3,19 | -0,77 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124493 | 11448 | 32 | 2,83 | -0,44 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124494 | 11292 | 40 | 3,11 | -1,10 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124495 | 11227 | 44 | 3,50 | -0,47 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124496 | 11180 | 49 | 3,39 | -0,47 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124497 | 11287 | 31 | 3,89 | -0,43 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124498 | 11257 | 52 | 2,31 | -0,93 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124499 | 11350 | 33 | 3,30 | -0,30 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124500 | 11388 | 35 | 3,34 | -0,43 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124501 | 11151 | 33 | 3,72 | -1,14 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124502 | 11449 | 40 | 4,08 | -0,36 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124503 | 11270 | 35 | 3,52 | -0,84 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124504 | 11224 | 36 | 4,22 | -0,52 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124505 | 11111 | 31 | 2,31 | -1,27 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124506 | 11131 | 37 | 2,81 | -0,55 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124507 | 11210 | 29 | 3,45 | -0,45 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124508 | 11587 | 34 | 3,39 | -0,36 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124509 | 11363 | 36 | 3,56 | -0,38 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124510 | 11427 | 29 | 3,72 | -0,29 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124511 | 11261 | 30 | 3,96 | -1,13 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124512 | 11352 | 51 | 2,55 | -0,54 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124513 | 11300 | 38 | 3,08 | -0,38 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124514 | 11338 | 31 | 2,39 | -0,36 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124515 | 11384 | 34 | 3,38 | -0,48 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124516 | 11191 | 30 | 2,83 | -0,73 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124517 | 11006 | 36 | 3,80 | -0,55 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124518 | 11178 | 35 | 3,50 | -0,36 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124519 | 11339 | 35 | 2,93 | -0,36 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124520 | 11329 | 44 | 3,53 | -0,58 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124521 | 11334 | 30 | 3,01 | -0,26 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124522 | 11257 | 36 | 3,31 | -0,73 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124523 | 11276 | 26 | 3,60 | -0,12 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124524 | 11485 | 36 | 4,43 | -0,48 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124525 | 11072 | 31 | 2,63 | -0,77 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124526 | 11364 | 35 | 2,69 | -0,38 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124527 | 11143 | 31 | 2,73 | -1,28 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124528 | 11364 | 37 | 3,41 | -0,43 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124529 | 11128 | 39 | 3,79 | 0,03 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124530 | 11144 | 42 | 3,95 | -0,28 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124531 | 11342 | 38 | 3,37 | -0,16 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124532 | 11299 | 38 | 3,06 | -0,26 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124533 | 11377 | 32 | 2,71 | -0,92 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124534 | 11299 | 38 | 3,78 | -0,35 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124535 | 11195 | 35 | 3,45 | -0,41 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124536 | 11034 | 31 | 3,85 | 0,05 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124537 | 11521 | 33 | 4,60 | -0,65 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124538 | 11387 | 57 | 3,03 | -0,29 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124539 | 11316 | 32 | 3,08 | -0,45 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124540 | 11338 | 37 | 3,08 | -0,70 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124541 | 11295 | 33 | 3,31 | -0,39 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124542 | 11415 | 41 | 3,63 | -0,24 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124543 | 11243 | 34 | 3,07 | -0,46 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124544 | 11581 | 36 | 3,58 | -0,29 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124545 | 11045 | 31 | 3,99 | -0,33 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124546 | 11320 | 33 | 2,47 | -0,50 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124547 | 11026 | 35 | 3,18 | -0,92 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124548 | 11083 | 33 | 2,72 | -0,75 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124549 | 11241 | 38 | 2,88 | -0,32 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124550 | 10829 | 30 | 2,88 | -0,59 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124551 | 11032 | 34 | 3,26 | -0,77 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124552 | 11457 | 27 | 3,56 | -0,22 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124553 | 11343 | 52 | 2,69 | -1,11 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124554 | 11287 | 38 | 3,41 | -0,52 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124555 | 11203 | 32 | 3,15 | -0,86 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124556 | 11137 | 31 | 3,22 | -0,25 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124557 | 11318 | 34 | 3,50 | -0,64 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124558 | 11195 | 40 | 4,40 | -0,35 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124559 | 11277 | 35 | 2,60 | -0,21 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124560 | 11185 | 32 | 3,23 | -0,31 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124561 | 11261 | 31 | 2,63 | -0,87 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124562 | 11019 | 32 | 3,22 | -0,43 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124563 | 11221 | 33 | 3,23 | -0,50 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124564 | 11104 | 34 | 3,60 | -0,40 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124565 | 10919 | 28 | 3,71 | -0,57 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124566 | 11482 | 52 | 2,53 | -0,77 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124567 | 12490 | 37 | 2,74 | -0,49 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124568 | 11363 | 60 | 3,44 | -0,63 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124569 | 11203 | 41 | 3,80 | -0,69 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124570 | 11090 | 38 | 3,83 | -0,20 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124571 | 11284 | 35 | 4,62 | -0,30 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124572 | 11264 | 33 | 3,66 | -0,78 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124573 | 11213 | 34 | 3,28 | -0,33 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124574 | 11214 | 36 | 3,38 | -0,87 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124575 | 11242 | 34 | 2,66 | -0,59 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124576 | 11294 | 32 | 2,86 | -0,55 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124577 | 11380 | 36 | 3,34 | -0,28 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124578 | 11278 | 35 | 3,55 | -0,82 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124579 | 11387 | 31 | 3,91 | -0,39 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124580 | 10956 | 30 | 4,34 | -0,74 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124581 | 11394 | 54 | 3,03 | -0,58 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124582 | 11267 | 28 | 2,49 | -0,31 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124583 | 11419 | 35 | 3,31 | -0,73 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124584 | 11342 | 34 | 3,22 | -0,42 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124585 | 11186 | 36 | 3,55 | -0,74 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124586 | 10974 | 31 | 3,76 | -0,73 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124587 | 11386 | 35 | 2,90 | -0,64 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124588 | 11256 | 43 | 3,11 | -0,62 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124589 | 11315 | 37 | 2,98 | -0,51 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124590 | 11447 | 36 | 3,15 | -0,48 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124591 | 11267 | 32 | 3,36 | -1,22 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124592 | 11065 | 31 | 3,27 | -0,79 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124593 | 11416 | 33 | 4,91 | -0,93 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124594 | 11234 | 52 | 2,63 | -0,66 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124595 | 11273 | 31 | 2,47 | -0,54 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124596 | 11421 | 39 | 3,25 | -0,33 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124597 | 11218 | 31 | 3,20 | -0,63 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124598 | 11157 | 33 | 3,34 | -0,29 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124599 | 11374 | 32 | 3,66 | -0,93 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124600 | 11014 | 29 | 2,76 | -0,98 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124601 | 11269 | 37 | 2,79 | -0,63 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124602 | 11408 | 34 | 3,07 | -0,36 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124603 | 11109 | 35 | 3,11 | -0,49 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124604 | 11535 | 36 | 3,35 | -0,26 | +
29.06.2026 | OOD103-1V | S01 124605 | 11263 | 38 | 4,15 | -0,51 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124606 | 11376 | 42 | 3,01 | -0,34 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124607 | 11475 | 24 | 2,79 | -0,61 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124608 | 11501 | 24 | 3,18 | -0,38 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124609 | 11328 | 28 | 3,22 | -0,63 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124610 | 11407 | 25 | 3,48 | -0,31 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124611 | 11377 | 20 | 3,60 | -0,69 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124612 | 11589 | 42 | 4,06 | -0,11 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124613 | 11659 | 26 | 2,86 | -0,75 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124614 | 11374 | 21 | 2,60 | -0,75 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124615 | 11749 | 24 | 2,97 | -0,45 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124616 | 11554 | 29 | 3,34 | -0,31 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124617 | 11579 | 24 | 3,29 | -0,03 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124618 | 11564 | 28 | 3,62 | -0,43 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124619 | 11371 | 27 | 4,65 | -0,28 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124620 | 11373 | 51 | 3,34 | -0,37 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124621 | 11196 | 28 | 2,87 | -0,51 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124622 | 11376 | 30 | 3,18 | -0,60 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124623 | 11492 | 31 | 3,27 | -0,18 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124624 | 11360 | 30 | 3,27 | -0,49 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124625 | 11437 | 31 | 4,16 | 0,03 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124626 | 11290 | 34 | 4,54 | -0,16 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124627 | 11307 | 25 | 3,03 | -0,16 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124628 | 10635 | 24 | 3,18 | 0,06 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124629 | 11098 | 26 | 3,20 | -0,09 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124630 | 11223 | 23 | 3,14 | -0,14 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124631 | 11436 | 35 | 3,78 | 0,10 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124632 | 11384 | 26 | 3,30 | -0,70 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124633 | 11433 | 28 | 4,59 | -0,78 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124634 | 11290 | 49 | 2,61 | -0,87 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124635 | 11410 | 36 | 3,20 | -0,71 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124636 | 11270 | 30 | 2,95 | -1,13 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124637 | 11468 | 32 | 2,99 | -0,53 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124638 | 11432 | 45 | 3,88 | -1,18 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124639 | 11253 | 36 | 3,29 | -0,26 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124640 | 11298 | 30 | 2,77 | -0,58 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124641 | 11363 | 34 | 2,79 | -0,73 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124642 | 11247 | 43 | 3,40 | -1,08 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124643 | 11299 | 39 | 3,51 | -1,05 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124644 | 11035 | 55 | 4,80 | -0,74 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124645 | 11342 | 45 | 3,46 | -1,24 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124646 | 11267 | 45 | 3,96 | -1,17 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124647 | 11151 | 45 | 4,32 | -0,93 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124648 | 11326 | 66 | 3,98 | -1,06 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124649 | 11301 | 46 | 3,72 | -0,94 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124650 | 11354 | 47 | 4,16 | -0,73 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124651 | 11418 | 42 | 3,94 | -1,22 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124652 | 11330 | 43 | 4,93 | -1,18 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124653 | 11320 | 46 | 3,73 | -0,63 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124654 | 11100 | 46 | 3,74 | -1,17 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124655 | 11003 | 41 | 4,18 | -1,27 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124656 | 11283 | 50 | 4,16 | -1,25 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124657 | 11484 | 41 | 3,34 | -1,11 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124658 | 11414 | 40 | 3,30 | -1,01 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124659 | 11243 | 45 | 3,63 | -1,17 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124660 | 11285 | 50 | 3,96 | -1,10 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124661 | 11208 | 37 | 3,88 | -1,00 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124662 | 11194 | 43 | 3,42 | -1,08 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124663 | 11330 | 46 | 3,68 | -0,75 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124664 | 10865 | 44 | 3,95 | -1,20 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124665 | 11242 | 41 | 4,47 | -0,90 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124666 | 11310 | 35 | 2,64 | -1,26 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124667 | 11179 | 41 | 3,23 | -0,72 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124668 | 11228 | 41 | 3,14 | -1,23 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124669 | 11282 | 36 | 3,13 | -0,94 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124670 | 11083 | 45 | 3,79 | -0,90 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124671 | 10732 | 36 | 3,99 | -1,17 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124672 | 11289 | 62 | 3,23 | -1,13 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124673 | 11231 | 42 | 3,41 | -1,14 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124674 | 11308 | 46 | 3,70 | -0,81 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124675 | 11209 | 40 | 3,78 | -0,98 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124676 | 11221 | 47 | 4,49 | -0,64 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124677 | 10885 | 43 | 3,92 | -1,23 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124678 | 11306 | 40 | 3,21 | -1,18 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124679 | 11388 | 39 | 3,29 | -0,92 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124680 | 11176 | 38 | 2,90 | -1,03 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124681 | 11295 | 40 | 3,28 | -1,22 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124682 | 11104 | 44 | 3,87 | -1,00 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124683 | 11168 | 35 | 3,80 | -0,97 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124684 | 11186 | 41 | 3,13 | -1,10 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124685 | 11057 | 41 | 3,75 | -1,16 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124686 | 10953 | 36 | 3,91 | -1,26 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124687 | 11150 | 43 | 3,46 | -1,30 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124688 | 10987 | 36 | 3,17 | -1,18 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124689 | 11148 | 34 | 3,41 | -1,16 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124690 | 11039 | 34 | 3,13 | -0,83 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124691 | 11292 | 34 | 4,19 | -0,28 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124692 | 11365 | 40 | 4,96 | -0,47 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124693 | 11163 | 40 | 3,13 | -1,07 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124694 | 11504 | 38 | 3,38 | -0,40 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124695 | 11180 | 38 | 3,33 | -0,57 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124696 | 11072 | 40 | 3,71 | -1,21 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124697 | 11344 | 43 | 4,06 | -0,61 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124698 | 10907 | 37 | 3,80 | -1,25 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124699 | 11095 | 32 | 2,52 | -0,47 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124700 | 11137 | 43 | 3,47 | -1,22 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124701 | 11275 | 41 | 3,48 | -0,85 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124702 | 11326 | 38 | 3,14 | -0,92 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124703 | 11322 | 42 | 3,61 | -0,70 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124704 | 11127 | 36 | 3,79 | -0,54 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124705 | 10460 | 30 | 4,07 | -0,33 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124706 | 11425 | 43 | 2,57 | -0,58 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124707 | 11257 | 33 | 2,96 | -0,26 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124708 | 11211 | 25 | 2,69 | -0,23 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124709 | 11353 | 27 | 3,16 | -0,70 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124710 | 11164 | 29 | 3,53 | -0,22 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124711 | 11259 | 33 | 3,61 | -0,46 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124712 | 11086 | 26 | 3,83 | -0,49 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124713 | 11254 | 26 | 4,44 | 0,02 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124714 | 11137 | 29 | 3,02 | -0,18 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124715 | 11369 | 31 | 3,16 | -0,49 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124716 | 11222 | 25 | 2,83 | -0,25 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124717 | 11334 | 29 | 3,08 | -0,46 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124718 | 11322 | 34 | 3,87 | -0,18 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124719 | 11310 | 23 | 3,99 | -0,27 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124720 | 11257 | 27 | 4,58 | -0,16 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124721 | 11324 | 47 | 2,32 | -0,61 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124722 | 11378 | 35 | 2,87 | -0,91 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124723 | 11295 | 34 | 2,92 | -0,77 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124724 | 11222 | 32 | 3,06 | -1,05 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124725 | 11153 | 32 | 3,61 | -0,18 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124726 | 11355 | 30 | 3,26 | -0,23 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124727 | 11151 | 33 | 3,58 | -0,81 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124728 | 11229 | 33 | 4,02 | -0,80 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124729 | 11191 | 29 | 2,84 | -0,91 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124730 | 11502 | 35 | 2,87 | -0,47 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124731 | 11399 | 41 | 3,25 | -0,64 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124732 | 11235 | 35 | 3,72 | -0,29 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124733 | 11412 | 35 | 3,77 | -0,54 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124734 | 11105 | 33 | 3,65 | -0,13 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124735 | 11087 | 25 | 3,82 | -0,61 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124736 | 11257 | 39 | 4,99 | -0,53 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124737 | 11471 | 33 | 2,73 | -0,63 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124738 | 11346 | 38 | 3,41 | -0,54 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124739 | 11456 | 29 | 2,87 | -0,77 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124740 | 11246 | 34 | 3,57 | -0,96 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124741 | 11229 | 36 | 3,80 | -0,66 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124742 | 11340 | 37 | 4,60 | -0,80 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124743 | 11201 | 33 | 2,67 | -0,86 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124744 | 11162 | 35 | 2,49 | -1,23 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124745 | 11044 | 33 | 2,74 | -1,01 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124746 | 10927 | 30 | 3,07 | -0,69 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124747 | 11099 | 35 | 3,23 | -0,79 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124748 | 11343 | 30 | 3,66 | -1,19 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124749 | 11315 | 29 | 4,29 | -0,54 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124750 | 11302 | 50 | 2,78 | -0,81 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124751 | 11460 | 31 | 2,76 | -0,49 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124752 | 11353 | 37 | 3,42 | -0,42 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124753 | 11446 | 27 | 2,85 | -0,66 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124754 | 11089 | 30 | 3,28 | -0,72 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124755 | 11534 | 33 | 4,15 | -0,47 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124756 | 11379 | 33 | 4,34 | -0,58 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124757 | 11136 | 34 | 3,08 | -0,69 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124758 | 11099 | 27 | 2,49 | -0,93 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124759 | 11272 | 39 | 3,05 | -1,09 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124760 | 11356 | 31 | 3,26 | -0,69 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124761 | 11164 | 35 | 4,00 | -0,79 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124762 | 11453 | 32 | 3,45 | -1,26 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124763 | 11310 | 24 | 4,19 | -0,76 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124764 | 11230 | 33 | 4,71 | -0,79 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124765 | 11298 | 49 | 2,79 | -0,76 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124766 | 11099 | 32 | 3,21 | -0,68 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124767 | 11131 | 27 | 2,83 | -0,52 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124768 | 11109 | 31 | 3,73 | -0,81 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124769 | 10999 | 30 | 3,45 | -0,65 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124770 | 11221 | 33 | 3,72 | -0,59 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124771 | 11357 | 33 | 4,03 | -0,36 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124772 | 11302 | 28 | 2,36 | -0,76 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124773 | 11118 | 30 | 2,93 | -0,61 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124774 | 11012 | 32 | 3,07 | -0,63 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124775 | 11196 | 32 | 3,48 | -0,38 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124776 | 11381 | 32 | 3,53 | -0,42 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124777 | 11313 | 30 | 3,24 | -0,91 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124778 | 11237 | 27 | 4,24 | -0,46 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124779 | 11291 | 51 | 2,77 | -0,78 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124780 | 11121 | 39 | 3,67 | -0,18 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124781 | 11289 | 40 | 3,99 | -0,23 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124782 | 11228 | 38 | 3,75 | -0,36 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124783 | 11346 | 32 | 3,20 | -0,21 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124784 | 11262 | 31 | 3,49 | -0,16 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124785 | 11179 | 41 | 4,83 | -0,73 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124786 | 11139 | 36 | 3,36 | -0,48 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124787 | 11322 | 31 | 2,78 | -0,47 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124788 | 11178 | 32 | 3,09 | -0,49 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124789 | 11308 | 35 | 3,49 | -0,61 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124790 | 11366 | 34 | 3,21 | -0,59 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124791 | 11236 | 35 | 3,86 | -0,50 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124792 | 11159 | 27 | 3,98 | -0,87 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124793 | 11379 | 35 | 4,69 | -0,69 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124794 | 11074 | 52 | 2,77 | -0,86 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124795 | 11160 | 41 | 3,62 | -0,32 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124796 | 11108 | 39 | 2,91 | -0,73 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124797 | 11251 | 32 | 2,95 | -0,53 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124798 | 11211 | 43 | 3,60 | -0,75 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124799 | 11153 | 38 | 3,82 | -0,44 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124800 | 11273 | 38 | 3,90 | -0,73 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124801 | 12308 | 38 | 2,75 | -0,32 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124802 | 10901 | 31 | 2,81 | -0,36 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124803 | 11044 | 35 | 2,79 | -0,83 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124804 | 11234 | 41 | 3,13 | -0,80 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124805 | 11123 | 33 | 3,13 | -0,52 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124806 | 11360 | 40 | 3,90 | -0,61 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124807 | 11185 | 54 | 2,53 | -0,32 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124808 | 11161 | 40 | 3,21 | -0,57 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124809 | 11397 | 32 | 2,91 | -0,53 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124810 | 11272 | 35 | 3,11 | -0,36 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124811 | 11337 | 39 | 3,70 | -0,43 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124812 | 11094 | 36 | 3,52 | -0,30 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124813 | 11246 | 34 | 3,34 | -1,18 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124814 | 11141 | 40 | 4,08 | -1,01 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124815 | 11350 | 32 | 2,58 | -0,43 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124816 | 11101 | 39 | 3,24 | -0,75 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124817 | 11319 | 33 | 2,47 | -0,25 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124818 | 10885 | 36 | 3,28 | -0,83 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124819 | 11153 | 33 | 3,12 | -0,34 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124820 | 11384 | 40 | 3,86 | -0,52 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124821 | 11216 | 30 | 3,77 | -1,01 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124822 | 11262 | 53 | 2,54 | -0,48 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124823 | 11251 | 38 | 2,96 | -0,31 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124824 | 11374 | 37 | 3,32 | -0,45 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124825 | 11227 | 37 | 3,13 | -0,56 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124826 | 11200 | 36 | 3,26 | -0,47 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124827 | 11146 | 37 | 3,85 | -0,42 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124828 | 11254 | 39 | 3,90 | -0,48 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124829 | 11461 | 36 | 2,89 | -0,53 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124830 | 11151 | 35 | 2,70 | -0,22 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124831 | 11010 | 33 | 2,60 | -0,21 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124832 | 11154 | 34 | 2,96 | -0,44 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124833 | 11167 | 30 | 3,03 | -0,48 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124834 | 11302 | 30 | 3,86 | -0,57 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124835 | 11224 | 58 | 2,86 | -0,48 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124836 | 11342 | 37 | 2,97 | -0,47 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124837 | 11375 | 37 | 3,36 | -0,30 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124838 | 11212 | 38 | 3,23 | -0,60 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124839 | 11116 | 37 | 3,70 | -0,58 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124840 | 11283 | 41 | 3,88 | -0,69 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124841 | 11271 | 33 | 3,68 | -1,05 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124842 | 11056 | 31 | 4,47 | -0,43 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124843 | 11060 | 32 | 2,39 | -0,88 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124844 | 11130 | 34 | 2,85 | -0,10 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124845 | 11263 | 37 | 2,87 | -0,51 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124846 | 11372 | 36 | 3,16 | -0,19 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124847 | 11322 | 36 | 3,20 | -0,66 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124848 | 11176 | 40 | 3,99 | -0,59 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124849 | 11345 | 33 | 4,30 | -0,64 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124850 | 10951 | 39 | 4,99 | -0,70 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124851 | 11304 | 57 | 2,91 | -0,31 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124852 | 11181 | 35 | 3,22 | -0,31 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124853 | 11141 | 38 | 3,35 | -0,07 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124854 | 11405 | 44 | 4,28 | -0,16 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124855 | 11329 | 40 | 3,83 | -0,10 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124856 | 11256 | 36 | 4,00 | -0,29 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124857 | 11340 | 39 | 4,73 | -0,45 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124858 | 11413 | 31 | 2,11 | -0,69 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124859 | 11297 | 36 | 2,95 | -0,24 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124860 | 11052 | 37 | 2,68 | -0,41 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124861 | 11224 | 43 | 3,75 | -0,22 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124862 | 11274 | 45 | 4,32 | -0,25 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124863 | 11100 | 38 | 3,47 | -0,59 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124864 | 11378 | 31 | 3,78 | -0,77 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124865 | 11371 | 57 | 2,79 | -0,53 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124866 | 11263 | 37 | 3,12 | -0,33 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124867 | 11276 | 34 | 2,87 | -0,12 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124868 | 11092 | 33 | 2,85 | -0,24 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124869 | 10991 | 33 | 3,30 | -0,16 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124870 | 11271 | 39 | 4,00 | -0,21 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124871 | 11161 | 34 | 3,77 | -0,15 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124872 | 11388 | 38 | 4,91 | 0,02 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124873 | 11128 | 40 | 3,40 | -0,43 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124874 | 11294 | 36 | 2,94 | -0,23 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124875 | 11228 | 41 | 3,35 | -0,35 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124876 | 11007 | 38 | 3,15 | -0,32 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124877 | 11257 | 32 | 3,01 | -0,59 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124878 | 11434 | 33 | 4,08 | -0,07 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124879 | 11180 | 36 | 4,61 | -0,13 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124880 | 11208 | 37 | 3,06 | -0,07 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124881 | 11261 | 37 | 3,01 | -0,28 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124882 | 11154 | 32 | 2,75 | -0,65 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124883 | 11197 | 36 | 3,43 | -0,48 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124884 | 11152 | 38 | 3,57 | -0,47 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124885 | 11369 | 37 | 4,00 | -0,23 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124886 | 11195 | 37 | 4,03 | -0,98 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124887 | 10854 | 35 | 2,64 | -0,40 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124888 | 11159 | 38 | 3,01 | -0,52 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124889 | 11405 | 37 | 3,07 | -0,63 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124890 | 11191 | 41 | 3,73 | -0,44 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124891 | 11432 | 40 | 3,48 | -0,45 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124892 | 11284 | 39 | 3,64 | -0,59 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124893 | 12338 | 32 | 3,70 | -1,21 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124894 | 11023 | 38 | 4,58 | -0,48 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124895 | 11131 | 58 | 3,14 | -0,11 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124896 | 11296 | 34 | 2,96 | -0,25 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124897 | 11379 | 37 | 2,77 | -0,78 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124898 | 11345 | 41 | 3,47 | -0,30 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124899 | 11252 | 35 | 3,38 | -0,28 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124900 | 11259 | 38 | 3,36 | -0,66 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124901 | 11161 | 36 | 3,97 | -0,08 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124902 | 11042 | 33 | 2,55 | 0,09 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124903 | 11101 | 38 | 3,30 | -0,06 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124904 | 11399 | 34 | 2,79 | -0,77 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124905 | 11420 | 40 | 3,45 | -0,49 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124906 | 11354 | 44 | 4,24 | -0,19 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124907 | 11107 | 35 | 3,45 | -0,12 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124908 | 11167 | 34 | 3,89 | -0,53 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124909 | 11274 | 41 | 4,69 | -0,64 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124910 | 11256 | 56 | 3,11 | -0,67 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124911 | 11139 | 36 | 2,86 | -0,99 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124912 | 10975 | 31 | 2,38 | -1,24 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124913 | 10996 | 36 | 3,01 | -0,59 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124914 | 11025 | 40 | 3,56 | -0,88 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124915 | 11393 | 41 | 4,01 | -0,82 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124916 | 11228 | 48 | 4,32 | -0,37 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124917 | 11086 | 33 | 4,48 | -0,85 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124918 | 11100 | 36 | 2,73 | -0,11 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124919 | 11116 | 35 | 2,73 | -0,41 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124920 | 11150 | 35 | 2,70 | -0,85 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124921 | 11163 | 41 | 3,45 | -0,51 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124922 | 11155 | 42 | 4,05 | -0,50 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124923 | 11336 | 33 | 4,14 | -0,32 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124924 | 11244 | 57 | 3,10 | -0,69 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124925 | 11249 | 37 | 2,85 | -0,36 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124926 | 11268 | 35 | 2,96 | -0,85 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124927 | 11339 | 37 | 3,36 | -0,26 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124928 | 11138 | 44 | 3,94 | -0,50 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124929 | 11338 | 38 | 3,99 | -0,56 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124930 | 11487 | 42 | 4,19 | -0,77 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124931 | 11326 | 41 | 4,60 | -1,27 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124932 | 11181 | 38 | 3,01 | -1,20 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124933 | 11476 | 49 | 3,76 | -0,85 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124934 | 11351 | 39 | 3,73 | -1,28 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124935 | 11153 | 29 | 3,89 | -1,22 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124936 | 11251 | 56 | 3,10 | -0,73 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124937 | 11284 | 35 | 2,83 | -0,39 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124938 | 11310 | 34 | 2,93 | -0,89 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124939 | 11253 | 35 | 3,02 | -0,58 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124940 | 11226 | 37 | 3,24 | -0,33 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124941 | 11296 | 37 | 3,46 | -0,67 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124942 | 11318 | 39 | 3,68 | -0,87 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124943 | 11120 | 42 | 4,20 | -0,76 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124944 | 11477 | 41 | 3,12 | -1,07 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124945 | 11377 | 37 | 2,95 | -0,99 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124946 | 11311 | 39 | 3,50 | -0,79 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124947 | 11229 | 41 | 3,38 | -0,47 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124948 | 11227 | 40 | 3,47 | -0,50 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124949 | 11260 | 29 | 3,81 | -0,75 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124950 | 11235 | 58 | 3,15 | -0,68 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124951 | 11336 | 33 | 2,75 | -0,82 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124952 | 11256 | 36 | 3,19 | -0,36 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124953 | 11275 | 36 | 3,28 | -0,64 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124954 | 11301 | 37 | 3,61 | -0,30 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124955 | 11383 | 44 | 4,42 | -0,99 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124956 | 11382 | 35 | 4,10 | -0,99 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124957 | 11326 | 41 | 3,12 | -0,41 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124958 | 11188 | 40 | 3,04 | -0,76 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124959 | 11280 | 37 | 3,29 | -0,78 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124960 | 11400 | 37 | 3,59 | -0,60 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124961 | 11430 | 43 | 3,98 | -0,70 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124962 | 11010 | 34 | 3,96 | -0,70 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124963 | 11213 | 31 | 4,38 | -1,00 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124964 | 11428 | 56 | 2,79 | -0,34 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124965 | 11092 | 37 | 2,87 | -0,62 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124966 | 11278 | 35 | 3,05 | -0,58 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124967 | 11362 | 37 | 3,25 | -0,33 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124968 | 11110 | 43 | 3,94 | -0,59 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124969 | 11324 | 40 | 4,21 | -0,99 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124970 | 11324 | 38 | 4,13 | -0,74 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124971 | 11287 | 36 | 2,96 | -0,54 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124972 | 11198 | 38 | 3,03 | -0,83 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124973 | 11355 | 39 | 3,22 | -0,48 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124974 | 11247 | 34 | 3,00 | -1,08 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124975 | 11149 | 36 | 3,38 | -0,52 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124976 | 11373 | 34 | 3,72 | -0,96 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124977 | 11393 | 31 | 4,18 | -0,64 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124978 | 11462 | 56 | 2,75 | -0,45 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124979 | 11123 | 35 | 2,84 | -0,59 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124980 | 11197 | 38 | 3,44 | -1,00 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124981 | 11402 | 37 | 3,81 | -0,64 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124982 | 11378 | 37 | 3,78 | -0,45 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124983 | 11389 | 40 | 4,57 | -0,51 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124984 | 11255 | 38 | 2,80 | -0,52 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124985 | 11318 | 37 | 2,76 | -0,77 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124986 | 11049 | 33 | 2,69 | -0,64 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124987 | 11429 | 39 | 3,70 | -0,51 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124988 | 11981 | 37 | 3,90 | -0,62 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124989 | 11457 | 57 | 2,78 | -0,43 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124990 | 11128 | 35 | 2,88 | -0,61 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124991 | 11198 | 36 | 3,51 | -0,91 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124992 | 11201 | 38 | 3,32 | -0,70 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124993 | 11316 | 44 | 4,17 | -0,58 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124994 | 11420 | 35 | 3,88 | -0,55 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124995 | 11379 | 35 | 3,83 | -0,41 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124996 | 11219 | 36 | 2,94 | -0,46 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124997 | 11143 | 33 | 2,40 | -0,59 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124998 | 11169 | 38 | 2,89 | -0,65 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 124999 | 11142 | 37 | 3,43 | -0,74 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 125000 | 11324 | 39 | 3,63 | -0,89 | +
30.06.2026 | OOD103-1V | S01 125001 | 11275 | 36 | 4,48 | -1,30 | +