## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST5136
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107629 | 11324 | 56 | 3,12 | -0,90 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107630 | 11102 | 35 | 2,93 | -0,74 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107631 | 11227 | 33 | 3,27 | -0,84 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107632 | 11157 | 33 | 3,22 | -0,63 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107633 | 11250 | 32 | 2,83 | -0,89 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107634 | 11218 | 34 | 3,26 | -0,66 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107635 | 11017 | 35 | 3,34 | -1,16 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107636 | 11263 | 36 | 2,75 | -0,57 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107637 | 11348 | 38 | 3,22 | -0,70 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107638 | 11161 | 38 | 2,80 | -0,65 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107639 | 11010 | 28 | 2,22 | -0,83 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107640 | 11245 | 29 | 2,44 | -0,60 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107641 | 11302 | 27 | 3,06 | -0,35 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107642 | 11215 | 64 | 3,12 | -0,88 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107643 | 11084 | 31 | 2,63 | -1,00 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107644 | 11224 | 30 | 2,62 | -0,90 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107645 | 11244 | 54 | 3,16 | -1,18 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107646 | 11084 | 36 | 3,37 | -0,91 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107647 | 10923 | 28 | 2,95 | -0,99 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107648 | 11170 | 29 | 2,88 | -0,67 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107649 | 11099 | 32 | 2,89 | -0,90 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107650 | 11147 | 35 | 3,03 | -0,75 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107651 | 11018 | 27 | 2,58 | -1,26 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107652 | 11043 | 34 | 2,94 | -0,90 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107653 | 11095 | 33 | 2,74 | -0,83 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107654 | 11343 | 25 | 2,09 | -0,81 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107655 | 11184 | 30 | 3,17 | -0,90 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107656 | 10779 | 27 | 3,03 | -0,91 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107657 | 11174 | 26 | 2,61 | -0,96 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107658 | 11237 | 32 | 2,54 | -0,90 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107659 | 11144 | 31 | 2,80 | -1,29 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107660 | 11347 | 30 | 2,91 | -0,98 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107661 | 11085 | 35 | 2,81 | -1,03 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107662 | 11197 | 31 | 2,53 | -0,71 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107663 | 11079 | 30 | 2,77 | -1,08 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107664 | 11140 | 34 | 2,59 | -0,91 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107665 | 11429 | 38 | 3,63 | -0,90 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107666 | 10928 | 33 | 2,72 | -1,06 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107667 | 10977 | 34 | 3,30 | -0,92 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107668 | 11176 | 27 | 3,15 | -1,11 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107669 | 10958 | 37 | 2,96 | -1,26 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107670 | 11326 | 46 | 2,24 | -0,84 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107671 | 11194 | 29 | 2,48 | -0,83 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107672 | 11189 | 36 | 3,30 | -0,71 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107673 | 11204 | 31 | 3,09 | -0,60 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107674 | 11508 | 90 | 2,48 | -0,76 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107675 | 11221 | 34 | 3,02 | -0,66 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107676 | 11678 | 35 | 2,97 | -0,52 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107677 | 11216 | 28 | 2,46 | -1,20 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107678 | 11184 | 30 | 2,55 | -1,07 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107679 | 11332 | 38 | 3,38 | -0,56 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107680 | 11183 | 26 | 2,63 | -1,01 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107681 | 11252 | 44 | 2,61 | -1,06 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107682 | 10991 | 30 | 2,64 | -1,25 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107683 | 11343 | 46 | 2,25 | -0,84 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107684 | 11199 | 31 | 2,53 | -0,90 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107685 | 11199 | 39 | 3,30 | -0,73 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107686 | 11296 | 35 | 3,10 | -0,91 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107687 | 10995 | 33 | 2,90 | -1,10 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107688 | 10961 | 34 | 3,27 | -0,69 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107689 | 11337 | 41 | 3,13 | -0,69 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107690 | 11122 | 36 | 2,59 | -1,02 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107691 | 11239 | 32 | 2,75 | -0,75 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107692 | 11260 | 37 | 3,25 | -1,14 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107693 | 11270 | 36 | 3,25 | -0,62 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107694 | 11277 | 26 | 2,98 | -0,42 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107695 | 11301 | 31 | 2,91 | -0,42 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107696 | 11343 | 46 | 2,26 | -0,79 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107697 | 11193 | 30 | 2,51 | -0,84 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107698 | 11209 | 47 | 3,30 | -0,75 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107699 | 11142 | 31 | 2,95 | -0,77 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107700 | 11213 | 35 | 3,17 | -0,81 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107701 | 11073 | 110 | 2,56 | -1,16 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107702 | 11244 | 35 | 3,18 | -1,24 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107703 | 11087 | 32 | 2,75 | -1,01 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107704 | 11228 | 34 | 2,85 | -1,28 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107705 | 11026 | 31 | 2,53 | -0,93 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107706 | 11414 | 31 | 2,55 | -0,62 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107707 | 11155 | 35 | 3,57 | -0,67 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107708 | 11203 | 52 | 2,50 | -0,97 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107709 | 11128 | 30 | 2,78 | -0,49 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107710 | 11339 | 48 | 2,27 | -0,85 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107711 | 11188 | 31 | 2,54 | -0,90 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107712 | 11348 | 33 | 2,91 | -0,82 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107713 | 11454 | 36 | 2,88 | -0,88 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107714 | 11115 | 32 | 2,96 | -0,74 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107715 | 11288 | 34 | 3,11 | -0,52 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107716 | 11123 | 34 | 3,01 | -0,75 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107717 | 11151 | 32 | 2,66 | -0,81 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107718 | 11400 | 35 | 2,82 | -0,81 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107719 | 11173 | 41 | 2,87 | -1,10 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107720 | 11054 | 50 | 2,38 | -1,27 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107721 | 11247 | 33 | 2,63 | -0,78 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107722 | 10900 | 26 | 3,21 | -0,88 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107723 | 11163 | 75 | 2,88 | -0,89 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107724 | 11339 | 47 | 2,27 | -0,84 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107725 | 11188 | 30 | 2,56 | -0,91 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107726 | 11187 | 40 | 3,14 | -0,89 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107727 | 11350 | 34 | 2,64 | -1,07 | +
25.06.2026 | OOD103 | M3S 107728 | 11288 | 30 | 2,83 | -0,59 | +