## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM5088
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.06.2026 | OOA101-V | P 108901 | 11899 | 40 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108902 | 11464 | 26 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108903 | 11626 | 27 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108904 | 12092 | 21 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108905 | 11561 | 26 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108906 | 12070 | 24 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108907 | 11649 | 32 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108908 | 11349 | 28 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108909 | 11688 | 23 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108910 | 12138 | 27 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108911 | 11754 | 28 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108912 | 11305 | 25 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108913 | 11497 | 28 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108914 | 11588 | 24 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108915 | 11888 | 21 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108916 | 11472 | 23 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108917 | 11619 | 48 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108918 | 11659 | 33 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108919 | 11893 | 27 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108920 | 11640 | 26 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108921 | 12110 | 27 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108922 | 11648 | 29 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108923 | 11640 | 34 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108924 | 11648 | 31 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108925 | 10969 | 30 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108926 | 11458 | 26 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108927 | 11881 | 30 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108928 | 11465 | 31 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108929 | 11094 | 34 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108930 | 12023 | 26 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108931 | 11233 | 23 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108932 | 11547 | 26 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108933 | 11752 | 47 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108934 | 11586 | 33 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108935 | 12236 | 28 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108936 | 11643 | 33 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108937 | 11286 | 36 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108938 | 11929 | 27 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108939 | 11406 | 30 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108940 | 11221 | 34 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108941 | 11671 | 31 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108942 | 11644 | 30 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108943 | 11702 | 28 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108944 | 11139 | 26 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108945 | 11803 | 27 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108946 | 11621 | 30 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108947 | 11455 | 24 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108948 | 11827 | 22 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108949 | 12010 | 48 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108950 | 11742 | 31 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108951 | 11720 | 31 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108952 | 11115 | 29 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108953 | 11010 | 29 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108954 | 11396 | 27 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108955 | 11663 | 30 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108956 | 11966 | 28 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108957 | 11230 | 29 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108958 | 12196 | 31 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108959 | 11239 | 27 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108960 | 11382 | 28 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108961 | 11701 | 37 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108962 | 12087 | 23 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108963 | 11289 | 29 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108964 | 11744 | 30 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108965 | 11295 | 28 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108966 | 11292 | 27 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108967 | 11647 | 29 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108968 | 11144 | 25 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108969 | 11903 | 28 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108970 | 12232 | 26 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108971 | 11395 | 32 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108972 | 11673 | 33 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108973 | 11022 | 28 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108974 | 11334 | 31 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108975 | 11955 | 26 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108976 | 11828 | 26 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108977 | 11201 | 21 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108978 | 11725 | 24 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108979 | 11309 | 42 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108980 | 11755 | 30 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108981 | 11970 | 27 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108982 | 11205 | 28 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108983 | 11738 | 23 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108984 | 11657 | 31 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108985 | 11457 | 26 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108986 | 11988 | 26 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108987 | 11315 | 29 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108988 | 11628 | 28 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108989 | 11565 | 29 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108990 | 11590 | 28 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108991 | 11597 | 22 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108992 | 11254 | 28 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108993 | 11865 | 52 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108994 | 11465 | 29 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108995 | 11135 | 34 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108996 | 11516 | 29 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108997 | 11395 | 31 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108998 | 11783 | 35 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 108999 | 11760 | 30 | +
25.06.2026 | OOA101-V | P 109000 | 11353 | 29 | +