## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4935
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
23.06.2026 | OOA101-V | V 125543 | 11653 | 42 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125544 | 11440 | 19 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125545 | 11787 | 22 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125546 | 11680 | 24 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125547 | 11617 | 25 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125548 | 11936 | 24 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125549 | 11476 | 19 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125550 | 11709 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125551 | 11893 | 19 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125552 | 11720 | 25 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125553 | 11814 | 26 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125554 | 12484 | 26 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125555 | 11884 | 26 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125556 | 11311 | 24 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125557 | 11990 | 47 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125558 | 11271 | 20 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125559 | 11337 | 46 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125560 | 11640 | 26 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125561 | 11865 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125562 | 11524 | 25 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125563 | 11121 | 26 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125564 | 11876 | 22 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125565 | 10955 | 33 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125566 | 11771 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125567 | 11744 | 24 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125568 | 11709 | 26 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125569 | 11875 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125570 | 11242 | 24 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125571 | 12199 | 24 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125572 | 11539 | 24 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125573 | 11545 | 19 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125574 | 11388 | 25 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125575 | 11797 | 49 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125576 | 11331 | 25 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125577 | 11447 | 22 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125578 | 11601 | 25 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125579 | 11698 | 22 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125580 | 11845 | 25 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125581 | 11716 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125582 | 11715 | 23 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125583 | 11224 | 23 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125584 | 11403 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125585 | 11829 | 25 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125586 | 11172 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125587 | 11021 | 16 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125588 | 11184 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125589 | 11384 | 23 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125590 | 11620 | 23 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125591 | 11352 | 25 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125592 | 11630 | 25 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125593 | 11561 | 26 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125594 | 11455 | 25 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125595 | 11888 | 24 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125596 | 12234 | 20 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125597 | 11241 | 21 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125598 | 11846 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125599 | 11255 | 23 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125600 | 11120 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125601 | 11539 | 25 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125602 | 11610 | 20 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125603 | 11750 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125604 | 11635 | 46 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125605 | 11644 | 24 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125606 | 11273 | 23 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125607 | 11821 | 21 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125608 | 11683 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125609 | 11031 | 23 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125610 | 11515 | 24 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125611 | 11874 | 22 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125612 | 11495 | 24 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125613 | 11273 | 26 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125614 | 11495 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125615 | 11333 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125616 | 11087 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125617 | 11589 | 24 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125618 | 12003 | 18 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125619 | 11248 | 23 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125620 | 11441 | 26 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125621 | 11560 | 22 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125622 | 11367 | 23 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125623 | 11708 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125624 | 11251 | 24 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125625 | 11572 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125626 | 11631 | 23 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125627 | 11209 | 23 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125628 | 11936 | 25 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125629 | 11491 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125630 | 11013 | 24 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125631 | 12215 | 24 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125632 | 11106 | 24 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125633 | 11189 | 17 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125634 | 11800 | 21 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125635 | 11869 | 39 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125636 | 11365 | 26 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125637 | 12237 | 21 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125638 | 11189 | 24 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125639 | 11637 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125640 | 11183 | 23 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125641 | 11357 | 33 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125642 | 11378 | 24 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125643 | 12083 | 25 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125644 | 11646 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125645 | 11355 | 24 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125646 | 11520 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125647 | 11218 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125648 | 11717 | 22 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125649 | 11645 | 23 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125650 | 11609 | 43 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125651 | 11399 | 24 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125652 | 11580 | 25 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125653 | 12146 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125654 | 11600 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125655 | 12140 | 26 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125656 | 11592 | 32 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125657 | 12019 | 31 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125658 | 11802 | 25 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125659 | 11946 | 32 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125660 | 11773 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125661 | 11688 | 24 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125662 | 12239 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125663 | 12112 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125664 | 11407 | 22 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125665 | 11448 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125666 | 11928 | 46 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125667 | 12092 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125668 | 12276 | 25 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125669 | 11475 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125670 | 12103 | 23 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125671 | 11551 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125672 | 11648 | 31 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125673 | 11830 | 34 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125674 | 11310 | 31 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125675 | 11993 | 25 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125676 | 11544 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125677 | 11812 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125678 | 12156 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125679 | 12246 | 26 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125680 | 11618 | 22 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125681 | 11814 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125682 | 11961 | 51 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125683 | 11861 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125684 | 11683 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125685 | 12025 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125686 | 11299 | 26 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125687 | 11664 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125688 | 11758 | 31 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125689 | 12239 | 26 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125690 | 11645 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125691 | 12009 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125692 | 11926 | 26 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125693 | 12304 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125694 | 11579 | 32 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125695 | 11359 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125696 | 11319 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125697 | 11482 | 50 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125698 | 11890 | 31 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125699 | 11504 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125700 | 12035 | 26 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125701 | 11713 | 31 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125702 | 11564 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125703 | 11438 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125704 | 11485 | 36 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125705 | 12037 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125706 | 11716 | 26 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125707 | 11454 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125708 | 11850 | 33 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125709 | 11906 | 33 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125710 | 11547 | 32 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125711 | 11297 | 26 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125712 | 11983 | 26 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125713 | 11813 | 52 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125714 | 12130 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125715 | 12009 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125716 | 11577 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125717 | 11779 | 33 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125718 | 11185 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125719 | 11931 | 33 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125720 | 12030 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125721 | 11660 | 31 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125722 | 11459 | 32 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125723 | 11385 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125724 | 11943 | 35 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125725 | 11820 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125726 | 11745 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125727 | 11341 | 25 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125728 | 11306 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125729 | 12149 | 46 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125730 | 11252 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125731 | 11634 | 31 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125732 | 11484 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125733 | 12007 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125734 | 11642 | 25 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125735 | 11654 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125736 | 12092 | 26 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125737 | 11775 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125738 | 12259 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125739 | 11870 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125740 | 11404 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125741 | 11814 | 31 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125742 | 11947 | 23 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125743 | 10104 | 26 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125744 | 11255 | 44 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125745 | 11709 | 24 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125746 | 12022 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125747 | 12119 | 31 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125748 | 11708 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125749 | 11755 | 24 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125750 | 11824 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125751 | 11563 | 32 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125752 | 11460 | 38 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125753 | 11353 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125754 | 11583 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125755 | 11571 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125756 | 12065 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125757 | 11531 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125758 | 11680 | 20 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125759 | 11471 | 32 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125760 | 12202 | 48 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125761 | 11860 | 25 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125762 | 11750 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125763 | 11482 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125764 | 11335 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125765 | 11325 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125766 | 11881 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125767 | 11773 | 33 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125768 | 11646 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125769 | 11451 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125770 | 11463 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125771 | 11646 | 32 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125772 | 11975 | 25 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125773 | 11582 | 25 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125774 | 11275 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125775 | 11774 | 49 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125776 | 11753 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125777 | 11423 | 32 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125778 | 11927 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125779 | 11564 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125780 | 11689 | 32 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125781 | 11793 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125782 | 11465 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125783 | 11809 | 33 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125784 | 11640 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125785 | 11465 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125786 | 11401 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125787 | 11345 | 32 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125788 | 11950 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125789 | 11565 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125790 | 11953 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125791 | 11690 | 46 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125792 | 11525 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125793 | 11302 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125794 | 11646 | 33 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125795 | 11719 | 32 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125796 | 11165 | 31 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125797 | 11778 | 31 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125798 | 11421 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125799 | 11637 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125800 | 12049 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125801 | 11975 | 31 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125802 | 11799 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125803 | 11215 | 31 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125804 | 11700 | 36 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125805 | 11173 | 24 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125806 | 11254 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125807 | 12278 | 46 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125808 | 11987 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125809 | 11882 | 26 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125810 | 11933 | 26 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125811 | 11928 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125812 | 11877 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125813 | 11356 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125814 | 11562 | 33 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125815 | 11185 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125816 | 12196 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125817 | 11176 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125818 | 11777 | 32 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125819 | 11371 | 34 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125820 | 11818 | 33 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125821 | 11562 | 24 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125822 | 11287 | 31 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125823 | 11242 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125824 | 11250 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125825 | 11422 | 32 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125826 | 11513 | 26 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125827 | 11210 | 34 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125828 | 11466 | 32 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125829 | 11249 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125830 | 11842 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125831 | 11532 | 33 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125832 | 11454 | 36 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125833 | 11370 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125834 | 11206 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125835 | 11946 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125836 | 11529 | 25 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125837 | 11768 | 31 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125838 | 11735 | 45 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125839 | 11157 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125840 | 11364 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125841 | 11842 | 31 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125842 | 11482 | 26 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125843 | 11937 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125844 | 11878 | 25 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125845 | 11856 | 36 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125846 | 11939 | 25 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125847 | 11852 | 25 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125848 | 11644 | 33 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125849 | 11856 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125850 | 11975 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125851 | 11894 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125852 | 11793 | 25 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125853 | 11068 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125854 | 11680 | 48 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125855 | 11624 | 25 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125856 | 11468 | 32 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125857 | 11824 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125858 | 12025 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125859 | 11756 | 26 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125860 | 11887 | 25 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125861 | 11572 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125862 | 11492 | 32 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125863 | 11614 | 33 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125864 | 12173 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125865 | 11712 | 34 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125866 | 11315 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125867 | 11277 | 25 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125868 | 11836 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125869 | 11892 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125870 | 11681 | 31 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125871 | 11331 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125872 | 11908 | 25 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125873 | 11083 | 25 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125874 | 11501 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125875 | 11566 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125876 | 11783 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125877 | 12061 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125878 | 11516 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125879 | 11964 | 25 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125880 | 11570 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125881 | 11399 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125882 | 11659 | 20 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125883 | 11224 | 26 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125884 | 11936 | 32 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125885 | 11442 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125886 | 11779 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125887 | 11441 | 33 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125888 | 12099 | 24 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125889 | 12177 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125890 | 11238 | 26 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125891 | 11041 | 26 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125892 | 11852 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125893 | 12685 | 32 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125894 | 11544 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125895 | 11892 | 32 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125896 | 11446 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125897 | 11543 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125898 | 11323 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125899 | 11628 | 48 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125900 | 11946 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125901 | 11886 | 31 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125902 | 11509 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125903 | 11560 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125904 | 12088 | 25 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125905 | 11604 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125906 | 11265 | 32 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125907 | 11563 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125908 | 11211 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125909 | 12244 | 26 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125910 | 11533 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125911 | 11699 | 31 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125912 | 11416 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125913 | 11895 | 22 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125914 | 11219 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125915 | 11767 | 48 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125916 | 11286 | 32 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125917 | 11518 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125918 | 11337 | 26 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125919 | 11180 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125920 | 11391 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125921 | 11638 | 26 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125922 | 11778 | 26 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125923 | 11436 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125924 | 11630 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125925 | 10836 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125926 | 11416 | 26 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125927 | 11090 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125928 | 11159 | 33 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125929 | 11551 | 22 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125930 | 11873 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125931 | 11723 | 49 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125932 | 11797 | 32 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125933 | 11898 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125934 | 11802 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125935 | 11480 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125936 | 11484 | 34 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125937 | 11535 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125938 | 11318 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125939 | 11791 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125940 | 11150 | 25 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125941 | 11728 | 31 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125942 | 12114 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125943 | 11568 | 33 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125944 | 11425 | 26 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125945 | 11327 | 25 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125946 | 11417 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125947 | 11821 | 46 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125948 | 11843 | 33 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125949 | 11559 | 23 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125950 | 11390 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125951 | 11256 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125952 | 11740 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125953 | 11749 | 25 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125954 | 11514 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125955 | 11512 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125956 | 11180 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125957 | 11145 | 35 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125958 | 11077 | 25 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125959 | 11871 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125960 | 11600 | 31 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125961 | 11205 | 22 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125962 | 11599 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125963 | 11570 | 48 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125964 | 11646 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125965 | 12146 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125966 | 12289 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125967 | 11492 | 32 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125968 | 11471 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125969 | 11567 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125970 | 12129 | 26 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125971 | 10896 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125972 | 11919 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125973 | 11498 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125974 | 11774 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125975 | 11635 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125976 | 11625 | 32 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125977 | 11566 | 23 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125978 | 11415 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125979 | 11522 | 51 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125980 | 11258 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125981 | 11463 | 33 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125982 | 11523 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125983 | 11401 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125984 | 11598 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125985 | 11799 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125986 | 11232 | 23 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125987 | 11471 | 25 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125988 | 11740 | 26 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125989 | 11167 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125990 | 11524 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125991 | 11168 | 26 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125992 | 11428 | 25 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125993 | 11617 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125994 | 11349 | 44 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125995 | 11191 | 26 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125996 | 11954 | 25 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125997 | 11185 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125998 | 11313 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 125999 | 11401 | 33 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 126000 | 11208 | 32 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 126001 | 12110 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 126002 | 11063 | 34 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 126003 | 11598 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 126004 | 11486 | 38 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 126005 | 11696 | 24 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 126006 | 11366 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 126007 | 11757 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 126008 | 11142 | 20 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 126009 | 11458 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 126010 | 11861 | 47 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 126011 | 11519 | 31 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 126012 | 11934 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 126013 | 12208 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 126014 | 12166 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 126015 | 11674 | 31 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 126016 | 11819 | 26 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 126017 | 11186 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 126018 | 11734 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 126019 | 11411 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 126020 | 11480 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 126021 | 11303 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 126022 | 11078 | 31 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 126023 | 11337 | 31 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 126024 | 11221 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 126025 | 11502 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 126026 | 11841 | 47 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 126027 | 11485 | 32 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 126028 | 11850 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 126029 | 11707 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 126030 | 12031 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 126031 | 11527 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 126032 | 11615 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 126033 | 11880 | 31 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 126034 | 11622 | 30 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 126035 | 11791 | 27 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 126036 | 11279 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 126037 | 11521 | 28 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 126038 | 11730 | 29 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 126039 | 11890 | 23 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 126040 | 11487 | 23 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 126041 | 11387 | 31 | +
23.06.2026 | OOA101-V | V 126042 | 11300 | 47 | +