## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST5098
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
22.06.2026 | OOD103 | D 123058 | 11347 | 55 | 2,56 | -1,01 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123059 | 11190 | 41 | 3,00 | -0,85 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123060 | 11293 | 47 | 3,89 | -0,95 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123061 | 11032 | 56 | 2,75 | -0,94 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123062 | 11298 | 43 | 3,22 | -0,70 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123063 | 11062 | 38 | 2,66 | -1,24 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123064 | 11038 | 49 | 2,93 | -0,49 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123065 | 11317 | 39 | 3,16 | -0,85 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123066 | 11126 | 40 | 2,78 | -0,67 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123067 | 11271 | 43 | 3,37 | -0,69 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123068 | 11172 | 37 | 2,43 | -1,02 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123069 | 11212 | 44 | 3,21 | -0,72 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123070 | 10980 | 42 | 2,91 | -0,98 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123071 | 10890 | 39 | 2,54 | -0,53 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123072 | 11062 | 43 | 2,46 | -0,62 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123073 | 11347 | 56 | 2,57 | -1,03 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123074 | 11066 | 53 | 4,02 | -0,90 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123075 | 11234 | 40 | 2,68 | -0,95 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123076 | 11098 | 39 | 2,71 | -1,23 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123077 | 11243 | 41 | 2,77 | -0,89 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123078 | 11147 | 35 | 2,66 | -0,58 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123079 | 11055 | 38 | 2,75 | -1,00 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123080 | 11039 | 39 | 2,60 | -1,10 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123081 | 11115 | 35 | 2,75 | -0,75 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123082 | 11401 | 40 | 2,32 | -1,20 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123083 | 10954 | 34 | 2,44 | -1,18 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123084 | 11131 | 40 | 2,57 | -1,12 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123085 | 11353 | 36 | 2,32 | -0,79 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123086 | 11288 | 41 | 3,57 | -0,66 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123087 | 11079 | 41 | 2,91 | -0,74 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123088 | 11340 | 58 | 2,57 | -0,97 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123089 | 11131 | 31 | 2,86 | -1,28 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123090 | 11253 | 37 | 2,67 | -0,92 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123091 | 11020 | 38 | 2,50 | -1,00 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123092 | 11173 | 42 | 3,04 | -0,91 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123093 | 11028 | 40 | 2,89 | -1,04 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123094 | 11114 | 43 | 2,67 | -0,79 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123095 | 11115 | 37 | 3,20 | -1,20 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123096 | 11151 | 47 | 3,22 | -0,98 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123097 | 11354 | 46 | 2,94 | -0,82 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123098 | 11281 | 45 | 2,95 | -1,21 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123099 | 11304 | 40 | 2,91 | -1,05 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123100 | 11239 | 39 | 3,13 | -0,63 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123101 | 11024 | 35 | 2,78 | -0,77 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123102 | 11121 | 38 | 2,99 | -0,72 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123103 | 11346 | 57 | 2,59 | -0,98 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123104 | 11284 | 40 | 2,67 | -1,02 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123105 | 11117 | 36 | 2,79 | -0,42 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123106 | 11282 | 52 | 3,79 | -0,56 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123107 | 10984 | 46 | 3,08 | -1,01 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123108 | 11134 | 40 | 2,80 | -1,13 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123109 | 11237 | 40 | 3,12 | -0,92 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123110 | 11073 | 43 | 3,02 | -0,79 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123111 | 11233 | 42 | 2,73 | -0,77 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123112 | 11266 | 45 | 3,23 | -0,76 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123113 | 10942 | 41 | 2,64 | -1,09 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123114 | 11084 | 31 | 2,32 | -1,20 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123115 | 11331 | 43 | 3,26 | -1,09 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123116 | 11199 | 41 | 3,45 | -0,70 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123117 | 11135 | 39 | 2,64 | -1,12 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123118 | 11299 | 38 | 2,63 | -1,05 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123119 | 11135 | 37 | 2,78 | -0,45 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123120 | 11317 | 48 | 3,75 | -0,58 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123121 | 11245 | 36 | 2,68 | -1,25 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123122 | 11254 | 51 | 3,31 | -0,65 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123123 | 11186 | 47 | 2,98 | -0,74 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123124 | 11143 | 34 | 3,14 | -0,83 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123125 | 11001 | 35 | 2,83 | -0,69 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123126 | 11039 | 68 | 2,71 | -0,98 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123127 | 11206 | 50 | 3,49 | -0,60 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123128 | 11134 | 43 | 2,66 | -1,08 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123129 | 11295 | 42 | 2,69 | -1,07 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123130 | 11133 | 42 | 2,81 | -0,49 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123131 | 11320 | 53 | 3,77 | -0,58 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123132 | 11153 | 37 | 2,54 | -0,76 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123133 | 11016 | 39 | 3,01 | -0,68 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123134 | 11257 | 37 | 2,66 | -1,05 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123135 | 10972 | 39 | 2,12 | -1,22 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123136 | 11140 | 45 | 3,57 | -0,93 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123137 | 10952 | 42 | 2,54 | -0,91 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123138 | 11054 | 52 | 3,34 | -1,07 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123139 | 10959 | 34 | 2,80 | -1,27 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123140 | 11072 | 72 | 2,68 | -1,05 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123141 | 11214 | 52 | 3,46 | -0,64 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123142 | 11181 | 45 | 3,24 | -0,64 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123143 | 11286 | 43 | 2,76 | -0,98 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123144 | 11264 | 43 | 3,09 | -0,89 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123145 | 11362 | 43 | 2,97 | -1,08 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123146 | 11220 | 53 | 3,64 | -0,87 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123147 | 11073 | 44 | 2,74 | -0,86 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123148 | 11203 | 41 | 2,61 | -0,71 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123149 | 10933 | 37 | 2,36 | -0,98 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123150 | 11332 | 51 | 3,30 | -0,77 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123151 | 11084 | 38 | 2,55 | -1,07 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123152 | 11263 | 49 | 3,17 | -1,06 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123153 | 11144 | 43 | 3,11 | -0,97 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123154 | 11114 | 41 | 2,93 | -0,91 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123155 | 10980 | 38 | 2,35 | -0,83 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123156 | 11424 | 60 | 2,80 | -0,91 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123157 | 11135 | 45 | 2,84 | -0,83 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123158 | 11195 | 42 | 2,78 | -0,59 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123159 | 11185 | 38 | 2,56 | -1,10 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123160 | 10956 | 34 | 2,12 | -0,93 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123161 | 11246 | 39 | 2,99 | -1,08 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123162 | 10996 | 34 | 2,32 | -0,89 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123163 | 11142 | 38 | 2,57 | -0,74 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123164 | 11332 | 36 | 2,99 | -1,14 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123165 | 10955 | 34 | 2,36 | -0,64 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123166 | 11335 | 47 | 3,08 | -0,66 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123167 | 11259 | 47 | 3,08 | -1,01 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123168 | 11070 | 38 | 2,68 | -0,92 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123169 | 11132 | 40 | 2,61 | -0,94 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123170 | 11027 | 42 | 2,82 | -1,11 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123171 | 11203 | 40 | 3,06 | -0,82 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123172 | 11001 | 41 | 3,02 | -0,68 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123173 | 10970 | 33 | 2,87 | -1,28 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123174 | 11225 | 40 | 2,67 | 0,01 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123175 | 11315 | 45 | 3,25 | -0,68 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123176 | 11088 | 39 | 2,63 | -0,89 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123177 | 11137 | 42 | 2,58 | -0,69 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123178 | 11131 | 41 | 2,64 | -0,81 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123179 | 11114 | 40 | 3,25 | -0,69 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123180 | 11147 | 37 | 2,28 | -0,71 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123181 | 11212 | 53 | 2,95 | -1,20 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123182 | 11038 | 40 | 2,83 | -1,12 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123183 | 11221 | 37 | 3,06 | -0,81 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123184 | 11236 | 42 | 2,41 | -0,72 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123185 | 11165 | 42 | 2,50 | -0,86 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123186 | 11172 | 47 | 3,28 | -0,62 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123187 | 10971 | 41 | 2,63 | -1,17 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123188 | 11168 | 32 | 2,49 | -1,13 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123189 | 11044 | 36 | 2,32 | -0,71 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123190 | 11241 | 42 | 2,40 | -0,90 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123191 | 11371 | 46 | 2,96 | -0,96 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123192 | 11212 | 40 | 2,93 | -0,90 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123193 | 11199 | 36 | 2,61 | -0,54 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123194 | 11197 | 50 | 3,80 | -0,57 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123195 | 11206 | 56 | 2,95 | -1,20 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123196 | 11039 | 40 | 2,39 | -0,71 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123197 | 11319 | 63 | 3,25 | -0,92 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123198 | 11106 | 39 | 2,83 | -0,76 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123199 | 10961 | 41 | 3,29 | -0,63 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123200 | 11107 | 49 | 3,77 | -0,80 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123201 | 10865 | 37 | 2,75 | -0,72 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123202 | 11054 | 46 | 3,24 | -0,78 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123203 | 11364 | 47 | 3,18 | -0,77 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123204 | 10992 | 89 | 3,48 | -0,96 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123205 | 11012 | 39 | 2,51 | -0,94 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123206 | 11279 | 38 | 2,74 | -0,67 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123207 | 11210 | 55 | 3,79 | -0,42 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123208 | 10616 | 55 | 2,57 | -1,02 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123209 | 11151 | 50 | 3,02 | -1,02 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123210 | 11042 | 34 | 2,42 | -0,65 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123211 | 11259 | 36 | 2,43 | -0,55 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123212 | 10981 | 41 | 3,29 | -0,52 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123213 | 11017 | 40 | 2,60 | -0,75 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123214 | 11270 | 39 | 2,78 | -1,15 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123215 | 11256 | 39 | 2,41 | -1,00 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123216 | 11432 | 39 | 2,75 | -0,97 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123217 | 11092 | 43 | 2,88 | -0,78 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123218 | 11068 | 39 | 2,64 | -0,77 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123219 | 11155 | 44 | 2,74 | -0,75 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123220 | 11210 | 45 | 3,26 | -0,69 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123221 | 11244 | 31 | 2,57 | -0,49 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123222 | 11114 | 49 | 2,83 | -0,97 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123223 | 11262 | 56 | 2,55 | -0,87 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123224 | 11217 | 43 | 2,73 | -0,75 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123225 | 11155 | 39 | 2,84 | -0,66 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123226 | 11303 | 38 | 2,22 | -0,83 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123227 | 11297 | 49 | 3,39 | -0,46 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123228 | 11114 | 57 | 2,73 | -0,78 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123229 | 10872 | 43 | 2,73 | -0,43 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123230 | 10992 | 44 | 3,37 | -0,84 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123231 | 11122 | 41 | 2,65 | -0,85 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123232 | 11138 | 41 | 2,55 | -0,99 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123233 | 11137 | 46 | 2,62 | -0,93 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123234 | 11133 | 45 | 3,32 | -0,97 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123235 | 11274 | 46 | 2,59 | -1,02 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123236 | 11066 | 32 | 2,54 | -0,69 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123237 | 11249 | 43 | 2,91 | -0,99 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123238 | 11397 | 62 | 2,79 | -0,96 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123239 | 11195 | 57 | 3,08 | -0,76 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123240 | 10979 | 66 | 2,91 | -0,67 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123241 | 11210 | 47 | 2,57 | -0,71 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123242 | 11253 | 41 | 3,57 | -0,49 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123243 | 10923 | 32 | 2,71 | -0,55 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123244 | 11057 | 25 | 2,51 | -0,76 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123245 | 11080 | 52 | 2,72 | -1,26 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123246 | 11209 | 54 | 2,58 | -1,01 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123247 | 10982 | 49 | 2,55 | -0,64 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123248 | 11254 | 58 | 2,71 | -0,84 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123249 | 11108 | 36 | 3,13 | -0,57 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123250 | 11000 | 28 | 2,55 | -0,89 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123251 | 11264 | 27 | 2,89 | -0,84 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123252 | 11412 | 51 | 2,78 | -0,95 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123253 | 11296 | 39 | 2,45 | -0,84 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123254 | 11233 | 28 | 3,03 | -0,75 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123255 | 11392 | 57 | 2,82 | -0,66 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123256 | 11139 | 60 | 3,09 | -0,76 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123257 | 11463 | 48 | 2,84 | -0,73 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123258 | 11139 | 43 | 3,14 | -0,75 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123259 | 11194 | 36 | 2,68 | -0,54 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123260 | 11363 | 27 | 2,47 | -0,87 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123261 | 11405 | 21 | 2,87 | -0,81 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123262 | 11220 | 50 | 2,71 | -0,96 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123263 | 11179 | 50 | 2,43 | -0,81 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123264 | 11225 | 69 | 2,52 | -0,75 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123265 | 11097 | 36 | 2,34 | -1,05 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123266 | 11030 | 42 | 2,59 | -0,61 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123267 | 11323 | 60 | 2,76 | -1,09 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123268 | 11064 | 36 | 2,53 | -1,19 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123269 | 11357 | 46 | 3,05 | -0,97 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123270 | 11124 | 39 | 2,95 | -0,58 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123271 | 11216 | 45 | 2,64 | -0,72 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123272 | 11184 | 48 | 2,79 | -0,88 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123273 | 11040 | 46 | 2,67 | -1,23 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123274 | 11090 | 45 | 3,15 | -0,69 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123275 | 11146 | 39 | 2,52 | -0,94 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123276 | 11117 | 41 | 3,25 | -1,08 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123277 | 11244 | 41 | 3,02 | -0,74 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123278 | 11137 | 36 | 2,78 | -0,93 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123279 | 11185 | 39 | 2,42 | -0,62 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123280 | 10930 | 42 | 2,58 | -1,11 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123281 | 11297 | 39 | 2,62 | -0,90 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123282 | 11098 | 44 | 2,90 | -0,75 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123283 | 11332 | 82 | 2,93 | -1,28 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123284 | 11164 | 40 | 2,28 | -1,06 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123285 | 11184 | 40 | 2,63 | -0,77 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123286 | 11064 | 44 | 2,75 | -0,85 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123287 | 11368 | 50 | 3,53 | -0,78 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123288 | 11152 | 42 | 2,59 | -0,87 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123289 | 11233 | 40 | 2,88 | -0,86 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123290 | 11362 | 42 | 3,23 | -0,61 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123291 | 11316 | 42 | 3,09 | -1,06 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123292 | 11289 | 45 | 2,79 | -0,86 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123293 | 11021 | 52 | 3,35 | -1,15 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123294 | 11049 | 38 | 2,66 | -0,92 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123295 | 11139 | 39 | 3,52 | -0,70 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123296 | 11241 | 46 | 2,59 | -1,05 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123297 | 11173 | 37 | 2,27 | -1,05 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123298 | 11083 | 44 | 3,11 | -0,93 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123299 | 11248 | 43 | 2,51 | -0,96 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123300 | 11195 | 48 | 2,51 | -0,86 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123301 | 11398 | 41 | 2,53 | -1,25 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123302 | 11230 | 43 | 3,79 | -0,75 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123303 | 11122 | 44 | 2,95 | -0,66 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123304 | 11164 | 44 | 3,00 | -0,73 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123305 | 11413 | 47 | 2,71 | -0,72 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123306 | 11199 | 44 | 3,01 | -1,19 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123307 | 10907 | 52 | 2,43 | -0,84 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123308 | 10945 | 46 | 2,70 | -1,03 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123309 | 11257 | 59 | 2,79 | -1,09 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123310 | 11173 | 37 | 2,32 | -1,04 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123311 | 11128 | 35 | 2,70 | -1,18 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123312 | 11084 | 46 | 3,12 | -0,67 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123313 | 11252 | 41 | 2,53 | -0,92 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123314 | 11268 | 41 | 3,54 | -0,66 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123315 | 11209 | 45 | 2,52 | -0,59 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123316 | 11090 | 40 | 2,90 | -0,93 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123317 | 11132 | 32 | 2,27 | -0,73 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123318 | 11051 | 31 | 2,45 | -0,83 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123319 | 10988 | 46 | 2,76 | -0,94 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123320 | 11343 | 38 | 2,54 | -0,90 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123321 | 11074 | 64 | 3,59 | -0,67 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123322 | 11373 | 44 | 2,69 | -0,95 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123323 | 11125 | 32 | 2,50 | -0,95 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123324 | 11312 | 38 | 2,60 | -0,69 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123325 | 11020 | 42 | 3,07 | -0,71 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123326 | 11077 | 43 | 2,78 | -1,03 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123327 | 11178 | 41 | 2,74 | -0,81 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123328 | 11112 | 46 | 3,39 | -0,69 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123329 | 11123 | 38 | 2,72 | -0,79 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123330 | 11202 | 42 | 2,86 | -0,85 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123331 | 11297 | 31 | 2,01 | -0,86 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123332 | 11006 | 41 | 2,78 | -1,14 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123333 | 11192 | 41 | 2,64 | -0,82 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123334 | 11319 | 39 | 2,70 | -0,76 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123335 | 11136 | 44 | 3,36 | -0,62 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123336 | 11117 | 45 | 3,22 | -0,90 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123337 | 11160 | 36 | 2,74 | -0,73 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123338 | 11354 | 63 | 3,13 | -1,13 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123339 | 11034 | 40 | 3,03 | -0,68 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123340 | 11085 | 42 | 2,78 | -0,95 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123341 | 11206 | 34 | 2,30 | -1,10 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123342 | 11057 | 39 | 2,61 | -1,03 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123343 | 11028 | 36 | 2,61 | -1,16 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123344 | 11242 | 45 | 2,67 | -1,04 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123345 | 10993 | 38 | 2,75 | -1,15 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123346 | 11116 | 43 | 3,10 | -1,03 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123347 | 11070 | 35 | 2,43 | -0,94 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123348 | 11277 | 40 | 2,22 | -1,17 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123349 | 11073 | 36 | 2,64 | -0,68 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123350 | 11079 | 42 | 2,51 | -0,84 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123351 | 11051 | 39 | 3,02 | -1,14 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123352 | 11169 | 45 | 2,94 | -1,05 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123353 | 11294 | 89 | 2,59 | -1,07 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123354 | 11444 | 45 | 3,50 | -0,67 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123355 | 11115 | 35 | 2,46 | -0,61 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123356 | 11209 | 44 | 2,31 | -1,00 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123357 | 11201 | 41 | 3,02 | -0,48 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123358 | 11051 | 42 | 2,92 | -0,44 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123359 | 11103 | 40 | 2,37 | -1,01 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123360 | 11228 | 45 | 3,08 | -1,14 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123361 | 11169 | 45 | 2,86 | -0,95 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123362 | 11107 | 48 | 3,47 | -0,23 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123363 | 11171 | 43 | 2,98 | -0,98 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123364 | 11312 | 47 | 3,05 | -0,68 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123365 | 11142 | 33 | 2,57 | -1,06 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123366 | 11265 | 45 | 3,13 | -1,03 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123367 | 11336 | 73 | 2,59 | -1,25 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123368 | 11223 | 41 | 2,61 | -0,97 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123369 | 11124 | 35 | 2,48 | -0,47 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123370 | 11120 | 42 | 3,00 | -0,69 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123371 | 11073 | 39 | 2,90 | -0,75 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123372 | 11185 | 44 | 2,66 | -0,72 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123373 | 11175 | 41 | 2,93 | -0,85 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123374 | 11171 | 36 | 2,60 | -1,18 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123375 | 11453 | 49 | 3,08 | -0,86 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123376 | 11245 | 43 | 3,02 | -0,85 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123377 | 11374 | 45 | 2,80 | -0,85 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123378 | 11266 | 49 | 3,23 | -0,91 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123379 | 11184 | 46 | 3,09 | -0,86 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123380 | 10967 | 33 | 2,92 | -0,84 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123381 | 11146 | 48 | 3,45 | -0,64 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123382 | 11298 | 67 | 3,20 | -1,15 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123383 | 11225 | 41 | 2,41 | -0,98 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123384 | 11002 | 42 | 2,75 | -1,00 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123385 | 11422 | 47 | 3,32 | -0,80 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123386 | 11349 | 45 | 3,32 | -0,58 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123387 | 11550 | 44 | 3,10 | -0,70 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123388 | 11398 | 52 | 2,74 | -1,09 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123389 | 11422 | 33 | 2,13 | -0,85 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123390 | 11438 | 52 | 3,55 | -1,16 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123391 | 11503 | 49 | 2,72 | -0,95 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123392 | 11202 | 50 | 3,13 | -0,80 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123393 | 11444 | 43 | 2,72 | -0,85 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123394 | 11259 | 48 | 3,34 | -1,06 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123395 | 11306 | 39 | 3,16 | -1,03 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123396 | 11093 | 44 | 2,97 | -0,88 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123397 | 11292 | 61 | 3,21 | -0,99 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123398 | 11288 | 42 | 2,64 | -1,20 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123399 | 11087 | 36 | 2,55 | -0,69 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123400 | 11120 | 51 | 3,05 | -1,19 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123401 | 11336 | 48 | 3,08 | -1,16 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123402 | 11263 | 45 | 3,19 | -0,77 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123403 | 11080 | 46 | 3,14 | -0,96 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123404 | 11406 | 45 | 2,77 | -0,46 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123405 | 11370 | 47 | 3,30 | -0,93 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123406 | 11263 | 48 | 2,82 | -0,77 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123407 | 11059 | 41 | 2,48 | -0,78 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123408 | 11268 | 40 | 2,43 | -0,92 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123409 | 11234 | 45 | 2,67 | -0,71 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123410 | 11265 | 44 | 2,99 | -1,02 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123411 | 11100 | 38 | 2,37 | -0,93 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123412 | 11462 | 65 | 2,52 | -1,04 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123413 | 11276 | 52 | 2,88 | -0,80 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123414 | 11386 | 45 | 2,76 | -0,74 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123415 | 11300 | 47 | 2,66 | -1,19 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123416 | 11392 | 49 | 2,93 | -0,52 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123417 | 11268 | 46 | 2,81 | -0,46 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123418 | 11236 | 43 | 2,64 | -0,65 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123419 | 11330 | 50 | 3,26 | -0,87 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123420 | 11554 | 46 | 2,84 | -1,01 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123421 | 11482 | 48 | 2,81 | -0,81 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123422 | 11091 | 43 | 2,94 | -0,75 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123423 | 11429 | 44 | 2,68 | -0,62 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123424 | 11199 | 69 | 3,37 | -1,05 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123425 | 11420 | 41 | 3,01 | -0,67 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123426 | 11375 | 45 | 2,78 | -0,73 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123427 | 11472 | 56 | 2,43 | -0,98 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123428 | 11288 | 48 | 2,86 | -0,80 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123429 | 11212 | 41 | 3,15 | -0,80 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123430 | 11281 | 38 | 2,71 | -0,58 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123431 | 11422 | 49 | 3,17 | -0,96 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123432 | 11295 | 46 | 2,63 | -0,58 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123433 | 11358 | 43 | 2,68 | -0,58 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123434 | 11472 | 41 | 2,61 | -0,81 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123435 | 11431 | 50 | 3,11 | -0,82 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123436 | 11373 | 49 | 3,28 | -0,88 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123437 | 11133 | 39 | 2,42 | -0,61 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123438 | 11422 | 40 | 2,60 | -0,99 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123439 | 11292 | 49 | 2,94 | -0,84 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123440 | 10968 | 35 | 2,64 | -0,68 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123441 | 11203 | 40 | 2,55 | -1,05 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123442 | 11472 | 55 | 2,41 | -0,98 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123443 | 11187 | 40 | 2,65 | -0,69 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123444 | 11254 | 36 | 2,38 | -1,18 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123445 | 11277 | 42 | 2,79 | -1,07 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123446 | 11450 | 50 | 3,09 | -0,59 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123447 | 11232 | 38 | 2,56 | -0,47 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123448 | 11501 | 46 | 2,88 | -0,68 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123449 | 11166 | 41 | 2,77 | -0,79 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123450 | 11196 | 38 | 2,46 | -1,00 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123451 | 11218 | 43 | 2,74 | -0,96 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123452 | 11276 | 73 | 3,32 | -0,81 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123453 | 11166 | 44 | 2,96 | -1,23 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123454 | 11358 | 34 | 2,55 | -0,83 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123455 | 11189 | 53 | 3,23 | -1,10 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123456 | 11094 | 45 | 3,18 | -0,90 | +
22.06.2026 | OOD103 | D 123457 | 11204 | 47 | 2,63 | -0,78 | +