## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST5176
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
19.06.2026 | OOD103 | 607 172968 | 12360 | 69 | 2,99 | -0,85 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172969 | 11186 | 39 | 3,08 | -1,16 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172970 | 11167 | 39 | 2,97 | -0,72 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172971 | 11236 | 34 | 2,78 | -0,75 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172972 | 11180 | 33 | 2,43 | -0,72 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172973 | 11047 | 30 | 2,30 | -0,85 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172974 | 11401 | 46 | 3,51 | -0,74 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172975 | 11221 | 32 | 2,39 | -0,79 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172976 | 11185 | 35 | 2,87 | -1,11 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172977 | 11112 | 40 | 2,97 | -1,06 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172978 | 11114 | 34 | 2,87 | -0,70 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172979 | 11211 | 41 | 3,01 | -1,28 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172980 | 11230 | 39 | 3,01 | -0,74 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172981 | 11122 | 38 | 2,91 | -1,08 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172968 | 10502 | 55 | 3,37 | -1,20 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172969 | 12207 | 43 | 3,04 | -0,29 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172970 | 11121 | 39 | 3,11 | -0,94 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172971 | 11246 | 33 | 2,79 | -0,78 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172972 | 11187 | 34 | 2,42 | -0,77 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172973 | 11059 | 30 | 2,28 | -0,93 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172974 | 11410 | 43 | 3,49 | -0,79 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172975 | 11231 | 30 | 2,36 | -0,82 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172976 | 11193 | 33 | 2,86 | -1,15 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172977 | 11124 | 37 | 2,97 | -1,13 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172978 | 11123 | 31 | 2,89 | -0,73 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172979 | 11237 | 37 | 3,00 | -0,75 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172980 | 11127 | 36 | 2,90 | -1,11 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172968 | 11193 | 46 | 3,32 | -1,00 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172969 | 11131 | 39 | 2,79 | -0,88 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172970 | 11018 | 40 | 2,69 | -0,80 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172971 | 11099 | 45 | 3,24 | -0,80 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172972 | 11247 | 37 | 2,82 | -0,64 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172973 | 11067 | 36 | 3,21 | -0,53 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172974 | 11501 | 46 | 3,09 | -1,05 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172975 | 11217 | 33 | 2,65 | -0,62 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172976 | 10948 | 44 | 2,78 | -0,64 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172977 | 11138 | 40 | 2,97 | -1,24 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172978 | 11292 | 37 | 2,77 | -0,56 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172979 | 11314 | 35 | 2,92 | -0,63 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172980 | 11204 | 40 | 3,31 | -0,71 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172981 | 11116 | 38 | 2,75 | -0,77 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172982 | 11208 | 42 | 3,30 | -0,98 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172983 | 11141 | 40 | 2,76 | -0,88 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172984 | 11031 | 39 | 2,68 | -0,86 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172985 | 11112 | 44 | 3,20 | -0,80 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172986 | 11200 | 38 | 2,93 | -0,79 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172987 | 11116 | 39 | 2,98 | -0,36 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172988 | 11148 | 36 | 2,79 | -1,13 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172989 | 11334 | 41 | 2,82 | -1,29 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172990 | 11142 | 33 | 2,32 | -0,81 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172991 | 11126 | 40 | 2,95 | -1,09 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172992 | 11321 | 43 | 3,37 | -0,58 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172993 | 11022 | 40 | 2,98 | -0,72 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172994 | 10368 | 35 | 3,29 | -0,58 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172995 | 12214 | 46 | 2,90 | -0,25 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172996 | 11361 | 55 | 2,82 | -1,08 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172997 | 11143 | 34 | 2,64 | -1,14 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172998 | 11297 | 37 | 2,95 | -0,62 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172999 | 11004 | 48 | 3,21 | -0,63 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173000 | 11356 | 41 | 2,65 | -0,55 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173001 | 11177 | 44 | 2,93 | -1,11 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173002 | 11127 | 40 | 2,99 | -0,94 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173003 | 11211 | 34 | 2,43 | -1,01 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173004 | 11132 | 36 | 2,83 | -1,28 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173005 | 11155 | 30 | 2,27 | -0,81 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173006 | 11169 | 39 | 2,93 | -0,84 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173007 | 11181 | 39 | 2,99 | -0,60 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173008 | 11044 | 34 | 2,79 | -0,51 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173009 | 11041 | 36 | 2,64 | -0,67 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173010 | 11122 | 46 | 3,19 | -0,74 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173011 | 11044 | 46 | 3,44 | -0,50 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173012 | 11315 | 25 | 2,86 | -0,66 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173013 | 11022 | 44 | 2,70 | -0,69 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173014 | 11142 | 23 | 3,15 | -0,93 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173015 | 11156 | 48 | 3,22 | -1,24 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173016 | 11224 | 42 | 2,58 | -0,97 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173017 | 11238 | 36 | 2,72 | -1,11 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173018 | 11114 | 22 | 2,88 | -0,41 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173019 | 11162 | 39 | 2,98 | -0,98 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173020 | 11053 | 25 | 2,78 | -0,43 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173021 | 11066 | 42 | 2,63 | -0,57 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173022 | 11406 | 56 | 2,75 | -1,19 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173023 | 11176 | 40 | 3,15 | -0,83 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173024 | 11064 | 40 | 3,41 | -0,54 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173025 | 11076 | 43 | 3,13 | -0,63 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173026 | 10743 | 36 | 3,02 | -0,75 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173027 | 11079 | 47 | 3,82 | -0,67 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173028 | 10910 | 33 | 2,76 | -0,56 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173029 | 11078 | 51 | 3,15 | -0,88 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173030 | 11350 | 38 | 2,67 | -1,15 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173031 | 11165 | 41 | 2,92 | -1,12 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173032 | 11160 | 42 | 3,05 | -0,79 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173033 | 11178 | 46 | 3,03 | -1,10 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173034 | 11069 | 32 | 2,49 | -0,59 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173035 | 11143 | 36 | 2,76 | -1,27 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173036 | 11137 | 47 | 3,10 | -0,84 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173037 | 11182 | 40 | 3,14 | -0,84 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173038 | 11180 | 36 | 2,77 | -0,69 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173039 | 11100 | 43 | 3,13 | -0,65 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173040 | 10805 | 38 | 3,30 | -0,61 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173041 | 11001 | 26 | 2,93 | -0,61 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173042 | 10901 | 24 | 2,64 | -0,75 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173043 | 11080 | 28 | 2,76 | -0,57 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173044 | 11144 | 28 | 2,89 | -0,63 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173045 | 11160 | 26 | 2,79 | -0,68 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173046 | 11000 | 28 | 2,87 | -0,71 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173047 | 11039 | 25 | 2,68 | -0,93 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173048 | 10998 | 29 | 2,73 | -0,61 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173049 | 10987 | 22 | 2,80 | -0,62 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173050 | 11237 | 31 | 3,39 | -0,40 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173051 | 11185 | 59 | 3,17 | -0,96 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173052 | 11188 | 37 | 2,64 | -1,03 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173053 | 11251 | 31 | 2,19 | -1,00 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173054 | 11156 | 40 | 2,85 | -0,70 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173055 | 11259 | 46 | 2,87 | -0,01 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173056 | 11089 | 47 | 3,12 | -0,95 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173057 | 11136 | 38 | 3,19 | -0,87 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173058 | 10925 | 30 | 3,48 | -0,76 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173059 | 11372 | 42 | 3,30 | -0,91 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173060 | 11105 | 40 | 2,89 | -0,85 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173061 | 11103 | 42 | 2,74 | -0,68 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173062 | 11366 | 37 | 2,54 | -0,98 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173063 | 10994 | 28 | 2,81 | -0,70 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173064 | 10910 | 23 | 2,99 | -0,68 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173065 | 11065 | 26 | 2,66 | -0,58 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173066 | 11383 | 60 | 3,17 | -0,96 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173067 | 11203 | 38 | 2,64 | -1,03 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173068 | 11098 | 38 | 3,23 | -1,04 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173069 | 11281 | 43 | 3,16 | -0,94 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173070 | 11071 | 38 | 3,06 | -0,73 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173071 | 11322 | 43 | 3,17 | -1,06 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173072 | 11321 | 39 | 2,82 | -0,67 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173073 | 11326 | 39 | 3,08 | -0,61 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173074 | 11392 | 47 | 3,25 | -1,08 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173075 | 11167 | 38 | 2,71 | -1,20 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173076 | 11351 | 33 | 2,23 | -1,01 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173077 | 10932 | 32 | 3,31 | -1,01 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173078 | 11008 | 39 | 3,11 | -0,90 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173079 | 11053 | 42 | 2,86 | -0,65 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173080 | 11399 | 65 | 3,15 | -0,93 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173081 | 11206 | 38 | 2,62 | -1,06 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173082 | 10904 | 28 | 3,20 | -0,66 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173083 | 11302 | 49 | 3,49 | -1,09 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173084 | 11122 | 30 | 3,28 | -0,72 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173085 | 11134 | 30 | 3,09 | -0,93 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173086 | 11024 | 29 | 3,29 | -0,81 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173087 | 10868 | 29 | 3,33 | -0,74 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173088 | 11319 | 38 | 2,51 | -0,87 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173089 | 11322 | 37 | 2,48 | -0,92 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173090 | 11188 | 40 | 2,76 | -1,09 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173091 | 11187 | 33 | 3,55 | -0,89 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173092 | 11111 | 31 | 3,03 | -0,62 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173093 | 11091 | 29 | 2,84 | -0,94 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 173094 | 11175 | 39 | 2,99 | -0,76 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173095 | 11147 | 44 | 2,66 | -0,88 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173096 | 11255 | 26 | 2,69 | -0,72 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173097 | 11306 | 48 | 3,05 | -1,21 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173098 | 11001 | 28 | 3,16 | -1,17 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173099 | 11244 | 29 | 3,60 | -0,53 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173100 | 11049 | 27 | 2,90 | -1,29 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173101 | 11240 | 27 | 3,02 | -0,74 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173102 | 11023 | 25 | 2,74 | -1,26 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173103 | 11306 | 24 | 2,39 | -0,99 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173104 | 11232 | 31 | 2,94 | -1,07 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173105 | 11123 | 27 | 2,47 | -0,85 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173106 | 11062 | 24 | 2,71 | -0,92 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173107 | 11191 | 27 | 2,52 | -0,63 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173095 | 11126 | 47 | 2,69 | -1,04 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173096 | 11264 | 30 | 2,74 | -0,85 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173097 | 11225 | 32 | 3,69 | -0,62 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173098 | 11223 | 28 | 3,05 | -0,90 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173099 | 11267 | 26 | 2,42 | -1,10 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173100 | 11229 | 34 | 3,00 | -1,25 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173101 | 11100 | 27 | 2,50 | -0,86 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173102 | 11038 | 27 | 2,76 | -0,96 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173103 | 11165 | 29 | 2,57 | -0,50 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173095 | 11082 | 49 | 2,77 | -0,83 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173096 | 11215 | 32 | 3,64 | -0,64 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173097 | 11216 | 31 | 3,17 | -1,22 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173098 | 10973 | 31 | 3,34 | -1,26 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173099 | 11029 | 29 | 2,44 | -0,59 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173100 | 11183 | 28 | 2,42 | -0,86 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173101 | 11092 | 28 | 3,12 | -0,14 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173102 | 11172 | 32 | 3,00 | -0,98 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173103 | 11170 | 26 | 2,76 | -0,36 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173104 | 10963 | 22 | 2,74 | -0,41 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173105 | 11205 | 24 | 2,46 | -0,86 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173095 | 11098 | 52 | 2,75 | -1,03 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173096 | 11251 | 35 | 3,61 | -0,76 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173097 | 11220 | 35 | 3,19 | -1,26 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173098 | 11103 | 34 | 2,46 | -0,91 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173099 | 11223 | 31 | 2,43 | -1,00 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173100 | 10940 | 30 | 2,86 | -1,30 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173101 | 11194 | 32 | 3,07 | -0,70 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173102 | 11206 | 36 | 3,01 | -1,18 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173103 | 11209 | 32 | 2,77 | -0,61 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173104 | 11013 | 26 | 2,71 | -0,66 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173105 | 11288 | 34 | 3,16 | -0,74 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173106 | 10979 | 30 | 2,80 | -1,00 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173107 | 11189 | 37 | 3,46 | -1,01 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173108 | 10880 | 33 | 2,93 | -0,08 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173109 | 11129 | 31 | 2,99 | -0,47 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173110 | 11210 | 36 | 2,89 | -1,22 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173111 | 11204 | 30 | 2,53 | -0,92 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173112 | 11221 | 37 | 3,12 | -1,09 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173113 | 11348 | 34 | 3,39 | -0,66 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173114 | 11166 | 25 | 3,05 | -0,48 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173115 | 10968 | 29 | 2,95 | -0,92 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173116 | 11252 | 29 | 2,70 | -0,58 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173117 | 10907 | 32 | 3,17 | -1,03 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173118 | 11165 | 28 | 2,87 | -1,03 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173119 | 11219 | 32 | 2,71 | -0,96 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173120 | 11242 | 38 | 2,50 | -0,85 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173121 | 10965 | 30 | 2,90 | -0,63 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173122 | 11175 | 25 | 3,06 | -0,76 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173123 | 11155 | 28 | 2,85 | -1,01 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173124 | 11013 | 29 | 2,69 | -1,22 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173125 | 11212 | 45 | 3,31 | -1,28 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173126 | 11115 | 29 | 2,72 | -0,93 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173127 | 11185 | 36 | 3,09 | -1,04 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173128 | 11160 | 27 | 3,16 | -0,72 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173129 | 11462 | 34 | 3,10 | -0,53 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173124 | 11205 | 57 | 3,35 | -1,26 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173125 | 11058 | 33 | 2,85 | -0,95 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173126 | 11161 | 29 | 2,94 | -1,20 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173127 | 10897 | 28 | 2,74 | -0,64 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173128 | 11325 | 29 | 2,84 | -0,64 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173129 | 10921 | 31 | 2,99 | -0,80 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173130 | 11193 | 34 | 3,17 | -0,74 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173131 | 11442 | 33 | 3,12 | -0,58 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173132 | 10950 | 29 | 3,16 | -0,91 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173133 | 11097 | 28 | 2,45 | -0,92 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173134 | 11028 | 28 | 2,67 | -1,00 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173135 | 11145 | 27 | 2,63 | -0,81 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173136 | 10998 | 24 | 2,78 | -0,53 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173137 | 11080 | 29 | 2,38 | -1,24 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173138 | 11160 | 34 | 2,94 | -1,15 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173139 | 11189 | 33 | 2,68 | -0,92 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173140 | 10894 | 26 | 2,59 | -0,77 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173141 | 11055 | 39 | 3,81 | -0,87 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173142 | 11096 | 34 | 3,38 | -0,50 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173143 | 11263 | 29 | 2,60 | -0,87 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173144 | 11308 | 34 | 3,42 | -0,99 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173145 | 11179 | 35 | 3,00 | -0,66 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173146 | 11148 | 29 | 2,91 | -0,82 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173147 | 10877 | 32 | 3,38 | -1,00 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173148 | 11064 | 32 | 3,20 | -0,78 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173149 | 11018 | 34 | 2,81 | -1,11 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173150 | 10941 | 32 | 2,72 | -1,16 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173151 | 11262 | 31 | 2,61 | -0,80 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173152 | 11497 | 38 | 3,04 | -0,84 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173153 | 11176 | 33 | 3,08 | -1,08 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173154 | 11271 | 35 | 3,06 | -0,98 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173155 | 10950 | 30 | 3,41 | -0,75 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173156 | 11265 | 35 | 3,44 | -0,79 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173157 | 11172 | 52 | 3,14 | -0,95 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173158 | 11092 | 33 | 3,09 | -0,80 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173159 | 11025 | 55 | 2,69 | -0,99 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173160 | 10983 | 27 | 2,62 | -0,82 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173161 | 11264 | 34 | 2,88 | -0,60 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173162 | 10974 | 25 | 2,53 | -0,94 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173163 | 11015 | 30 | 3,15 | -1,09 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173164 | 11200 | 28 | 3,26 | -1,02 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173165 | 10983 | 32 | 3,59 | -1,20 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173166 | 11214 | 31 | 2,70 | -1,06 | +
22.06.2026 | OOD103 | 607 173167 | 11192 | 25 | 3,01 | -0,96 | +