## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST5100
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
19.06.2026 | OOD103 | 607 172568 | 11141 | 68 | 2,79 | -0,70 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172569 | 11160 | 39 | 3,06 | -0,95 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172570 | 11111 | 34 | 2,96 | -0,77 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172571 | 11234 | 47 | 3,26 | -0,43 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172572 | 11167 | 60 | 2,77 | -0,83 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172573 | 11306 | 54 | 3,31 | -0,95 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172574 | 11274 | 32 | 2,90 | -0,46 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172575 | 11197 | 51 | 3,42 | -0,78 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172576 | 11410 | 45 | 3,72 | -1,00 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172577 | 11199 | 40 | 2,82 | -0,85 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172578 | 11316 | 36 | 2,76 | -0,64 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172579 | 11007 | 47 | 2,67 | -1,05 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172580 | 11154 | 45 | 3,04 | -0,76 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172581 | 11056 | 37 | 3,08 | -0,76 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172582 | 11326 | 36 | 2,93 | -0,61 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172583 | 11065 | 44 | 3,07 | -0,30 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172584 | 11172 | 60 | 2,80 | -0,77 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172585 | 11185 | 40 | 3,07 | -0,93 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172586 | 11139 | 35 | 3,00 | -0,81 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172587 | 11274 | 41 | 3,24 | -0,62 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172588 | 11157 | 39 | 2,82 | -0,76 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172589 | 11295 | 42 | 3,35 | -0,82 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172590 | 11268 | 34 | 2,96 | -0,36 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172591 | 11148 | 38 | 3,49 | -0,57 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172592 | 11402 | 45 | 3,76 | -0,94 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172593 | 11249 | 37 | 2,83 | -0,96 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172594 | 11337 | 38 | 2,80 | -0,68 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172595 | 11001 | 39 | 2,72 | -1,08 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172596 | 11156 | 45 | 3,09 | -0,78 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172597 | 11048 | 38 | 3,12 | -0,74 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172598 | 11330 | 32 | 2,93 | -0,65 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172599 | 11060 | 36 | 3,10 | -0,26 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172600 | 11166 | 61 | 2,82 | -0,82 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172601 | 11184 | 42 | 3,10 | -1,00 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172602 | 11136 | 37 | 3,01 | -0,87 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172603 | 11274 | 41 | 3,25 | -0,70 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172604 | 11154 | 40 | 2,82 | -0,82 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172605 | 11293 | 42 | 3,37 | -0,88 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172606 | 11271 | 37 | 2,96 | -0,42 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172607 | 11144 | 38 | 3,48 | -0,60 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172608 | 11403 | 47 | 3,75 | -1,02 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172609 | 11241 | 38 | 2,86 | -0,98 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172610 | 11333 | 39 | 2,81 | -0,73 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172611 | 10992 | 42 | 2,73 | -1,14 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172612 | 11156 | 47 | 3,09 | -0,85 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172613 | 11046 | 37 | 3,15 | -0,79 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172614 | 11328 | 35 | 2,96 | -0,71 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172615 | 11068 | 36 | 3,11 | -0,33 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172616 | 11164 | 61 | 2,82 | -0,83 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172617 | 11187 | 46 | 3,10 | -1,04 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172618 | 11132 | 38 | 3,01 | -0,88 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172619 | 11267 | 43 | 3,28 | -0,69 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172620 | 11154 | 40 | 2,82 | -0,85 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172621 | 11287 | 41 | 3,38 | -0,87 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172622 | 11270 | 38 | 2,97 | -0,43 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172623 | 11143 | 38 | 3,51 | -0,65 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172624 | 11403 | 47 | 3,74 | -1,05 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172625 | 11239 | 38 | 2,89 | -0,98 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172626 | 11328 | 38 | 2,82 | -0,71 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172627 | 10985 | 43 | 2,74 | -1,15 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172628 | 11153 | 46 | 3,10 | -0,85 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172629 | 11044 | 38 | 3,13 | -0,82 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172630 | 11328 | 37 | 2,95 | -0,76 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172631 | 11066 | 35 | 3,12 | -0,33 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172632 | 11140 | 58 | 2,86 | -0,70 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172633 | 11172 | 44 | 3,13 | -0,92 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172634 | 11111 | 37 | 3,03 | -0,76 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172635 | 11240 | 36 | 3,29 | -0,54 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172636 | 11131 | 33 | 2,86 | -0,69 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172637 | 11264 | 36 | 3,42 | -0,72 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172638 | 11243 | 31 | 3,00 | -0,26 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172639 | 11121 | 37 | 3,52 | -0,53 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172640 | 11384 | 48 | 3,79 | -0,95 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172641 | 11219 | 33 | 2,92 | -0,82 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172642 | 11304 | 33 | 2,86 | -0,56 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172643 | 10955 | 34 | 2,77 | -0,99 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172644 | 11131 | 41 | 3,14 | -0,72 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172645 | 11024 | 36 | 3,18 | -0,69 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172646 | 11301 | 31 | 2,98 | -0,61 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172647 | 11049 | 32 | 3,13 | -0,21 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172648 | 11310 | 52 | 2,92 | -1,08 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172649 | 11280 | 34 | 2,65 | -0,74 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172650 | 11314 | 35 | 3,13 | -0,80 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172651 | 10987 | 33 | 2,81 | -0,72 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172652 | 11087 | 35 | 2,51 | -1,17 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172653 | 11337 | 31 | 2,92 | -0,88 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172654 | 11295 | 29 | 2,51 | -0,81 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172655 | 11384 | 33 | 2,75 | -0,81 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172656 | 11042 | 36 | 2,72 | -1,16 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172657 | 11045 | 39 | 3,19 | -0,73 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172658 | 11106 | 33 | 2,41 | -1,20 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172659 | 11311 | 36 | 2,99 | -0,94 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172660 | 11295 | 33 | 2,93 | -1,11 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172661 | 10885 | 28 | 3,06 | -0,47 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172662 | 11321 | 55 | 2,91 | -1,15 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172663 | 11208 | 37 | 2,77 | -0,98 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172664 | 11209 | 34 | 3,12 | -0,59 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172665 | 11199 | 42 | 3,38 | -1,14 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172666 | 11156 | 37 | 2,73 | -0,63 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172667 | 11028 | 41 | 3,12 | -0,69 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172668 | 11349 | 40 | 3,18 | -0,73 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172669 | 11227 | 44 | 3,90 | -0,85 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172670 | 11330 | 39 | 2,79 | -0,76 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172671 | 11313 | 40 | 2,89 | -0,84 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172672 | 11023 | 32 | 2,26 | -1,09 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172673 | 10979 | 56 | 2,51 | -0,84 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172674 | 11186 | 41 | 3,28 | -0,82 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172675 | 11157 | 40 | 3,03 | -1,11 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172676 | 10890 | 35 | 3,25 | -1,16 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172677 | 11261 | 41 | 3,27 | -0,98 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172678 | 11398 | 96 | 3,75 | -0,95 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172679 | 11007 | 38 | 2,81 | -0,04 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172680 | 11260 | 38 | 3,09 | -0,60 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172681 | 11384 | 56 | 2,71 | -0,42 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172682 | 11216 | 33 | 2,27 | -0,93 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172683 | 11195 | 40 | 3,44 | -0,87 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172684 | 11182 | 33 | 2,68 | -0,59 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172685 | 11263 | 36 | 2,69 | -0,87 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172686 | 11389 | 36 | 2,76 | -0,62 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172687 | 11326 | 39 | 2,94 | -0,85 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172688 | 11120 | 37 | 2,61 | -1,20 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172689 | 11072 | 34 | 2,98 | -0,69 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172690 | 11193 | 36 | 3,00 | -0,72 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172691 | 11365 | 35 | 2,80 | -0,87 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172692 | 11088 | 38 | 2,92 | -0,82 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172693 | 11283 | 38 | 2,92 | -1,14 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172694 | 11027 | 53 | 2,82 | -1,05 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172695 | 11254 | 33 | 2,66 | -0,68 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172696 | 11110 | 36 | 2,91 | -0,85 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172697 | 11163 | 43 | 3,19 | -1,12 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172698 | 11226 | 39 | 3,09 | -0,63 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172699 | 10784 | 35 | 2,84 | -0,79 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172700 | 10999 | 36 | 2,71 | -0,95 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172701 | 11132 | 41 | 2,75 | -0,03 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172702 | 11165 | 49 | 3,02 | -1,09 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172703 | 11282 | 41 | 2,63 | -1,01 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172704 | 11004 | 42 | 2,82 | -0,98 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172705 | 11129 | 40 | 3,15 | -0,69 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172706 | 11303 | 38 | 2,50 | -0,66 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172707 | 11017 | 76 | 2,81 | -1,07 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172708 | 11283 | 39 | 2,81 | -0,87 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172709 | 11042 | 54 | 2,83 | -1,11 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172710 | 11248 | 45 | 3,17 | -0,99 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172711 | 11147 | 37 | 2,69 | -0,86 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172712 | 11200 | 49 | 2,67 | -1,08 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172713 | 11268 | 32 | 2,88 | -0,82 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172714 | 11205 | 30 | 2,89 | -1,01 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172715 | 11163 | 33 | 3,57 | -0,77 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172716 | 11662 | 52 | 3,02 | -0,94 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172717 | 11227 | 35 | 2,74 | -1,18 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172718 | 11208 | 35 | 3,04 | -0,70 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172719 | 11100 | 37 | 2,81 | -0,95 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172720 | 10948 | 39 | 2,97 | -0,35 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172721 | 10945 | 43 | 2,84 | -0,97 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172722 | 11237 | 39 | 3,06 | -0,80 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172723 | 11046 | 55 | 2,84 | -1,14 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172724 | 11277 | 44 | 3,16 | -1,05 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172725 | 11053 | 29 | 2,77 | -0,58 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172726 | 11099 | 33 | 2,92 | -0,56 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172727 | 11302 | 27 | 2,71 | -0,74 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172728 | 11355 | 25 | 2,65 | -0,87 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172729 | 10974 | 53 | 2,94 | -1,08 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172730 | 11260 | 28 | 3,02 | -0,56 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172731 | 11309 | 29 | 2,31 | -1,09 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172732 | 11193 | 36 | 2,76 | -0,90 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172733 | 11454 | 27 | 2,42 | -0,77 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172734 | 11274 | 38 | 2,95 | -0,56 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172735 | 11154 | 66 | 2,96 | -0,90 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172736 | 11175 | 26 | 2,58 | -0,94 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172737 | 11286 | 24 | 2,73 | -0,70 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172738 | 11262 | 34 | 3,17 | -0,99 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172739 | 10970 | 58 | 3,40 | -0,75 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172740 | 11483 | 30 | 2,93 | -0,93 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172741 | 11166 | 31 | 2,75 | -1,26 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172742 | 11389 | 28 | 2,80 | -1,03 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172743 | 11343 | 28 | 2,94 | -0,47 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172744 | 11286 | 30 | 3,01 | -0,65 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172745 | 11077 | 27 | 2,59 | -0,56 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172746 | 10964 | 33 | 2,70 | -0,95 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172747 | 11228 | 34 | 2,45 | -0,81 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172748 | 11459 | 34 | 3,47 | -0,79 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172749 | 11389 | 29 | 2,80 | -0,88 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172750 | 11365 | 35 | 2,77 | -0,70 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172751 | 11164 | 26 | 2,30 | -1,06 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172752 | 11147 | 58 | 3,38 | -1,14 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172753 | 10853 | 54 | 3,62 | -0,81 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172754 | 10882 | 37 | 3,29 | -0,56 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172755 | 11198 | 55 | 2,80 | -1,10 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172756 | 11123 | 42 | 2,63 | -0,58 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172757 | 11077 | 53 | 2,69 | -0,72 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172758 | 11272 | 31 | 2,69 | -1,13 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172759 | 11190 | 83 | 2,86 | -1,09 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172760 | 11455 | 28 | 2,51 | -0,57 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172761 | 11270 | 30 | 2,62 | -0,88 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172762 | 11014 | 37 | 2,08 | -1,14 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172763 | 11429 | 41 | 2,95 | -0,67 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172764 | 11019 | 32 | 2,62 | -0,54 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172765 | 11225 | 41 | 2,97 | -0,93 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172766 | 11002 | 39 | 3,02 | -0,60 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172767 | 11328 | 36 | 3,36 | -0,43 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172768 | 11281 | 24 | 2,56 | -0,51 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172769 | 11080 | 45 | 2,94 | -0,76 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172770 | 11082 | 55 | 2,87 | -1,02 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172771 | 11235 | 26 | 2,49 | -0,96 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172772 | 11185 | 36 | 3,14 | -1,06 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172773 | 10967 | 28 | 2,73 | -0,68 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172774 | 11432 | 40 | 3,64 | -0,93 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172775 | 11227 | 36 | 2,74 | -0,79 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172776 | 11036 | 39 | 3,68 | -0,74 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172777 | 11259 | 33 | 3,04 | -0,70 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172778 | 11000 | 37 | 2,95 | -0,80 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172779 | 11379 | 29 | 2,58 | -0,87 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172780 | 11197 | 42 | 3,20 | -0,87 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172781 | 11156 | 39 | 2,70 | -0,87 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172782 | 11345 | 34 | 3,13 | -1,29 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172783 | 11005 | 31 | 2,99 | -0,74 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172784 | 11303 | 35 | 3,43 | -0,73 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172785 | 11209 | 29 | 2,91 | -0,87 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172786 | 11095 | 41 | 2,81 | -0,45 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172787 | 11303 | 38 | 2,95 | -0,53 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172788 | 11204 | 29 | 3,11 | -0,33 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172789 | 11101 | 40 | 2,91 | -0,96 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172790 | 11264 | 30 | 2,84 | -0,75 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172791 | 11425 | 32 | 3,12 | -0,89 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172792 | 11141 | 43 | 2,58 | -0,78 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172793 | 11374 | 36 | 3,11 | -0,90 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172794 | 11231 | 45 | 3,71 | -0,58 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172795 | 11132 | 32 | 3,34 | -0,35 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172796 | 11300 | 42 | 2,90 | -0,63 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172797 | 11131 | 28 | 2,45 | -1,15 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172798 | 11315 | 34 | 3,02 | -1,21 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172799 | 11380 | 62 | 2,81 | -0,61 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172800 | 11410 | 36 | 3,20 | -1,13 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172801 | 11249 | 39 | 3,06 | -0,81 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172802 | 11467 | 28 | 2,55 | -1,27 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172803 | 11239 | 41 | 3,48 | -0,41 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172804 | 11453 | 33 | 3,15 | -0,57 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172805 | 11112 | 33 | 2,83 | -0,89 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172806 | 11407 | 31 | 2,92 | -0,51 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172807 | 11240 | 30 | 3,01 | -0,84 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172808 | 11043 | 57 | 2,84 | -1,29 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172809 | 11433 | 37 | 3,12 | -0,85 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172810 | 11282 | 45 | 3,72 | -0,55 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172811 | 11474 | 27 | 2,35 | -1,07 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172812 | 11017 | 33 | 2,76 | -0,42 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172813 | 11110 | 36 | 2,83 | -0,05 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172814 | 10995 | 43 | 2,88 | -0,60 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172815 | 11198 | 68 | 2,36 | -1,27 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172816 | 11201 | 48 | 3,39 | -0,95 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172817 | 11221 | 39 | 2,57 | -0,95 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172818 | 11089 | 30 | 2,97 | -0,57 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172819 | 11199 | 36 | 2,68 | -1,05 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172820 | 11396 | 32 | 2,80 | -0,79 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172821 | 11042 | 40 | 2,98 | -0,52 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172822 | 11095 | 39 | 2,73 | -0,86 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172823 | 11273 | 35 | 3,08 | -0,85 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172824 | 10911 | 44 | 2,96 | -1,29 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172825 | 11439 | 36 | 3,21 | -0,73 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172826 | 11305 | 33 | 2,79 | -1,05 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172827 | 11031 | 39 | 3,12 | -0,71 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172828 | 11091 | 32 | 2,89 | -0,64 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172829 | 11252 | 58 | 3,39 | -1,04 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172830 | 11154 | 42 | 3,12 | -0,72 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172831 | 11285 | 41 | 3,03 | -0,67 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172832 | 11057 | 59 | 2,76 | -1,04 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172833 | 10907 | 41 | 3,12 | -1,15 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172834 | 11275 | 45 | 3,01 | -1,10 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172835 | 11269 | 156 | 3,03 | -0,77 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172836 | 11291 | 42 | 2,86 | -1,01 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172837 | 11217 | 39 | 2,87 | -0,87 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172838 | 11299 | 43 | 2,72 | -0,82 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172839 | 11195 | 43 | 3,04 | -0,47 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172840 | 11186 | 40 | 2,90 | -0,94 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172841 | 11221 | 31 | 3,24 | -0,37 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172842 | 11325 | 32 | 2,74 | -0,60 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172843 | 11307 | 49 | 2,68 | -1,06 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172844 | 11242 | 49 | 3,39 | -0,99 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172845 | 11174 | 40 | 3,12 | -0,63 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172846 | 11233 | 35 | 3,57 | -0,62 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172847 | 11326 | 33 | 2,74 | -0,96 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172848 | 11086 | 31 | 3,18 | -0,62 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172849 | 11274 | 30 | 2,94 | -0,53 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172850 | 11422 | 42 | 2,97 | -1,11 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172851 | 11265 | 38 | 3,46 | -0,73 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172852 | 11265 | 36 | 2,82 | -0,71 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172853 | 11030 | 34 | 2,69 | -0,94 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172854 | 11318 | 31 | 2,53 | -1,09 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172855 | 11176 | 38 | 2,83 | -0,46 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172856 | 11077 | 29 | 3,20 | -0,51 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172857 | 11339 | 35 | 2,61 | -0,93 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172858 | 11322 | 48 | 2,67 | -1,13 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172859 | 11291 | 36 | 3,07 | -0,75 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172860 | 11384 | 35 | 3,26 | -0,85 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172861 | 11008 | 85 | 2,76 | -0,92 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172862 | 11393 | 29 | 2,66 | -0,56 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172863 | 11083 | 35 | 2,86 | -0,85 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172864 | 11225 | 47 | 3,83 | -0,52 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172865 | 11121 | 40 | 3,10 | -0,66 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172866 | 11327 | 35 | 2,78 | -1,11 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172867 | 11390 | 27 | 2,18 | -0,65 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172868 | 11290 | 30 | 2,56 | -0,75 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172869 | 11445 | 36 | 3,46 | -0,61 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172870 | 11282 | 44 | 3,25 | -0,56 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172871 | 11200 | 40 | 2,74 | -0,64 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172872 | 11025 | 31 | 2,81 | -0,65 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172873 | 11298 | 42 | 3,44 | -0,27 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172874 | 11212 | 58 | 2,90 | -1,06 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172875 | 11344 | 47 | 3,55 | -0,63 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172876 | 11141 | 35 | 2,89 | -0,45 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172877 | 11251 | 43 | 3,26 | -0,82 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172878 | 10841 | 39 | 3,14 | -0,70 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172879 | 11329 | 44 | 3,04 | -1,09 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172880 | 11241 | 42 | 2,88 | -1,09 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172881 | 11197 | 40 | 2,94 | -0,72 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172882 | 11086 | 42 | 3,05 | -0,69 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172883 | 11205 | 38 | 2,85 | -0,63 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172884 | 11208 | 37 | 2,71 | -1,06 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172885 | 11263 | 38 | 2,96 | -0,67 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172886 | 11357 | 36 | 2,80 | -0,78 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172887 | 11203 | 42 | 2,66 | -0,96 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172888 | 11219 | 57 | 2,92 | -0,97 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172889 | 11382 | 46 | 3,55 | -0,61 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172890 | 11109 | 37 | 2,74 | -0,71 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172891 | 11125 | 41 | 3,07 | -0,54 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172892 | 11396 | 39 | 2,90 | -0,58 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172893 | 11371 | 42 | 2,70 | -1,02 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172894 | 11302 | 36 | 2,74 | -0,60 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172895 | 11251 | 39 | 2,84 | -0,58 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172896 | 11253 | 40 | 2,87 | -0,65 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172897 | 10930 | 36 | 2,64 | -0,60 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172898 | 11219 | 41 | 2,86 | -0,80 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172899 | 10992 | 39 | 3,11 | -0,53 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172900 | 11220 | 56 | 2,91 | -1,01 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172901 | 11390 | 44 | 3,53 | -0,65 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172902 | 11180 | 32 | 2,36 | -1,04 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172903 | 11139 | 36 | 2,72 | -0,66 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172904 | 10957 | 34 | 2,78 | -0,55 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172905 | 11207 | 50 | 3,52 | -0,84 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172906 | 11086 | 36 | 3,07 | -0,70 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172907 | 11202 | 41 | 3,07 | -0,98 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172908 | 11368 | 37 | 3,31 | -0,92 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172909 | 11222 | 36 | 2,67 | -0,47 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172910 | 11238 | 32 | 3,06 | -1,18 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172911 | 11183 | 40 | 2,48 | -1,18 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172912 | 11215 | 39 | 2,49 | -0,88 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172913 | 11192 | 76 | 3,17 | -1,02 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172914 | 11101 | 30 | 2,82 | -0,86 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172915 | 11234 | 39 | 2,93 | -0,54 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172916 | 11157 | 51 | 2,36 | -0,95 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172917 | 11090 | 39 | 3,22 | -0,70 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172918 | 11238 | 37 | 2,47 | -1,26 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172919 | 11107 | 32 | 2,49 | -0,93 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172920 | 10997 | 40 | 2,75 | -0,69 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172921 | 11140 | 33 | 2,33 | -1,06 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172922 | 10865 | 38 | 3,20 | -0,50 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172923 | 11112 | 39 | 3,19 | -0,62 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172924 | 11236 | 39 | 2,40 | -1,11 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172925 | 11131 | 40 | 2,74 | -0,78 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172926 | 11146 | 40 | 2,69 | -1,05 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172927 | 11263 | 44 | 3,62 | -0,62 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172928 | 11019 | 41 | 2,94 | -0,67 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172929 | 11238 | 44 | 3,47 | -0,83 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172930 | 11168 | 35 | 2,80 | -0,93 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172931 | 11225 | 48 | 3,34 | -0,56 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172932 | 10937 | 36 | 2,76 | -0,65 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172933 | 11076 | 36 | 2,74 | -1,20 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172934 | 11093 | 39 | 2,97 | -0,80 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172935 | 11263 | 46 | 2,85 | -0,64 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172936 | 11080 | 36 | 2,39 | -1,29 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172937 | 11156 | 39 | 2,99 | -1,13 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172938 | 10943 | 38 | 2,62 | -0,99 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172939 | 11226 | 41 | 2,73 | -0,68 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172940 | 11306 | 48 | 3,31 | -0,72 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172941 | 11189 | 36 | 2,77 | -0,71 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172942 | 11172 | 39 | 2,83 | -0,71 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172943 | 11300 | 48 | 2,51 | -0,78 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172944 | 11255 | 44 | 3,31 | -0,16 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172945 | 10971 | 32 | 2,72 | -0,75 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172946 | 11244 | 43 | 2,95 | -0,93 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172947 | 11141 | 31 | 2,83 | -0,70 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172948 | 11137 | 37 | 3,41 | -1,04 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172949 | 11357 | 37 | 2,59 | -1,16 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172950 | 11150 | 33 | 2,64 | -1,12 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172951 | 11012 | 32 | 2,43 | -0,73 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172952 | 11166 | 34 | 2,80 | -1,21 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172953 | 11062 | 31 | 2,76 | -0,88 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172954 | 11172 | 33 | 2,66 | -0,90 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172955 | 11264 | 62 | 3,26 | -1,04 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172956 | 11154 | 34 | 2,87 | -0,64 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172957 | 11380 | 41 | 2,57 | -0,75 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172958 | 11290 | 42 | 3,30 | -0,93 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172959 | 11189 | 35 | 2,73 | -0,70 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172960 | 11328 | 40 | 2,99 | -1,03 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172961 | 11314 | 47 | 3,26 | -0,77 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172962 | 11250 | 41 | 3,29 | -0,84 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172963 | 11361 | 43 | 2,95 | -1,20 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172964 | 11101 | 33 | 2,72 | -0,83 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172965 | 10885 | 33 | 2,88 | 0,01 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172966 | 11253 | 32 | 2,40 | -1,08 | +
19.06.2026 | OOD103 | 607 172967 | 11183 | 38 | 3,05 | -0,45 | +