## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST5079
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240679 | 11101 | 20 | 2,53 | -1,02 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240680 | 11154 | 19 | 2,91 | -0,46 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240681 | 11319 | 18 | 3,07 | -0,63 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240682 | 11294 | 24 | 3,45 | -0,52 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240683 | 11167 | 19 | 3,39 | -0,27 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240684 | 11215 | 22 | 3,50 | -0,45 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240685 | 11328 | 25 | 3,82 | -0,34 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240686 | 11154 | 19 | 3,49 | -0,80 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240687 | 11206 | 24 | 2,78 | -0,86 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240688 | 11310 | 16 | 2,47 | -0,59 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240689 | 11106 | 12 | 2,53 | -0,80 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240690 | 11134 | 17 | 3,08 | -0,53 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240691 | 11226 | 16 | 2,88 | -0,60 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240692 | 11326 | 27 | 3,84 | -0,59 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240693 | 11096 | 21 | 3,81 | -0,49 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240694 | 11033 | 22 | 3,56 | -0,65 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240695 | 11097 | 20 | 3,32 | -0,41 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240696 | 11073 | 17 | 2,60 | -0,41 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240697 | 11147 | 19 | 2,96 | -0,43 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240698 | 11359 | 19 | 3,19 | -0,49 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240699 | 11228 | 17 | 3,38 | -0,78 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240700 | 11161 | 18 | 3,50 | -0,36 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240701 | 11248 | 15 | 3,60 | -0,32 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240702 | 11103 | 25 | 4,24 | -0,70 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240703 | 11295 | 19 | 3,05 | -0,43 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240704 | 10961 | 13 | 2,77 | -0,26 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240705 | 11077 | 14 | 2,83 | -0,66 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240706 | 11117 | 20 | 3,17 | -0,69 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240707 | 10850 | 23 | 4,22 | -0,46 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240708 | 11118 | 15 | 3,72 | -0,97 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240709 | 11281 | 25 | 3,53 | -0,30 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240710 | 11286 | 23 | 3,32 | -0,63 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240711 | 11136 | 18 | 2,82 | -0,45 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240712 | 11189 | 21 | 3,13 | -0,17 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240713 | 11312 | 26 | 3,78 | -0,62 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240714 | 11263 | 20 | 3,20 | -0,67 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240715 | 11395 | 19 | 2,87 | -0,40 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240716 | 11326 | 22 | 3,35 | -0,62 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240717 | 11217 | 24 | 3,36 | -0,64 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240718 | 11027 | 18 | 3,18 | -0,40 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240719 | 11255 | 23 | 3,39 | -0,87 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240720 | 11115 | 27 | 4,32 | -0,28 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240721 | 11290 | 25 | 4,14 | -0,50 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240722 | 11179 | 31 | 4,11 | -0,37 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240723 | 11194 | 18 | 2,78 | -0,15 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240724 | 11019 | 24 | 3,38 | -1,23 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240725 | 11360 | 21 | 3,18 | -0,37 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240726 | 11310 | 27 | 3,73 | -0,34 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240727 | 11085 | 21 | 3,61 | -0,89 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240728 | 11459 | 21 | 2,51 | -0,44 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240729 | 11280 | 15 | 2,37 | -0,92 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240730 | 11182 | 21 | 2,92 | -0,59 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240731 | 11290 | 23 | 3,55 | -0,65 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240732 | 11299 | 20 | 3,59 | -0,54 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240733 | 11314 | 25 | 4,40 | -0,60 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240734 | 11207 | 32 | 4,10 | -0,41 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240735 | 11184 | 22 | 3,08 | 0,04 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240736 | 11216 | 19 | 2,77 | -0,20 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240737 | 11189 | 25 | 2,97 | -0,90 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240738 | 11337 | 22 | 3,08 | -0,49 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240739 | 11199 | 21 | 3,13 | -0,43 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240740 | 11361 | 26 | 3,43 | -0,29 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240741 | 11101 | 30 | 3,10 | -0,81 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240742 | 11346 | 26 | 3,84 | -0,32 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240743 | 11063 | 27 | 3,76 | -0,56 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240744 | 11359 | 25 | 3,83 | -0,52 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240745 | 11444 | 23 | 3,44 | -0,58 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240746 | 11183 | 26 | 3,28 | -0,59 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240747 | 11055 | 25 | 3,39 | -0,44 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240748 | 11344 | 21 | 3,01 | -0,49 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240749 | 10921 | 26 | 3,36 | -0,48 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240750 | 11186 | 27 | 3,50 | -0,19 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240751 | 11270 | 23 | 3,57 | -0,11 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240752 | 11603 | 26 | 2,90 | -0,16 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240753 | 11173 | 24 | 2,95 | -0,47 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240754 | 11594 | 22 | 2,92 | -0,06 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240755 | 11082 | 24 | 3,16 | -0,36 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240756 | 11446 | 27 | 3,38 | -0,54 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240757 | 11353 | 29 | 3,67 | -0,33 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240758 | 11209 | 21 | 3,85 | -0,64 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240759 | 11252 | 26 | 3,08 | -0,12 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240760 | 11282 | 23 | 2,73 | -0,34 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240761 | 11216 | 24 | 2,55 | -0,30 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240762 | 11310 | 25 | 2,97 | -0,49 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240763 | 11146 | 26 | 3,18 | -0,45 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240764 | 11043 | 19 | 2,83 | -0,94 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240765 | 11260 | 19 | 3,12 | -0,13 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240766 | 11061 | 17 | 4,02 | -0,25 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240767 | 11356 | 22 | 2,55 | -0,42 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240768 | 11254 | 26 | 3,16 | -0,24 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240769 | 11146 | 21 | 3,14 | -0,62 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240770 | 11220 | 27 | 3,64 | -0,21 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240771 | 11165 | 30 | 3,95 | -0,41 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240772 | 11205 | 28 | 4,02 | -0,15 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240773 | 11288 | 27 | 3,08 | -0,22 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240774 | 11308 | 22 | 2,75 | -0,44 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240775 | 11245 | 24 | 2,57 | -0,40 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240776 | 11334 | 26 | 3,00 | -0,57 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240777 | 11167 | 26 | 3,31 | -0,55 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240778 | 11068 | 19 | 2,77 | -1,02 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240779 | 11270 | 19 | 3,06 | -0,81 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240780 | 11449 | 21 | 3,29 | -0,26 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240781 | 11372 | 28 | 2,78 | -0,23 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240782 | 11232 | 26 | 2,92 | -0,70 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240783 | 11241 | 23 | 2,91 | -0,66 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240784 | 11090 | 24 | 3,05 | -0,23 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240785 | 11305 | 29 | 3,81 | -0,34 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240786 | 11479 | 25 | 2,69 | -0,32 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240787 | 11358 | 20 | 2,46 | -0,21 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240788 | 11395 | 25 | 3,11 | -0,37 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240789 | 11321 | 26 | 3,05 | -0,72 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240790 | 11205 | 23 | 3,24 | -0,24 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240791 | 11417 | 30 | 3,92 | -0,38 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240792 | 11252 | 20 | 2,92 | -1,05 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240793 | 11156 | 26 | 4,05 | -0,43 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240794 | 11346 | 24 | 2,66 | -0,65 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240795 | 11101 | 27 | 3,18 | -0,44 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240796 | 11238 | 23 | 3,15 | -0,49 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240797 | 11287 | 23 | 2,82 | -0,58 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240798 | 11398 | 22 | 2,91 | -0,66 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240799 | 11408 | 21 | 2,92 | -0,90 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240800 | 11459 | 26 | 3,25 | -0,26 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240801 | 11246 | 22 | 2,51 | -0,28 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240802 | 11382 | 27 | 3,00 | -0,53 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240803 | 11271 | 28 | 3,70 | -0,20 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240804 | 11536 | 31 | 3,06 | -0,43 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240805 | 11140 | 32 | 3,74 | -0,65 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240806 | 11199 | 24 | 3,13 | -1,29 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240807 | 11243 | 25 | 3,77 | -0,14 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240808 | 11150 | 21 | 3,51 | -0,62 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240809 | 11096 | 23 | 2,30 | -0,74 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240810 | 11248 | 27 | 2,90 | -0,42 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240811 | 11914 | 24 | 2,64 | 0,01 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240812 | 11543 | 23 | 3,06 | -0,08 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240813 | 11148 | 23 | 3,06 | -0,40 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240814 | 11491 | 24 | 3,41 | -0,49 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240815 | 11277 | 23 | 2,90 | -0,43 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240816 | 11185 | 23 | 2,92 | -0,52 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240817 | 12253 | 28 | 3,18 | -0,22 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240818 | 11230 | 28 | 2,97 | -1,01 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240819 | 11153 | 21 | 2,97 | -0,61 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240820 | 11146 | 27 | 3,41 | -0,61 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240821 | 11279 | 19 | 2,90 | -0,80 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240822 | 11251 | 22 | 3,82 | -0,14 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240823 | 11265 | 28 | 3,49 | -0,11 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240824 | 11298 | 22 | 2,64 | -1,01 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240825 | 11182 | 23 | 2,83 | -1,03 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240826 | 11178 | 26 | 3,59 | -0,49 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240827 | 11182 | 29 | 3,86 | -0,37 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240828 | 11314 | 28 | 3,78 | -0,45 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240829 | 11170 | 28 | 3,85 | -0,33 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240830 | 11245 | 29 | 3,40 | -0,30 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240831 | 11193 | 23 | 2,99 | -0,35 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240832 | 11290 | 25 | 3,03 | -0,15 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240833 | 11292 | 26 | 3,09 | -0,85 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240834 | 11274 | 21 | 3,09 | -0,08 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240835 | 11130 | 21 | 2,86 | -0,73 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240836 | 11243 | 27 | 3,89 | -0,10 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240837 | 11226 | 25 | 3,67 | -0,48 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240838 | 11422 | 31 | 3,40 | -0,25 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240839 | 11220 | 25 | 2,80 | -0,65 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240840 | 11305 | 28 | 3,52 | -0,47 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240841 | 11240 | 21 | 2,78 | -0,38 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240842 | 11224 | 23 | 2,93 | -1,20 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240843 | 11190 | 19 | 2,88 | -0,34 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240844 | 11335 | 23 | 2,47 | -0,08 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240845 | 11487 | 23 | 2,60 | -0,34 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240846 | 11212 | 23 | 2,83 | -0,73 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240847 | 11305 | 24 | 2,83 | -0,96 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240848 | 11386 | 28 | 3,46 | -0,40 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240849 | 11141 | 21 | 2,76 | -0,31 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240850 | 11096 | 21 | 3,27 | -0,02 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240851 | 11219 | 25 | 3,52 | -0,17 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240852 | 11237 | 25 | 3,26 | -0,39 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240853 | 11244 | 20 | 2,55 | -0,23 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240854 | 11207 | 24 | 2,79 | -1,07 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240855 | 11286 | 24 | 3,36 | -0,41 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240856 | 11129 | 21 | 3,12 | -0,50 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240857 | 11148 | 26 | 3,70 | -0,64 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240858 | 11166 | 28 | 3,25 | -0,13 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240859 | 11251 | 29 | 3,53 | -0,18 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240860 | 11237 | 21 | 2,56 | -0,12 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240861 | 11231 | 25 | 2,76 | -0,91 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240862 | 11378 | 20 | 2,78 | -0,46 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240863 | 11337 | 23 | 3,33 | -0,97 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240864 | 11028 | 26 | 3,35 | -0,78 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240865 | 11236 | 25 | 3,84 | -0,31 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240866 | 11272 | 25 | 2,86 | -0,23 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240867 | 11311 | 23 | 2,60 | -0,27 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240868 | 11177 | 24 | 3,02 | -0,14 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240869 | 11415 | 28 | 3,38 | -0,53 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240870 | 11087 | 29 | 3,86 | -0,49 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240871 | 11376 | 23 | 3,17 | -0,28 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240872 | 11367 | 22 | 4,15 | -0,14 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240873 | 11289 | 22 | 2,58 | -0,41 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240874 | 11279 | 26 | 3,05 | -0,16 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240875 | 11180 | 27 | 3,66 | -0,01 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240876 | 11187 | 25 | 3,02 | -0,39 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240877 | 11044 | 25 | 3,23 | -0,34 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240878 | 11213 | 27 | 3,53 | -0,59 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240879 | 11077 | 19 | 2,86 | -0,73 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240880 | 11227 | 22 | 3,07 | -0,79 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240881 | 11195 | 23 | 3,08 | -0,30 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240882 | 11153 | 19 | 2,61 | -0,36 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240883 | 11163 | 23 | 3,01 | -0,68 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240884 | 11374 | 22 | 3,02 | -0,55 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240885 | 11228 | 28 | 3,37 | -0,96 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240886 | 11414 | 22 | 3,16 | -0,21 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240887 | 11174 | 18 | 2,83 | -0,90 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240888 | 11276 | 28 | 2,89 | -0,54 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240889 | 11319 | 24 | 2,73 | -0,76 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240890 | 11249 | 26 | 3,55 | -0,33 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240891 | 11195 | 31 | 3,61 | -0,54 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240892 | 11329 | 21 | 2,60 | -0,44 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240893 | 11277 | 28 | 3,21 | -0,40 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240894 | 11188 | 19 | 3,04 | -0,27 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240895 | 11027 | 27 | 3,97 | -0,77 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240896 | 11394 | 20 | 2,14 | -0,65 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240897 | 11323 | 26 | 3,12 | -0,04 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240898 | 11122 | 24 | 3,45 | -0,03 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240899 | 11012 | 22 | 3,09 | -0,31 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240900 | 11189 | 24 | 3,26 | -0,18 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240901 | 11301 | 27 | 3,47 | -0,48 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240902 | 11042 | 24 | 4,03 | -0,62 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240903 | 11272 | 25 | 3,09 | -0,61 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240904 | 11294 | 25 | 2,86 | -0,23 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240905 | 11160 | 23 | 3,04 | -0,07 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240906 | 11208 | 23 | 2,73 | -0,19 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240907 | 11133 | 26 | 3,33 | -0,18 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240908 | 11233 | 27 | 3,79 | -0,30 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240909 | 11274 | 22 | 3,51 | -0,17 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240910 | 11083 | 25 | 4,83 | -0,82 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240911 | 11184 | 26 | 2,84 | -0,35 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240912 | 11125 | 27 | 3,07 | -0,22 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240913 | 11035 | 21 | 3,13 | -0,37 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240914 | 11123 | 23 | 2,99 | -0,33 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240915 | 11258 | 26 | 3,51 | -0,45 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240916 | 11221 | 26 | 4,27 | -0,30 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240917 | 11089 | 26 | 2,73 | -0,93 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240918 | 11330 | 20 | 2,83 | -0,12 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240919 | 11121 | 24 | 2,60 | -0,98 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240920 | 11105 | 27 | 3,48 | -0,11 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240921 | 11039 | 26 | 3,48 | -0,24 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240922 | 11122 | 20 | 3,15 | -0,07 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240923 | 11350 | 20 | 3,24 | -0,10 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240924 | 11095 | 26 | 2,97 | -0,73 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240925 | 11207 | 28 | 3,18 | -0,38 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240926 | 11415 | 20 | 2,63 | -0,29 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240927 | 11313 | 45 | 2,52 | -0,14 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240928 | 11165 | 68 | 3,16 | -0,64 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240929 | 11261 | 9 | 3,14 | -0,19 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240930 | 11173 | 43 | 4,31 | -0,76 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240931 | 11216 | 24 | 2,82 | -0,53 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240932 | 11290 | 20 | 2,65 | -0,23 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240933 | 11137 | 18 | 2,28 | -0,41 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240934 | 11151 | 28 | 3,60 | -0,32 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240935 | 11339 | 29 | 4,04 | -0,12 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240936 | 11332 | 25 | 3,66 | -0,21 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240937 | 11213 | 24 | 3,69 | -0,66 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240938 | 11118 | 21 | 4,03 | -0,67 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240939 | 11435 | 27 | 3,05 | -0,51 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240940 | 11155 | 23 | 2,81 | -0,01 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240941 | 11270 | 20 | 2,85 | -0,04 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240942 | 11053 | 18 | 2,70 | -0,34 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240943 | 11222 | 29 | 3,45 | -0,36 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240944 | 12009 | 29 | 3,72 | -0,43 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240945 | 11305 | 23 | 3,74 | -0,30 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240946 | 11287 | 27 | 2,76 | -0,64 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240947 | 11120 | 25 | 2,86 | -0,03 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240948 | 11275 | 21 | 2,96 | -0,21 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240949 | 11622 | 27 | 3,17 | 0,12 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240950 | 11178 | 25 | 3,42 | -0,17 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240951 | 11194 | 24 | 3,19 | -0,33 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240952 | 11327 | 26 | 3,66 | -0,20 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240953 | 11342 | 19 | 3,07 | -0,28 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240954 | 11177 | 23 | 2,98 | -0,42 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240955 | 11224 | 29 | 3,48 | -0,20 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240956 | 11466 | 30 | 3,34 | -0,17 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240957 | 11105 | 23 | 3,17 | -0,52 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240958 | 11412 | 23 | 3,32 | -0,23 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240959 | 11364 | 27 | 3,71 | -0,35 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240960 | 11406 | 30 | 4,22 | -0,35 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240961 | 11330 | 29 | 3,57 | -0,56 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240962 | 11331 | 22 | 2,92 | -0,71 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240963 | 11359 | 23 | 2,91 | -0,54 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240964 | 11393 | 24 | 3,01 | -0,50 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240965 | 11294 | 21 | 2,97 | -0,31 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240966 | 11139 | 21 | 3,12 | -0,66 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240967 | 11104 | 30 | 4,70 | -0,50 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240968 | 11233 | 29 | 3,41 | -0,21 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240969 | 11419 | 29 | 3,35 | -0,52 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240970 | 11285 | 26 | 3,17 | -0,19 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240971 | 11261 | 24 | 3,29 | -0,40 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240972 | 11400 | 27 | 3,58 | -0,52 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240973 | 11400 | 25 | 3,37 | -0,55 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240974 | 11180 | 29 | 4,28 | -0,27 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240975 | 11446 | 31 | 3,50 | -0,42 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240976 | 11140 | 26 | 3,19 | -0,51 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240977 | 11190 | 27 | 3,25 | -0,40 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240978 | 11414 | 25 | 2,99 | -0,64 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240979 | 11364 | 25 | 3,43 | -0,39 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240980 | 11355 | 24 | 3,58 | -0,55 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240981 | 11194 | 27 | 3,82 | -0,78 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240982 | 11142 | 24 | 4,55 | -0,35 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240983 | 11173 | 28 | 3,12 | -0,52 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240984 | 11319 | 27 | 3,10 | -0,37 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240985 | 11387 | 26 | 3,11 | -0,41 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240986 | 11316 | 30 | 3,93 | -0,23 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240987 | 11211 | 56 | 4,16 | -0,81 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240988 | 11060 | 22 | 3,69 | -1,04 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240989 | 11279 | 22 | 4,22 | -0,21 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240990 | 11221 | 24 | 3,02 | -0,08 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240991 | 11208 | 26 | 3,22 | -0,18 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240992 | 11427 | 27 | 3,54 | -0,11 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240993 | 11294 | 31 | 3,52 | -0,35 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240994 | 11212 | 24 | 3,35 | -0,32 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240995 | 11364 | 27 | 3,33 | -0,41 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240996 | 11439 | 27 | 4,57 | -0,17 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240997 | 11382 | 26 | 2,80 | -0,63 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240998 | 11112 | 24 | 3,28 | -0,40 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 240999 | 11231 | 24 | 3,12 | -0,09 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241000 | 11220 | 22 | 3,10 | -0,80 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241001 | 11189 | 25 | 3,18 | -0,37 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241002 | 11212 | 28 | 3,84 | -0,22 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241003 | 11126 | 24 | 3,86 | -0,33 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241004 | 11149 | 22 | 3,01 | -1,22 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241005 | 11221 | 23 | 3,07 | -0,32 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241006 | 11428 | 29 | 3,73 | -0,42 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241007 | 11267 | 26 | 3,38 | -0,24 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241008 | 11325 | 21 | 3,18 | -0,38 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241009 | 11285 | 21 | 3,50 | -0,18 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241010 | 11235 | 28 | 3,95 | -0,07 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241011 | 11238 | 22 | 4,13 | -0,51 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241012 | 11389 | 33 | 3,36 | -0,27 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241013 | 11321 | 20 | 2,42 | -0,68 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241014 | 11119 | 26 | 3,42 | -0,17 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241015 | 11646 | 28 | 3,54 | -0,31 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241016 | 11133 | 28 | 3,58 | -0,28 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241017 | 11191 | 25 | 3,51 | -1,18 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241018 | 11190 | 21 | 3,42 | -0,19 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241019 | 11282 | 29 | 3,36 | -0,36 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241020 | 11272 | 24 | 2,92 | -0,25 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241021 | 11401 | 26 | 3,30 | -0,24 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241022 | 11513 | 32 | 3,65 | -0,44 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241023 | 11332 | 29 | 3,83 | -0,21 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241024 | 11429 | 28 | 3,70 | -0,41 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241025 | 11130 | 26 | 3,76 | -0,54 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241026 | 11238 | 21 | 4,00 | -0,18 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241027 | 11231 | 33 | 3,70 | -0,26 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241028 | 11395 | 26 | 3,24 | -0,48 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241029 | 11274 | 23 | 3,16 | -0,68 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241030 | 11101 | 24 | 3,33 | -0,38 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241031 | 11177 | 29 | 3,46 | -0,08 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241032 | 11103 | 24 | 3,65 | -0,86 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241033 | 11153 | 25 | 4,46 | -0,12 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241034 | 11289 | 30 | 3,38 | -0,40 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241035 | 11289 | 24 | 2,92 | -0,31 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241036 | 11420 | 26 | 3,30 | -0,32 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241037 | 11519 | 32 | 3,67 | -0,48 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241038 | 11372 | 31 | 3,83 | -0,33 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241039 | 11459 | 31 | 3,69 | -0,51 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241040 | 11170 | 26 | 3,70 | -0,63 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241041 | 11274 | 23 | 3,92 | -0,21 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241042 | 11248 | 34 | 3,69 | -0,33 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241043 | 11421 | 28 | 3,22 | -0,58 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241044 | 11291 | 24 | 3,16 | -0,73 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241045 | 11144 | 23 | 3,34 | -0,48 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241046 | 11253 | 28 | 3,60 | -0,26 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241047 | 11140 | 26 | 3,85 | -0,87 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241048 | 11388 | 26 | 2,76 | -0,77 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241049 | 11454 | 25 | 2,80 | -0,30 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241050 | 12493 | 23 | 2,86 | -0,12 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241051 | 11388 | 25 | 2,85 | -0,56 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241052 | 11172 | 23 | 3,21 | -0,16 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241053 | 11318 | 29 | 3,72 | -0,28 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241054 | 11104 | 30 | 4,34 | -0,41 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241055 | 11079 | 25 | 4,11 | -0,61 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241056 | 11069 | 22 | 2,71 | -0,47 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241057 | 11255 | 27 | 3,03 | -0,38 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241058 | 11444 | 24 | 3,12 | -0,33 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241059 | 11362 | 22 | 2,93 | -0,22 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241060 | 11369 | 21 | 3,07 | -0,21 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241061 | 11420 | 24 | 3,62 | -0,29 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241062 | 11296 | 24 | 4,01 | -0,24 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241063 | 11277 | 24 | 2,87 | -0,54 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241064 | 11163 | 23 | 3,10 | -0,19 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241065 | 11221 | 24 | 3,02 | -0,46 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241066 | 11209 | 24 | 3,12 | -0,16 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241067 | 11268 | 24 | 4,61 | -0,00 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241068 | 11205 | 21 | 2,97 | -0,42 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241069 | 11217 | 24 | 3,38 | -0,24 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241070 | 11304 | 34 | 4,20 | -0,65 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241071 | 11232 | 23 | 2,89 | -0,24 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241072 | 11254 | 24 | 3,19 | -0,15 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241073 | 11299 | 25 | 2,99 | -0,28 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241074 | 11330 | 24 | 3,45 | -0,34 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241075 | 11279 | 22 | 3,32 | -0,49 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241076 | 11282 | 33 | 4,41 | -0,30 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241077 | 11212 | 25 | 3,73 | -0,35 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241078 | 11145 | 25 | 2,90 | -0,36 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241079 | 11342 | 25 | 2,97 | -0,42 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241080 | 11328 | 26 | 3,36 | -0,43 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241081 | 11202 | 25 | 2,93 | -0,26 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241082 | 11394 | 28 | 3,75 | -0,29 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241083 | 11202 | 22 | 3,25 | -0,66 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241084 | 11270 | 27 | 3,81 | -0,42 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241085 | 11407 | 22 | 4,11 | -0,43 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241086 | 11158 | 29 | 3,46 | -0,21 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241087 | 12177 | 23 | 2,82 | -0,04 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241088 | 11105 | 28 | 3,80 | -0,18 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241089 | 11281 | 25 | 3,22 | -0,39 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241090 | 11302 | 24 | 3,34 | -0,26 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241091 | 11106 | 21 | 3,43 | -0,45 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241092 | 11098 | 30 | 4,35 | -0,28 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241093 | 11255 | 28 | 3,11 | -0,60 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241094 | 11332 | 25 | 3,24 | -0,29 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241095 | 11236 | 21 | 2,88 | -0,24 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241096 | 11412 | 27 | 3,18 | -0,45 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241097 | 11168 | 25 | 3,25 | -0,34 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241098 | 11385 | 24 | 3,44 | -0,39 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241099 | 11393 | 25 | 3,69 | -0,11 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241100 | 11369 | 21 | 3,41 | -0,14 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241101 | 11305 | 21 | 2,68 | -0,28 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241102 | 11420 | 27 | 3,23 | -0,32 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241103 | 11367 | 24 | 3,42 | -0,35 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241104 | 11272 | 24 | 3,58 | -0,27 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241105 | 11170 | 22 | 3,66 | -0,56 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241106 | 11244 | 30 | 4,58 | -0,95 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241107 | 11151 | 21 | 2,66 | -0,23 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241108 | 11224 | 21 | 2,45 | -1,06 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241109 | 11104 | 23 | 3,13 | -0,32 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241110 | 11130 | 25 | 3,22 | -0,89 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241111 | 11182 | 26 | 3,33 | -0,28 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241112 | 11259 | 27 | 3,57 | -0,25 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241113 | 11101 | 22 | 3,55 | -0,66 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241114 | 11172 | 24 | 4,23 | -0,83 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241115 | 11093 | 23 | 3,09 | -0,39 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241116 | 11414 | 22 | 2,57 | -0,30 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241117 | 11153 | 21 | 3,13 | -0,12 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241118 | 11201 | 27 | 3,84 | -0,11 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241119 | 11148 | 20 | 3,05 | -0,49 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241120 | 11387 | 28 | 3,89 | -0,38 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241121 | 11434 | 28 | 4,67 | -0,52 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241122 | 11371 | 29 | 3,34 | -0,23 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241123 | 11327 | 27 | 3,01 | -0,32 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241124 | 11355 | 26 | 2,90 | -0,16 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241125 | 11323 | 26 | 3,06 | -0,34 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241126 | 11261 | 27 | 3,52 | -0,24 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241127 | 11218 | 25 | 3,59 | -0,43 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241128 | 11273 | 22 | 3,59 | -0,30 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241129 | 11093 | 24 | 4,14 | -0,61 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241130 | 11209 | 24 | 3,35 | -0,94 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241131 | 11187 | 25 | 2,94 | -0,17 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241132 | 11319 | 43 | 4,45 | -0,42 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241133 | 11387 | 28 | 3,60 | -0,58 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241134 | 11381 | 30 | 4,14 | -0,15 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241135 | 11342 | 26 | 3,33 | -0,35 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241136 | 11439 | 28 | 3,65 | -0,45 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241137 | 11404 | 25 | 3,04 | -0,22 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241138 | 11354 | 20 | 2,61 | -1,00 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241139 | 11243 | 25 | 3,15 | -0,89 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241140 | 11319 | 22 | 3,41 | -0,18 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241141 | 11252 | 22 | 3,35 | -0,25 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241142 | 11334 | 27 | 3,54 | -0,23 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241143 | 11381 | 22 | 3,52 | -0,08 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241144 | 11239 | 23 | 2,88 | -0,29 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241145 | 11241 | 23 | 2,94 | -0,35 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241146 | 11557 | 26 | 3,14 | -0,88 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241147 | 11107 | 23 | 2,93 | -0,94 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241148 | 11212 | 21 | 2,87 | -0,71 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241149 | 11212 | 27 | 4,05 | -0,27 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241150 | 11292 | 20 | 2,74 | -0,29 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241151 | 11291 | 21 | 3,38 | -0,25 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241152 | 11264 | 24 | 3,38 | -0,46 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241153 | 11351 | 23 | 3,28 | -0,68 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241154 | 11207 | 18 | 3,00 | -0,12 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241155 | 11327 | 22 | 3,40 | -0,68 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241156 | 11276 | 20 | 3,47 | -0,76 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241157 | 11217 | 24 | 4,53 | -0,50 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241158 | 11317 | 20 | 2,97 | -0,51 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241159 | 11359 | 18 | 2,62 | -0,21 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241160 | 11245 | 20 | 2,93 | -0,34 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241161 | 11131 | 23 | 3,24 | -0,31 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241162 | 11319 | 20 | 3,27 | -0,25 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241163 | 11377 | 22 | 3,72 | -0,67 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241164 | 11339 | 19 | 2,55 | -0,22 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241165 | 11309 | 20 | 2,84 | -0,21 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241166 | 11320 | 23 | 3,49 | -0,35 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241167 | 11094 | 29 | 4,26 | -0,29 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241168 | 11288 | 20 | 3,16 | -0,32 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241169 | 11299 | 22 | 3,61 | -0,30 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241170 | 11438 | 24 | 3,81 | -0,35 | +
18.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241171 | 11457 | 31 | 3,53 | -0,42 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241172 | 11594 | 41 | 2,96 | -0,61 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241173 | 11626 | 40 | 2,67 | -0,70 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241174 | 11603 | 41 | 2,96 | -0,64 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241175 | 11421 | 47 | 3,38 | -0,43 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241176 | 11224 | 37 | 3,37 | -0,70 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241177 | 11600 | 41 | 3,42 | -0,82 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241178 | 11610 | 41 | 3,55 | -0,52 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241179 | 11397 | 33 | 3,40 | -0,55 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241180 | 11494 | 40 | 2,96 | -0,45 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241181 | 11351 | 47 | 3,43 | -0,55 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241182 | 11543 | 35 | 2,89 | -0,56 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241183 | 11370 | 41 | 3,31 | -0,53 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241184 | 11614 | 43 | 3,44 | -0,34 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241185 | 11540 | 41 | 3,56 | -0,52 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241186 | 11316 | 44 | 4,95 | -0,78 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241187 | 11833 | 43 | 2,84 | -0,60 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241188 | 11594 | 39 | 2,72 | -0,91 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241189 | 11618 | 45 | 3,23 | -0,40 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241190 | 11528 | 43 | 3,05 | -0,73 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241191 | 11464 | 34 | 2,62 | -0,42 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241192 | 11454 | 34 | 2,99 | -0,61 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241193 | 11329 | 47 | 3,97 | -0,53 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241194 | 11512 | 41 | 4,02 | -0,30 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241195 | 11309 | 41 | 2,64 | -0,62 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241196 | 11583 | 50 | 3,04 | -0,52 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241197 | 11426 | 38 | 3,06 | -0,73 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241198 | 11433 | 42 | 3,28 | -0,35 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241199 | 11390 | 34 | 3,03 | -0,58 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241200 | 11554 | 37 | 3,28 | -1,09 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241201 | 11406 | 37 | 2,67 | -0,38 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241202 | 11486 | 40 | 2,71 | -0,45 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241203 | 11528 | 44 | 3,16 | -0,41 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241204 | 11599 | 50 | 3,51 | -0,34 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241205 | 11301 | 36 | 3,03 | -1,15 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241206 | 11504 | 33 | 3,04 | -0,48 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241207 | 11509 | 36 | 3,61 | -0,35 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241208 | 11383 | 33 | 3,83 | -0,59 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241209 | 11512 | 43 | 3,14 | -0,51 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241210 | 11554 | 44 | 3,12 | -0,41 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241211 | 11465 | 40 | 2,72 | -0,93 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241212 | 11371 | 33 | 2,52 | -0,56 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241213 | 11429 | 44 | 3,57 | -0,39 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241214 | 11538 | 38 | 3,41 | -0,56 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241215 | 11312 | 33 | 3,55 | -0,50 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241216 | 11301 | 40 | 2,64 | -0,69 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241217 | 11397 | 45 | 3,34 | -0,31 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241218 | 11464 | 32 | 2,47 | -0,27 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241219 | 11511 | 43 | 2,92 | -0,42 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241220 | 11614 | 39 | 3,18 | -0,72 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241221 | 11257 | 37 | 3,05 | -0,27 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241222 | 11319 | 37 | 3,15 | -0,34 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241223 | 11458 | 36 | 3,22 | -0,32 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241224 | 11468 | 38 | 2,41 | -0,45 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241225 | 11468 | 39 | 2,71 | -0,47 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241226 | 11478 | 38 | 2,74 | -0,45 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241227 | 11453 | 36 | 2,88 | -0,25 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241228 | 11378 | 41 | 3,13 | -0,63 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241229 | 11485 | 40 | 3,05 | -0,73 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241230 | 11578 | 42 | 3,95 | -0,38 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241231 | 11422 | 40 | 2,90 | -0,48 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241232 | 11383 | 42 | 2,53 | -0,64 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241233 | 11546 | 41 | 3,06 | -0,35 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241234 | 11523 | 47 | 3,53 | -0,40 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241235 | 11414 | 39 | 3,12 | -0,55 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241236 | 11376 | 35 | 2,90 | -0,48 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241237 | 11475 | 40 | 3,49 | -0,39 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241238 | 11326 | 34 | 3,69 | -0,51 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241239 | 11446 | 44 | 2,96 | -0,46 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241240 | 11590 | 37 | 2,81 | -0,27 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241241 | 11603 | 44 | 3,16 | -0,67 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241242 | 11300 | 42 | 3,17 | -0,45 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241243 | 11568 | 36 | 3,14 | -0,40 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241244 | 11450 | 40 | 2,92 | -0,58 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241245 | 11464 | 43 | 3,61 | -0,80 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241246 | 11317 | 37 | 2,82 | -0,17 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241247 | 11375 | 46 | 3,18 | -0,34 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241248 | 11403 | 47 | 3,22 | -0,40 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241249 | 11596 | 37 | 2,55 | -0,39 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241250 | 11513 | 43 | 3,13 | -0,45 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241251 | 11422 | 42 | 3,51 | -0,40 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241252 | 11585 | 42 | 3,70 | -0,38 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241253 | 11518 | 41 | 3,13 | -0,31 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241254 | 11547 | 41 | 3,00 | -0,45 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241255 | 11288 | 39 | 3,18 | -0,38 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241256 | 11359 | 38 | 3,10 | -0,58 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241257 | 11447 | 43 | 3,15 | -0,38 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241258 | 11472 | 45 | 3,74 | -0,50 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241259 | 11369 | 36 | 4,56 | -0,81 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241260 | 11300 | 39 | 2,75 | -0,24 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241261 | 11400 | 38 | 2,81 | -0,33 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241262 | 11399 | 38 | 3,08 | -0,31 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241263 | 11583 | 49 | 3,06 | -0,63 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241264 | 11447 | 40 | 3,06 | -0,34 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241265 | 11340 | 35 | 2,76 | -0,31 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241266 | 11422 | 40 | 3,52 | -0,46 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241267 | 11459 | 42 | 3,61 | -0,48 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241268 | 11385 | 41 | 2,75 | -0,45 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241269 | 11200 | 46 | 2,82 | -0,73 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241270 | 11477 | 42 | 2,67 | -0,18 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241271 | 11398 | 37 | 3,18 | -0,43 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241272 | 11527 | 39 | 3,07 | -0,49 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241273 | 11541 | 46 | 3,63 | -0,35 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241274 | 11543 | 40 | 3,53 | -0,83 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241275 | 11343 | 39 | 2,73 | -0,35 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241276 | 11431 | 39 | 2,80 | -0,45 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241277 | 11414 | 39 | 3,08 | -0,37 | +
19.06.2026 | OOD103-2V | JJ 241278 | 11602 | 49 | 3,06 | -0,67 | +