## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN5122
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
18.06.2026 | OOI101-1 | 115602 | 12180 | 195 | 4,66 | -1,00 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115603 | 11965 | 190 | 3,85 | -1,09 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115604 | 11692 | 190 | 3,66 | -0,46 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115605 | 12241 | 187 | 3,25 | -1,44 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115606 | 11621 | 197 | 4,15 | -0,78 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115607 | 11682 | 185 | 3,33 | -2,23 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115608 | 11601 | 182 | 3,79 | -0,58 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115609 | 11283 | 187 | 4,08 | -0,39 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115610 | 12239 | 184 | 3,37 | -1,32 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115611 | 12064 | 198 | 4,38 | -0,16 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115612 | 12083 | 189 | 2,99 | -2,06 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115613 | 11650 | 195 | 3,80 | -0,12 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115614 | 12223 | 194 | 3,73 | -0,73 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115615 | 11868 | 195 | 3,32 | -1,03 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115616 | 11691 | 187 | 3,71 | -1,18 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115617 | 12109 | 196 | 3,71 | -1,28 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115618 | 12351 | 187 | 3,54 | -0,92 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115619 | 12004 | 183 | 3,38 | -1,42 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115620 | 12272 | 185 | 3,43 | -2,53 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115621 | 11643 | 200 | 3,66 | -0,43 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115622 | 11715 | 193 | 3,97 | -0,98 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115623 | 11516 | 186 | 3,63 | -1,15 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115624 | 12209 | 200 | 3,55 | -1,43 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115625 | 12265 | 183 | 3,34 | -1,01 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115626 | 11584 | 196 | 3,84 | -0,65 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115627 | 12301 | 192 | 3,22 | -0,71 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115628 | 11362 | 190 | 4,75 | -0,35 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115629 | 12144 | 200 | 3,34 | -1,61 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115630 | 11883 | 199 | 4,07 | -1,41 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115631 | 11677 | 198 | 4,04 | -1,58 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115632 | 11582 | 192 | 4,00 | -1,29 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115633 | 11705 | 187 | 4,06 | -0,39 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115634 | 12341 | 190 | 4,24 | -0,73 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115635 | 12063 | 185 | 3,47 | -1,39 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115636 | 12071 | 191 | 3,50 | -2,59 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115637 | 11772 | 199 | 4,24 | -0,88 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115638 | 12196 | 186 | 3,53 | -0,82 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115639 | 12093 | 196 | 3,38 | -1,68 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115640 | 11799 | 197 | 3,91 | -0,97 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115641 | 12289 | 198 | 3,64 | -0,49 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115642 | 11861 | 188 | 3,92 | -0,26 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115643 | 11461 | 198 | 3,26 | -1,63 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115644 | 11631 | 198 | 3,73 | -0,92 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115645 | 11802 | 186 | 3,80 | -0,35 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115646 | 11636 | 192 | 3,86 | -0,39 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115647 | 12572 | 200 | 3,34 | -2,02 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115648 | 12203 | 184 | 3,36 | -0,91 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115649 | 12174 | 190 | 3,41 | -1,23 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115650 | 10977 | 198 | 4,00 | -0,40 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115651 | 11924 | 187 | 4,03 | -0,50 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115652 | 11401 | 189 | 3,98 | -0,72 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115653 | 11647 | 185 | 3,70 | -0,77 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115654 | 11744 | 195 | 4,39 | -0,79 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115655 | 11724 | 184 | 3,57 | -0,96 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115656 | 11598 | 184 | 3,62 | -1,08 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115657 | 12242 | 196 | 3,26 | -0,70 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115658 | 11624 | 196 | 3,68 | -0,99 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115659 | 11825 | 187 | 3,60 | -1,24 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115660 | 11657 | 193 | 3,84 | -1,36 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115661 | 12035 | 188 | 3,79 | -1,84 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115662 | 11723 | 185 | 3,52 | -1,81 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115663 | 12273 | 195 | 3,15 | -2,07 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115664 | 11567 | 194 | 4,22 | -0,97 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115665 | 11565 | 191 | 3,82 | -0,03 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115666 | 12030 | 199 | 3,30 | -0,90 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115667 | 12051 | 191 | 3,22 | -1,09 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115668 | 12527 | 185 | 3,51 | -0,88 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115669 | 11842 | 186 | 3,00 | -1,56 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115670 | 11822 | 193 | 4,18 | -0,69 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115671 | 12382 | 200 | 3,49 | -1,14 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115672 | 12374 | 184 | 3,48 | -1,45 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115673 | 12495 | 194 | 3,51 | -1,01 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115674 | 11820 | 200 | 3,82 | -1,31 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115675 | 11824 | 190 | 3,76 | -0,70 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115676 | 11950 | 189 | 3,06 | -1,93 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115677 | 11901 | 183 | 3,03 | -1,56 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115678 | 11534 | 194 | 3,68 | -0,83 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115679 | 11897 | 180 | 3,21 | -1,31 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115680 | 11532 | 184 | 4,32 | -0,73 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115681 | 11877 | 188 | 2,95 | -1,88 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115682 | 11839 | 193 | 3,99 | -1,12 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115683 | 11878 | 190 | 3,80 | -0,61 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115684 | 12407 | 194 | 3,64 | -1,70 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115685 | 12358 | 194 | 3,47 | -1,17 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115686 | 12083 | 190 | 4,46 | -0,61 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115687 | 12569 | 186 | 3,04 | -1,63 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115688 | 11728 | 184 | 3,93 | -1,49 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115689 | 12507 | 195 | 3,24 | -1,31 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115690 | 12044 | 193 | 3,13 | -2,39 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115691 | 12606 | 190 | 3,09 | -2,53 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115692 | 11496 | 192 | 3,91 | -1,28 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115693 | 12079 | 182 | 3,43 | -0,59 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115694 | 11792 | 191 | 3,58 | -1,23 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115695 | 11800 | 197 | 3,85 | -1,34 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115696 | 11847 | 199 | 3,68 | -1,80 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115697 | 11893 | 187 | 3,51 | -0,27 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115698 | 12526 | 194 | 3,26 | -1,39 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115699 | 11653 | 191 | 3,76 | -0,74 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115700 | 11659 | 199 | 3,70 | -1,37 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115701 | 11937 | 198 | 4,07 | -0,56 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115702 | 12468 | 188 | 3,20 | -1,85 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115703 | 11860 | 183 | 3,69 | -1,60 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115704 | 12084 | 191 | 3,19 | -1,38 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115705 | 12244 | 195 | 3,01 | -1,78 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115706 | 11742 | 194 | 3,94 | -1,23 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115707 | 12110 | 192 | 3,00 | -0,92 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115708 | 11528 | 190 | 3,95 | -0,41 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115709 | 12092 | 194 | 3,62 | -0,92 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115710 | 12216 | 187 | 4,49 | -1,29 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115711 | 12115 | 188 | 3,70 | -2,35 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115712 | 11750 | 41 | 3,74 | -1,35 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115713 | 11791 | 47 | 3,89 | -0,53 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115714 | 11416 | 39 | 3,69 | -0,64 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115715 | 11348 | 46 | 4,14 | -1,19 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115716 | 12255 | 42 | 3,13 | -1,78 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115717 | 12214 | 60 | 3,29 | -2,09 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115718 | 11995 | 39 | 2,93 | -2,96 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115719 | 11668 | 43 | 3,60 | -1,17 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115720 | 12356 | 40 | 3,33 | -1,21 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115721 | 11689 | 41 | 2,86 | -2,04 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115722 | 11474 | 39 | 3,93 | -0,72 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115723 | 11532 | 34 | 3,60 | -0,75 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115724 | 12081 | 54 | 3,80 | -1,98 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115725 | 11371 | 50 | 4,48 | -2,07 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115726 | 12516 | 49 | 3,60 | -1,22 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115727 | 11639 | 55 | 4,76 | -0,64 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115728 | 11696 | 40 | 3,84 | -0,67 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115729 | 11550 | 50 | 4,12 | -0,76 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115730 | 12172 | 41 | 3,35 | -1,44 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115731 | 12118 | 38 | 2,98 | -1,56 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115732 | 11849 | 50 | 4,16 | -1,26 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115733 | 12324 | 36 | 3,32 | -1,24 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115734 | 12130 | 48 | 3,80 | -0,75 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115735 | 12035 | 31 | 3,14 | -0,89 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115736 | 12312 | 55 | 4,52 | -1,02 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115737 | 11721 | 40 | 3,65 | -0,92 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115738 | 11810 | 37 | 3,58 | -1,45 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115739 | 12240 | 47 | 3,68 | -2,52 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115740 | 11768 | 34 | 3,11 | -2,43 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115741 | 12022 | 128 | 4,14 | -0,30 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115742 | 11878 | 54 | 4,30 | -0,96 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115743 | 12533 | 39 | 3,05 | -1,23 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115744 | 12055 | 35 | 3,03 | -1,45 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115745 | 12524 | 35 | 3,17 | -1,25 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115746 | 12648 | 40 | 3,38 | -1,21 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115747 | 12627 | 40 | 3,28 | -1,94 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115748 | 12158 | 33 | 2,99 | -1,20 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115749 | 12463 | 38 | 2,91 | -2,31 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115750 | 11882 | 45 | 4,11 | -0,71 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115751 | 11509 | 44 | 3,86 | -1,26 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115752 | 11754 | 46 | 3,94 | -1,30 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115753 | 12463 | 51 | 3,50 | -1,78 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115754 | 11752 | 45 | 4,02 | -1,39 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115755 | 12362 | 183 | 3,27 | -0,97 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115756 | 12177 | 187 | 3,84 | -0,99 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115757 | 12392 | 185 | 3,28 | -1,50 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115758 | 11909 | 199 | 4,70 | -0,86 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115759 | 11699 | 197 | 4,34 | -1,03 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115760 | 11919 | 189 | 3,82 | -1,18 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115761 | 11682 | 193 | 3,90 | -1,48 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115762 | 11873 | 186 | 3,30 | -1,17 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115763 | 12310 | 187 | 3,09 | -2,10 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115764 | 12057 | 192 | 2,81 | -1,99 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115765 | 11982 | 197 | 3,78 | -1,80 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115766 | 12437 | 197 | 3,29 | -0,94 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115767 | 12177 | 186 | 2,96 | -2,89 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115768 | 12227 | 200 | 3,35 | -1,73 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115769 | 12190 | 185 | 3,37 | -1,31 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115770 | 11681 | 193 | 3,84 | -1,33 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115771 | 12323 | 186 | 3,28 | -0,78 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115772 | 12208 | 188 | 3,83 | -1,07 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115773 | 12374 | 196 | 3,68 | -2,18 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115774 | 12410 | 197 | 3,44 | -1,11 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115775 | 12083 | 195 | 3,37 | -0,86 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115776 | 12108 | 189 | 3,36 | -1,65 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115777 | 12343 | 197 | 3,11 | -2,52 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115778 | 12544 | 196 | 3,43 | -1,64 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115779 | 12505 | 199 | 3,24 | -2,03 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115780 | 11798 | 197 | 4,35 | -0,69 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115781 | 12368 | 181 | 3,48 | -1,64 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115782 | 12091 | 189 | 4,48 | -1,24 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115783 | 12688 | 194 | 3,31 | -1,59 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115784 | 12369 | 199 | 3,21 | -1,21 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115785 | 12381 | 193 | 3,36 | -1,54 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115786 | 11660 | 187 | 4,28 | -0,86 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115787 | 12219 | 184 | 3,13 | -1,08 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115788 | 11894 | 189 | 3,57 | -1,39 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115789 | 12640 | 193 | 3,40 | -1,07 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115790 | 12194 | 185 | 3,48 | -0,89 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115791 | 12397 | 200 | 3,68 | -1,70 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115792 | 11931 | 194 | 3,90 | -0,93 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115793 | 12127 | 188 | 3,03 | -1,04 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115794 | 12052 | 190 | 4,38 | -0,92 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115795 | 12023 | 185 | 3,59 | -0,90 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115796 | 12312 | 197 | 3,41 | -1,97 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115797 | 12638 | 184 | 3,36 | -0,94 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115798 | 11915 | 196 | 3,28 | -1,67 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115799 | 12126 | 188 | 3,04 | -1,06 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115800 | 11640 | 200 | 4,07 | -0,91 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115801 | 11956 | 193 | 3,71 | -0,86 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115802 | 12559 | 196 | 3,43 | -0,52 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115803 | 11990 | 197 | 4,30 | -0,59 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115804 | 12078 | 183 | 3,36 | -2,53 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115805 | 11760 | 188 | 3,71 | -0,94 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115806 | 11695 | 189 | 3,88 | -0,93 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115807 | 12328 | 180 | 3,42 | -0,81 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115808 | 12501 | 187 | 3,45 | -1,03 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115809 | 12038 | 189 | 3,07 | -1,75 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115810 | 12139 | 191 | 4,51 | -0,65 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115811 | 12007 | 188 | 3,38 | -1,60 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115812 | 11655 | 188 | 3,79 | -1,35 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115813 | 12337 | 200 | 3,21 | -1,29 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115814 | 11876 | 200 | 2,95 | -1,20 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115815 | 12392 | 184 | 2,75 | -2,56 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115816 | 11965 | 189 | 3,76 | -2,00 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115817 | 11562 | 197 | 4,15 | -1,11 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115818 | 11848 | 192 | 3,80 | -1,41 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115819 | 11736 | 185 | 4,27 | -0,85 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115820 | 12251 | 189 | 3,51 | -2,21 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115821 | 11853 | 185 | 3,59 | -1,63 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115822 | 11911 | 195 | 4,46 | -0,79 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115823 | 11640 | 196 | 3,60 | -0,84 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115824 | 11560 | 199 | 3,61 | -1,59 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115825 | 12257 | 187 | 3,08 | -1,55 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115826 | 11685 | 188 | 4,83 | -1,75 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115827 | 11355 | 197 | 4,33 | -2,11 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115828 | 11952 | 191 | 3,76 | -1,31 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115829 | 11835 | 189 | 3,96 | -1,56 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115830 | 12117 | 191 | 4,13 | -0,61 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115831 | 12491 | 188 | 3,56 | -1,28 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115832 | 11987 | 185 | 3,17 | -1,69 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115833 | 12498 | 195 | 3,53 | -1,63 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115834 | 12459 | 200 | 3,43 | -2,18 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115835 | 11890 | 187 | 3,82 | -1,58 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115836 | 11705 | 199 | 4,78 | -1,24 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115837 | 11447 | 191 | 4,86 | -0,76 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115838 | 12286 | 188 | 2,95 | -1,68 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115839 | 11742 | 191 | 4,11 | -0,47 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115840 | 11609 | 200 | 3,75 | -0,07 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115841 | 12464 | 193 | 3,08 | -2,47 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115842 | 11847 | 187 | 3,39 | -2,09 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115843 | 11764 | 197 | 3,94 | -1,53 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115844 | 11921 | 187 | 3,33 | -2,27 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115845 | 12104 | 199 | 3,29 | -1,98 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115846 | 12273 | 190 | 3,60 | -0,20 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115847 | 12224 | 181 | 2,93 | -0,77 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115848 | 12576 | 194 | 3,55 | -2,14 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115849 | 11864 | 194 | 4,67 | -0,44 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115850 | 12058 | 197 | 4,27 | -1,56 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115851 | 11938 | 185 | 3,77 | -1,60 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115852 | 11397 | 199 | 3,73 | -1,00 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115853 | 11711 | 193 | 3,73 | -2,82 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115854 | 11836 | 187 | 4,02 | -0,95 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115855 | 12038 | 187 | 4,17 | -1,04 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115856 | 12098 | 193 | 3,24 | -1,41 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115857 | 11616 | 188 | 3,76 | -1,12 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115858 | 12014 | 193 | 2,95 | -2,57 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115859 | 12228 | 197 | 3,53 | -1,53 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115860 | 12151 | 188 | 3,03 | -1,29 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115861 | 12037 | 191 | 3,38 | -1,01 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115862 | 11618 | 198 | 4,03 | -0,63 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115863 | 12621 | 190 | 3,49 | -1,69 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115864 | 11924 | 187 | 3,83 | -1,37 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115865 | 12257 | 198 | 3,48 | -1,45 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115866 | 11573 | 198 | 4,17 | -0,58 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115867 | 11457 | 185 | 4,15 | -1,57 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115868 | 12280 | 186 | 3,49 | -0,92 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115869 | 12387 | 197 | 3,40 | -2,19 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115870 | 11828 | 196 | 3,95 | -1,03 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115871 | 11585 | 186 | 4,14 | -1,60 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115872 | 12308 | 188 | 4,23 | -1,33 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115873 | 12213 | 184 | 3,52 | -1,27 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115874 | 12567 | 200 | 3,51 | -1,99 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115875 | 12162 | 191 | 3,47 | -1,47 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115876 | 12131 | 185 | 3,45 | -1,68 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115877 | 12667 | 196 | 3,59 | -1,54 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115878 | 11924 | 189 | 4,57 | -0,48 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115879 | 12293 | 190 | 3,26 | -1,66 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115880 | 12216 | 185 | 3,15 | -1,47 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115881 | 11913 | 183 | 3,76 | -1,22 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115882 | 11862 | 191 | 4,78 | -0,96 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115883 | 12462 | 198 | 3,34 | -1,87 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115884 | 12292 | 192 | 3,59 | -0,67 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115885 | 12543 | 189 | 3,24 | -1,16 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115886 | 11903 | 186 | 3,78 | -0,86 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115887 | 12264 | 185 | 3,20 | -1,15 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115888 | 12058 | 190 | 4,38 | -0,74 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115889 | 11888 | 186 | 3,67 | -1,50 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115890 | 12205 | 191 | 3,50 | -0,98 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115891 | 12343 | 200 | 3,11 | -2,06 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115892 | 12384 | 200 | 3,45 | -1,71 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115893 | 12318 | 186 | 2,87 | -2,14 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115894 | 12288 | 195 | 3,43 | -1,50 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115895 | 12202 | 186 | 3,54 | -1,41 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115896 | 11767 | 196 | 3,87 | -1,30 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115897 | 11864 | 200 | 3,72 | -1,49 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115898 | 11951 | 187 | 3,53 | -2,20 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115899 | 12349 | 198 | 3,04 | -1,85 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115900 | 11986 | 195 | 3,03 | -1,82 | +
18.06.2026 | OOI101-1 | 115901 | 12225 | 196 | 3,25 | -1,78 | +