## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM5204
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
08.07.2026 | OOM102 | V 110891 | 12617 | 120 | 6,75 | -1,47 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110892 | 13082 | 120 | 7,32 | -1,09 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110893 | 12734 | 118 | 7,00 | -1,34 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110894 | 12854 | 118 | 7,44 | -0,92 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110895 | 12483 | 118 | 6,83 | -1,66 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110896 | 12598 | 119 | 7,28 | -1,62 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110897 | 12531 | 118 | 6,95 | -1,59 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110898 | 12756 | 119 | 6,95 | -1,29 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110899 | 12352 | 115 | 6,78 | -1,40 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110900 | 12690 | 120 | 6,74 | -0,99 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110901 | 12819 | 119 | 6,63 | -1,08 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110902 | 12479 | 118 | 6,93 | -1,15 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110903 | 12556 | 119 | 7,27 | -0,86 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110904 | 12750 | 116 | 7,02 | -1,21 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110905 | 12726 | 120 | 6,75 | -1,83 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110906 | 12826 | 120 | 6,61 | -1,05 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110907 | 12643 | 119 | 6,80 | -1,41 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110908 | 12343 | 120 | 6,45 | -1,52 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110909 | 12255 | 117 | 6,36 | -1,55 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110910 | 12383 | 117 | 7,04 | -1,25 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110911 | 12452 | 117 | 6,94 | -1,17 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110912 | 12349 | 120 | 6,91 | -1,16 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110913 | 12404 | 118 | 6,45 | -1,37 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110914 | 12567 | 118 | 7,01 | -1,00 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110915 | 12443 | 114 | 6,08 | -1,91 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110916 | 12339 | 120 | 7,00 | -1,13 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110917 | 12512 | 120 | 6,80 | -1,19 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110918 | 13387 | 119 | 6,51 | -1,68 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110919 | 12480 | 117 | 7,63 | -1,59 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110920 | 12589 | 119 | 7,39 | -1,27 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110921 | 12438 | 120 | 7,26 | -1,46 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110922 | 12356 | 118 | 6,73 | -1,54 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110923 | 12312 | 116 | 6,35 | -1,37 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110924 | 12453 | 115 | 6,55 | -0,72 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110925 | 12115 | 115 | 7,39 | -1,20 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110926 | 12231 | 118 | 7,14 | -1,47 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110927 | 12804 | 118 | 6,99 | -1,16 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110928 | 12299 | 118 | 6,98 | -1,11 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110929 | 12446 | 117 | 6,12 | -1,89 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110930 | 12749 | 119 | 6,71 | -1,93 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110931 | 12474 | 120 | 6,91 | -1,11 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110932 | 12511 | 118 | 6,87 | -1,55 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110933 | 12464 | 117 | 7,18 | -1,20 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110934 | 12837 | 119 | 7,07 | -1,39 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110935 | 12531 | 118 | 6,98 | -1,18 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110936 | 12357 | 115 | 6,42 | -2,36 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110937 | 12409 | 118 | 7,51 | -1,28 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110938 | 12321 | 118 | 7,59 | -0,72 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110939 | 12599 | 116 | 6,84 | -1,46 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110940 | 12244 | 120 | 6,82 | -1,03 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110941 | 12526 | 120 | 7,42 | -0,92 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110942 | 12278 | 118 | 6,95 | -1,16 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110943 | 12473 | 118 | 6,16 | -1,75 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110944 | 12280 | 117 | 6,61 | -1,07 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110945 | 12513 | 120 | 6,71 | -1,55 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110946 | 12413 | 118 | 6,76 | -0,95 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110947 | 12202 | 116 | 6,86 | -1,61 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110948 | 12590 | 116 | 6,56 | -1,26 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110949 | 12551 | 118 | 7,19 | -0,83 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110950 | 12662 | 119 | 7,03 | -1,18 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110951 | 12565 | 116 | 6,98 | -1,17 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110952 | 12318 | 116 | 6,96 | -1,07 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110953 | 12668 | 120 | 6,86 | -1,12 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110954 | 12701 | 120 | 7,24 | -1,37 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110955 | 12666 | 117 | 6,95 | -1,47 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110956 | 12581 | 120 | 7,26 | -1,37 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110957 | 12638 | 119 | 7,20 | -0,87 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110958 | 12862 | 117 | 6,84 | -1,00 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110959 | 12621 | 120 | 6,77 | -1,14 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110960 | 12714 | 119 | 7,42 | -1,38 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110961 | 12618 | 119 | 6,33 | -1,33 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110962 | 12606 | 116 | 6,42 | -1,23 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110963 | 12737 | 116 | 6,63 | -1,39 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110964 | 12681 | 120 | 7,19 | -1,35 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110965 | 12671 | 117 | 6,68 | -0,80 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110966 | 12908 | 120 | 7,91 | -1,00 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110967 | 12524 | 118 | 6,39 | -1,71 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110968 | 12363 | 118 | 6,66 | -1,18 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110969 | 12454 | 117 | 7,01 | -1,22 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110970 | 12623 | 116 | 7,33 | -1,47 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110971 | 12457 | 118 | 6,34 | -1,81 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110972 | 12569 | 119 | 6,94 | -1,34 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110973 | 12571 | 118 | 7,00 | -1,00 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110974 | 12393 | 120 | 7,09 | -0,95 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110975 | 12516 | 118 | 7,08 | -1,52 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110976 | 12587 | 118 | 7,37 | -1,02 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110977 | 12557 | 118 | 7,10 | -0,91 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110978 | 12617 | 117 | 7,57 | -1,09 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110979 | 12842 | 119 | 6,13 | -0,75 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110980 | 12910 | 116 | 6,95 | -1,64 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110981 | 12340 | 116 | 6,56 | -1,49 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110982 | 12562 | 118 | 6,73 | -1,27 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110983 | 12104 | 120 | 7,18 | -2,68 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110984 | 12174 | 119 | 6,84 | -1,45 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110985 | 12543 | 120 | 6,91 | -0,96 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110986 | 12560 | 118 | 7,04 | -1,43 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110987 | 12900 | 45 | 7,36 | -1,27 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110988 | 12753 | 24 | 6,84 | -1,50 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110989 | 12551 | 21 | 6,83 | -1,49 | +
08.07.2026 | OOM102 | V 110990 | 12588 | 24 | 7,15 | -1,20 | +