## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM5277
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | T 90 K1 [ms] | Linearität1 [%] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | T90 K2 [ms] | Linearität2 [%] | WERTUNG
06.07.2026 | OOM204 | A 171776 | 12657 | 198 | 6,24 | -1,49 | 11893 | 197 | 6,10 | -1,56 | +
06.07.2026 | OOM204 | A 171777 | 11500 | 200 | 6,25 | -0,83 | 12563 | 197 | 6,26 | -0,94 | +
06.07.2026 | OOM204 | A 171778 | 12190 | 200 | 6,98 | -1,03 | 12352 | 197 | 6,82 | -1,10 | +
06.07.2026 | OOM204 | A 171779 | 12501 | 196 | 6,54 | -1,15 | 11557 | 200 | 6,49 | -1,18 | +