## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST5167
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241279 | 11264 | 52 | 3,24 | -0,99 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241280 | 11366 | 37 | 3,67 | -0,96 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241281 | 11354 | 30 | 2,98 | -0,64 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241282 | 11170 | 36 | 3,65 | -0,44 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241283 | 11076 | 31 | 3,31 | -0,64 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241284 | 11655 | 37 | 4,08 | -0,54 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241285 | 11252 | 39 | 4,44 | -0,40 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241286 | 11203 | 33 | 2,88 | -0,85 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241287 | 11348 | 32 | 3,08 | -0,78 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241288 | 11205 | 33 | 3,12 | -0,67 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241289 | 11092 | 31 | 3,20 | -0,87 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241290 | 11340 | 33 | 4,02 | -0,57 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241291 | 11207 | 29 | 3,65 | -1,06 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241292 | 11331 | 54 | 3,12 | -0,64 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241293 | 11198 | 32 | 2,89 | -1,01 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241294 | 11361 | 34 | 3,31 | -0,77 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241295 | 11421 | 33 | 3,16 | -0,65 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241296 | 11189 | 38 | 4,10 | -0,59 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241297 | 11251 | 30 | 3,61 | -1,04 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241298 | 11301 | 29 | 3,44 | -0,48 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241299 | 10940 | 30 | 4,62 | -1,25 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241300 | 11170 | 33 | 3,08 | -0,56 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241301 | 11357 | 33 | 2,90 | -0,97 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241302 | 11356 | 29 | 2,91 | -0,66 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241303 | 11172 | 29 | 3,10 | -1,01 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241304 | 11365 | 31 | 3,80 | -0,66 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241305 | 11213 | 29 | 4,09 | -0,55 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241306 | 11320 | 49 | 3,01 | -0,51 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241307 | 11321 | 28 | 3,03 | -0,52 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241308 | 11566 | 28 | 3,22 | -0,41 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241309 | 10985 | 32 | 4,05 | -0,61 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241310 | 11141 | 32 | 3,99 | -0,40 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241311 | 11101 | 25 | 3,43 | -0,81 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241312 | 11156 | 26 | 3,55 | -0,61 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241313 | 11113 | 29 | 3,52 | -1,24 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241314 | 11183 | 27 | 3,29 | -0,32 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241315 | 11325 | 25 | 2,70 | -0,59 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241316 | 11371 | 29 | 3,85 | -0,27 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241317 | 10999 | 25 | 3,91 | -0,48 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241318 | 11069 | 30 | 3,90 | -0,86 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241319 | 11266 | 27 | 4,28 | -1,01 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241320 | 11162 | 54 | 3,43 | -1,09 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241321 | 11252 | 29 | 3,32 | -0,46 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241322 | 11347 | 32 | 3,46 | -0,49 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241323 | 11067 | 28 | 3,02 | -0,81 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241324 | 11179 | 31 | 3,79 | -0,83 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241325 | 11345 | 29 | 3,14 | -0,82 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241326 | 11264 | 28 | 3,43 | -0,82 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241327 | 11359 | 29 | 3,02 | -0,32 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241328 | 11290 | 33 | 3,69 | -0,48 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241329 | 11330 | 32 | 3,42 | -0,33 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241330 | 11234 | 34 | 3,69 | -0,66 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241331 | 11092 | 31 | 3,52 | -0,52 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241332 | 11114 | 30 | 3,73 | -0,64 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241333 | 11277 | 37 | 4,41 | -0,40 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241334 | 11437 | 46 | 3,16 | -0,65 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241335 | 11196 | 26 | 2,99 | -0,63 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241336 | 11287 | 28 | 3,45 | -0,27 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241337 | 11272 | 26 | 3,20 | -0,83 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241338 | 11180 | 27 | 3,78 | -0,50 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241339 | 11303 | 26 | 3,50 | -0,55 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241340 | 11374 | 28 | 4,11 | -0,53 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241341 | 11206 | 24 | 4,23 | -0,73 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241342 | 11201 | 27 | 3,20 | -0,82 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241343 | 11123 | 25 | 3,39 | -0,86 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241344 | 11292 | 29 | 3,63 | -0,52 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241345 | 11277 | 27 | 3,75 | -1,08 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241346 | 11159 | 49 | 2,84 | -1,18 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241347 | 11185 | 35 | 3,26 | -0,75 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241348 | 11287 | 29 | 2,57 | -0,88 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241349 | 11156 | 28 | 2,81 | -0,94 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241350 | 11218 | 36 | 3,67 | -0,84 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241351 | 11152 | 30 | 3,34 | -1,00 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241352 | 11077 | 32 | 4,02 | -0,38 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241353 | 10847 | 27 | 2,66 | -1,23 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241354 | 11062 | 32 | 3,42 | -0,32 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241355 | 11099 | 31 | 3,18 | -0,55 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241356 | 11220 | 31 | 3,36 | -0,43 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241357 | 11022 | 31 | 3,58 | -0,94 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241358 | 11183 | 55 | 3,16 | -0,93 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241359 | 11181 | 38 | 3,43 | -0,48 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241360 | 11181 | 34 | 3,07 | -0,84 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241361 | 11047 | 33 | 3,33 | -1,28 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241362 | 11309 | 36 | 3,91 | -0,34 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241363 | 11189 | 31 | 4,03 | -0,29 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241364 | 11297 | 31 | 2,64 | -0,46 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241365 | 11283 | 37 | 3,54 | -0,92 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241366 | 10961 | 33 | 3,22 | -0,87 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241367 | 11080 | 36 | 3,52 | -0,46 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241368 | 11346 | 37 | 3,79 | -0,25 | +
06.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241369 | 11218 | 36 | 3,89 | -0,37 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241370 | 11084 | 51 | 3,19 | -0,25 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241371 | 10771 | 30 | 3,57 | -0,83 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241372 | 10746 | 21 | 2,93 | -0,43 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241373 | 10926 | 28 | 3,26 | -0,23 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241374 | 10901 | 27 | 3,43 | -0,15 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241375 | 10697 | 26 | 4,04 | 0,10 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241376 | 10891 | 27 | 3,09 | -0,34 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241377 | 10744 | 25 | 2,74 | -0,66 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241378 | 10880 | 26 | 3,04 | -0,42 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241379 | 10709 | 25 | 3,00 | 0,12 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241380 | 11180 | 50 | 2,99 | -1,12 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241381 | 11240 | 27 | 3,07 | -0,71 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241382 | 11034 | 26 | 3,29 | -1,29 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241383 | 11016 | 28 | 3,76 | -1,02 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241384 | 10880 | 24 | 4,14 | -1,23 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241385 | 11002 | 26 | 2,90 | -1,24 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241386 | 10848 | 22 | 2,83 | -1,01 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241387 | 11489 | 36 | 3,98 | -0,58 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241388 | 11334 | 33 | 4,13 | -0,71 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241389 | 11155 | 50 | 2,99 | -1,07 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241390 | 11218 | 28 | 3,03 | -0,66 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241391 | 10995 | 27 | 3,16 | -1,11 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241392 | 10968 | 26 | 3,51 | -0,90 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241393 | 10857 | 21 | 3,26 | -1,21 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241394 | 10859 | 26 | 4,38 | -1,19 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241395 | 10975 | 26 | 2,93 | -1,16 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241396 | 11025 | 25 | 2,56 | -1,13 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241397 | 10968 | 23 | 4,05 | -0,95 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241398 | 11016 | 32 | 4,92 | -0,10 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241399 | 10935 | 25 | 2,65 | -1,21 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241400 | 11347 | 30 | 3,13 | -0,76 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241401 | 11355 | 32 | 3,92 | -0,66 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241402 | 11320 | 31 | 3,91 | -0,76 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241403 | 11245 | 30 | 3,24 | -0,75 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241404 | 12017 | 33 | 2,66 | -0,97 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241405 | 11279 | 35 | 3,36 | -0,69 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241406 | 11211 | 30 | 3,18 | -0,82 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241407 | 11098 | 31 | 3,42 | -0,44 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241408 | 11151 | 32 | 4,15 | -1,08 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241409 | 11226 | 48 | 2,62 | -1,23 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241410 | 11425 | 32 | 2,87 | -0,45 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241411 | 11256 | 30 | 3,17 | -0,83 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241412 | 11294 | 28 | 3,17 | -0,70 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241413 | 11204 | 40 | 4,12 | -0,88 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241414 | 11231 | 28 | 3,61 | -1,27 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241415 | 11161 | 31 | 3,90 | -0,45 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241416 | 11134 | 26 | 2,77 | -0,90 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241417 | 11185 | 30 | 3,19 | -0,50 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241418 | 11310 | 26 | 2,49 | -1,16 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241419 | 11338 | 30 | 3,75 | -0,61 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241420 | 11345 | 29 | 3,39 | -0,94 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241421 | 11005 | 29 | 3,87 | -0,82 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241422 | 11370 | 30 | 3,86 | -0,71 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241423 | 11411 | 49 | 2,65 | -0,84 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241424 | 11207 | 33 | 3,23 | -0,59 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241425 | 11235 | 35 | 3,44 | -0,61 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241426 | 11233 | 32 | 3,34 | -0,76 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241427 | 11162 | 33 | 3,46 | -0,81 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241428 | 11168 | 36 | 3,87 | -0,78 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241429 | 11432 | 30 | 3,60 | -1,02 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241430 | 11277 | 33 | 3,07 | -0,74 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241431 | 11173 | 27 | 2,89 | -1,10 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241432 | 11152 | 35 | 3,82 | -0,98 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241433 | 11337 | 34 | 3,84 | -0,48 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241434 | 11150 | 33 | 3,51 | -0,50 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241435 | 11213 | 35 | 4,83 | -0,49 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241436 | 11384 | 50 | 2,69 | -0,78 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241437 | 11285 | 30 | 2,78 | -0,75 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241438 | 11113 | 32 | 3,00 | -0,85 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241439 | 11378 | 33 | 3,37 | -0,87 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241440 | 11132 | 32 | 3,26 | -1,02 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241441 | 11202 | 35 | 3,93 | -1,20 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241442 | 11134 | 37 | 4,45 | -1,07 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241443 | 11106 | 26 | 3,61 | -1,24 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241444 | 11261 | 33 | 3,32 | -0,87 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241445 | 11122 | 33 | 3,26 | -0,53 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241446 | 11366 | 37 | 3,60 | -0,51 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241447 | 11270 | 30 | 3,41 | -1,11 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241448 | 11035 | 33 | 4,14 | -0,96 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241449 | 11283 | 53 | 2,99 | -0,64 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241450 | 11245 | 38 | 3,73 | -0,61 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241451 | 11103 | 33 | 3,16 | -1,25 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241452 | 11159 | 34 | 3,46 | -1,11 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241453 | 11184 | 36 | 3,72 | -0,56 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241454 | 11068 | 29 | 3,64 | -0,96 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241455 | 11100 | 47 | 3,04 | -1,04 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241456 | 11442 | 31 | 3,23 | -0,55 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241457 | 11183 | 30 | 2,90 | -0,73 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241458 | 11547 | 28 | 3,03 | -0,73 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241459 | 11243 | 33 | 3,41 | -0,97 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241460 | 11227 | 34 | 3,64 | -0,86 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241461 | 11247 | 35 | 4,39 | -0,66 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241462 | 11041 | 51 | 3,22 | -0,98 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241463 | 11203 | 33 | 3,13 | -0,76 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241464 | 11444 | 39 | 3,72 | -0,39 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241465 | 11101 | 27 | 3,24 | -0,76 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241466 | 11259 | 31 | 3,62 | -1,27 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241467 | 11369 | 31 | 4,04 | -0,52 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241468 | 11343 | 28 | 2,99 | -0,68 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241469 | 11175 | 31 | 3,06 | -0,91 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241470 | 11137 | 30 | 3,35 | -0,62 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241471 | 11383 | 32 | 3,58 | -0,81 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241472 | 11232 | 39 | 3,63 | -0,99 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241473 | 11077 | 52 | 3,20 | -1,10 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241474 | 11214 | 35 | 3,13 | -0,79 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241475 | 11467 | 40 | 3,70 | -0,43 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241476 | 11135 | 28 | 3,21 | -0,84 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241477 | 11264 | 32 | 3,64 | -1,26 | +
07.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241478 | 11392 | 34 | 4,02 | -0,56 | +