## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM5192
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
06.07.2026 | OOA101-V | 104801 | 11494 | 55 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104802 | 11296 | 27 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104803 | 11043 | 22 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104804 | 11089 | 25 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104805 | 11379 | 21 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104806 | 12008 | 26 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104807 | 11404 | 26 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104808 | 11055 | 29 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104809 | 11498 | 23 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104810 | 11135 | 23 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104811 | 11541 | 29 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104812 | 11374 | 23 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104813 | 11474 | 25 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104814 | 10945 | 34 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104815 | 11455 | 24 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104816 | 11829 | 44 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104817 | 11902 | 27 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104818 | 11992 | 25 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104819 | 11663 | 25 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104820 | 11913 | 25 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104821 | 11725 | 23 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104822 | 11529 | 25 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104823 | 12295 | 30 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104824 | 11540 | 24 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104825 | 11712 | 22 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104826 | 11884 | 28 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104827 | 11356 | 23 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104828 | 11309 | 21 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104829 | 11082 | 25 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104830 | 11623 | 22 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104831 | 11299 | 42 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104832 | 11242 | 25 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104833 | 11574 | 24 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104834 | 12022 | 25 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104835 | 11056 | 24 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104836 | 11575 | 26 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104837 | 11342 | 26 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104838 | 11408 | 26 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104839 | 11491 | 20 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104840 | 11236 | 26 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104841 | 11309 | 24 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104842 | 11530 | 28 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104843 | 11229 | 24 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104844 | 11820 | 22 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104845 | 11442 | 21 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104846 | 11402 | 47 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104847 | 11284 | 32 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104848 | 11301 | 25 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104849 | 10880 | 24 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104850 | 11143 | 25 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104851 | 11182 | 23 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104852 | 11544 | 25 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104853 | 11392 | 28 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104854 | 11529 | 28 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104855 | 11628 | 23 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104856 | 11533 | 26 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104857 | 11185 | 28 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104858 | 11690 | 47 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104859 | 11258 | 38 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104860 | 12234 | 46 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104861 | 10035 | 25 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104862 | 11893 | 43 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104863 | 12218 | 37 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104864 | 12133 | 39 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104865 | 12047 | 51 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104866 | 11979 | 39 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104867 | 11622 | 39 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104868 | 11645 | 44 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104869 | 11880 | 49 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104870 | 11611 | 44 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104871 | 12391 | 39 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104872 | 11441 | 40 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104873 | 11326 | 40 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104874 | 11756 | 41 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104875 | 11919 | 37 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104876 | 12087 | 48 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104877 | 12491 | 44 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104878 | 11915 | 44 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104879 | 12391 | 40 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104880 | 11610 | 40 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104881 | 11789 | 45 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104882 | 11622 | 41 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104883 | 11735 | 35 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104884 | 12041 | 43 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104885 | 11896 | 46 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104886 | 11480 | 39 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104887 | 11373 | 43 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104888 | 12089 | 46 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104889 | 11807 | 41 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104890 | 11758 | 41 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104891 | 12112 | 41 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104892 | 11693 | 47 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104893 | 11412 | 38 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104894 | 12558 | 43 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104895 | 11900 | 39 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104896 | 12064 | 39 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104897 | 12436 | 42 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104898 | 12211 | 43 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104899 | 12249 | 41 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104900 | 12220 | 38 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104901 | 11756 | 42 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104902 | 12415 | 43 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104903 | 12350 | 39 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104904 | 11646 | 51 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104905 | 12181 | 42 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104906 | 11846 | 49 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104907 | 11833 | 43 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104908 | 11720 | 46 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104909 | 11384 | 39 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104910 | 12162 | 36 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104911 | 11931 | 45 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104912 | 10932 | 51 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104913 | 12171 | 41 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104914 | 11618 | 47 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104915 | 11943 | 42 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104916 | 11698 | 42 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104917 | 11293 | 38 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104918 | 12024 | 43 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104919 | 12143 | 43 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104920 | 12331 | 43 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104921 | 11988 | 41 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104922 | 12248 | 42 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104923 | 12334 | 41 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104924 | 12028 | 35 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104925 | 11503 | 35 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104926 | 12023 | 37 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104927 | 12269 | 37 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104928 | 11741 | 48 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104929 | 11234 | 43 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104930 | 12020 | 49 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104931 | 11282 | 42 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104932 | 12172 | 44 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104933 | 12551 | 48 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104934 | 11577 | 48 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104935 | 11976 | 40 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104936 | 12039 | 49 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104937 | 11878 | 41 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104938 | 11927 | 40 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104939 | 12067 | 47 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104940 | 12260 | 41 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104941 | 11587 | 41 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104942 | 12066 | 44 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104943 | 12364 | 44 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104944 | 12288 | 44 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104945 | 11437 | 41 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104946 | 12083 | 41 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104947 | 11474 | 41 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104948 | 11564 | 57 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104949 | 11931 | 50 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104950 | 12293 | 45 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104951 | 11737 | 41 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104952 | 11733 | 39 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104953 | 11991 | 55 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104954 | 11777 | 39 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104955 | 11608 | 43 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104956 | 11928 | 42 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104957 | 12006 | 48 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104958 | 11751 | 41 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104959 | 11948 | 45 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104960 | 11469 | 44 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104961 | 12540 | 43 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104962 | 11694 | 41 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104963 | 12607 | 45 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104964 | 12566 | 44 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104965 | 12582 | 42 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104966 | 12016 | 47 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104967 | 11484 | 40 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104968 | 11918 | 46 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104969 | 11935 | 43 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104970 | 11523 | 42 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104971 | 12761 | 48 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104972 | 11908 | 43 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104973 | 11916 | 45 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104974 | 11850 | 42 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104975 | 11257 | 47 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104976 | 11659 | 42 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104977 | 11597 | 47 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104978 | 12448 | 57 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104979 | 11975 | 53 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104980 | 11617 | 48 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104981 | 12502 | 46 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104982 | 11941 | 45 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104983 | 12260 | 44 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104984 | 11725 | 50 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104985 | 12242 | 57 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104986 | 11691 | 48 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104987 | 12063 | 48 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104988 | 12249 | 51 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104989 | 11463 | 49 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104990 | 12142 | 47 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104991 | 11734 | 46 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104992 | 12077 | 44 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104993 | 11739 | 53 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104994 | 12035 | 44 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104995 | 11428 | 52 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104996 | 11383 | 52 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104997 | 11550 | 48 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104998 | 12087 | 41 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 104999 | 11698 | 49 | +
06.07.2026 | OOA101-V | 105000 | 11608 | 55 | +