## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST5267
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
01.07.2026 | OOD103 | 607 173168 | 11195 | 50 | 3,34 | -0,94 | +
01.07.2026 | OOD103 | 607 173169 | 11232 | 31 | 2,84 | -0,84 | +
01.07.2026 | OOD103 | 607 173170 | 10999 | 37 | 2,53 | -1,13 | +
01.07.2026 | OOD103 | 607 173171 | 11051 | 27 | 2,77 | -0,83 | +
01.07.2026 | OOD103 | 607 173172 | 10950 | 32 | 2,97 | -0,97 | +
01.07.2026 | OOD103 | 607 173173 | 11081 | 30 | 3,16 | -0,68 | +
01.07.2026 | OOD103 | 607 173174 | 11222 | 27 | 3,30 | -0,80 | +
01.07.2026 | OOD103 | 607 173175 | 11064 | 27 | 2,39 | -1,10 | +
01.07.2026 | OOD103 | 607 173176 | 10985 | 27 | 2,44 | -1,07 | +
01.07.2026 | OOD103 | 607 173177 | 11121 | 29 | 3,11 | -1,18 | +
01.07.2026 | OOD103 | 607 173178 | 11069 | 26 | 3,39 | -0,99 | +
01.07.2026 | OOD103 | 607 173179 | 11462 | 67 | 3,11 | -1,16 | +
01.07.2026 | OOD103 | 607 173180 | 11155 | 25 | 2,94 | -0,76 | +
01.07.2026 | OOD103 | 607 173181 | 11224 | 28 | 3,39 | -0,80 | +
01.07.2026 | OOD103 | 607 173182 | 11100 | 24 | 2,69 | -0,75 | +
01.07.2026 | OOD103 | 607 173183 | 11120 | 42 | 3,05 | -0,94 | +
01.07.2026 | OOD103 | 607 173184 | 11123 | 26 | 3,36 | -1,08 | +
01.07.2026 | OOD103 | 607 173185 | 11035 | 24 | 2,71 | -0,76 | +
01.07.2026 | OOD103 | 607 173186 | 11025 | 25 | 2,79 | -1,20 | +
01.07.2026 | OOD103 | 607 173187 | 11221 | 21 | 2,29 | -1,09 | +
01.07.2026 | OOD103 | 607 173188 | 11104 | 27 | 3,18 | -1,17 | +
01.07.2026 | OOD103 | 607 173189 | 11066 | 23 | 2,63 | -1,06 | +
01.07.2026 | OOD103 | 607 173190 | 11069 | 26 | 2,87 | -0,74 | +
01.07.2026 | OOD103 | 607 173191 | 11047 | 27 | 3,41 | -0,76 | +
01.07.2026 | OOD103 | 607 173192 | 11143 | 27 | 2,51 | -1,17 | +
01.07.2026 | OOD103 | 607 173193 | 11195 | 19 | 2,78 | -0,90 | +
01.07.2026 | OOD103 | 607 173194 | 11238 | 25 | 2,91 | -0,69 | +
01.07.2026 | OOD103 | 607 173195 | 11078 | 27 | 3,00 | -0,99 | +
01.07.2026 | OOD103 | 607 173196 | 11194 | 26 | 2,57 | -1,13 | +
01.07.2026 | OOD103 | 607 173197 | 11341 | 30 | 3,29 | -0,81 | +
01.07.2026 | OOD103 | 607 173198 | 10959 | 27 | 2,80 | -1,03 | +
01.07.2026 | OOD103 | 607 173199 | 11369 | 29 | 3,14 | -0,80 | +
01.07.2026 | OOD103 | 607 173200 | 10924 | 21 | 2,44 | -1,25 | +
01.07.2026 | OOD103 | 607 173201 | 11243 | 20 | 2,31 | -1,08 | +
01.07.2026 | OOD103 | 607 173202 | 11193 | 25 | 2,70 | -0,74 | +
01.07.2026 | OOD103 | 607 173203 | 11103 | 43 | 3,26 | -0,88 | +
01.07.2026 | OOD103 | 607 173204 | 11117 | 28 | 3,63 | -1,07 | +
01.07.2026 | OOD103 | 607 173205 | 11010 | 22 | 2,66 | -0,96 | +
01.07.2026 | OOD103 | 607 173206 | 11167 | 34 | 3,56 | -1,28 | +
01.07.2026 | OOD103 | 607 173207 | 11090 | 24 | 3,08 | -1,13 | +
01.07.2026 | OOD103 | 607 173208 | 10855 | 23 | 2,72 | -1,12 | +
01.07.2026 | OOD103 | 607 173209 | 11069 | 24 | 2,70 | -1,18 | +
01.07.2026 | OOD103 | 607 173210 | 11038 | 28 | 3,36 | -0,95 | +
01.07.2026 | OOD103 | 607 173211 | 11145 | 24 | 2,83 | -1,20 | +
01.07.2026 | OOD103 | 607 173212 | 11089 | 19 | 2,71 | -1,05 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173213 | 11143 | 18 | 3,50 | -0,48 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173214 | 10937 | 14 | 3,13 | -0,27 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173215 | 11030 | 26 | 2,58 | -1,07 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173216 | 11126 | 18 | 3,60 | -0,39 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173217 | 10931 | 34 | 2,90 | -1,27 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173218 | 10891 | 24 | 3,33 | -0,90 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173219 | 10968 | 20 | 3,02 | -0,97 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173220 | 10859 | 25 | 3,32 | -0,66 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173221 | 11175 | 21 | 3,15 | -0,56 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173222 | 11182 | 67 | 2,50 | -0,94 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173223 | 10987 | 27 | 3,59 | -0,93 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173224 | 10850 | 18 | 3,09 | -1,06 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173225 | 10755 | 21 | 3,24 | -0,91 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173226 | 11224 | 26 | 3,78 | -1,27 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173227 | 10985 | 25 | 2,81 | -1,17 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173228 | 11106 | 28 | 2,80 | -1,16 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173229 | 11123 | 22 | 3,26 | -0,95 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173230 | 11026 | 21 | 2,66 | -1,03 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173231 | 11224 | 23 | 3,09 | -0,80 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173232 | 10941 | 24 | 3,05 | -1,10 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173233 | 11044 | 22 | 2,47 | -1,18 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173234 | 11043 | 18 | 2,35 | -1,17 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173235 | 10924 | 17 | 2,56 | -1,24 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173236 | 11079 | 21 | 2,82 | -0,54 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173237 | 11134 | 21 | 3,01 | -0,65 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173238 | 10918 | 23 | 3,01 | -1,20 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173239 | 11217 | 21 | 2,89 | -1,06 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173240 | 11012 | 18 | 3,11 | -1,12 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173241 | 11125 | 22 | 3,07 | -0,80 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173242 | 11022 | 24 | 3,39 | -0,98 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173243 | 10994 | 61 | 3,02 | -0,97 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173244 | 11241 | 79 | 3,12 | -1,06 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173245 | 11115 | 35 | 2,93 | -1,27 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173246 | 11076 | 31 | 3,27 | -0,90 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173247 | 10908 | 29 | 3,34 | -0,32 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173248 | 11006 | 27 | 3,02 | -0,62 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173249 | 10827 | 23 | 2,65 | -1,15 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173250 | 11122 | 31 | 3,73 | -0,36 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173251 | 11250 | 27 | 2,91 | -0,59 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173252 | 11079 | 30 | 3,29 | -0,95 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173253 | 10945 | 27 | 3,06 | -0,45 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173254 | 10996 | 26 | 2,87 | -0,61 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173255 | 11023 | 29 | 3,84 | 0,00 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173256 | 11118 | 48 | 3,46 | -1,16 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173257 | 10863 | 19 | 2,90 | -1,28 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173258 | 10888 | 24 | 3,41 | -1,27 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173259 | 11220 | 33 | 3,29 | -1,24 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173260 | 10915 | 27 | 3,29 | -1,21 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173261 | 11165 | 29 | 3,44 | -1,16 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173262 | 11018 | 28 | 3,18 | -1,26 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173263 | 11021 | 30 | 3,41 | -1,23 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173264 | 11133 | 36 | 2,90 | -1,19 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173265 | 11084 | 33 | 3,63 | -1,02 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173266 | 11084 | 38 | 2,77 | -1,29 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173267 | 11050 | 25 | 2,45 | -1,21 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173268 | 10998 | 22 | 2,60 | -1,25 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173269 | 10868 | 29 | 2,84 | -1,25 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173270 | 11127 | 30 | 3,11 | -1,07 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173271 | 10997 | 37 | 3,15 | -0,75 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173272 | 10930 | 24 | 2,96 | -0,49 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173273 | 11068 | 26 | 2,93 | -0,46 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173274 | 11136 | 25 | 3,19 | -0,50 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173275 | 10995 | 29 | 3,35 | -1,02 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173276 | 10967 | 25 | 2,95 | -0,60 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173277 | 10916 | 26 | 3,27 | -0,57 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173278 | 10989 | 33 | 3,35 | -1,05 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173279 | 11195 | 51 | 2,94 | -0,39 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173280 | 10982 | 28 | 3,35 | -0,45 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173281 | 11110 | 27 | 2,76 | -0,66 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173282 | 11130 | 27 | 2,70 | -0,56 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173283 | 11159 | 26 | 2,72 | -0,75 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173284 | 10886 | 28 | 3,00 | -0,66 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173285 | 11033 | 33 | 2,61 | -0,31 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173286 | 10888 | 26 | 2,61 | -0,75 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173287 | 11013 | 30 | 3,39 | -0,35 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173288 | 11011 | 29 | 3,15 | -1,15 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173289 | 10863 | 29 | 3,12 | -0,69 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173290 | 11189 | 29 | 2,91 | -0,43 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173291 | 11040 | 37 | 4,28 | -0,57 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173292 | 10827 | 30 | 3,32 | -0,66 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173293 | 10983 | 31 | 3,55 | -0,46 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173294 | 10956 | 26 | 3,12 | -0,58 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173295 | 11005 | 28 | 3,39 | -0,22 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173296 | 10878 | 25 | 2,87 | -0,38 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173297 | 10769 | 23 | 2,98 | -0,38 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173298 | 10835 | 28 | 3,40 | -0,65 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173299 | 10824 | 30 | 3,37 | -0,63 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173300 | 11059 | 25 | 3,48 | -0,21 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173301 | 11168 | 25 | 3,07 | -0,40 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173302 | 11055 | 31 | 3,42 | -0,99 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173303 | 10985 | 24 | 3,27 | -0,31 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173304 | 10954 | 30 | 3,38 | -0,17 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173305 | 10992 | 29 | 3,52 | -0,45 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173306 | 10984 | 30 | 3,10 | -0,31 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173307 | 10981 | 27 | 2,93 | -1,06 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173308 | 10900 | 35 | 3,46 | -0,25 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173309 | 10821 | 38 | 3,80 | -0,49 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173310 | 11166 | 27 | 3,05 | -0,51 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173311 | 10877 | 24 | 3,25 | -0,71 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173312 | 11031 | 29 | 2,68 | -0,28 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173313 | 11042 | 36 | 3,61 | -0,24 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173314 | 10929 | 27 | 3,28 | -0,59 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173315 | 11158 | 29 | 3,56 | -0,66 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173316 | 10915 | 43 | 3,10 | -0,46 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173317 | 10924 | 34 | 2,96 | -0,36 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173318 | 11091 | 30 | 3,54 | -0,56 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173319 | 10732 | 20 | 2,26 | -0,91 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173320 | 10973 | 23 | 2,73 | -0,93 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173321 | 10959 | 28 | 2,90 | -0,35 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173322 | 11073 | 26 | 2,72 | -0,55 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173323 | 10955 | 29 | 3,74 | -0,36 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173324 | 10860 | 22 | 2,43 | -0,85 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173325 | 11130 | 24 | 3,12 | -0,50 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173326 | 11065 | 23 | 2,95 | -0,55 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173327 | 11182 | 30 | 3,02 | -1,25 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173328 | 10912 | 26 | 3,22 | -0,65 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173329 | 10944 | 23 | 2,53 | -0,70 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173330 | 11016 | 28 | 3,17 | -0,33 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173331 | 11060 | 32 | 3,68 | -1,02 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173332 | 10975 | 33 | 3,27 | -0,75 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173333 | 10797 | 29 | 2,93 | -0,34 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173334 | 10885 | 29 | 3,37 | -0,42 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173335 | 11013 | 32 | 3,57 | -1,27 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173336 | 11176 | 25 | 2,69 | -0,34 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173337 | 10861 | 25 | 2,86 | -1,25 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173338 | 10955 | 26 | 3,02 | -0,51 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173339 | 10893 | 28 | 2,85 | -0,99 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173340 | 11037 | 33 | 3,51 | -0,81 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173341 | 11167 | 39 | 3,29 | -0,21 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173342 | 10812 | 29 | 3,19 | -0,59 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173343 | 11145 | 49 | 2,68 | -1,13 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173344 | 10990 | 30 | 2,96 | -0,58 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173345 | 11103 | 28 | 3,21 | -0,37 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173346 | 10976 | 28 | 2,33 | -0,51 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173347 | 11016 | 30 | 3,28 | -0,69 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173348 | 11040 | 31 | 3,59 | -0,40 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173349 | 11031 | 29 | 3,10 | -0,48 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173350 | 10925 | 27 | 2,66 | -0,31 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173351 | 11037 | 33 | 3,49 | -0,87 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173352 | 10805 | 29 | 2,64 | -1,12 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173353 | 10950 | 30 | 2,56 | -1,17 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173354 | 10744 | 25 | 2,83 | -1,22 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173355 | 10934 | 29 | 3,05 | -1,30 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173356 | 11010 | 36 | 3,15 | -0,93 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173357 | 10977 | 30 | 3,24 | -1,00 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173358 | 10786 | 26 | 2,73 | -1,22 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173359 | 10874 | 25 | 2,64 | -0,72 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173360 | 10889 | 42 | 2,52 | -1,29 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173361 | 11038 | 40 | 2,75 | -0,78 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173362 | 11072 | 55 | 3,68 | -0,82 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173363 | 10922 | 35 | 3,14 | -0,90 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173364 | 10836 | 26 | 3,09 | -0,83 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173365 | 10869 | 30 | 3,92 | -0,67 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173366 | 10883 | 34 | 3,34 | -0,79 | +
02.07.2026 | OOD103 | 607 173367 | 10786 | 28 | 3,35 | -0,69 | +