## Tabelle1
VIAMED Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102726 | 10504 | 35 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102727 | 10576 | 17 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102728 | 11036 | 15 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102729 | 10500 | 24 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102730 | 10356 | 24 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102731 | 10554 | 21 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102732 | 10754 | 20 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102733 | 10673 | 24 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102734 | 10835 | 22 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102735 | 10889 | 29 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102736 | 10797 | 23 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102737 | 10713 | 14 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102738 | 10997 | 26 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102739 | 10687 | 24 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102740 | 10503 | 22 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102741 | 10801 | 24 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102742 | 10607 | 24 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102743 | 10940 | 28 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102744 | 10806 | 19 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102745 | 10663 | 24 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102746 | 10918 | 25 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102747 | 10290 | 23 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102748 | 10802 | 26 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102749 | 10799 | 30 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102750 | 10292 | 23 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102751 | 10460 | 22 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102752 | 10524 | 18 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102753 | 10614 | 25 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102754 | 10636 | 41 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102755 | 10904 | 27 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102756 | 10990 | 24 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102757 | 10533 | 24 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102758 | 10901 | 23 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102759 | 10726 | 25 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102760 | 10740 | 26 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102761 | 10031 | 26 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102762 | 10743 | 24 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102763 | 10358 | 28 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102764 | 10668 | 25 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102765 | 10689 | 23 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102766 | 10904 | 25 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102767 | 10539 | 16 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102768 | 10903 | 25 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102769 | 10705 | 41 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102770 | 10671 | 30 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102771 | 10317 | 22 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102772 | 10370 | 26 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102773 | 10879 | 27 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102774 | 10051 | 26 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102775 | 10908 | 27 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102776 | 10677 | 22 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102777 | 10733 | 26 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102778 | 10656 | 26 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102779 | 10288 | 27 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102780 | 10209 | 23 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102781 | 10646 | 20 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102782 | 10525 | 24 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102783 | 10472 | 48 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102784 | 11063 | 28 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102785 | 10838 | 29 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102786 | 10352 | 29 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102787 | 10558 | 27 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102788 | 10704 | 26 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102789 | 10557 | 24 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102790 | 10743 | 24 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102791 | 10148 | 29 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102792 | 10531 | 29 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102793 | 10925 | 25 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102794 | 10620 | 27 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102795 | 10601 | 29 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102796 | 10385 | 19 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102797 | 10564 | 26 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102798 | 10621 | 28 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102799 | 10426 | 27 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102800 | 10880 | 28 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102801 | 10480 | 28 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102802 | 10557 | 26 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102803 | 10842 | 28 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102804 | 10935 | 26 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102805 | 10748 | 25 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102806 | 10407 | 25 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102807 | 10857 | 32 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102808 | 10775 | 32 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102809 | 10431 | 25 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102810 | 10980 | 27 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102811 | 10681 | 41 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102812 | 10533 | 26 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102813 | 10389 | 30 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102814 | 10807 | 23 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102815 | 10435 | 25 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102816 | 10236 | 28 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102817 | 10584 | 24 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102818 | 10903 | 27 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102819 | 10627 | 23 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102820 | 10695 | 27 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102821 | 10798 | 25 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102822 | 10781 | 23 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102823 | 10602 | 19 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102824 | 10000 | 27 | +
01.07.2026 | OOA101-1 V2 | V 102825 | 10825 | 24 | +