## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST5298
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119076 | 10626 | 29 | 3,04 | -0,54 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119077 | 10971 | 27 | 3,14 | -0,55 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119078 | 10740 | 25 | 2,79 | -0,49 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119079 | 10817 | 27 | 2,71 | -0,73 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119080 | 11076 | 30 | 3,72 | -0,52 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119081 | 10974 | 28 | 3,20 | -0,81 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119082 | 11058 | 30 | 3,05 | -0,74 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119083 | 11078 | 26 | 2,71 | -0,80 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119084 | 10878 | 29 | 3,16 | -0,67 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119085 | 10943 | 25 | 2,87 | -0,59 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119086 | 11428 | 56 | 3,29 | -0,86 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119087 | 11219 | 41 | 3,61 | -0,64 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119088 | 11321 | 34 | 3,38 | -0,58 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119089 | 11352 | 42 | 2,95 | -0,33 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119090 | 11005 | 42 | 3,98 | -0,56 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119091 | 11164 | 35 | 2,92 | -0,63 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119092 | 11231 | 38 | 3,02 | -0,71 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119093 | 11325 | 37 | 3,22 | -0,79 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119094 | 11128 | 32 | 2,98 | -0,73 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119095 | 11035 | 29 | 2,98 | -0,77 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119096 | 11242 | 35 | 3,09 | -0,89 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119097 | 11307 | 30 | 3,00 | -0,82 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119098 | 11235 | 31 | 3,52 | -0,49 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119099 | 11474 | 34 | 3,49 | -0,41 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119100 | 11237 | 34 | 3,58 | -0,47 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119101 | 11370 | 30 | 2,93 | -0,14 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119102 | 10919 | 41 | 3,13 | -0,33 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119103 | 11427 | 35 | 3,81 | -0,63 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119104 | 11179 | 30 | 2,82 | -0,49 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119105 | 11378 | 32 | 3,31 | -0,62 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119106 | 11099 | 31 | 3,02 | -0,81 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119107 | 11295 | 33 | 3,35 | -0,59 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119108 | 11343 | 34 | 3,55 | -0,78 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119109 | 11061 | 28 | 3,07 | -0,77 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119110 | 11151 | 33 | 3,32 | -0,54 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119111 | 10971 | 37 | 4,11 | -0,85 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119112 | 11293 | 33 | 3,60 | -0,54 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119113 | 11330 | 34 | 3,35 | -0,49 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119114 | 11423 | 37 | 3,46 | -0,36 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119115 | 11090 | 32 | 2,95 | -0,43 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119116 | 11269 | 34 | 3,02 | -0,09 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119117 | 11046 | 33 | 2,74 | -0,73 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119118 | 11483 | 36 | 3,56 | -0,64 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119119 | 11268 | 41 | 3,97 | -0,59 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119120 | 11141 | 31 | 3,18 | -0,40 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119121 | 10904 | 43 | 2,54 | -0,84 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119122 | 11219 | 33 | 3,22 | -0,86 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119123 | 11210 | 34 | 3,07 | -0,76 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119124 | 11398 | 43 | 3,74 | -0,78 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119125 | 11099 | 30 | 2,76 | -0,53 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119126 | 11272 | 35 | 3,16 | -0,43 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119127 | 11300 | 56 | 3,61 | -0,77 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119128 | 11201 | 35 | 3,91 | -0,46 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119129 | 11353 | 44 | 3,58 | -0,73 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119130 | 11504 | 41 | 3,74 | -0,56 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119131 | 11476 | 54 | 3,85 | -0,69 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119132 | 11328 | 48 | 4,00 | -0,85 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119133 | 10515 | 43 | 4,40 | -0,38 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119134 | 11453 | 32 | 2,55 | -0,66 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119135 | 11160 | 38 | 3,16 | -0,63 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119136 | 11322 | 36 | 3,37 | -0,72 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119137 | 11100 | 44 | 3,85 | -0,66 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119138 | 11501 | 55 | 3,40 | -0,84 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119139 | 11220 | 34 | 3,20 | -0,77 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119140 | 11229 | 33 | 3,42 | -0,58 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119141 | 11207 | 31 | 3,15 | -0,85 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119142 | 11188 | 34 | 3,12 | -0,68 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119143 | 11246 | 35 | 3,44 | -0,56 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119144 | 11242 | 39 | 3,44 | -0,72 | +
15.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119145 | 11280 | 29 | 2,65 | -0,54 | +
16.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119146 | 11263 | 35 | 2,92 | -0,63 | +
16.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119147 | 11298 | 38 | 3,93 | -0,90 | +
16.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119148 | 11286 | 35 | 3,30 | -0,71 | +
16.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119149 | 11180 | 33 | 3,35 | -0,80 | +
16.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119150 | 11521 | 29 | 2,74 | -0,28 | +
16.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119151 | 11298 | 34 | 3,37 | -0,70 | +
16.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119152 | 11251 | 36 | 3,55 | -0,71 | +
16.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119153 | 11220 | 35 | 3,36 | -0,77 | +
16.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119154 | 11054 | 32 | 2,96 | -0,71 | +
16.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119155 | 11198 | 38 | 3,25 | -0,83 | +
16.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119156 | 11215 | 36 | 3,57 | -0,62 | +
16.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119157 | 11125 | 32 | 3,03 | -0,85 | +
16.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119158 | 11191 | 29 | 2,41 | -0,81 | +
16.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119159 | 11213 | 40 | 3,68 | -0,85 | +
16.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119160 | 11219 | 33 | 3,52 | -0,40 | +
16.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119161 | 11194 | 34 | 2,99 | -0,52 | +
16.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119162 | 11080 | 43 | 3,28 | -0,72 | +
16.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119163 | 11238 | 27 | 3,46 | -0,32 | +
16.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119164 | 11436 | 30 | 2,74 | -0,61 | +
16.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119165 | 11152 | 35 | 3,64 | -0,57 | +
16.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119166 | 11225 | 34 | 3,30 | -0,67 | +
16.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119167 | 11316 | 38 | 3,62 | -0,51 | +
16.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119168 | 10911 | 24 | 2,83 | -0,86 | +
16.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119169 | 11338 | 55 | 3,70 | -0,87 | +
16.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119170 | 11208 | 44 | 2,82 | -0,85 | +
16.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119171 | 11384 | 40 | 3,00 | -0,84 | +
16.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119172 | 11369 | 43 | 3,06 | -0,90 | +
16.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119173 | 11339 | 36 | 3,57 | -0,49 | +
16.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119174 | 11279 | 29 | 2,83 | -0,90 | +
16.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119175 | 10843 | 28 | 3,01 | -0,86 | +
16.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119176 | 10925 | 22 | 2,80 | -0,88 | +
16.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119177 | 11234 | 53 | 3,56 | -0,80 | +
16.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119178 | 11332 | 52 | 3,71 | -0,59 | +
16.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119179 | 11215 | 42 | 2,81 | -0,78 | +
16.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119180 | 11389 | 38 | 3,00 | -0,84 | +
16.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119181 | 11322 | 58 | 3,62 | -0,75 | +
16.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119182 | 11291 | 41 | 3,09 | -0,77 | +
16.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119183 | 11382 | 43 | 3,04 | -0,72 | +
16.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119184 | 11237 | 44 | 2,66 | -0,67 | +
16.07.2026 | OOD103-ISC | ISC 119185 | 11342 | 40 | 3,58 | -0,52 | +