## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST5136
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107529 | 11520 | 46 | 3,13 | -0,86 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107530 | 11050 | 24 | 3,28 | -0,45 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107531 | 11045 | 44 | 2,90 | -1,07 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107532 | 11203 | 20 | 2,59 | -0,64 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107533 | 11075 | 26 | 3,30 | -0,61 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107534 | 11108 | 26 | 3,27 | -0,51 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107535 | 11099 | 27 | 3,47 | -0,40 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107536 | 10984 | 26 | 3,26 | -0,59 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107537 | 10973 | 25 | 3,31 | -0,88 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107538 | 10959 | 27 | 3,35 | -0,83 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107539 | 11020 | 26 | 3,03 | -0,55 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107540 | 10822 | 24 | 2,79 | -0,54 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107541 | 10899 | 27 | 3,55 | -0,62 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107542 | 11035 | 22 | 2,65 | -0,86 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107543 | 10999 | 27 | 3,42 | -0,57 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107544 | 10811 | 25 | 3,36 | -1,06 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107545 | 10992 | 43 | 3,21 | -1,08 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107546 | 11158 | 28 | 3,42 | -0,63 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107547 | 10881 | 26 | 3,47 | -0,50 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107548 | 11091 | 38 | 2,78 | -1,01 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107549 | 11018 | 23 | 3,24 | -0,55 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107550 | 10882 | 27 | 3,22 | -0,15 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107551 | 10864 | 25 | 3,32 | -0,75 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107552 | 10941 | 25 | 3,29 | -0,79 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107553 | 10621 | 28 | 4,16 | -1,08 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107554 | 10927 | 27 | 3,20 | -0,65 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107555 | 11067 | 21 | 2,62 | -0,53 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107556 | 10818 | 27 | 2,96 | -1,20 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107557 | 10870 | 23 | 2,83 | -0,47 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107558 | 10950 | 29 | 3,83 | -0,41 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107559 | 11144 | 46 | 3,64 | -0,75 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107560 | 11141 | 26 | 3,18 | -0,57 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107561 | 11235 | 25 | 2,89 | -0,47 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107562 | 11100 | 28 | 2,97 | -1,14 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107563 | 10872 | 25 | 3,23 | -0,83 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107564 | 10857 | 24 | 2,82 | -0,57 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107565 | 10972 | 30 | 3,21 | -0,38 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107566 | 10796 | 22 | 2,73 | -0,38 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107567 | 11094 | 26 | 2,95 | -0,67 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107568 | 11007 | 26 | 2,94 | -0,51 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107569 | 10992 | 25 | 2,83 | -0,73 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107570 | 10984 | 26 | 3,14 | -0,43 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107571 | 11056 | 26 | 3,01 | -0,53 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107572 | 10972 | 28 | 4,12 | -0,61 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107573 | 11018 | 27 | 3,23 | -0,74 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107574 | 10926 | 29 | 3,48 | -0,81 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107575 | 10994 | 28 | 3,09 | -0,83 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107576 | 10953 | 28 | 2,93 | -0,36 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107577 | 10853 | 25 | 3,57 | -0,37 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107578 | 10767 | 24 | 2,98 | -0,70 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107579 | 11080 | 26 | 3,28 | -0,60 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107580 | 10920 | 27 | 2,91 | -1,15 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107581 | 11034 | 23 | 2,86 | -0,63 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107582 | 10844 | 26 | 3,07 | -0,78 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107583 | 11003 | 23 | 3,05 | -0,18 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107584 | 11029 | 30 | 3,55 | -0,70 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107585 | 11115 | 22 | 3,48 | -0,57 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107586 | 10818 | 19 | 2,60 | -0,87 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107587 | 11142 | 19 | 2,65 | -0,66 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107588 | 10870 | 18 | 2,74 | -0,38 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107589 | 10922 | 25 | 3,46 | -0,73 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107590 | 11348 | 23 | 3,38 | -0,26 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107591 | 11029 | 22 | 3,16 | -0,81 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107592 | 11097 | 23 | 3,56 | -0,71 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107593 | 11138 | 28 | 3,20 | -0,50 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107594 | 10910 | 26 | 3,38 | -0,70 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107595 | 10968 | 18 | 2,65 | -1,15 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107596 | 10888 | 21 | 3,05 | -1,10 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107597 | 10935 | 24 | 3,62 | -0,75 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107598 | 11087 | 17 | 2,76 | -0,55 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107599 | 11209 | 21 | 3,01 | -0,59 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107600 | 11359 | 48 | 2,87 | -0,67 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107601 | 10939 | 25 | 2,20 | -0,99 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107602 | 11004 | 29 | 3,04 | -0,61 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107603 | 10904 | 24 | 2,53 | -0,61 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107604 | 10870 | 28 | 2,72 | -1,19 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107605 | 10816 | 24 | 3,08 | -0,54 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107606 | 10743 | 44 | 3,68 | -0,62 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107607 | 11127 | 27 | 2,70 | -0,59 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107608 | 11116 | 25 | 2,44 | -1,19 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107609 | 11328 | 30 | 3,30 | -0,79 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107610 | 10985 | 26 | 3,03 | -0,79 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107611 | 11044 | 25 | 2,82 | -0,87 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107612 | 10857 | 29 | 3,13 | -0,54 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107613 | 10976 | 25 | 3,27 | -0,71 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107614 | 10980 | 30 | 3,32 | -0,64 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107615 | 10931 | 47 | 3,02 | -1,26 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107616 | 11046 | 31 | 3,28 | -0,67 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107617 | 11047 | 30 | 3,18 | -0,54 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107618 | 10943 | 25 | 3,02 | -1,02 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107619 | 10999 | 25 | 3,12 | -0,76 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107620 | 10919 | 26 | 3,26 | -0,97 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107621 | 11076 | 29 | 3,02 | -1,21 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107622 | 10985 | 36 | 3,35 | -0,63 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107623 | 10924 | 30 | 3,86 | -0,62 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107624 | 11032 | 27 | 3,46 | -0,99 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107625 | 11065 | 27 | 2,76 | -0,98 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107626 | 11039 | 28 | 3,24 | -0,94 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107627 | 11061 | 30 | 3,24 | -0,46 | +
04.06.2026 | OOD103 | M3S 107628 | 11072 | 27 | 3,24 | -0,78 | +