## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST5110
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
02.06.2026 | OOD103 | M01 115317 | 11274 | 41 | 2,55 | -1,14 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115318 | 11212 | 22 | 2,62 | -1,03 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115319 | 11163 | 25 | 3,27 | -0,49 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115320 | 11458 | 33 | 2,68 | -1,11 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115321 | 10994 | 22 | 2,72 | -0,71 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115322 | 11059 | 22 | 3,06 | -0,49 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115323 | 11167 | 19 | 2,64 | -1,15 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115324 | 11078 | 20 | 2,69 | -1,02 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115325 | 10951 | 25 | 2,53 | -1,22 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115326 | 11092 | 30 | 2,66 | -0,76 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115327 | 11034 | 21 | 2,95 | -0,69 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115328 | 11154 | 38 | 2,73 | -0,88 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115329 | 10869 | 30 | 2,58 | -0,80 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115330 | 11015 | 25 | 2,61 | -0,72 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115331 | 10902 | 29 | 2,71 | -0,70 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115332 | 10933 | 29 | 2,78 | -0,60 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115333 | 10981 | 26 | 2,64 | -0,78 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115334 | 10780 | 23 | 2,72 | -0,54 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115335 | 11146 | 27 | 3,18 | -0,67 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115336 | 11015 | 25 | 2,76 | -0,90 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115337 | 11377 | 28 | 2,66 | -0,96 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115338 | 11162 | 40 | 2,52 | -0,77 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115339 | 10811 | 27 | 2,80 | -0,91 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115340 | 11026 | 32 | 2,81 | -0,62 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115341 | 10799 | 23 | 3,29 | -0,49 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115342 | 10932 | 27 | 2,31 | -0,89 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115343 | 11207 | 46 | 2,63 | -0,95 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115344 | 11189 | 34 | 2,85 | -0,68 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115345 | 11058 | 32 | 2,81 | -0,64 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115346 | 11009 | 30 | 2,38 | -0,75 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115347 | 11115 | 25 | 2,73 | -0,72 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115348 | 10918 | 28 | 3,10 | -0,41 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115349 | 10857 | 26 | 2,78 | -0,84 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115350 | 10865 | 24 | 3,08 | -0,39 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115351 | 11049 | 24 | 2,67 | -0,61 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115352 | 11068 | 30 | 2,89 | -0,64 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115353 | 10944 | 28 | 2,79 | -0,67 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115354 | 11200 | 27 | 2,95 | -0,50 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115355 | 10864 | 23 | 2,39 | -0,87 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115356 | 11104 | 27 | 3,03 | -0,47 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115357 | 11059 | 28 | 2,58 | -0,51 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115358 | 10913 | 24 | 2,76 | -0,65 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115359 | 11230 | 30 | 3,02 | -0,81 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115360 | 11171 | 31 | 3,32 | -0,56 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115361 | 11188 | 26 | 2,84 | -0,70 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115362 | 10970 | 34 | 2,11 | -0,90 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115363 | 10978 | 24 | 2,58 | -0,83 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115364 | 10703 | 24 | 2,80 | -0,66 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115365 | 11020 | 26 | 2,45 | -0,64 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115366 | 11155 | 34 | 2,36 | -0,70 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115367 | 10911 | 27 | 2,44 | -1,20 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115368 | 10999 | 25 | 2,50 | -1,03 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115369 | 11085 | 30 | 3,05 | -0,58 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115370 | 11547 | 35 | 3,59 | -0,60 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115371 | 11046 | 32 | 3,13 | -0,65 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115372 | 11204 | 27 | 3,04 | -0,56 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115373 | 11240 | 27 | 2,64 | -0,71 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115374 | 11351 | 53 | 2,88 | -1,01 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115375 | 11093 | 27 | 2,35 | -0,87 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115376 | 11027 | 32 | 2,98 | -0,52 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115377 | 11201 | 34 | 3,17 | -0,56 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115378 | 11001 | 32 | 2,99 | -0,83 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115379 | 11105 | 37 | 3,15 | -0,76 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115380 | 11110 | 32 | 3,05 | -0,31 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115381 | 11156 | 41 | 3,14 | -0,53 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115382 | 11242 | 28 | 2,43 | -0,72 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115383 | 11204 | 30 | 2,61 | -0,63 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115384 | 11237 | 34 | 3,30 | -0,56 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115385 | 11117 | 35 | 3,31 | -0,72 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115386 | 11407 | 30 | 2,49 | -0,95 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115387 | 11068 | 29 | 2,35 | -0,76 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115388 | 11313 | 35 | 3,07 | -0,51 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115389 | 11167 | 31 | 2,88 | -0,49 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115390 | 11449 | 52 | 2,52 | -0,96 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115391 | 11346 | 36 | 3,24 | -0,50 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115392 | 11124 | 34 | 3,34 | -0,39 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115393 | 11052 | 37 | 3,90 | -0,74 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115394 | 11279 | 32 | 2,66 | -0,55 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115395 | 11272 | 38 | 3,41 | -0,50 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115396 | 10992 | 33 | 2,83 | -0,25 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115397 | 11231 | 35 | 3,07 | -0,63 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115398 | 11186 | 28 | 2,56 | -0,71 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115399 | 11298 | 27 | 2,44 | -1,06 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115400 | 11153 | 27 | 2,50 | -0,58 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115401 | 11354 | 39 | 3,16 | -0,46 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115402 | 10966 | 28 | 2,38 | -0,51 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115403 | 11083 | 31 | 2,88 | -0,29 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115404 | 10991 | 31 | 3,07 | -0,16 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115405 | 11077 | 31 | 3,05 | -0,48 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115406 | 11246 | 58 | 3,12 | -0,81 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115407 | 11185 | 38 | 2,84 | -0,46 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115408 | 11356 | 45 | 2,96 | -0,41 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115409 | 11151 | 34 | 3,01 | -0,38 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115410 | 11379 | 41 | 3,43 | -0,30 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115411 | 11357 | 39 | 3,15 | -0,43 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115412 | 11362 | 46 | 3,01 | -0,66 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115413 | 11239 | 42 | 3,03 | -0,10 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115414 | 10739 | 29 | 2,43 | -0,41 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115415 | 11326 | 41 | 3,00 | -0,80 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115416 | 11395 | 40 | 3,12 | -0,41 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115417 | 11315 | 39 | 3,25 | -0,52 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115418 | 11438 | 37 | 3,18 | -0,18 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115419 | 11312 | 43 | 2,61 | 0,01 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115420 | 11090 | 33 | 2,68 | -0,14 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115421 | 11152 | 38 | 2,77 | -0,63 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115422 | 11460 | 60 | 3,20 | -0,77 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115423 | 11338 | 40 | 2,42 | -0,76 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115424 | 11375 | 46 | 2,92 | -0,46 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115425 | 11371 | 42 | 2,80 | -0,48 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115426 | 11177 | 30 | 2,52 | -0,40 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115427 | 11095 | 37 | 3,02 | -0,43 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115428 | 11132 | 33 | 2,52 | -0,86 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115429 | 11304 | 33 | 2,83 | -0,40 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115430 | 11168 | 37 | 2,37 | -0,83 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115431 | 11477 | 38 | 2,88 | -0,80 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115432 | 11176 | 46 | 2,86 | -0,51 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115433 | 11349 | 42 | 2,97 | -0,39 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115434 | 11321 | 41 | 2,57 | -0,54 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115435 | 11257 | 37 | 2,46 | -0,25 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115436 | 11276 | 38 | 2,46 | -0,17 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115437 | 11121 | 38 | 2,48 | -0,36 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115438 | 11319 | 66 | 3,23 | -0,74 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115439 | 11168 | 36 | 2,36 | -0,51 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115440 | 11366 | 42 | 2,50 | -0,84 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115441 | 11132 | 34 | 3,13 | -0,86 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115442 | 11153 | 36 | 3,17 | -0,32 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115443 | 11326 | 31 | 2,79 | -0,44 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115444 | 11257 | 34 | 2,91 | -0,21 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115445 | 11171 | 34 | 2,68 | -0,46 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115446 | 11450 | 30 | 2,65 | -0,65 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115447 | 11512 | 32 | 2,63 | -1,13 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115448 | 11346 | 34 | 2,74 | -0,76 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115449 | 11216 | 33 | 2,89 | -0,54 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115450 | 11294 | 39 | 3,49 | -0,43 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115451 | 11149 | 38 | 3,31 | -0,47 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115452 | 11108 | 33 | 2,98 | -0,65 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115453 | 11131 | 33 | 3,10 | -0,50 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115454 | 11224 | 55 | 3,61 | -0,74 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115455 | 10992 | 34 | 2,69 | -0,87 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115456 | 11143 | 30 | 2,52 | -0,98 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115457 | 11163 | 34 | 2,80 | -0,39 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115458 | 11108 | 39 | 3,06 | -0,67 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115459 | 11253 | 34 | 3,17 | -0,40 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115460 | 11095 | 32 | 2,82 | -0,47 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115461 | 11134 | 34 | 3,05 | -0,46 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115462 | 11182 | 33 | 2,86 | -0,36 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115463 | 11182 | 32 | 2,64 | -0,58 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115464 | 11096 | 33 | 2,95 | -0,45 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115465 | 11094 | 31 | 2,75 | -0,43 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115466 | 11302 | 30 | 2,46 | -0,87 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115467 | 10922 | 32 | 2,93 | -0,35 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115468 | 11170 | 37 | 3,50 | -0,47 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115469 | 11092 | 31 | 2,75 | -0,62 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115470 | 11311 | 38 | 3,06 | -0,82 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115471 | 11106 | 33 | 3,23 | -0,40 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115472 | 10951 | 30 | 2,85 | -0,72 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115473 | 11233 | 34 | 3,10 | -0,27 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115474 | 11243 | 38 | 3,63 | -0,85 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115475 | 11100 | 33 | 2,60 | -0,90 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115476 | 11127 | 35 | 2,72 | -0,77 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115477 | 11288 | 37 | 3,43 | -0,74 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115478 | 11070 | 30 | 2,33 | -0,81 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115479 | 11078 | 40 | 2,87 | -0,97 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115480 | 11069 | 37 | 2,91 | -0,52 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115481 | 11118 | 33 | 2,63 | -0,73 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115482 | 11119 | 27 | 2,84 | -0,78 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115483 | 11204 | 35 | 3,16 | -0,52 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115484 | 11282 | 54 | 3,13 | -1,03 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115485 | 11155 | 31 | 2,70 | -0,94 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115486 | 11004 | 34 | 2,74 | -0,86 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115487 | 11280 | 35 | 3,02 | -0,91 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115488 | 11268 | 34 | 3,03 | -0,45 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115489 | 10967 | 31 | 2,68 | -0,58 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115490 | 11233 | 36 | 3,16 | -0,30 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115491 | 11215 | 33 | 2,54 | -0,64 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115492 | 11235 | 34 | 3,28 | -0,65 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115493 | 11167 | 34 | 3,50 | -0,46 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115494 | 11259 | 36 | 3,10 | -0,73 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115495 | 11235 | 30 | 2,47 | -0,70 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115496 | 11315 | 31 | 2,60 | -0,56 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115497 | 11247 | 26 | 2,50 | -0,79 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115498 | 11017 | 29 | 2,99 | -0,44 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115499 | 10986 | 31 | 2,67 | -0,57 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115500 | 11173 | 52 | 3,10 | -0,79 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115501 | 11192 | 34 | 2,84 | -0,53 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115502 | 11188 | 31 | 2,86 | -0,72 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115503 | 11023 | 38 | 3,75 | -0,53 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115504 | 11128 | 29 | 2,59 | -0,52 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115505 | 11186 | 32 | 2,86 | -1,05 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115506 | 11331 | 35 | 3,35 | -0,43 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115507 | 11353 | 30 | 2,58 | -0,90 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115508 | 11299 | 32 | 2,91 | -1,20 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115509 | 11148 | 33 | 2,49 | -0,94 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115510 | 11142 | 34 | 2,66 | -0,89 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115511 | 11173 | 34 | 3,00 | -0,57 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115512 | 11285 | 32 | 2,94 | -0,69 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115513 | 11157 | 31 | 2,56 | -1,04 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115514 | 11411 | 47 | 2,92 | -0,89 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115515 | 11392 | 28 | 3,17 | -0,66 | +
02.06.2026 | OOD103 | M01 115516 | 11240 | 32 | 3,41 | -0,58 | +