## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM5345
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
20.07.2026 | OOM110 | A 132076 | 10655 | 193 | 6,15 | -1,02 | +
20.07.2026 | OOM110 | A 132077 | 10541 | 185 | 6,53 | -1,38 | +
20.07.2026 | OOM110 | A 132078 | 10511 | 197 | 5,93 | -0,89 | +
20.07.2026 | OOM110 | A 132079 | 10530 | 185 | 6,32 | -1,10 | +
20.07.2026 | OOM110 | A 132080 | 10243 | 188 | 6,42 | -1,56 | +
20.07.2026 | OOM110 | A 132081 | 10480 | 186 | 5,86 | -1,24 | +
20.07.2026 | OOM110 | A 132082 | 10513 | 194 | 6,38 | -0,86 | +