## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST5169
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241679 | 11433 | 26 | 2,74 | -0,32 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241680 | 11258 | 22 | 2,67 | -0,41 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241681 | 11501 | 24 | 3,03 | -0,64 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241682 | 11357 | 31 | 3,59 | -0,30 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241683 | 11370 | 26 | 3,35 | -0,37 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241684 | 11325 | 28 | 3,41 | -0,69 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241685 | 11401 | 34 | 4,19 | -0,59 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241686 | 11162 | 23 | 3,63 | -1,02 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241687 | 11426 | 27 | 2,68 | -0,28 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241688 | 11435 | 29 | 3,16 | -0,65 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241689 | 11386 | 34 | 3,73 | -0,75 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241690 | 11231 | 28 | 3,88 | -0,66 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241691 | 11412 | 24 | 3,26 | -0,58 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241692 | 11425 | 29 | 3,68 | -0,93 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241693 | 11181 | 26 | 4,12 | -0,80 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241694 | 11184 | 26 | 2,83 | -0,36 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241695 | 11246 | 25 | 2,67 | -0,36 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241696 | 11350 | 27 | 3,17 | -0,37 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241697 | 11326 | 33 | 3,41 | -0,01 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241698 | 11344 | 29 | 3,46 | -0,58 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241699 | 11376 | 33 | 4,00 | -0,33 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241700 | 11369 | 31 | 4,46 | -0,39 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241701 | 11257 | 28 | 2,47 | -0,59 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241702 | 11178 | 25 | 2,81 | -0,47 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241703 | 11410 | 30 | 3,15 | -0,42 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241704 | 11453 | 31 | 3,42 | -0,24 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241705 | 11360 | 27 | 3,43 | -0,43 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241706 | 11470 | 26 | 4,29 | -0,43 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241707 | 11351 | 28 | 2,99 | -0,35 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241708 | 11311 | 26 | 2,80 | -0,13 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241709 | 11220 | 28 | 3,28 | -0,69 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241710 | 11432 | 31 | 3,31 | -0,30 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241711 | 11364 | 30 | 3,84 | -0,25 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241712 | 11265 | 30 | 3,31 | -0,47 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241713 | 11111 | 28 | 3,58 | -0,17 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241714 | 11415 | 28 | 4,58 | 0,07 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241715 | 11287 | 32 | 3,15 | -0,98 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241716 | 11440 | 31 | 3,35 | -0,64 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241717 | 11476 | 22 | 2,53 | -0,55 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241718 | 11394 | 25 | 2,99 | -0,65 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241719 | 11255 | 33 | 4,06 | -0,06 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241720 | 11442 | 31 | 3,78 | -0,71 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241721 | 11168 | 32 | 4,94 | -0,32 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241722 | 11533 | 30 | 3,36 | -0,35 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241723 | 11328 | 26 | 3,05 | -0,13 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241724 | 11420 | 27 | 2,83 | -0,35 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241725 | 11424 | 32 | 3,77 | -0,35 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241726 | 11266 | 28 | 3,36 | -0,29 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241727 | 11399 | 32 | 3,77 | -0,20 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241728 | 11346 | 28 | 3,85 | -0,18 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241729 | 11485 | 26 | 3,97 | -0,20 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241730 | 11407 | 32 | 3,43 | -0,32 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241731 | 11464 | 37 | 3,80 | -0,35 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241732 | 11472 | 26 | 3,13 | -0,69 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241733 | 11381 | 28 | 3,31 | -0,57 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241734 | 11397 | 30 | 3,30 | -0,32 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241735 | 11365 | 25 | 3,35 | -0,39 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241736 | 11466 | 30 | 3,22 | -0,81 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241737 | 11331 | 29 | 3,00 | -0,55 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241738 | 11348 | 28 | 2,80 | -0,40 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241739 | 11401 | 32 | 3,28 | -0,24 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241740 | 11355 | 28 | 3,39 | -0,32 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241741 | 11213 | 25 | 2,99 | -1,22 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241742 | 11423 | 27 | 4,37 | -0,30 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241743 | 11338 | 34 | 3,64 | -0,08 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241744 | 11288 | 29 | 3,16 | -0,17 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241745 | 11303 | 29 | 3,58 | -0,34 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241746 | 11364 | 28 | 3,71 | -0,27 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241747 | 11354 | 28 | 3,23 | -0,62 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241748 | 11274 | 26 | 3,52 | -0,80 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241749 | 11362 | 27 | 4,15 | -0,53 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241750 | 11297 | 24 | 2,60 | -0,55 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241751 | 11407 | 29 | 3,38 | -0,15 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241752 | 11440 | 28 | 3,41 | 0,10 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241753 | 11474 | 30 | 3,35 | -0,43 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241754 | 11142 | 28 | 3,61 | -0,45 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241755 | 11191 | 34 | 4,61 | -0,25 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241756 | 11368 | 30 | 4,82 | -0,31 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241757 | 11237 | 33 | 3,36 | -1,16 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241758 | 11437 | 32 | 3,34 | -0,58 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241759 | 11546 | 33 | 3,61 | -0,71 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241760 | 11265 | 26 | 3,12 | -0,77 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241761 | 11378 | 29 | 3,00 | -0,42 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241762 | 11377 | 31 | 3,95 | -0,53 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241763 | 11442 | 26 | 2,57 | -0,69 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241764 | 11314 | 26 | 3,10 | -0,12 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241765 | 11504 | 24 | 2,48 | -0,32 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241766 | 11257 | 30 | 3,49 | -0,87 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241767 | 11306 | 29 | 3,84 | -0,31 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241768 | 11253 | 31 | 4,34 | -0,10 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241769 | 11399 | 26 | 3,72 | -0,45 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241770 | 11455 | 28 | 4,74 | -0,58 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241771 | 11367 | 29 | 3,21 | -1,09 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241772 | 11256 | 26 | 2,74 | -0,99 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241773 | 11490 | 28 | 3,13 | -0,62 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241774 | 11260 | 26 | 3,51 | -0,56 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241775 | 11298 | 25 | 2,93 | -0,38 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241776 | 11498 | 31 | 3,72 | -0,41 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241777 | 11505 | 34 | 4,50 | -0,43 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241778 | 11386 | 27 | 2,89 | -0,26 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241779 | 11382 | 30 | 3,13 | -0,73 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241780 | 11348 | 30 | 3,60 | -0,19 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241781 | 11436 | 24 | 2,75 | -0,23 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241782 | 11395 | 36 | 3,88 | -0,38 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241783 | 11281 | 32 | 4,22 | -0,49 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241784 | 11401 | 29 | 4,02 | -0,31 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241785 | 11422 | 26 | 3,01 | -0,61 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241786 | 11446 | 33 | 3,12 | -0,28 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241787 | 11212 | 31 | 3,58 | -0,05 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241788 | 11267 | 26 | 3,29 | -0,44 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241789 | 11418 | 33 | 4,20 | -0,24 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241790 | 11417 | 30 | 3,88 | -0,39 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241791 | 11251 | 24 | 4,35 | -0,16 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241792 | 11425 | 29 | 2,90 | -0,66 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241793 | 11227 | 27 | 3,01 | -0,38 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241794 | 11168 | 26 | 2,72 | -1,06 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241795 | 11137 | 28 | 3,23 | -0,30 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241796 | 11314 | 34 | 3,89 | -0,33 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241797 | 11354 | 29 | 3,49 | -0,92 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241798 | 10437 | 36 | 4,94 | -0,02 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241799 | 11222 | 26 | 4,32 | -0,88 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241800 | 11285 | 37 | 3,76 | -1,01 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241801 | 11436 | 26 | 2,81 | -0,48 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241802 | 11262 | 26 | 3,32 | -0,44 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241803 | 11394 | 26 | 3,06 | -0,09 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241804 | 11275 | 30 | 3,95 | -0,34 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241805 | 11224 | 25 | 4,76 | -0,04 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241806 | 11327 | 28 | 3,45 | -0,41 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241807 | 11444 | 25 | 2,95 | -0,79 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241808 | 11387 | 24 | 2,85 | -0,54 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241809 | 11351 | 29 | 3,26 | -0,32 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241810 | 11302 | 24 | 3,27 | -0,22 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241811 | 11314 | 27 | 4,12 | -0,60 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241812 | 11379 | 26 | 4,33 | -0,14 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241813 | 11450 | 28 | 3,20 | -0,72 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241814 | 11546 | 24 | 3,03 | -0,37 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241815 | 11353 | 23 | 2,86 | -0,64 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241816 | 11317 | 24 | 3,51 | -0,13 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241817 | 11281 | 30 | 3,85 | -0,39 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241818 | 11490 | 27 | 3,77 | -0,24 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241819 | 11354 | 26 | 3,99 | -0,40 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241820 | 11556 | 37 | 3,99 | -0,60 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241821 | 11473 | 33 | 3,57 | -0,45 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241822 | 11252 | 27 | 3,39 | -0,42 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241823 | 11298 | 27 | 3,75 | -0,09 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241824 | 11460 | 28 | 4,09 | -0,05 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241825 | 11302 | 28 | 4,34 | -0,51 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241826 | 11311 | 29 | 4,88 | -0,44 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241827 | 11346 | 34 | 3,69 | -0,94 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241828 | 11462 | 23 | 2,68 | -0,43 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241829 | 11361 | 27 | 2,89 | -0,42 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241830 | 11531 | 29 | 3,04 | -0,62 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241831 | 11325 | 31 | 3,71 | -0,47 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241832 | 11561 | 30 | 3,57 | -0,35 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241833 | 11460 | 28 | 3,76 | -0,67 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241834 | 11473 | 25 | 5,00 | -0,87 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241835 | 11364 | 25 | 2,99 | -0,23 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241836 | 11483 | 27 | 3,24 | -0,40 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241837 | 11308 | 31 | 3,64 | -0,20 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241838 | 11453 | 30 | 3,81 | -0,38 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241839 | 11540 | 26 | 3,56 | -0,65 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241840 | 11363 | 29 | 3,80 | -0,54 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241841 | 11271 | 26 | 2,68 | -0,21 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241842 | 11394 | 26 | 2,96 | -0,19 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241843 | 11244 | 30 | 3,34 | -0,46 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241844 | 11362 | 31 | 3,32 | -0,65 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241845 | 11415 | 31 | 4,45 | -0,14 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241846 | 11384 | 29 | 3,59 | -0,44 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241847 | 11172 | 24 | 3,77 | -0,32 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241848 | 11164 | 28 | 4,71 | -0,60 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241849 | 11269 | 35 | 3,91 | -0,62 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241850 | 11400 | 28 | 3,15 | -0,48 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241851 | 11337 | 22 | 2,62 | -1,07 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241852 | 11296 | 31 | 3,82 | -0,72 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241853 | 11486 | 30 | 3,81 | -0,02 | +
15.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241854 | 11450 | 30 | 4,11 | -0,48 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241855 | 11217 | 29 | 3,09 | -0,14 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241856 | 11501 | 24 | 2,58 | -0,02 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241857 | 11142 | 26 | 3,09 | 0,10 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241858 | 11362 | 29 | 3,72 | 0,10 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241859 | 11262 | 28 | 3,45 | -0,04 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241860 | 11330 | 27 | 3,56 | -0,04 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241861 | 11415 | 31 | 3,34 | -0,06 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241862 | 11065 | 27 | 2,71 | -1,05 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241863 | 11237 | 28 | 3,41 | 0,12 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241864 | 11321 | 26 | 3,34 | 0,09 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241865 | 11513 | 28 | 3,29 | -0,20 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241866 | 11257 | 27 | 2,94 | -0,42 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241867 | 11503 | 24 | 2,96 | -0,19 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241868 | 11402 | 34 | 3,61 | -0,46 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241869 | 11266 | 31 | 3,81 | -0,78 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241870 | 11269 | 23 | 3,05 | -0,14 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241871 | 11252 | 27 | 3,66 | -0,21 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241872 | 11282 | 28 | 4,04 | -0,67 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241873 | 11401 | 43 | 4,02 | -0,59 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241874 | 11466 | 30 | 3,29 | -0,31 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241875 | 11269 | 23 | 2,75 | -0,71 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241876 | 10635 | 21 | 3,09 | -0,18 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241877 | 11224 | 25 | 3,16 | -0,89 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241878 | 11412 | 30 | 3,90 | -0,37 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241879 | 11316 | 28 | 4,12 | -0,79 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241880 | 11363 | 29 | 2,90 | -0,69 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241881 | 11314 | 27 | 3,32 | -0,50 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241882 | 11305 | 34 | 3,97 | -0,67 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241883 | 11469 | 33 | 3,53 | -0,59 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241884 | 11431 | 22 | 2,42 | -0,59 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241885 | 11171 | 22 | 2,91 | -0,72 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241886 | 11452 | 28 | 3,82 | -0,54 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241887 | 11226 | 32 | 4,29 | -0,84 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241888 | 11368 | 30 | 2,66 | -0,91 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241889 | 11130 | 27 | 2,97 | -0,92 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241890 | 11339 | 31 | 3,30 | -0,46 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241891 | 11286 | 27 | 3,08 | -0,90 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241892 | 11195 | 31 | 4,00 | -1,19 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241893 | 11268 | 29 | 4,42 | -1,04 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241894 | 11182 | 26 | 2,97 | -0,77 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241895 | 11406 | 31 | 2,97 | -1,25 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241896 | 11300 | 29 | 3,85 | -0,95 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241897 | 11427 | 32 | 4,00 | -0,79 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241898 | 11188 | 28 | 3,79 | -0,66 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241899 | 11178 | 26 | 4,64 | -0,60 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241900 | 11356 | 29 | 2,66 | -0,85 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241901 | 11254 | 27 | 2,70 | -1,29 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241902 | 11240 | 26 | 3,41 | -1,30 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241903 | 11285 | 30 | 3,89 | -0,84 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241904 | 11332 | 28 | 4,72 | -0,63 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241905 | 11133 | 27 | 3,40 | -0,61 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241906 | 11406 | 26 | 3,21 | -0,41 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241907 | 11058 | 29 | 3,52 | -1,03 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241908 | 11195 | 27 | 3,50 | -1,16 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241909 | 11212 | 24 | 3,93 | -0,65 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241910 | 11245 | 26 | 2,52 | -0,41 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241911 | 11367 | 34 | 3,67 | -0,92 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241912 | 11328 | 25 | 2,90 | -0,95 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241913 | 11359 | 23 | 2,99 | -0,84 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241914 | 11021 | 21 | 2,74 | -1,05 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241915 | 11320 | 29 | 3,63 | -0,36 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241916 | 11326 | 32 | 4,29 | -0,66 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241917 | 11141 | 27 | 3,01 | -1,08 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241918 | 11252 | 30 | 3,36 | -0,76 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241919 | 11306 | 24 | 2,84 | -1,02 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241920 | 11185 | 28 | 3,37 | -0,78 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241921 | 11435 | 27 | 3,19 | -0,51 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241922 | 11124 | 29 | 3,48 | -1,19 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241923 | 11152 | 28 | 3,75 | -1,20 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241924 | 11330 | 30 | 4,39 | -0,43 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241925 | 11156 | 33 | 3,15 | -0,41 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241926 | 11374 | 32 | 3,51 | -0,97 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241927 | 11220 | 28 | 3,40 | -0,84 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241928 | 11323 | 30 | 3,55 | -1,22 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241929 | 11083 | 28 | 3,74 | -1,27 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241930 | 11210 | 30 | 4,96 | -0,47 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241931 | 11179 | 27 | 3,42 | -1,12 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241932 | 11331 | 26 | 2,60 | -0,80 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241933 | 11292 | 29 | 2,77 | -0,47 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241934 | 11326 | 33 | 3,68 | -0,29 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241935 | 11237 | 32 | 3,52 | -0,98 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241936 | 11277 | 30 | 3,70 | -0,15 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241937 | 11401 | 29 | 3,73 | -0,52 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241938 | 11148 | 33 | 3,30 | -0,75 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241939 | 11163 | 29 | 2,90 | -0,29 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241940 | 11453 | 36 | 3,81 | -0,59 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241941 | 11233 | 28 | 3,09 | -0,64 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241942 | 11480 | 29 | 3,12 | -0,53 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241943 | 11302 | 30 | 3,85 | -0,35 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241944 | 11180 | 35 | 4,10 | -0,98 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241945 | 11350 | 32 | 3,14 | -0,75 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241946 | 11288 | 29 | 2,95 | -0,38 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241947 | 11340 | 27 | 3,00 | -0,33 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241948 | 11537 | 33 | 3,23 | -0,62 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241949 | 11434 | 28 | 3,22 | -0,38 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241950 | 11401 | 31 | 3,34 | -0,17 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241951 | 11334 | 33 | 4,08 | -0,13 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241952 | 11267 | 32 | 3,03 | -0,64 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241953 | 11448 | 36 | 3,04 | -0,18 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241954 | 11416 | 31 | 3,09 | -0,84 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241955 | 11415 | 34 | 3,57 | -0,27 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241956 | 11145 | 27 | 2,94 | -0,21 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241957 | 11254 | 33 | 3,89 | -0,44 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241958 | 11313 | 28 | 3,51 | -0,61 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241959 | 11425 | 29 | 2,96 | -0,56 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241960 | 11317 | 24 | 2,42 | -0,54 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241961 | 11377 | 29 | 3,00 | -0,41 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241962 | 10777 | 39 | 4,45 | -0,46 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241963 | 11405 | 25 | 2,79 | -0,71 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241964 | 11389 | 32 | 3,42 | -0,62 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241965 | 11321 | 29 | 3,65 | -0,24 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241966 | 11273 | 30 | 3,62 | -0,75 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241967 | 11213 | 25 | 2,91 | -0,34 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241968 | 11264 | 27 | 3,29 | -0,13 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241969 | 11180 | 24 | 2,95 | -0,33 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241970 | 11155 | 19 | 2,58 | -0,99 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241971 | 11432 | 27 | 3,22 | -0,31 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241972 | 11454 | 24 | 3,44 | -0,56 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241973 | 11378 | 27 | 2,78 | -0,53 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241974 | 11230 | 25 | 2,78 | -0,55 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241975 | 11363 | 30 | 3,22 | -0,77 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241976 | 11342 | 31 | 3,27 | -0,15 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241977 | 11322 | 25 | 3,18 | -0,68 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241978 | 11148 | 25 | 2,93 | -0,84 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241979 | 11023 | 25 | 3,33 | -0,95 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241980 | 11176 | 29 | 3,57 | -0,55 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241981 | 11112 | 28 | 2,60 | -0,49 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241982 | 11400 | 34 | 3,43 | -0,72 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241983 | 11299 | 31 | 3,32 | -0,61 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241984 | 11119 | 29 | 3,43 | -0,68 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241985 | 11159 | 22 | 2,69 | -0,66 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241986 | 11270 | 26 | 3,59 | -0,22 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241987 | 11165 | 30 | 3,08 | -0,18 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241988 | 11397 | 31 | 3,50 | -0,26 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241989 | 11245 | 28 | 3,12 | -0,56 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241990 | 11124 | 28 | 2,84 | -0,77 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241991 | 11402 | 31 | 3,53 | -0,30 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241992 | 11403 | 28 | 3,32 | -0,91 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241993 | 11404 | 28 | 3,46 | -0,42 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241994 | 11429 | 34 | 4,14 | -0,28 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241995 | 11307 | 29 | 3,22 | -0,10 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241996 | 11435 | 26 | 2,61 | -0,58 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241997 | 11467 | 25 | 2,83 | -0,17 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241998 | 11369 | 30 | 3,02 | -0,58 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 241999 | 11183 | 27 | 3,10 | -0,74 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242000 | 11373 | 26 | 3,39 | -0,47 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242001 | 11327 | 29 | 3,45 | -0,84 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242002 | 11264 | 26 | 2,80 | -0,66 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242003 | 11311 | 25 | 2,72 | -0,38 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242004 | 11175 | 28 | 3,17 | -0,89 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242005 | 11259 | 27 | 2,85 | -0,76 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242006 | 11430 | 27 | 3,17 | -0,53 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242007 | 11491 | 26 | 3,03 | -0,43 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242008 | 11445 | 29 | 3,74 | -0,35 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242009 | 11184 | 31 | 3,75 | -0,35 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242010 | 11223 | 25 | 2,66 | -0,32 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242011 | 11447 | 28 | 3,10 | -0,17 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242012 | 11271 | 28 | 3,12 | -0,30 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242013 | 11408 | 26 | 3,13 | -0,79 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242014 | 11427 | 29 | 3,30 | -0,18 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242015 | 11307 | 28 | 3,43 | -0,44 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242016 | 11460 | 32 | 3,91 | -1,02 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242017 | 11458 | 27 | 2,71 | -0,61 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242018 | 11235 | 29 | 3,26 | -0,63 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242019 | 11147 | 24 | 2,79 | -0,54 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242020 | 11340 | 32 | 3,41 | -0,08 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242021 | 11409 | 30 | 3,57 | -0,41 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242022 | 11346 | 27 | 2,88 | -0,94 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242023 | 11088 | 27 | 3,28 | -0,88 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242024 | 11383 | 28 | 3,45 | -0,44 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242025 | 11186 | 28 | 2,85 | -0,32 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242026 | 11232 | 27 | 2,74 | -0,12 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242027 | 11226 | 28 | 3,09 | -0,63 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242028 | 11250 | 31 | 3,52 | -0,42 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242029 | 11168 | 25 | 2,72 | -1,08 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242030 | 11309 | 24 | 2,98 | -0,47 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242031 | 11179 | 24 | 2,99 | -0,90 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242032 | 11262 | 31 | 3,54 | -0,19 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242033 | 11101 | 25 | 2,84 | -1,07 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242034 | 11105 | 29 | 3,49 | -0,77 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242035 | 11278 | 29 | 2,86 | -0,47 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242036 | 11215 | 27 | 3,23 | -0,39 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242037 | 11295 | 27 | 2,79 | -1,12 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242038 | 11084 | 26 | 3,45 | -0,09 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242039 | 11397 | 24 | 3,31 | -0,64 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242040 | 11353 | 27 | 2,71 | -0,69 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242041 | 11198 | 31 | 3,52 | -0,52 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242042 | 11443 | 25 | 3,04 | -0,58 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242043 | 11332 | 29 | 2,89 | -1,02 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242044 | 11207 | 26 | 3,25 | -0,56 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242045 | 11211 | 24 | 2,82 | -0,65 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242046 | 11303 | 30 | 4,17 | -0,72 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242047 | 11378 | 25 | 2,90 | -0,48 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242048 | 11305 | 25 | 3,08 | -0,29 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242049 | 11381 | 24 | 2,86 | -0,30 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242050 | 11435 | 27 | 3,01 | -0,86 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242051 | 11225 | 24 | 3,20 | -0,39 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242052 | 11168 | 23 | 3,13 | -0,45 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242053 | 11438 | 20 | 3,00 | -0,28 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242054 | 11469 | 24 | 3,68 | -0,39 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242055 | 11142 | 28 | 3,04 | -0,10 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242056 | 11268 | 31 | 3,10 | -0,33 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242057 | 11261 | 29 | 3,34 | -0,69 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242058 | 11268 | 28 | 3,52 | -0,17 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242059 | 11529 | 29 | 3,79 | -0,30 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242060 | 11212 | 25 | 3,22 | -0,30 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242061 | 11321 | 28 | 3,89 | -1,19 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242062 | 11400 | 29 | 3,23 | -0,12 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242063 | 11496 | 25 | 2,75 | -0,31 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242064 | 11300 | 27 | 2,80 | -0,59 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242065 | 11438 | 32 | 3,80 | -0,37 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242066 | 11426 | 31 | 3,37 | -0,39 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242067 | 11350 | 25 | 3,31 | -0,30 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242068 | 11415 | 30 | 4,03 | -0,18 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242069 | 11225 | 31 | 3,19 | -0,23 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242070 | 11411 | 30 | 3,08 | -0,73 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242071 | 11455 | 25 | 2,98 | -0,36 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242072 | 11330 | 25 | 3,16 | -0,46 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242073 | 11156 | 28 | 3,77 | -0,31 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242074 | 11285 | 26 | 3,35 | -0,48 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242075 | 11304 | 25 | 3,39 | -0,57 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242076 | 11469 | 27 | 3,42 | -0,23 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242077 | 11291 | 30 | 3,69 | -0,52 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242078 | 11152 | 25 | 2,97 | -0,56 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242079 | 11453 | 35 | 3,97 | -0,30 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242080 | 11459 | 27 | 3,35 | -0,24 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242081 | 11093 | 29 | 3,71 | -0,95 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242082 | 11161 | 23 | 3,10 | -0,24 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242083 | 11153 | 25 | 3,69 | -0,33 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242084 | 11392 | 26 | 2,96 | -0,62 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242085 | 11227 | 25 | 3,02 | -0,62 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242086 | 11200 | 27 | 2,97 | -0,53 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242087 | 11226 | 24 | 2,93 | -0,30 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242088 | 11174 | 29 | 3,47 | -0,31 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242089 | 11204 | 31 | 3,94 | -0,70 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242090 | 11361 | 23 | 3,14 | -0,91 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242091 | 11506 | 25 | 3,29 | -0,26 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242092 | 11460 | 22 | 2,93 | -0,16 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242093 | 11152 | 23 | 3,35 | -0,75 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242094 | 11322 | 22 | 3,34 | -0,15 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242095 | 11193 | 23 | 3,26 | -0,76 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242096 | 11310 | 21 | 3,31 | -0,89 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242097 | 11235 | 22 | 3,74 | -0,58 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242098 | 11431 | 31 | 3,85 | -0,53 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242099 | 11422 | 25 | 3,20 | -0,61 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242100 | 10857 | 21 | 3,25 | -0,69 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242101 | 11295 | 31 | 4,05 | -0,66 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242102 | 11412 | 27 | 3,92 | -0,45 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242103 | 11240 | 27 | 4,10 | -0,61 | +
16.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242104 | 11219 | 23 | 3,65 | -1,15 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242105 | 11522 | 29 | 2,70 | -0,46 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242106 | 11239 | 28 | 3,31 | -0,65 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242107 | 11177 | 30 | 3,73 | -0,56 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242108 | 11335 | 25 | 3,50 | -0,29 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242109 | 11351 | 23 | 3,82 | -0,89 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242110 | 11260 | 25 | 2,99 | -0,91 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242111 | 11351 | 31 | 3,92 | -0,51 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242112 | 11269 | 26 | 3,96 | -0,16 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242113 | 11480 | 28 | 2,72 | -0,37 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242114 | 11298 | 24 | 2,68 | -0,79 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242115 | 11161 | 24 | 2,81 | -0,70 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242116 | 11249 | 26 | 2,85 | -1,05 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242117 | 11387 | 25 | 3,14 | -0,37 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242118 | 11197 | 32 | 3,21 | -0,84 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242119 | 11325 | 29 | 3,71 | -0,35 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242120 | 11190 | 35 | 4,99 | -0,48 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242121 | 11304 | 33 | 3,63 | -0,83 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242122 | 11137 | 29 | 3,23 | -0,82 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242123 | 11192 | 31 | 3,92 | -0,31 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242124 | 11330 | 24 | 3,39 | -0,25 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242125 | 11366 | 31 | 3,74 | -0,36 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242126 | 11277 | 30 | 4,19 | -0,51 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242127 | 11245 | 27 | 4,36 | -1,09 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242128 | 11145 | 29 | 3,44 | -0,49 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242129 | 11327 | 29 | 3,28 | -0,67 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242130 | 11305 | 28 | 3,52 | -0,48 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242131 | 11283 | 29 | 3,52 | -1,04 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242132 | 11037 | 27 | 4,13 | -0,76 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242133 | 11203 | 26 | 3,50 | -1,00 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242134 | 11442 | 27 | 2,92 | -0,98 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242135 | 11451 | 27 | 3,01 | -0,30 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242136 | 11317 | 23 | 2,62 | -0,57 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242137 | 11433 | 27 | 3,28 | -0,44 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242138 | 11018 | 28 | 3,38 | -1,28 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242139 | 11370 | 28 | 4,05 | -0,40 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242140 | 11170 | 29 | 3,45 | -0,55 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242141 | 11388 | 25 | 2,87 | -0,32 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242142 | 11308 | 29 | 3,61 | -0,46 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242143 | 11335 | 29 | 3,34 | -0,64 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242144 | 11271 | 26 | 3,70 | -0,53 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242145 | 11384 | 26 | 3,49 | -0,30 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242146 | 11092 | 26 | 4,09 | -1,20 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242147 | 11412 | 28 | 3,04 | -0,49 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242148 | 11081 | 22 | 2,54 | -0,67 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242149 | 11333 | 24 | 2,88 | -0,18 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242150 | 11367 | 32 | 3,93 | -0,46 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242151 | 11123 | 25 | 3,07 | -0,33 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242152 | 11084 | 25 | 3,46 | -0,91 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242153 | 11282 | 22 | 3,66 | -0,60 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242154 | 11285 | 26 | 2,68 | -0,62 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242155 | 11437 | 26 | 3,00 | -0,70 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242156 | 11210 | 28 | 3,48 | -0,69 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242157 | 11244 | 31 | 3,62 | -0,19 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242158 | 11279 | 27 | 3,54 | -0,54 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242159 | 11401 | 27 | 3,48 | -0,93 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242160 | 11309 | 26 | 3,39 | -1,19 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242161 | 11237 | 24 | 3,74 | -0,63 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242162 | 11385 | 24 | 2,36 | -0,33 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242163 | 11340 | 28 | 2,85 | -0,65 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242164 | 11160 | 23 | 2,73 | -0,56 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242165 | 11263 | 25 | 3,01 | -0,98 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242166 | 11161 | 28 | 3,14 | -0,98 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242167 | 11383 | 22 | 2,52 | -0,21 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242168 | 11217 | 24 | 3,23 | -0,07 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242169 | 11356 | 25 | 2,82 | -0,66 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242170 | 11204 | 26 | 3,29 | -0,67 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242171 | 11412 | 31 | 4,17 | -0,14 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242172 | 11419 | 24 | 3,32 | -0,57 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242173 | 11340 | 25 | 3,70 | -0,28 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242174 | 11144 | 25 | 3,02 | -1,21 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242175 | 11251 | 24 | 2,90 | -0,82 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242176 | 11069 | 26 | 3,29 | -0,02 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242177 | 11451 | 27 | 3,63 | -0,35 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242178 | 11289 | 29 | 3,98 | -0,79 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242179 | 11247 | 29 | 3,47 | -0,50 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242180 | 11019 | 30 | 2,99 | -1,15 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242181 | 11126 | 29 | 3,29 | -0,33 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242182 | 11252 | 30 | 3,60 | -0,43 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242183 | 11285 | 28 | 4,45 | -0,47 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242184 | 11267 | 31 | 3,36 | -0,76 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242185 | 11443 | 24 | 2,41 | -1,15 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242186 | 11297 | 25 | 2,93 | -0,87 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242187 | 11172 | 26 | 3,27 | -0,38 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242188 | 11361 | 32 | 3,76 | -0,68 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242189 | 11441 | 28 | 3,66 | -0,32 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242190 | 11307 | 28 | 3,96 | -0,89 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242191 | 11481 | 31 | 3,47 | -0,29 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242192 | 11317 | 25 | 4,28 | -0,12 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242193 | 11341 | 28 | 3,01 | -0,88 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242194 | 11316 | 27 | 3,02 | -0,41 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242195 | 11134 | 24 | 3,03 | -0,31 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242196 | 11275 | 28 | 4,66 | -0,19 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242197 | 10988 | 30 | 3,95 | -0,35 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242198 | 11226 | 32 | 3,76 | -0,56 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242199 | 10844 | 26 | 3,96 | 0,18 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242200 | 11356 | 25 | 3,45 | -0,54 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242201 | 11192 | 27 | 3,94 | -0,02 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242202 | 11208 | 26 | 3,10 | -1,20 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242203 | 11484 | 30 | 3,49 | -0,33 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242204 | 11332 | 24 | 3,05 | -0,24 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242205 | 11334 | 28 | 3,07 | -0,96 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242206 | 11292 | 30 | 3,80 | -0,38 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242207 | 11271 | 28 | 3,76 | -0,35 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242208 | 11088 | 28 | 4,60 | -0,36 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242209 | 11225 | 29 | 3,18 | -0,38 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242210 | 11099 | 23 | 3,14 | -1,09 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242211 | 11049 | 27 | 3,25 | -0,98 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242212 | 11463 | 23 | 3,12 | -0,59 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242213 | 11379 | 28 | 3,79 | -0,44 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242214 | 11154 | 23 | 2,55 | -0,54 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242215 | 11061 | 20 | 2,31 | -0,62 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242216 | 11068 | 24 | 2,70 | -0,39 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242217 | 11162 | 33 | 4,10 | -0,41 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242218 | 11168 | 23 | 3,28 | -0,22 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242219 | 11351 | 29 | 3,99 | -0,31 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242220 | 11050 | 21 | 3,49 | -0,37 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242221 | 11136 | 24 | 4,38 | -0,36 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242222 | 11219 | 25 | 2,74 | 0,02 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242223 | 11048 | 25 | 2,84 | -0,38 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242224 | 11027 | 21 | 2,42 | -0,41 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242225 | 11101 | 24 | 2,84 | -0,53 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242226 | 11327 | 31 | 3,82 | -0,47 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242227 | 11335 | 29 | 3,82 | -0,31 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242228 | 11230 | 24 | 2,53 | -0,51 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242229 | 11108 | 25 | 2,96 | -0,70 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242230 | 11384 | 23 | 2,97 | -0,38 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242231 | 11270 | 31 | 3,44 | -0,39 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242232 | 11320 | 26 | 3,39 | -0,40 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242233 | 11098 | 24 | 3,26 | -0,34 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242234 | 11126 | 25 | 3,72 | -0,31 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242235 | 11191 | 26 | 4,03 | -0,29 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242236 | 11293 | 27 | 2,86 | -0,40 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242237 | 11240 | 24 | 2,75 | -0,25 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242238 | 11324 | 22 | 2,69 | -0,48 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242239 | 11071 | 24 | 3,06 | -0,57 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242240 | 11363 | 26 | 3,07 | -0,36 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242241 | 11393 | 35 | 3,93 | -0,44 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242242 | 11353 | 24 | 3,70 | -0,38 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242243 | 11280 | 22 | 2,36 | -1,17 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242244 | 11382 | 29 | 3,47 | -0,42 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242245 | 11307 | 25 | 2,96 | -0,42 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242246 | 11140 | 25 | 3,58 | -0,74 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242247 | 11148 | 30 | 3,36 | -0,14 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242248 | 11214 | 25 | 3,57 | -0,35 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242249 | 11089 | 26 | 5,00 | -0,39 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242250 | 11119 | 26 | 2,48 | -0,56 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242251 | 11356 | 28 | 2,95 | -0,31 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242252 | 11143 | 22 | 2,47 | -0,55 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242253 | 11045 | 21 | 2,91 | -0,34 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242254 | 11189 | 25 | 3,05 | -0,45 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242255 | 11288 | 23 | 3,39 | -0,32 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242256 | 10980 | 23 | 3,61 | -0,28 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242257 | 11479 | 32 | 2,46 | -0,71 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242258 | 11256 | 23 | 2,51 | -0,81 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242259 | 11246 | 29 | 3,47 | -0,30 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242260 | 11131 | 34 | 3,83 | -0,17 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242261 | 11208 | 30 | 3,60 | -0,33 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242262 | 11094 | 26 | 2,97 | -0,37 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242263 | 11199 | 24 | 3,26 | -0,41 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242264 | 11115 | 26 | 3,65 | -0,49 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242265 | 11160 | 34 | 3,49 | -0,28 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242266 | 11174 | 29 | 3,28 | -0,45 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242267 | 11119 | 23 | 2,54 | -0,75 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242268 | 11199 | 31 | 3,40 | -0,43 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242269 | 11266 | 30 | 3,32 | -0,43 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242270 | 11267 | 23 | 3,35 | -0,59 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242271 | 11112 | 25 | 4,38 | -0,32 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242272 | 11243 | 31 | 3,22 | -0,37 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242273 | 11337 | 29 | 3,38 | -0,23 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242274 | 11246 | 30 | 3,22 | -0,35 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242275 | 11185 | 30 | 3,34 | -0,25 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242276 | 11367 | 28 | 3,13 | -0,20 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242277 | 11395 | 29 | 3,30 | -0,25 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242278 | 11366 | 30 | 3,55 | -0,33 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242279 | 11042 | 21 | 4,42 | -0,10 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242280 | 11245 | 23 | 2,53 | -0,26 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242281 | 11320 | 35 | 3,51 | -0,16 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242282 | 11238 | 23 | 2,73 | -0,29 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242283 | 11229 | 30 | 3,83 | -0,28 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242284 | 11340 | 28 | 3,23 | -0,45 | +
17.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242285 | 11294 | 33 | 4,08 | -0,44 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242286 | 11258 | 25 | 2,89 | -0,49 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242287 | 11387 | 24 | 2,78 | -0,89 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242288 | 11409 | 27 | 3,09 | -0,79 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242289 | 11472 | 27 | 3,06 | -0,58 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242290 | 11244 | 32 | 3,74 | -0,80 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242291 | 11090 | 19 | 3,45 | -1,09 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242292 | 11226 | 24 | 3,56 | -0,27 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242293 | 11300 | 26 | 2,79 | -0,42 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242294 | 11405 | 28 | 3,13 | -0,38 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242295 | 11314 | 21 | 3,01 | -0,42 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242296 | 11240 | 24 | 3,05 | -0,74 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242297 | 11161 | 22 | 3,56 | -0,51 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242298 | 11292 | 27 | 2,92 | -1,03 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242299 | 11305 | 33 | 3,81 | -0,38 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242300 | 11399 | 27 | 3,28 | -0,49 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242301 | 11256 | 32 | 3,51 | -0,93 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242302 | 11935 | 33 | 4,11 | -0,49 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242303 | 11079 | 31 | 4,29 | -0,57 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242304 | 11304 | 19 | 3,30 | -0,69 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242305 | 11188 | 26 | 4,68 | -0,23 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242306 | 11152 | 33 | 3,48 | -0,78 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242307 | 11304 | 29 | 3,16 | -0,61 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242308 | 11102 | 23 | 2,63 | -0,46 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242309 | 11163 | 27 | 3,77 | -0,83 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242310 | 11013 | 26 | 3,55 | -1,29 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242311 | 11291 | 26 | 2,73 | -0,51 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242312 | 11366 | 32 | 3,61 | -0,56 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242313 | 11197 | 28 | 3,14 | -0,38 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242314 | 11154 | 25 | 2,87 | -1,11 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242315 | 11359 | 23 | 2,79 | -0,27 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242316 | 11266 | 30 | 3,56 | -0,62 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242317 | 11471 | 32 | 4,01 | -0,35 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242318 | 11382 | 35 | 3,55 | -1,00 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242319 | 11255 | 27 | 2,93 | -0,96 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242320 | 11249 | 29 | 3,17 | -0,41 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242321 | 11026 | 25 | 3,53 | -0,73 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242322 | 11056 | 27 | 3,49 | -1,08 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242323 | 11155 | 27 | 3,86 | -0,30 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242324 | 11419 | 33 | 3,62 | -0,45 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242325 | 11179 | 29 | 3,16 | -0,59 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242326 | 11177 | 28 | 3,14 | -0,96 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242327 | 11266 | 30 | 3,09 | -0,39 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242328 | 11276 | 34 | 4,02 | -0,76 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242329 | 11083 | 28 | 3,38 | -0,60 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242330 | 11117 | 28 | 3,72 | -0,91 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242331 | 11262 | 27 | 4,21 | -0,12 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242332 | 11161 | 28 | 2,86 | -0,73 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242333 | 11155 | 31 | 3,24 | -0,64 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242334 | 11189 | 29 | 3,47 | -0,47 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242335 | 11361 | 28 | 3,29 | -0,51 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242336 | 11250 | 29 | 4,21 | -0,61 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242337 | 11276 | 26 | 2,71 | -0,47 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242338 | 11252 | 22 | 2,85 | -0,95 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242339 | 11036 | 32 | 3,68 | -0,61 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242340 | 11104 | 26 | 3,11 | -1,14 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242341 | 11201 | 30 | 4,03 | -0,20 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242342 | 11195 | 21 | 2,90 | -0,49 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242343 | 11217 | 26 | 3,68 | -0,78 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242344 | 11209 | 24 | 4,85 | -0,49 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242345 | 11272 | 29 | 2,92 | -1,20 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242346 | 11176 | 23 | 3,16 | -0,96 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242347 | 11080 | 29 | 3,63 | -0,87 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242348 | 11201 | 23 | 3,12 | -0,51 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242349 | 11248 | 27 | 4,47 | -0,59 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242350 | 11150 | 30 | 3,17 | -0,50 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242351 | 11092 | 24 | 2,66 | -0,48 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242352 | 10125 | 25 | 3,21 | -0,95 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242353 | 11202 | 29 | 3,53 | -0,35 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242354 | 11082 | 26 | 3,66 | -0,03 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242355 | 11025 | 31 | 3,71 | 0,04 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242356 | 11273 | 28 | 4,49 | -0,89 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242357 | 11318 | 31 | 3,74 | -0,72 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242358 | 10738 | 38 | 4,64 | -0,75 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242359 | 11231 | 30 | 3,28 | -0,87 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242360 | 11197 | 24 | 3,84 | -0,15 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242361 | 11226 | 25 | 2,50 | -1,25 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242362 | 11390 | 34 | 3,33 | -0,60 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242363 | 11210 | 39 | 3,84 | -0,13 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242364 | 11176 | 28 | 3,57 | -0,21 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242365 | 11287 | 25 | 3,30 | -0,20 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242366 | 11032 | 26 | 3,64 | -0,32 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242367 | 10888 | 28 | 2,53 | -0,68 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242368 | 10928 | 28 | 2,96 | -0,66 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242369 | 11364 | 35 | 4,10 | -0,32 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242370 | 11127 | 25 | 3,13 | -0,42 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242371 | 11035 | 28 | 3,71 | 0,09 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242372 | 11300 | 29 | 4,22 | -0,30 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242373 | 11270 | 35 | 3,51 | -0,40 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242374 | 11408 | 32 | 3,79 | -0,28 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242375 | 11567 | 31 | 3,69 | -0,72 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242376 | 11345 | 30 | 3,78 | -0,32 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242377 | 11204 | 29 | 3,53 | -0,51 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242378 | 11198 | 30 | 3,80 | -0,18 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242379 | 11264 | 31 | 3,76 | -1,22 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242380 | 11093 | 30 | 4,68 | -0,87 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242381 | 11264 | 30 | 2,89 | -1,30 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242382 | 11646 | 25 | 2,53 | -0,32 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242383 | 11455 | 28 | 2,99 | -0,46 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242384 | 11196 | 32 | 3,55 | -0,85 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242385 | 11190 | 30 | 3,32 | -0,87 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242386 | 11341 | 27 | 3,25 | -1,03 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242387 | 11145 | 30 | 4,90 | -1,10 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242388 | 11247 | 27 | 2,74 | -1,10 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242389 | 11199 | 23 | 3,08 | -1,29 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242390 | 11228 | 28 | 2,99 | -0,94 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242391 | 11329 | 32 | 3,18 | -0,77 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242392 | 11363 | 34 | 3,66 | -0,58 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242393 | 11176 | 29 | 3,42 | -0,98 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242394 | 11233 | 32 | 4,23 | -0,76 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242395 | 11233 | 41 | 4,08 | -0,64 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242396 | 11115 | 23 | 2,52 | -1,22 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242397 | 11145 | 25 | 2,82 | -0,90 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242398 | 10998 | 29 | 3,85 | -0,85 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242399 | 11157 | 27 | 3,32 | -0,57 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242400 | 11304 | 35 | 4,12 | -0,88 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242401 | 11054 | 37 | 4,97 | -0,52 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242402 | 11065 | 28 | 2,93 | -0,90 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242403 | 11325 | 32 | 3,64 | -0,71 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242404 | 11375 | 29 | 3,14 | -0,58 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242405 | 11189 | 29 | 3,02 | -0,71 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242406 | 11267 | 32 | 4,38 | -0,23 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242407 | 11137 | 27 | 4,01 | -0,07 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242408 | 11311 | 27 | 4,38 | -1,04 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242409 | 11340 | 27 | 2,67 | -0,84 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242410 | 11548 | 30 | 2,96 | -1,22 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242411 | 11333 | 32 | 3,58 | -0,73 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242412 | 11112 | 30 | 3,58 | -0,59 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242413 | 10934 | 38 | 4,51 | -0,38 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242414 | 11228 | 28 | 3,74 | -0,24 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242415 | 11150 | 29 | 4,87 | -0,76 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242416 | 11528 | 31 | 3,15 | -0,13 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242417 | 11067 | 31 | 3,44 | -0,89 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242418 | 11119 | 27 | 3,15 | -0,36 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242419 | 11386 | 27 | 2,97 | -0,82 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242420 | 11173 | 37 | 4,07 | -0,63 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242421 | 11352 | 28 | 3,67 | -0,80 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242422 | 11212 | 32 | 4,46 | -0,48 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242423 | 11226 | 25 | 2,53 | -0,84 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242424 | 11370 | 35 | 3,99 | -0,55 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242425 | 11026 | 24 | 3,00 | -0,65 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242426 | 11277 | 29 | 3,72 | 0,14 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242427 | 11273 | 30 | 3,20 | -0,46 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242428 | 11156 | 23 | 2,68 | -0,80 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242429 | 11312 | 24 | 2,54 | -0,59 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242430 | 11151 | 34 | 4,30 | -0,56 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242431 | 11197 | 29 | 3,49 | -0,57 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242432 | 10916 | 36 | 4,82 | -0,46 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242433 | 11216 | 24 | 4,38 | -0,58 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242434 | 11323 | 32 | 3,25 | -0,75 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242435 | 11390 | 28 | 3,35 | -0,34 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242436 | 11413 | 31 | 3,11 | -0,46 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242437 | 11028 | 27 | 3,09 | -1,21 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242438 | 11231 | 36 | 4,12 | -0,72 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242439 | 11225 | 23 | 3,11 | -0,43 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242440 | 11214 | 30 | 4,80 | -0,72 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242441 | 11226 | 35 | 3,70 | -0,33 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242442 | 11385 | 25 | 2,42 | -0,12 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242443 | 11222 | 33 | 3,55 | -0,52 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242444 | 11426 | 24 | 2,84 | -0,32 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242445 | 11246 | 29 | 3,59 | -0,32 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242446 | 11229 | 28 | 3,43 | -0,59 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242447 | 11369 | 29 | 3,89 | -0,86 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242448 | 11389 | 28 | 2,62 | -0,39 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242449 | 11129 | 26 | 2,87 | -0,41 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242450 | 11181 | 29 | 3,07 | -0,23 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242451 | 11293 | 25 | 4,50 | -0,33 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242452 | 11233 | 49 | 3,50 | -0,92 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242453 | 11069 | 29 | 3,14 | -0,37 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242454 | 11304 | 29 | 2,91 | -0,81 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242455 | 11067 | 30 | 4,58 | 0,10 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242456 | 11273 | 28 | 3,76 | -0,19 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242457 | 11335 | 38 | 3,72 | -0,45 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242458 | 11201 | 36 | 3,88 | -0,36 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242459 | 11266 | 32 | 3,20 | -0,23 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242460 | 11182 | 36 | 3,87 | -0,95 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242461 | 11379 | 30 | 3,82 | -0,39 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242462 | 11243 | 34 | 4,93 | -0,56 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242463 | 11307 | 37 | 3,69 | -0,37 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242464 | 11265 | 26 | 2,79 | -0,64 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242465 | 11046 | 27 | 3,00 | -0,41 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242466 | 11298 | 28 | 3,27 | -0,46 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242467 | 11373 | 28 | 3,50 | -0,36 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242468 | 11385 | 23 | 2,74 | -0,84 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242469 | 11146 | 28 | 3,86 | -0,31 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242470 | 11354 | 26 | 2,58 | -0,57 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242471 | 11342 | 30 | 2,86 | -0,46 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242472 | 11351 | 26 | 3,31 | -0,54 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242473 | 11294 | 29 | 3,50 | -0,65 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242474 | 11243 | 28 | 3,54 | -0,33 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242475 | 11346 | 29 | 3,85 | -1,22 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242476 | 11349 | 37 | 3,66 | -0,50 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242477 | 11284 | 27 | 2,79 | -0,71 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242478 | 11090 | 28 | 2,98 | -0,53 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242479 | 11324 | 29 | 3,25 | -0,50 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242480 | 11435 | 29 | 3,45 | -0,51 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242481 | 11410 | 23 | 2,72 | -0,91 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242482 | 11239 | 28 | 3,53 | -0,55 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242483 | 11292 | 31 | 4,98 | -0,25 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242484 | 11371 | 26 | 2,59 | -0,56 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242485 | 11396 | 31 | 2,83 | -0,49 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242486 | 11361 | 26 | 3,31 | -0,49 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242487 | 11317 | 31 | 3,50 | -0,59 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242488 | 11263 | 29 | 3,54 | -0,24 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242489 | 11160 | 28 | 4,61 | -0,32 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242490 | 11250 | 28 | 3,28 | -0,52 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242491 | 11126 | 26 | 2,83 | -0,46 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242492 | 11186 | 30 | 3,30 | -0,03 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242493 | 11299 | 25 | 2,66 | -0,31 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242494 | 11149 | 28 | 3,70 | -0,12 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242495 | 11270 | 37 | 3,80 | -0,24 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242496 | 11174 | 24 | 3,56 | -0,35 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242497 | 11231 | 32 | 4,54 | -0,65 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242498 | 11359 | 30 | 3,07 | -0,52 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242499 | 11173 | 25 | 2,65 | -0,71 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242500 | 11310 | 24 | 2,80 | -0,63 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242501 | 11115 | 28 | 3,52 | -0,77 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242502 | 11241 | 26 | 3,20 | -0,74 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242503 | 11322 | 32 | 4,09 | -0,30 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242504 | 11033 | 28 | 4,99 | -0,34 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242505 | 11155 | 27 | 2,70 | -0,40 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242506 | 11240 | 31 | 3,00 | -0,28 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242507 | 11023 | 23 | 2,78 | -0,82 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242508 | 11285 | 28 | 2,89 | -0,56 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242509 | 11355 | 30 | 3,54 | -0,87 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242510 | 10274 | 26 | 2,97 | -0,10 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242511 | 11127 | 27 | 3,81 | 0,04 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242512 | 11110 | 26 | 4,21 | -0,08 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242513 | 11287 | 29 | 2,94 | -0,34 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242514 | 11257 | 26 | 2,61 | -0,69 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242515 | 11162 | 25 | 2,71 | -1,19 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242516 | 11129 | 31 | 3,81 | -0,48 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242517 | 11275 | 32 | 3,89 | -0,60 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242518 | 11030 | 31 | 4,83 | -0,67 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242519 | 10974 | 35 | 3,72 | -0,68 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242520 | 11136 | 27 | 3,06 | -0,30 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242521 | 11358 | 26 | 2,98 | -0,34 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242522 | 11217 | 24 | 2,85 | -0,41 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242523 | 11178 | 33 | 3,70 | -0,36 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242524 | 11210 | 26 | 3,57 | -0,33 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242525 | 11096 | 25 | 3,58 | -0,31 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242526 | 11108 | 27 | 4,59 | -1,07 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242527 | 11345 | 28 | 2,71 | -0,27 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242528 | 11298 | 26 | 2,89 | -0,19 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242529 | 11328 | 33 | 3,92 | -0,41 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242530 | 11179 | 47 | 3,82 | -0,66 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242531 | 11362 | 27 | 3,43 | -0,48 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242532 | 11129 | 23 | 3,61 | -0,81 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242533 | 11359 | 28 | 2,85 | -0,18 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242534 | 11274 | 30 | 3,18 | -0,16 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242535 | 11357 | 32 | 3,71 | -0,25 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242536 | 11014 | 24 | 2,66 | -0,71 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242537 | 11169 | 28 | 3,84 | -0,22 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242538 | 11284 | 32 | 3,92 | -0,27 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242539 | 11309 | 30 | 4,31 | -0,18 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242540 | 11279 | 29 | 3,33 | -0,61 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242541 | 11478 | 26 | 2,68 | -0,82 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242542 | 11293 | 26 | 3,04 | -0,24 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242543 | 11183 | 25 | 3,58 | -0,67 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242544 | 11728 | 28 | 3,25 | -0,64 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242545 | 11113 | 23 | 3,20 | 0,18 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242546 | 11313 | 29 | 4,78 | -0,37 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242547 | 11125 | 29 | 3,21 | -0,38 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242548 | 11164 | 22 | 2,51 | -0,32 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242549 | 11167 | 27 | 3,14 | 0,06 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242550 | 11063 | 27 | 2,91 | -0,97 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242551 | 11369 | 29 | 3,37 | -0,21 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242552 | 10654 | 24 | 3,32 | -0,52 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242553 | 11048 | 27 | 3,68 | -0,23 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242554 | 11198 | 37 | 3,84 | -0,88 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242555 | 11288 | 31 | 3,50 | -1,14 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242556 | 11200 | 30 | 3,46 | -0,26 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242557 | 11230 | 26 | 3,45 | -0,47 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242558 | 11238 | 27 | 4,05 | -0,11 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242559 | 11189 | 31 | 3,17 | -0,82 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242560 | 11723 | 28 | 2,51 | -1,26 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242561 | 11288 | 27 | 3,26 | -1,00 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242562 | 11285 | 23 | 3,01 | -1,26 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242563 | 11433 | 26 | 3,25 | -1,22 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242564 | 11165 | 32 | 3,40 | -0,08 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242565 | 11158 | 35 | 4,08 | -0,26 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242566 | 11188 | 32 | 3,36 | -0,32 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242567 | 11339 | 27 | 3,22 | -0,38 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242568 | 11162 | 25 | 3,19 | -0,39 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242569 | 11164 | 24 | 3,06 | -0,37 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242570 | 11184 | 31 | 3,15 | -0,92 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242571 | 11430 | 32 | 3,49 | -0,53 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242572 | 11234 | 29 | 3,34 | -0,50 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242573 | 11255 | 21 | 2,51 | -0,66 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242574 | 11432 | 28 | 3,60 | -0,65 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242575 | 11336 | 28 | 3,84 | -0,28 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242576 | 11066 | 26 | 4,06 | -0,49 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242577 | 11289 | 23 | 2,28 | -0,39 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242578 | 11101 | 27 | 3,04 | -0,18 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242579 | 11269 | 32 | 3,58 | -0,30 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242580 | 11296 | 29 | 3,53 | -0,18 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242581 | 11120 | 25 | 2,80 | -0,39 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242582 | 11244 | 28 | 3,50 | -0,19 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242583 | 11362 | 28 | 4,15 | -0,34 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242584 | 11139 | 28 | 3,02 | -0,37 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242585 | 11351 | 29 | 3,55 | -0,39 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242586 | 11279 | 21 | 2,64 | -0,53 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242587 | 11438 | 26 | 3,41 | -0,58 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242588 | 11189 | 25 | 3,57 | -0,59 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242589 | 11182 | 30 | 3,57 | -0,35 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242590 | 11212 | 23 | 2,92 | -0,68 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242591 | 11275 | 25 | 3,02 | -0,45 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242592 | 11198 | 31 | 2,70 | -0,38 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242593 | 11282 | 29 | 3,45 | -0,57 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242594 | 11133 | 25 | 3,60 | -0,52 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242595 | 11306 | 24 | 3,31 | -0,40 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242596 | 11329 | 22 | 2,53 | -0,93 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242597 | 11387 | 32 | 3,41 | -0,35 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242598 | 11303 | 32 | 3,23 | -0,46 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242599 | 11178 | 28 | 3,28 | -0,87 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242600 | 11303 | 31 | 3,43 | -0,96 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242601 | 11240 | 24 | 3,10 | -0,99 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242602 | 11354 | 26 | 2,65 | -0,46 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242603 | 11260 | 27 | 2,80 | -0,24 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242604 | 11206 | 26 | 3,41 | -0,32 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242605 | 11212 | 31 | 3,29 | -0,29 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242606 | 11223 | 27 | 3,29 | -0,15 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242607 | 11237 | 26 | 2,98 | -0,15 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242608 | 11217 | 29 | 3,82 | -0,25 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242609 | 11263 | 29 | 4,47 | -0,19 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242610 | 11198 | 27 | 2,48 | -0,26 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242611 | 11280 | 26 | 2,58 | -0,64 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242612 | 11223 | 24 | 3,07 | -0,53 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242613 | 11065 | 26 | 3,42 | -1,08 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242614 | 11137 | 34 | 4,20 | -0,29 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242615 | 11297 | 27 | 3,53 | -0,43 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242616 | 11379 | 24 | 2,47 | -0,39 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242617 | 11284 | 27 | 2,77 | -0,23 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242618 | 11205 | 26 | 3,04 | -0,33 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242619 | 11282 | 29 | 3,15 | -0,41 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242620 | 11367 | 25 | 2,85 | -0,91 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242621 | 11103 | 23 | 2,73 | -1,11 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242622 | 11187 | 27 | 3,46 | -0,01 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242623 | 11162 | 28 | 3,99 | -0,35 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242624 | 11359 | 28 | 2,67 | -0,45 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242625 | 11609 | 27 | 2,51 | -0,39 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242626 | 11411 | 26 | 2,89 | -0,40 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242627 | 11156 | 25 | 3,09 | -0,46 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242628 | 11190 | 28 | 3,23 | -0,68 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242629 | 11391 | 30 | 3,65 | -0,62 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242630 | 11075 | 23 | 3,49 | -1,14 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242631 | 11055 | 23 | 2,68 | -0,44 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242632 | 11209 | 26 | 3,02 | -0,27 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242633 | 11248 | 26 | 3,05 | -0,41 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242634 | 11149 | 26 | 2,97 | -0,39 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242635 | 11192 | 26 | 3,33 | -0,33 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242636 | 11327 | 23 | 3,04 | -0,51 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242637 | 11169 | 23 | 3,36 | -0,62 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242638 | 11125 | 25 | 3,73 | -0,30 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242639 | 10816 | 26 | 2,85 | -0,52 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242640 | 11362 | 28 | 2,85 | -0,36 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242641 | 11431 | 25 | 2,92 | -0,35 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242642 | 11280 | 24 | 3,13 | -0,22 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242643 | 11362 | 30 | 3,30 | -0,55 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242644 | 11150 | 27 | 3,41 | -0,54 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242645 | 11285 | 27 | 3,15 | -0,47 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242646 | 11228 | 24 | 2,66 | -0,56 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242647 | 11263 | 24 | 2,78 | -0,35 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242648 | 11337 | 28 | 3,36 | -0,42 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242649 | 11142 | 26 | 3,67 | -0,60 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242650 | 11207 | 27 | 3,22 | -0,99 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242651 | 11340 | 23 | 3,11 | -0,54 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242652 | 11276 | 26 | 4,34 | -0,31 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242653 | 11165 | 29 | 3,11 | -0,45 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242654 | 11064 | 43 | 3,25 | -1,14 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242655 | 11348 | 27 | 3,50 | -0,28 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242656 | 11240 | 24 | 3,35 | -1,17 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242657 | 11349 | 27 | 3,11 | -0,46 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242658 | 11349 | 22 | 3,29 | -0,72 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242659 | 11334 | 27 | 3,03 | -0,40 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242660 | 11230 | 22 | 2,83 | -0,37 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242661 | 11274 | 24 | 3,19 | -0,18 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242662 | 11149 | 32 | 3,62 | -0,74 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242663 | 11308 | 58 | 4,06 | -0,67 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242664 | 11226 | 31 | 4,39 | -0,29 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242665 | 11119 | 25 | 4,19 | -0,44 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242666 | 11142 | 26 | 2,94 | -0,57 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242667 | 11263 | 24 | 2,78 | -0,57 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242668 | 11173 | 27 | 2,91 | -0,59 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242669 | 11118 | 17 | 2,71 | -0,90 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242670 | 11145 | 21 | 3,27 | -0,56 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242671 | 11221 | 31 | 4,80 | -0,34 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242672 | 10980 | 23 | 4,48 | -0,41 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242673 | 10922 | 22 | 3,12 | -0,05 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242674 | 11067 | 24 | 2,83 | -0,50 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242675 | 11108 | 27 | 3,35 | -0,20 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242676 | 11074 | 26 | 2,91 | -0,51 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242677 | 11363 | 26 | 3,18 | -0,19 | +
20.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242678 | 11178 | 25 | 3,87 | -0,74 | +