## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST5196
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100220 | 7745 | 47 | 3,25 | -0,58 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100221 | 7819 | 52 | 3,62 | -0,81 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100222 | 7779 | 68 | 3,97 | -0,64 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100223 | 7672 | 34 | 3,11 | -0,62 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100224 | 7662 | 43 | 3,26 | -0,81 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100225 | 7736 | 59 | 3,94 | -0,66 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100226 | 7861 | 47 | 2,92 | -0,73 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100227 | 7891 | 44 | 2,76 | -0,57 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100228 | 7678 | 58 | 3,55 | -0,66 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100229 | 7814 | 40 | 2,93 | -0,73 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100230 | 7685 | 39 | 3,19 | -0,74 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100231 | 7696 | 54 | 3,77 | -0,50 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100232 | 7714 | 47 | 2,81 | -0,69 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100233 | 7768 | 61 | 3,25 | -0,72 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100234 | 7713 | 32 | 2,66 | -0,83 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100235 | 7737 | 44 | 3,01 | -0,48 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100236 | 7741 | 39 | 2,92 | -0,55 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100237 | 7667 | 34 | 3,22 | -0,67 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100238 | 7664 | 45 | 3,82 | -0,87 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100239 | 7736 | 59 | 4,64 | -0,37 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100240 | 7754 | 47 | 2,88 | -0,42 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100241 | 7744 | 47 | 3,10 | -0,52 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100242 | 7741 | 63 | 3,51 | -0,37 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100243 | 7640 | 49 | 3,35 | -0,71 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100244 | 7662 | 43 | 3,21 | -0,45 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100245 | 7956 | 38 | 2,26 | -0,76 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100246 | 7719 | 58 | 3,02 | -0,73 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100247 | 7771 | 52 | 2,91 | -0,80 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100248 | 7676 | 37 | 3,47 | -0,80 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100249 | 7784 | 49 | 3,49 | -0,69 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100250 | 7734 | 40 | 2,92 | -0,49 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100251 | 7894 | 43 | 2,65 | -0,86 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100252 | 7939 | 34 | 2,70 | -0,47 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100253 | 7693 | 44 | 3,29 | -0,54 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100254 | 7871 | 51 | 3,81 | -0,73 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100255 | 7818 | 50 | 4,71 | -0,60 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100256 | 7456 | 29 | 2,75 | -0,49 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100257 | 7713 | 72 | 3,60 | -0,39 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100258 | 7744 | 53 | 3,02 | -0,51 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100259 | 7698 | 44 | 3,17 | -0,46 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100260 | 7526 | 32 | 2,35 | -0,52 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100261 | 7632 | 45 | 3,47 | -0,66 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100262 | 7699 | 45 | 3,42 | -0,35 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100263 | 7683 | 44 | 3,41 | -0,85 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100264 | 7658 | 39 | 3,25 | -0,43 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100265 | 7855 | 46 | 3,69 | -0,72 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100266 | 7800 | 45 | 4,18 | -0,58 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100267 | 7737 | 49 | 2,67 | -0,77 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100268 | 7622 | 29 | 2,67 | -0,46 | +
21.07.2026 | OOD103-4V | M 100269 | 7759 | 50 | 2,91 | -0,75 | +