## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM5206
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
23.07.2026 | OOM102-A | V 108401 | 10473 | 113 | 6,07 | -1,62 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108402 | 10127 | 119 | 6,39 | -1,24 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108403 | 9941 | 116 | 6,36 | -2,26 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108404 | 10464 | 117 | 6,01 | -1,90 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108405 | 10134 | 116 | 6,17 | -2,29 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108406 | 9961 | 111 | 5,86 | -1,43 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108407 | 10422 | 117 | 6,12 | -1,70 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108408 | 10211 | 119 | 6,53 | -2,15 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108409 | 10261 | 112 | 6,27 | -1,24 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108410 | 10032 | 117 | 6,65 | -1,64 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108411 | 10472 | 116 | 6,20 | -1,86 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108412 | 10312 | 115 | 6,19 | -1,10 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108413 | 10797 | 117 | 5,91 | -1,15 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108414 | 10963 | 115 | 5,82 | -2,00 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108415 | 9938 | 118 | 6,72 | -2,56 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108416 | 10588 | 119 | 6,49 | -1,48 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108417 | 10083 | 116 | 6,35 | -2,14 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108418 | 10449 | 110 | 5,99 | -2,12 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108419 | 10606 | 119 | 5,85 | -1,25 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108420 | 10838 | 116 | 6,31 | -1,74 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108421 | 10906 | 118 | 5,81 | -1,41 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108422 | 10360 | 118 | 6,05 | -1,99 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108423 | 10806 | 115 | 6,28 | -1,40 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108424 | 10476 | 120 | 6,36 | -1,58 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108425 | 10787 | 116 | 5,67 | -1,48 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108426 | 10761 | 119 | 5,96 | -1,62 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108427 | 10426 | 117 | 6,14 | -1,43 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108428 | 10746 | 117 | 6,10 | -1,58 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108429 | 10503 | 120 | 6,18 | -1,29 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108430 | 10730 | 117 | 6,31 | -1,83 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108431 | 10383 | 116 | 6,09 | -2,46 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108432 | 10717 | 117 | 6,59 | -1,12 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108433 | 10349 | 118 | 6,08 | -1,74 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108434 | 10558 | 120 | 6,09 | -1,44 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108435 | 10209 | 119 | 6,28 | -1,43 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108436 | 10671 | 115 | 6,32 | -0,76 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108437 | 11363 | 118 | 5,57 | -1,50 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108438 | 10695 | 120 | 6,39 | -0,97 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108439 | 10412 | 117 | 6,23 | -0,78 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108440 | 10369 | 117 | 6,22 | -2,00 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108441 | 10559 | 116 | 6,61 | -0,83 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108442 | 10409 | 119 | 6,02 | -1,69 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108443 | 10582 | 116 | 6,11 | -1,02 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108444 | 10421 | 119 | 6,50 | -1,86 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108445 | 10297 | 117 | 6,45 | -0,67 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108446 | 10545 | 116 | 5,97 | -1,30 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108447 | 10515 | 116 | 6,43 | -1,79 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108448 | 10971 | 117 | 5,76 | -2,16 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108449 | 10357 | 117 | 6,07 | -1,26 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108450 | 10510 | 120 | 6,06 | -1,21 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108451 | 10159 | 115 | 6,49 | -1,19 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108452 | 10230 | 118 | 6,18 | -0,71 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108453 | 10156 | 120 | 6,34 | -1,05 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108454 | 10159 | 114 | 6,55 | -0,84 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108455 | 10078 | 120 | 6,25 | -0,48 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108456 | 10242 | 118 | 5,97 | -0,93 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108457 | 10293 | 118 | 6,47 | -1,96 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108458 | 10357 | 120 | 6,43 | -1,15 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108459 | 10219 | 119 | 6,43 | -2,04 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108460 | 10433 | 120 | 6,00 | -2,34 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108461 | 10581 | 120 | 5,71 | -1,57 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108462 | 10323 | 117 | 5,74 | -2,12 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108463 | 10334 | 117 | 5,72 | -1,18 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108464 | 10439 | 119 | 5,88 | -1,72 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108465 | 10644 | 115 | 5,73 | -1,30 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108466 | 10379 | 119 | 5,99 | -2,05 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108467 | 11200 | 117 | 6,12 | -1,93 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108468 | 10314 | 118 | 6,17 | -1,86 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108469 | 10326 | 117 | 6,09 | -1,60 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108470 | 10309 | 119 | 6,00 | -1,11 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108471 | 10179 | 118 | 6,34 | -1,53 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108472 | 10107 | 116 | 6,65 | -0,93 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108473 | 10658 | 117 | 6,36 | -1,57 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108474 | 10513 | 120 | 6,17 | -1,63 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108475 | 10096 | 115 | 6,68 | -0,81 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108476 | 10405 | 118 | 6,16 | -1,19 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108477 | 10321 | 119 | 5,89 | -1,39 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108478 | 10253 | 116 | 5,86 | -1,25 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108479 | 10293 | 116 | 6,19 | -1,01 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108480 | 10992 | 115 | 5,60 | -1,20 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108481 | 10445 | 116 | 6,11 | -0,87 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108482 | 10099 | 119 | 6,30 | -1,49 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108483 | 10300 | 118 | 6,09 | -1,53 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108484 | 10546 | 119 | 6,40 | -1,42 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108485 | 10661 | 118 | 6,25 | -1,02 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108486 | 10324 | 117 | 6,19 | -1,02 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108487 | 10534 | 119 | 6,36 | -0,57 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108488 | 10193 | 117 | 6,11 | -0,50 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108489 | 10190 | 114 | 6,19 | -0,84 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108490 | 10118 | 120 | 6,40 | -0,96 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108491 | 10458 | 116 | 5,89 | -1,14 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108492 | 10423 | 120 | 5,95 | -1,21 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108493 | 10469 | 119 | 6,30 | -2,27 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108494 | 10368 | 118 | 6,21 | -1,00 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108495 | 10380 | 115 | 6,48 | -1,03 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108496 | 10185 | 115 | 6,25 | -0,74 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108497 | 10303 | 117 | 6,53 | -2,09 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108498 | 10134 | 119 | 6,15 | -0,87 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108499 | 11199 | 116 | 5,70 | -0,81 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108500 | 9943 | 120 | 6,28 | -1,18 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108501 | 10315 | 117 | 6,23 | -0,78 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108502 | 10288 | 120 | 6,78 | -0,50 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108503 | 9961 | 120 | 6,31 | -1,10 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108504 | 10038 | 116 | 6,29 | -0,85 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108505 | 10290 | 118 | 6,32 | -1,65 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108506 | 10269 | 118 | 5,88 | -1,29 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108507 | 10847 | 114 | 5,50 | -1,41 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108508 | 10540 | 117 | 6,04 | -1,10 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108509 | 9990 | 117 | 6,22 | -1,12 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108510 | 10450 | 118 | 6,13 | -1,23 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108511 | 10529 | 115 | 6,34 | -1,14 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108512 | 10514 | 117 | 7,11 | -1,41 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108513 | 10419 | 114 | 6,66 | -0,88 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108514 | 10014 | 117 | 6,12 | -0,88 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108515 | 10282 | 120 | 5,99 | -0,89 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108516 | 11099 | 110 | 5,53 | -0,51 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108517 | 10277 | 115 | 6,38 | -1,16 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108518 | 10341 | 115 | 6,66 | -1,74 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108519 | 10439 | 119 | 6,26 | -1,14 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108520 | 10118 | 119 | 6,39 | -1,87 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108521 | 10475 | 118 | 6,02 | -1,24 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108522 | 10307 | 119 | 6,24 | -1,39 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108523 | 10252 | 119 | 6,05 | -1,38 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108524 | 10274 | 118 | 6,40 | -0,79 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108525 | 10143 | 116 | 6,84 | -1,19 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108526 | 10339 | 118 | 6,44 | -1,39 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108527 | 10398 | 118 | 6,22 | -0,58 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108528 | 10238 | 118 | 6,22 | -1,60 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108529 | 10444 | 117 | 6,50 | -0,92 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108530 | 10855 | 118 | 5,83 | -1,06 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108531 | 10299 | 117 | 6,18 | -1,12 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108532 | 10300 | 117 | 6,11 | -1,67 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108533 | 10997 | 120 | 5,97 | -1,70 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108534 | 10345 | 120 | 6,64 | -1,15 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108535 | 10334 | 116 | 6,38 | 0,12 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108536 | 10485 | 118 | 5,87 | -1,56 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108537 | 10305 | 115 | 6,09 | -1,04 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108538 | 10327 | 118 | 6,20 | -0,95 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108539 | 10645 | 118 | 5,94 | -0,39 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108540 | 10521 | 113 | 6,32 | -0,61 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108541 | 10527 | 118 | 6,48 | -0,60 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108542 | 10355 | 116 | 6,16 | -0,79 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108543 | 10523 | 113 | 5,94 | -1,44 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108544 | 10103 | 119 | 6,14 | -1,83 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108545 | 10800 | 118 | 5,73 | -0,93 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108546 | 10116 | 118 | 6,35 | -1,28 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108547 | 10373 | 118 | 6,23 | -1,29 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108548 | 10416 | 114 | 5,92 | -1,43 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108549 | 10384 | 119 | 6,38 | -1,84 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108550 | 10715 | 120 | 5,72 | -2,10 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108551 | 10497 | 44 | 5,98 | -2,17 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108552 | 10664 | 25 | 6,07 | -1,74 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108553 | 10396 | 26 | 6,22 | -1,08 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108554 | 10327 | 23 | 5,85 | -1,22 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108555 | 10309 | 25 | 6,36 | -0,84 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108556 | 10243 | 24 | 6,18 | -1,02 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108557 | 10284 | 24 | 6,09 | -1,14 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108558 | 10483 | 24 | 5,94 | -1,55 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108559 | 10434 | 27 | 5,80 | -1,10 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108560 | 10449 | 24 | 5,84 | -1,88 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108561 | 10584 | 24 | 6,06 | -0,93 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108562 | 10980 | 28 | 6,78 | -2,01 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108563 | 10668 | 119 | 5,78 | -2,55 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108564 | 10346 | 116 | 6,31 | -1,04 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108565 | 10545 | 113 | 6,04 | -1,36 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108566 | 10508 | 117 | 6,04 | -1,36 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108567 | 10450 | 120 | 6,31 | -2,23 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108568 | 10298 | 119 | 6,46 | -1,00 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108569 | 10441 | 110 | 6,22 | -2,31 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108570 | 10332 | 118 | 6,01 | -1,12 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108571 | 10306 | 116 | 6,03 | -1,08 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108572 | 10289 | 117 | 6,05 | -0,62 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108573 | 10390 | 112 | 6,02 | -0,75 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108574 | 10467 | 117 | 5,67 | -0,73 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108575 | 10248 | 117 | 6,38 | -0,47 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108576 | 10258 | 117 | 6,02 | -0,84 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108577 | 10481 | 118 | 5,85 | -1,25 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108578 | 10552 | 23 | 5,72 | -1,34 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108579 | 10526 | 25 | 5,99 | -0,58 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108580 | 10085 | 26 | 6,51 | -1,02 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108581 | 10479 | 25 | 6,22 | -1,25 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108582 | 10270 | 22 | 5,93 | -0,97 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108583 | 10290 | 24 | 6,31 | -0,96 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108584 | 9800 | 25 | 6,39 | -2,78 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108585 | 10129 | 25 | 6,01 | -0,54 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108586 | 10225 | 24 | 6,17 | -0,62 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108587 | 10258 | 30 | 6,44 | -0,84 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108588 | 9880 | 26 | 6,60 | -0,05 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108589 | 10100 | 24 | 6,28 | -1,27 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108590 | 10186 | 25 | 6,30 | -1,19 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108591 | 10410 | 28 | 6,65 | -0,76 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108592 | 10377 | 118 | 6,11 | -1,32 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108593 | 10543 | 119 | 5,62 | -0,99 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108594 | 10228 | 116 | 5,77 | -1,30 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108595 | 10189 | 117 | 5,98 | -1,04 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108596 | 10899 | 116 | 5,67 | -1,83 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108597 | 10246 | 118 | 6,07 | -1,56 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108598 | 10310 | 117 | 6,18 | -0,81 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108599 | 10492 | 113 | 6,25 | -1,13 | +
23.07.2026 | OOM102-A | V 108600 | 10058 | 119 | 5,84 | -0,80 | +