## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4985
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | T 90 K1 [ms] | Linearität1 [%] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | T90 K2 [ms] | Linearität2 [%] | WERTUNG
24.04.2026 | OOM204 | V 108851 | 11835 | 51 | 5,90 | -0,25 | 12070 | -38 | 5,59 | 0,28 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108852 | 11382 | -25 | 6,23 | 0,12 | 11362 | -27 | 6,10 | 0,21 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108853 | 11336 | -11 | 6,70 | 0,07 | 12331 | -36 | 6,82 | 0,09 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108854 | 12196 | 2 | 5,66 | -0,10 | 11310 | -47 | 6,20 | 0,38 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108855 | 11494 | -7 | 6,33 | 0,22 | 11440 | -22 | 6,24 | 0,25 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108856 | 12358 | 11 | 6,30 | 0,03 | 11341 | -43 | 6,26 | 0,40 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108857 | 12311 | 15 | 6,63 | -0,35 | 11661 | -30 | 6,18 | -0,23 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108858 | 12044 | -47 | 6,07 | -0,57 | 11694 | 2 | 6,21 | -0,66 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108859 | 11756 | 21 | 6,18 | -0,55 | 12086 | 3 | 5,88 | -0,38 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108860 | 12469 | 30 | 6,35 | -0,70 | 12099 | -5 | 5,88 | -0,53 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108861 | 12441 | 0 | 6,24 | -0,39 | 12635 | 15 | 6,08 | -0,43 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108862 | 11602 | 9 | 6,07 | -0,47 | 11640 | -30 | 6,07 | -0,10 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108863 | 11899 | 3 | 5,78 | -0,84 | 11819 | -49 | 5,79 | -0,38 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108864 | 12447 | -1 | 6,31 | -0,52 | 12436 | 11 | 6,43 | -0,52 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108865 | 11415 | 12 | 6,21 | -0,57 | 11771 | -12 | 5,93 | -0,43 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108866 | 11926 | -23 | 6,86 | 0,05 | 11804 | 23 | 6,92 | -0,28 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108867 | 12281 | 193 | 6,43 | -0,61 | 12387 | 199 | 6,12 | 0,22 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108868 | 11744 | 198 | 6,95 | -0,28 | 11477 | 192 | 6,25 | -0,22 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108869 | 12060 | 191 | 5,88 | -0,98 | 12024 | 200 | 5,97 | -0,60 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108870 | 12553 | 190 | 6,27 | -0,66 | 11567 | 190 | 6,30 | -0,15 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108871 | 12185 | 187 | 5,88 | -0,91 | 11713 | 196 | 6,26 | -0,79 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108872 | 12169 | 193 | 6,47 | -0,54 | 11951 | 183 | 6,41 | 0,31 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108873 | 12248 | 195 | 6,65 | -0,64 | 12105 | 191 | 6,26 | 0,51 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108874 | 12208 | 199 | 6,50 | -0,66 | 11590 | 187 | 6,06 | -0,08 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108875 | 11487 | 192 | 6,12 | -0,53 | 12128 | 192 | 6,48 | 0,05 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108876 | 12468 | 199 | 5,52 | -0,22 | 12161 | 175 | 5,53 | 0,52 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108877 | 11534 | 197 | 6,25 | -0,36 | 12116 | 188 | 6,45 | -0,18 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108878 | 11566 | 195 | 6,09 | -0,15 | 11564 | 200 | 6,21 | -0,16 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108879 | 12226 | 200 | 6,65 | -0,58 | 12119 | 189 | 6,59 | -0,20 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108880 | 11806 | 185 | 5,98 | 0,08 | 11715 | 194 | 5,95 | 0,21 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108881 | 12183 | 191 | 6,41 | -0,10 | 11400 | 192 | 6,30 | -0,28 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108882 | 11644 | 178 | 5,82 | 0,38 | 11393 | 196 | 6,37 | 0,35 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108883 | 11868 | 188 | 5,83 | -0,81 | 11580 | 189 | 6,04 | 0,19 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108884 | 12355 | 196 | 6,48 | -0,29 | 12015 | 185 | 5,77 | -0,26 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108885 | 11571 | 199 | 6,09 | -0,46 | 12022 | 197 | 6,06 | -0,30 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108886 | 11649 | 200 | 5,82 | -0,63 | 11267 | 184 | 5,98 | -0,04 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108887 | 11591 | 193 | 5,76 | -0,69 | 11785 | 193 | 5,79 | -0,71 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108888 | 12268 | 200 | 6,62 | -0,43 | 11760 | 187 | 6,02 | 0,32 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108889 | 11575 | 190 | 5,94 | -0,58 | 12235 | 180 | 6,16 | 0,51 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108890 | 11379 | 198 | 6,22 | -0,30 | 11859 | 190 | 5,92 | 0,20 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108891 | 11341 | 187 | 6,02 | -0,38 | 11937 | 191 | 6,61 | 0,18 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108892 | 12470 | 194 | 6,27 | -0,33 | 11745 | 181 | 6,19 | 0,43 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108893 | 11367 | 195 | 5,86 | -0,49 | 11241 | 193 | 6,01 | -0,21 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108894 | 11450 | 191 | 6,43 | -0,13 | 11757 | 187 | 7,24 | 0,20 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108895 | 12396 | 197 | 6,35 | -0,57 | 12448 | 188 | 5,48 | -0,46 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108896 | 11864 | 192 | 5,94 | 0,34 | 11935 | 200 | 6,09 | 0,46 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108897 | 11391 | 187 | 6,07 | 0,42 | 11424 | 194 | 5,98 | 0,32 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108898 | 12155 | 181 | 6,11 | 0,79 | 12284 | 191 | 6,34 | 0,65 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108899 | 12120 | 194 | 5,98 | -0,52 | 12197 | 186 | 6,30 | 0,51 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108900 | 11727 | 192 | 5,53 | 1,12 | 11497 | 188 | 5,90 | 1,13 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108901 | 11762 | 186 | 5,65 | -0,47 | 11863 | 197 | 5,83 | -0,24 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108902 | 11805 | 199 | 6,04 | -0,23 | 11597 | 194 | 6,31 | 0,12 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108903 | 11839 | 198 | 7,05 | -0,18 | 11497 | 193 | 6,38 | -0,11 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108904 | 12159 | 197 | 5,55 | 0,28 | 11641 | 190 | 5,90 | 1,08 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108905 | 11998 | 193 | 5,72 | 0,13 | 11278 | 193 | 6,12 | 1,18 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108906 | 11403 | 195 | 6,35 | 0,04 | 11143 | 183 | 6,40 | 0,81 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108907 | 12173 | 200 | 5,76 | -0,13 | 11527 | 186 | 6,08 | 0,60 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108908 | 12394 | 191 | 6,55 | -0,18 | 11538 | 200 | 6,04 | 0,73 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108909 | 11840 | 194 | 7,26 | -0,07 | 11341 | 187 | 6,75 | 0,18 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108910 | 11699 | 200 | 6,36 | 0,19 | 11628 | 196 | 6,32 | 0,33 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108911 | 11709 | 199 | 6,02 | -0,12 | 11936 | 191 | 5,90 | 0,21 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108912 | 11601 | 189 | 5,91 | 1,11 | 11637 | 191 | 5,92 | 1,11 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108913 | 11993 | 190 | 6,22 | 0,23 | 11591 | 194 | 6,35 | 0,10 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108914 | 11823 | 197 | 5,94 | 1,05 | 11286 | 175 | 6,12 | 1,24 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108915 | 12390 | 200 | 6,31 | -0,04 | 11269 | 182 | 6,27 | 1,04 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108916 | 11813 | 193 | 5,89 | 0,35 | 11687 | 191 | 5,84 | 0,34 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108917 | 11427 | 192 | 6,26 | -0,23 | 11333 | 195 | 5,97 | 0,22 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108918 | 11420 | 195 | 6,29 | 0,27 | 11788 | 195 | 5,93 | 0,81 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108919 | 11677 | 200 | 6,18 | -0,19 | 11901 | 194 | 6,07 | -0,31 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108920 | 12104 | 198 | 6,59 | 0,18 | 11625 | 189 | 6,96 | 1,02 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108921 | 11748 | 193 | 6,27 | -0,37 | 11387 | 196 | 6,23 | 0,76 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108922 | 11741 | 198 | 6,12 | 0,08 | 11520 | 195 | 5,97 | 0,59 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108923 | 11529 | 193 | 6,63 | -0,07 | 11646 | 200 | 6,15 | 0,58 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108924 | 11177 | 176 | 5,61 | 0,82 | 11114 | 171 | 5,74 | 1,47 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108925 | 11320 | 198 | 6,90 | -0,33 | 11497 | 199 | 6,65 | -0,12 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108926 | 12100 | 191 | 6,80 | -0,02 | 11709 | 191 | 6,18 | 0,03 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108927 | 11586 | 191 | 6,04 | 0,04 | 11544 | 189 | 5,97 | 0,53 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108928 | 11446 | 182 | 6,11 | 1,23 | 11094 | 191 | 6,31 | 1,37 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108929 | 11215 | 194 | 6,33 | 0,55 | 11600 | 195 | 6,12 | 0,26 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108930 | 11265 | 190 | 6,32 | 1,10 | 11364 | 183 | 6,40 | 1,01 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108931 | 11940 | 194 | 6,06 | -0,54 | 11350 | 195 | 6,38 | 0,11 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108932 | 12014 | 187 | 5,84 | 0,08 | 11491 | 197 | 6,16 | 0,16 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108933 | 11801 | 190 | 5,97 | -0,28 | 11423 | 199 | 6,43 | 0,09 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108934 | 11676 | 200 | 7,36 | -0,55 | 12028 | 194 | 7,28 | -0,23 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108935 | 11721 | 190 | 6,05 | 0,06 | 11858 | 196 | 5,76 | 0,02 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108936 | 11872 | 196 | 5,96 | 0,01 | 11261 | 192 | 6,20 | 0,88 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108937 | 12051 | 197 | 6,09 | -0,47 | 11251 | 184 | 6,54 | 0,71 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108938 | 11807 | 196 | 6,79 | 0,19 | 11262 | 191 | 6,39 | 0,77 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108939 | 11349 | 199 | 6,16 | -0,20 | 11332 | 189 | 6,08 | 0,62 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108940 | 11306 | 193 | 6,11 | 0,15 | 11350 | 188 | 6,10 | 0,88 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108941 | 11396 | 191 | 6,11 | 0,05 | 12305 | 183 | 6,16 | 0,43 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108942 | 12383 | 195 | 6,57 | -0,04 | 12201 | 186 | 6,69 | 0,06 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108943 | 11740 | 198 | 6,21 | -0,25 | 11652 | 188 | 6,24 | 0,07 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108944 | 10720 | 195 | 6,22 | 0,79 | 11358 | 183 | 6,37 | 0,97 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108945 | 11469 | 188 | 6,61 | -0,07 | 11765 | 190 | 7,23 | -0,11 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108946 | 11457 | 183 | 6,62 | 0,82 | 11603 | 187 | 6,53 | 0,82 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108947 | 11510 | 196 | 7,02 | -0,81 | 11524 | 195 | 6,81 | 0,24 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108948 | 11753 | 200 | 5,85 | 0,19 | 11178 | 195 | 6,16 | 0,26 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108949 | 12123 | 197 | 7,02 | -0,34 | 12143 | 194 | 6,86 | -0,09 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108950 | 11709 | 195 | 5,99 | -0,05 | 11711 | 183 | 5,97 | 0,31 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108951 | 11227 | 192 | 7,30 | -0,23 | 11364 | 198 | 6,86 | -0,43 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108952 | 11809 | 193 | 5,84 | -0,21 | 11184 | 195 | 6,26 | 0,74 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108953 | 11859 | 196 | 6,28 | -0,33 | 11371 | 195 | 6,34 | 0,93 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108954 | 11333 | 199 | 6,38 | -0,12 | 11600 | 184 | 6,09 | 0,44 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108955 | 12116 | 192 | 6,10 | -0,49 | 12168 | 191 | 5,73 | 0,14 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108956 | 11843 | 184 | 6,03 | 0,26 | 11492 | 184 | 5,85 | 1,08 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108957 | 11956 | 196 | 6,10 | -0,24 | 12232 | 195 | 6,61 | 0,04 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108958 | 11826 | 194 | 5,95 | 0,24 | 11605 | 193 | 6,24 | 0,33 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108959 | 11708 | 192 | 6,02 | -0,23 | 11757 | 194 | 6,70 | 0,02 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108960 | 11568 | 191 | 6,14 | 0,50 | 11455 | 191 | 6,44 | 0,56 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108961 | 11201 | 198 | 6,32 | 0,56 | 11242 | 200 | 6,33 | 0,32 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108962 | 11225 | 182 | 6,37 | 1,08 | 11583 | 199 | 6,30 | 0,84 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108963 | 11693 | 194 | 6,05 | -0,17 | 11521 | 195 | 6,19 | 0,97 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108964 | 11595 | 191 | 6,03 | 0,49 | 11677 | 200 | 6,13 | 0,32 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108965 | 11534 | 197 | 6,27 | -0,41 | 11445 | 194 | 6,55 | -0,15 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108966 | 11833 | 195 | 5,91 | -0,20 | 12175 | 200 | 6,55 | 0,23 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108967 | 12306 | 199 | 5,73 | 0,01 | 11646 | 192 | 6,02 | 0,04 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108968 | 11747 | 191 | 6,22 | -0,00 | 12100 | 194 | 6,95 | 0,64 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108969 | 11988 | 200 | 6,09 | -0,17 | 12010 | 182 | 6,73 | 0,92 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108970 | 12212 | 192 | 6,30 | 0,10 | 11322 | 188 | 6,18 | 0,81 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108971 | 11828 | 199 | 5,85 | -0,63 | 11786 | 188 | 5,89 | 0,07 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108972 | 11480 | 195 | 6,46 | 0,04 | 12053 | 187 | 7,00 | 0,52 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108973 | 11810 | 190 | 5,82 | 0,06 | 11736 | 185 | 5,86 | 0,22 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108974 | 11189 | 200 | 6,31 | 0,66 | 11656 | 193 | 6,13 | 0,76 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108975 | 11468 | 191 | 6,00 | 0,13 | 11731 | 198 | 5,95 | 0,45 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108976 | 11538 | 197 | 6,87 | 0,40 | 11135 | 196 | 7,28 | 0,61 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108977 | 11770 | 194 | 6,00 | 0,69 | 11230 | 194 | 6,45 | 0,56 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108978 | 11947 | 198 | 5,86 | 1,28 | 11321 | 194 | 6,16 | 1,49 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108979 | 11599 | 190 | 6,61 | -0,88 | 11510 | 200 | 6,45 | 0,33 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108980 | 11878 | 184 | 5,96 | -0,14 | 11497 | 193 | 6,30 | -0,12 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108981 | 11651 | 195 | 6,23 | -0,35 | 11844 | 197 | 6,12 | -0,14 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108982 | 11294 | 193 | 6,55 | 0,16 | 11416 | 195 | 6,38 | 0,41 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108983 | 11707 | 199 | 6,56 | -0,35 | 11436 | 195 | 6,66 | -0,23 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108984 | 11597 | 200 | 6,52 | -0,10 | 11458 | 197 | 6,61 | 0,70 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108985 | 11552 | 197 | 6,33 | -0,29 | 11722 | 195 | 6,56 | 0,92 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108986 | 11989 | 199 | 6,54 | -0,36 | 12197 | 200 | 6,95 | 0,18 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108987 | 11880 | 198 | 5,99 | -0,44 | 11482 | 190 | 6,36 | 0,47 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108988 | 11261 | 191 | 6,71 | 0,12 | 11135 | 196 | 6,72 | 0,89 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108989 | 11494 | 185 | 5,88 | 0,21 | 11495 | 185 | 6,11 | 0,43 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108990 | 11126 | 200 | 6,38 | 0,98 | 12012 | 187 | 6,37 | 0,81 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108991 | 11624 | 195 | 6,55 | -0,22 | 11345 | 199 | 7,49 | 0,15 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108992 | 12007 | 185 | 5,70 | 1,16 | 12053 | 186 | 6,25 | 1,31 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108993 | 11183 | 192 | 6,37 | 0,60 | 11479 | 194 | 6,25 | 0,45 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108994 | 11511 | 197 | 6,30 | 0,98 | 11529 | 195 | 6,20 | 1,00 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108995 | 11723 | 190 | 6,03 | -0,14 | 11476 | 173 | 6,06 | 0,43 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108996 | 11415 | 189 | 6,27 | 0,28 | 12184 | 195 | 5,68 | 0,26 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108997 | 11325 | 199 | 7,41 | -0,88 | 11705 | 199 | 7,15 | -0,76 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108998 | 11474 | 189 | 6,50 | -0,21 | 11042 | 199 | 6,77 | 0,39 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108999 | 11383 | 196 | 6,58 | 0,10 | 11590 | 198 | 7,45 | 0,11 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109000 | 11114 | 195 | 6,65 | 0,13 | 10995 | 191 | 6,70 | 0,91 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109001 | 11614 | 193 | 6,35 | -0,26 | 11023 | 188 | 6,42 | 1,04 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109002 | 11192 | 192 | 6,44 | 0,22 | 11151 | 189 | 6,35 | 0,82 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109003 | 11242 | 188 | 6,69 | 0,38 | 11779 | 181 | 6,89 | 0,96 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109004 | 11398 | 196 | 6,55 | -0,18 | 12268 | 186 | 6,52 | 0,01 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109005 | 11495 | 192 | 6,12 | 0,23 | 12054 | 194 | 6,49 | 0,05 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109006 | 11285 | 198 | 6,27 | -0,07 | 12268 | 189 | 6,33 | 0,18 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109007 | 11103 | 193 | 6,56 | 0,74 | 11460 | 195 | 6,42 | 0,63 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109008 | 11277 | 190 | 6,30 | 0,75 | 11601 | 200 | 7,12 | 0,47 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109009 | 10997 | 184 | 6,62 | 1,01 | 11910 | 195 | 7,03 | 0,87 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109010 | 12044 | 192 | 6,05 | -0,13 | 12027 | 190 | 6,15 | -0,26 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109011 | 11841 | 194 | 5,92 | -0,30 | 11681 | 200 | 5,93 | 0,01 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109012 | 12120 | 195 | 5,89 | -0,16 | 11703 | 199 | 6,16 | 0,27 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109013 | 11734 | 192 | 6,04 | 0,17 | 11608 | 189 | 6,11 | 0,27 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109014 | 12145 | 198 | 6,77 | 0,15 | 11255 | 190 | 6,38 | 0,75 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109015 | 11339 | 196 | 6,41 | 0,41 | 11138 | 197 | 6,26 | 1,38 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109016 | 11869 | 196 | 5,89 | 0,09 | 11403 | 193 | 6,11 | 0,76 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109017 | 11524 | 189 | 6,10 | 0,21 | 11280 | 198 | 6,30 | 0,55 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109018 | 11816 | 188 | 5,70 | -0,03 | 11371 | 200 | 6,03 | 1,11 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109019 | 11894 | 192 | 5,99 | 0,29 | 12198 | 191 | 6,40 | 0,47 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109020 | 11860 | 184 | 5,68 | 0,29 | 11882 | 186 | 5,81 | 0,33 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109021 | 11784 | 195 | 6,10 | -0,28 | 11848 | 199 | 6,18 | -0,16 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109022 | 11775 | 184 | 5,85 | 0,95 | 11915 | 175 | 6,26 | 0,98 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109023 | 11287 | 189 | 6,18 | 0,78 | 11919 | 191 | 6,56 | 0,49 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109024 | 11359 | 189 | 6,11 | 1,28 | 11946 | 185 | 6,27 | 1,29 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109025 | 11443 | 197 | 5,98 | 0,02 | 11455 | 194 | 5,94 | 1,00 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109026 | 11687 | 195 | 5,85 | 0,39 | 11488 | 198 | 6,11 | 0,21 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109027 | 11810 | 197 | 6,20 | -0,49 | 11522 | 192 | 6,43 | -0,28 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109028 | 11433 | 193 | 6,51 | -0,30 | 11498 | 194 | 6,29 | 0,14 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109029 | 11488 | 194 | 6,35 | -0,24 | 12037 | 197 | 7,14 | -0,16 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109030 | 11776 | 187 | 5,95 | -0,03 | 11874 | 194 | 5,91 | 0,37 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109031 | 11852 | 189 | 6,26 | -0,74 | 11472 | 185 | 6,54 | 0,43 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109032 | 11707 | 190 | 6,12 | 0,17 | 11406 | 184 | 6,36 | 0,84 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109033 | 11615 | 195 | 6,06 | 0,31 | 11766 | 198 | 6,50 | 0,89 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109034 | 11607 | 197 | 5,82 | 0,50 | 11457 | 192 | 5,85 | 1,14 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109035 | 12015 | 200 | 6,39 | -0,51 | 11136 | 198 | 6,84 | -0,09 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109036 | 11445 | 190 | 6,34 | 0,30 | 11517 | 190 | 6,29 | 0,34 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109037 | 11950 | 190 | 6,03 | -0,10 | 11841 | 195 | 6,20 | 0,13 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109038 | 11597 | 181 | 6,67 | 0,88 | 11726 | 197 | 6,74 | 0,91 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109039 | 11607 | 195 | 6,11 | 0,24 | 11370 | 187 | 6,30 | 0,10 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109040 | 11575 | 184 | 6,08 | 1,08 | 11959 | 192 | 6,82 | 0,87 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109041 | 11787 | 192 | 6,06 | -0,41 | 11469 | 200 | 6,11 | 0,67 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109042 | 11454 | 185 | 6,14 | 0,14 | 11779 | 190 | 6,01 | 0,15 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109043 | 11737 | 188 | 6,04 | -0,37 | 11448 | 192 | 6,28 | -0,08 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109044 | 11518 | 189 | 6,48 | -0,23 | 11834 | 191 | 6,36 | 0,19 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109045 | 11761 | 196 | 5,91 | 0,17 | 12072 | 200 | 6,52 | 0,03 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109046 | 11872 | 188 | 6,01 | 0,20 | 11593 | 179 | 6,16 | 0,91 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109047 | 11721 | 200 | 6,41 | 0,07 | 11886 | 196 | 6,80 | 1,31 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109048 | 11832 | 193 | 5,98 | 0,04 | 11597 | 184 | 6,07 | 0,80 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109049 | 11337 | 199 | 6,40 | -0,46 | 11691 | 181 | 6,02 | 0,18 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 109050 | 12187 | 200 | 6,75 | -0,08 | 11764 | 177 | 6,85 | 0,69 | +