## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST5144
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
24.07.2026 | OOD103 | D 123458 | 10896 | 38 | 3,54 | -1,23 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123459 | 10924 | 92 | 3,06 | -1,06 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123460 | 10970 | 33 | 2,76 | -0,91 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123461 | 11410 | 37 | 2,99 | -0,45 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123462 | 11186 | 37 | 2,81 | -0,51 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123463 | 11298 | 37 | 3,04 | -0,51 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123464 | 11158 | 33 | 2,77 | -0,96 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123465 | 11198 | 34 | 2,67 | -0,70 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123466 | 11388 | 33 | 2,27 | -0,47 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123467 | 11294 | 39 | 3,29 | -0,87 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123468 | 11179 | 39 | 3,02 | -1,18 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123469 | 11276 | 59 | 3,10 | -0,62 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123470 | 11193 | 37 | 3,43 | -0,41 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123471 | 11434 | 53 | 3,04 | -0,74 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123472 | 11219 | 35 | 2,71 | -0,82 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123473 | 11370 | 38 | 3,84 | -0,50 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123474 | 11208 | 40 | 3,33 | -0,69 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123475 | 11315 | 35 | 3,14 | -0,42 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123476 | 10921 | 47 | 2,96 | -0,57 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123477 | 10981 | 35 | 3,36 | -0,40 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123478 | 11058 | 36 | 3,16 | -1,16 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123479 | 11185 | 38 | 3,30 | -0,62 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123480 | 11167 | 35 | 3,30 | -0,45 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123481 | 11121 | 38 | 3,58 | -0,43 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123482 | 11149 | 40 | 3,62 | -0,54 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123483 | 11246 | 52 | 3,42 | -0,54 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123484 | 11267 | 32 | 2,90 | -0,89 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123485 | 11309 | 39 | 3,99 | -0,49 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123486 | 10894 | 34 | 2,98 | -0,40 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123487 | 11183 | 36 | 2,78 | -0,50 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123488 | 11248 | 34 | 2,49 | -0,62 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123489 | 11061 | 38 | 3,29 | -0,55 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123490 | 11219 | 38 | 3,33 | -0,65 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123491 | 11043 | 29 | 2,51 | -1,19 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123492 | 11160 | 32 | 3,23 | -0,35 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123493 | 11224 | 35 | 3,29 | -0,21 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123494 | 11298 | 37 | 2,94 | -0,68 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123495 | 11107 | 39 | 3,72 | -0,36 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123496 | 11260 | 34 | 3,19 | -0,64 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123497 | 11196 | 35 | 2,89 | -0,56 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123498 | 11188 | 54 | 3,34 | -0,39 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123499 | 11366 | 37 | 3,31 | -0,98 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123500 | 11362 | 35 | 2,73 | -0,69 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123501 | 11136 | 41 | 3,76 | -0,48 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123502 | 11147 | 45 | 3,36 | -0,55 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123503 | 11051 | 40 | 3,32 | -0,39 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123504 | 10846 | 37 | 3,23 | -0,93 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123505 | 11234 | 38 | 3,21 | -0,22 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123506 | 11411 | 35 | 3,16 | -0,68 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123507 | 11014 | 42 | 3,02 | -0,87 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123508 | 11261 | 39 | 2,99 | -0,98 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123509 | 11347 | 38 | 3,15 | -0,65 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123510 | 11168 | 42 | 3,88 | -0,29 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123511 | 11331 | 48 | 3,84 | -0,51 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123512 | 11074 | 39 | 2,72 | -0,57 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123513 | 11185 | 46 | 2,11 | -0,92 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123514 | 11188 | 33 | 2,87 | -0,62 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123515 | 11259 | 38 | 3,39 | -0,47 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123516 | 11057 | 36 | 3,58 | -0,65 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123517 | 11159 | 35 | 3,29 | -0,91 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123518 | 11197 | 37 | 3,23 | -0,42 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123519 | 11128 | 33 | 3,16 | -0,84 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123520 | 11243 | 35 | 3,18 | -0,54 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123521 | 11253 | 30 | 2,87 | -0,50 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123522 | 11307 | 34 | 2,72 | -0,74 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123523 | 10975 | 35 | 3,13 | -0,89 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123524 | 10961 | 32 | 2,73 | -1,11 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123525 | 10999 | 35 | 2,80 | -0,91 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123526 | 11139 | 54 | 3,33 | -0,80 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123527 | 11286 | 35 | 2,75 | -0,81 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123528 | 11017 | 33 | 2,72 | -0,52 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123529 | 11067 | 30 | 2,49 | -0,66 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123530 | 11200 | 40 | 3,67 | -0,37 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123531 | 11225 | 42 | 3,10 | -0,47 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123532 | 11274 | 33 | 2,73 | -0,31 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123533 | 10959 | 39 | 2,94 | -1,02 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123534 | 11164 | 35 | 3,00 | -0,86 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123535 | 11093 | 37 | 3,38 | -0,33 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123536 | 11164 | 37 | 3,48 | -0,48 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123537 | 11167 | 38 | 3,30 | -0,37 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123538 | 11096 | 38 | 3,45 | -0,43 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123539 | 11061 | 38 | 3,31 | -0,66 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123540 | 10977 | 29 | 2,66 | -0,40 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123541 | 11052 | 39 | 3,18 | -0,94 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123542 | 10949 | 50 | 2,84 | -0,73 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123543 | 11108 | 35 | 3,22 | -0,44 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123544 | 11210 | 32 | 3,42 | -0,46 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123545 | 11097 | 34 | 2,82 | -0,30 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123546 | 10961 | 33 | 2,74 | -0,60 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123547 | 11214 | 42 | 3,48 | -0,29 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123548 | 10924 | 33 | 3,08 | -0,55 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123549 | 10896 | 32 | 2,65 | -0,35 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123550 | 11096 | 34 | 2,94 | -0,76 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123551 | 11098 | 28 | 2,72 | -0,18 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123552 | 11236 | 37 | 3,54 | -0,37 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123553 | 11232 | 34 | 3,00 | -0,28 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123554 | 11019 | 34 | 3,07 | -0,49 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123555 | 11324 | 31 | 2,56 | -0,74 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123556 | 11236 | 35 | 3,25 | -0,39 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123557 | 11310 | 35 | 3,04 | -0,34 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123558 | 11093 | 33 | 3,08 | -0,42 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123559 | 10935 | 38 | 2,97 | -0,68 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123560 | 11256 | 38 | 3,28 | -0,56 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123561 | 10910 | 35 | 2,75 | -1,03 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123562 | 10926 | 38 | 3,09 | -0,82 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123563 | 11061 | 53 | 2,49 | -1,17 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123564 | 11114 | 30 | 2,44 | -0,42 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123565 | 11145 | 34 | 3,17 | -1,11 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123566 | 10980 | 34 | 2,98 | -1,15 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123567 | 11127 | 35 | 2,64 | -0,96 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123568 | 11249 | 34 | 2,57 | -0,28 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123569 | 11303 | 42 | 3,44 | -0,56 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123570 | 11041 | 35 | 2,89 | -0,32 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123571 | 11174 | 38 | 3,20 | -0,43 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123572 | 11169 | 34 | 3,12 | -0,40 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123573 | 10989 | 34 | 2,38 | -0,73 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123574 | 11182 | 40 | 3,34 | -0,56 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123575 | 11009 | 40 | 3,15 | -0,73 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123576 | 11224 | 35 | 2,68 | -0,67 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123577 | 11036 | 38 | 3,52 | -0,97 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123578 | 11218 | 40 | 3,27 | -0,47 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123579 | 11354 | 34 | 2,99 | -0,44 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123580 | 11034 | 33 | 2,96 | -0,57 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123581 | 11475 | 39 | 3,37 | -0,54 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123582 | 11081 | 39 | 3,26 | -0,54 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123583 | 11079 | 39 | 3,40 | -0,73 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123584 | 11054 | 40 | 3,40 | -0,41 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123585 | 11333 | 43 | 3,84 | -0,33 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123586 | 11197 | 34 | 2,97 | -0,44 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123587 | 11196 | 40 | 3,05 | -0,81 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123588 | 11367 | 37 | 3,15 | -0,47 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123589 | 11272 | 41 | 3,18 | -1,06 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123590 | 11162 | 35 | 2,86 | -0,45 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123591 | 11057 | 33 | 2,63 | -0,56 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123592 | 11156 | 32 | 2,33 | -0,71 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123593 | 11055 | 52 | 2,80 | -0,59 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123594 | 11241 | 39 | 3,17 | -0,83 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123595 | 11194 | 33 | 2,66 | -0,63 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123596 | 11063 | 37 | 2,87 | -0,33 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123597 | 11117 | 36 | 2,43 | -0,29 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123598 | 11222 | 40 | 3,53 | -0,41 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123599 | 11001 | 37 | 2,88 | -0,81 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123600 | 11106 | 36 | 3,23 | -0,46 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123601 | 11251 | 39 | 3,28 | -0,66 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123602 | 11079 | 34 | 2,71 | -0,43 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123603 | 11146 | 36 | 2,82 | -0,49 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123604 | 11114 | 36 | 2,46 | -1,30 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123605 | 11039 | 37 | 3,07 | -0,67 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123606 | 11054 | 40 | 3,21 | -0,50 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123607 | 11310 | 37 | 2,58 | -0,47 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123608 | 11254 | 53 | 2,88 | -1,05 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123609 | 11206 | 37 | 3,18 | -0,68 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123610 | 11248 | 27 | 2,19 | -0,39 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123611 | 11048 | 37 | 2,95 | -1,00 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123612 | 11214 | 38 | 3,31 | -0,43 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123613 | 11075 | 36 | 3,15 | -0,33 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123614 | 11194 | 34 | 2,83 | -0,31 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123615 | 11034 | 36 | 3,12 | -0,89 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123616 | 11552 | 34 | 2,84 | -0,48 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123617 | 11083 | 34 | 2,69 | -0,59 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123618 | 11304 | 35 | 2,76 | -0,58 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123619 | 11475 | 33 | 2,50 | -1,18 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123620 | 11125 | 43 | 3,89 | -0,59 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123621 | 11121 | 33 | 2,64 | -0,51 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123622 | 10942 | 39 | 3,41 | -1,05 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123623 | 11124 | 33 | 2,90 | -0,57 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123624 | 10999 | 34 | 2,90 | -0,42 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123625 | 11291 | 39 | 3,32 | -0,38 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123626 | 11129 | 40 | 3,72 | -0,38 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123627 | 11256 | 33 | 2,91 | -0,33 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123628 | 11084 | 35 | 2,66 | -0,49 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123629 | 11245 | 36 | 3,11 | -0,77 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123630 | 11036 | 35 | 2,73 | -0,49 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123631 | 11293 | 34 | 2,92 | -0,80 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123632 | 11093 | 34 | 2,76 | -0,66 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123633 | 11234 | 38 | 3,13 | -1,01 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123634 | 10950 | 43 | 3,21 | -1,00 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123635 | 11208 | 40 | 3,20 | -0,74 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123636 | 11007 | 28 | 2,38 | -0,40 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123637 | 11050 | 36 | 3,04 | -0,81 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123638 | 11164 | 52 | 3,14 | -0,54 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123639 | 11077 | 39 | 2,96 | -0,54 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123640 | 11279 | 35 | 3,40 | -0,41 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123641 | 11237 | 37 | 3,21 | -0,72 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123642 | 11114 | 35 | 3,01 | -0,41 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123643 | 11233 | 37 | 3,20 | -0,97 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123644 | 11126 | 39 | 3,45 | -0,24 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123645 | 11168 | 42 | 3,36 | -0,40 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123646 | 10988 | 37 | 2,90 | -1,09 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123647 | 11272 | 32 | 2,92 | -0,30 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123648 | 11187 | 35 | 2,91 | -0,30 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123649 | 11238 | 35 | 2,94 | -0,96 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123650 | 11186 | 41 | 3,94 | -0,62 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123651 | 11052 | 37 | 3,56 | -0,39 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123652 | 11308 | 41 | 2,89 | -0,19 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123653 | 10696 | 34 | 3,10 | -0,27 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123654 | 11319 | 40 | 3,52 | -0,42 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123655 | 11160 | 35 | 2,89 | -0,56 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123656 | 11257 | 36 | 3,00 | -0,42 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123657 | 11047 | 32 | 2,40 | -0,83 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123658 | 11051 | 41 | 3,20 | -0,52 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123659 | 11050 | 33 | 2,95 | -0,81 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123660 | 11281 | 34 | 2,84 | -1,03 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123661 | 11126 | 36 | 2,66 | -0,74 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123662 | 11313 | 30 | 2,44 | -0,53 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123663 | 11012 | 37 | 3,32 | -0,84 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123664 | 11122 | 33 | 2,88 | -0,71 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123665 | 11224 | 34 | 3,09 | -0,73 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123666 | 11178 | 35 | 2,38 | -0,74 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123667 | 11169 | 54 | 3,14 | -0,45 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123668 | 11191 | 38 | 2,78 | -0,57 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123669 | 11188 | 45 | 3,40 | -0,51 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123670 | 11165 | 38 | 3,06 | -0,57 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123671 | 11101 | 39 | 2,64 | -0,93 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123672 | 11062 | 40 | 3,02 | -0,32 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123673 | 11095 | 35 | 2,90 | -0,59 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123674 | 11352 | 38 | 3,11 | -0,57 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123675 | 11228 | 35 | 2,76 | -0,28 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123676 | 11388 | 40 | 3,50 | -0,56 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123677 | 11053 | 38 | 3,08 | -0,45 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123678 | 11276 | 43 | 3,69 | -0,40 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123679 | 10991 | 38 | 3,05 | -0,83 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123680 | 11191 | 37 | 3,13 | -0,50 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123681 | 11057 | 55 | 3,22 | -0,88 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123682 | 11140 | 35 | 2,73 | -0,54 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123683 | 11204 | 39 | 2,96 | -0,53 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123684 | 11276 | 38 | 3,15 | -0,31 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123685 | 11004 | 39 | 2,84 | -0,85 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123686 | 11045 | 36 | 2,48 | -0,54 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123687 | 10997 | 32 | 2,30 | -0,60 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123688 | 11387 | 41 | 3,22 | -0,50 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123689 | 11304 | 41 | 3,30 | -0,39 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123690 | 11056 | 40 | 2,92 | -1,14 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123691 | 11380 | 43 | 3,24 | -0,51 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123692 | 10772 | 31 | 3,04 | -1,24 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123693 | 10725 | 30 | 2,62 | -1,18 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123694 | 11115 | 55 | 3,23 | -0,52 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123695 | 11143 | 42 | 3,29 | -1,25 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123696 | 10906 | 36 | 2,79 | -1,13 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123697 | 10980 | 44 | 3,69 | -0,58 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123698 | 11113 | 42 | 3,25 | -0,66 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123699 | 11102 | 37 | 3,23 | -0,94 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123700 | 10888 | 54 | 2,92 | -0,46 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123701 | 11072 | 38 | 3,03 | -0,48 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123702 | 10886 | 34 | 3,03 | -0,91 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123703 | 10844 | 38 | 2,94 | -1,18 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123704 | 11070 | 42 | 3,29 | -1,29 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123705 | 11189 | 40 | 2,98 | -0,46 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123706 | 11037 | 38 | 2,97 | -0,42 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123707 | 10891 | 39 | 2,91 | -1,24 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123708 | 11000 | 41 | 3,00 | -0,76 | +
24.07.2026 | OOD103 | D 123709 | 11301 | 38 | 2,94 | -0,75 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123710 | 11095 | 42 | 2,55 | -1,27 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123711 | 10958 | 45 | 2,59 | -0,62 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123712 | 11165 | 42 | 2,34 | -0,31 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123713 | 11209 | 43 | 2,34 | -0,65 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123714 | 11204 | 45 | 2,56 | -0,54 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123715 | 10987 | 41 | 2,95 | -1,06 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123716 | 10997 | 41 | 2,78 | -0,79 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123717 | 11059 | 43 | 2,58 | -0,70 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123718 | 11211 | 45 | 2,75 | -0,57 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123719 | 11072 | 45 | 2,59 | -1,17 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123720 | 11047 | 61 | 3,04 | -0,82 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123721 | 11107 | 76 | 2,45 | -0,85 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123722 | 11367 | 43 | 2,33 | -0,53 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123723 | 10864 | 38 | 2,71 | -0,52 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123724 | 10705 | 45 | 2,94 | -0,50 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123725 | 11179 | 38 | 2,43 | -0,71 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123726 | 10971 | 48 | 2,86 | -0,65 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123727 | 11199 | 40 | 2,21 | -0,50 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123728 | 11279 | 41 | 2,38 | -0,62 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123729 | 10958 | 39 | 2,64 | -0,55 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123730 | 11307 | 50 | 3,16 | -0,61 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123731 | 10850 | 42 | 2,71 | -0,99 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123732 | 11107 | 36 | 2,36 | -0,90 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123733 | 10962 | 40 | 2,71 | -0,75 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123734 | 11147 | 48 | 2,87 | -0,87 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123735 | 11229 | 44 | 2,73 | -0,52 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123736 | 11114 | 44 | 3,05 | -0,44 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123737 | 11228 | 46 | 3,35 | -0,65 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123738 | 11026 | 49 | 2,87 | -1,04 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123739 | 11026 | 43 | 2,64 | -0,51 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123740 | 11168 | 38 | 2,76 | -0,64 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123741 | 11256 | 40 | 2,40 | -0,30 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123742 | 10802 | 36 | 2,24 | -0,70 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123743 | 11023 | 42 | 2,26 | -0,52 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123744 | 11185 | 45 | 2,73 | -1,01 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123745 | 11204 | 61 | 3,00 | -0,66 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123746 | 11286 | 36 | 2,62 | -0,48 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123747 | 10845 | 67 | 3,13 | -0,88 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123748 | 11114 | 36 | 2,14 | -0,81 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123749 | 11203 | 38 | 2,59 | -0,85 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123750 | 11129 | 47 | 3,01 | -0,92 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123751 | 10997 | 37 | 2,54 | -0,43 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123752 | 11061 | 41 | 2,72 | -0,48 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123753 | 11227 | 34 | 2,36 | -0,83 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123754 | 11157 | 67 | 2,33 | -0,69 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123755 | 11374 | 37 | 2,70 | -0,52 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123756 | 11311 | 41 | 2,32 | -0,77 | +
27.07.2026 | OOD103 | D 123757 | 11006 | 34 | 2,39 | -0,65 | +