## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST5197
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125002 | 11173 | 44 | 2,56 | -1,26 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125003 | 11205 | 53 | 2,39 | -1,20 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125004 | 10738 | 42 | 2,64 | -1,25 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125005 | 11022 | 49 | 2,86 | -1,15 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125006 | 11294 | 48 | 2,33 | -1,29 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125007 | 11527 | 50 | 2,57 | -1,30 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125008 | 11231 | 66 | 2,75 | -1,09 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125009 | 11344 | 37 | 2,70 | -0,97 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125010 | 10973 | 48 | 2,74 | -0,66 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125011 | 11086 | 46 | 3,25 | -0,98 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125012 | 11111 | 51 | 2,84 | -0,85 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125013 | 11003 | 62 | 3,14 | -0,97 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125014 | 11021 | 63 | 3,66 | -0,80 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125015 | 10968 | 63 | 4,22 | -0,58 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125016 | 11011 | 59 | 3,17 | -0,24 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125017 | 11030 | 59 | 2,90 | -0,95 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125018 | 11282 | 34 | 3,56 | -0,65 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125019 | 11163 | 75 | 2,84 | -0,97 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125020 | 10958 | 47 | 3,53 | -0,84 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125021 | 10381 | 67 | 3,29 | -1,19 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125022 | 11016 | 54 | 3,06 | -0,60 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125023 | 11190 | 40 | 2,22 | -0,59 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125024 | 11079 | 46 | 2,89 | -1,04 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125025 | 11026 | 62 | 3,30 | -0,81 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125026 | 10936 | 67 | 4,18 | -1,26 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125027 | 11127 | 60 | 2,90 | -1,30 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125028 | 11286 | 70 | 3,71 | -1,12 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125029 | 10935 | 23 | 2,62 | -0,76 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125030 | 11014 | 49 | 3,76 | -0,47 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125031 | 11244 | 70 | 3,34 | -1,27 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125032 | 10993 | 46 | 2,99 | -0,85 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125033 | 11224 | 58 | 3,47 | -0,59 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125034 | 11039 | 63 | 3,26 | -0,76 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125035 | 11040 | 61 | 3,51 | -0,44 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125036 | 11228 | 67 | 3,61 | -0,86 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125037 | 10972 | 57 | 2,59 | -0,94 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125038 | 11119 | 30 | 3,38 | -0,48 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125039 | 11090 | 76 | 3,30 | -1,03 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125040 | 11193 | 72 | 3,35 | -1,14 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125041 | 11179 | 108 | 3,95 | -0,71 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125042 | 11164 | 83 | 3,69 | -0,95 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125043 | 11125 | 62 | 3,31 | -1,07 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125044 | 11133 | 51 | 3,43 | -1,11 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125045 | 11141 | 51 | 2,84 | -1,01 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125046 | 10892 | 55 | 2,76 | -1,04 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125047 | 11067 | 68 | 3,42 | -0,57 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125048 | 11083 | 65 | 3,64 | -1,06 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125049 | 10984 | 58 | 2,81 | -0,81 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125050 | 11057 | 63 | 3,16 | -0,86 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125051 | 11196 | 26 | 2,82 | -0,65 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125052 | 10964 | 77 | 3,55 | -0,34 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125053 | 11039 | 47 | 3,29 | -0,66 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125054 | 11071 | 72 | 3,75 | -0,80 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125055 | 11045 | 99 | 3,46 | -1,08 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125056 | 11186 | 53 | 2,85 | -0,93 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125057 | 11186 | 45 | 2,75 | -0,92 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125058 | 11011 | 54 | 3,10 | -0,83 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125059 | 10981 | 67 | 3,65 | -0,46 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125060 | 11101 | 64 | 3,61 | -0,51 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125061 | 10537 | 56 | 2,78 | -0,49 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125062 | 11068 | 65 | 3,43 | -0,89 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125063 | 11058 | 37 | 4,09 | -0,33 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125064 | 10806 | 68 | 2,73 | -0,68 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125065 | 10905 | 51 | 3,57 | -0,42 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125066 | 11299 | 69 | 3,85 | -0,78 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125067 | 10995 | 87 | 4,94 | -0,97 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125068 | 11287 | 55 | 2,65 | -1,24 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125069 | 11150 | 49 | 3,12 | -0,99 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125070 | 11136 | 54 | 2,94 | -0,76 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125071 | 10989 | 65 | 3,09 | -0,96 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125072 | 11196 | 60 | 3,25 | -1,30 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125073 | 11312 | 58 | 3,48 | -0,87 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125074 | 11134 | 61 | 3,07 | -0,90 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125075 | 11161 | 58 | 2,94 | -1,23 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125076 | 11111 | 21 | 2,47 | -0,76 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125077 | 11101 | 75 | 3,23 | -1,28 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125078 | 11059 | 50 | 3,70 | -0,87 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125079 | 11312 | 73 | 3,96 | -0,83 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125080 | 11018 | 85 | 4,79 | -0,80 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125081 | 11291 | 50 | 2,42 | -0,82 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125082 | 11254 | 47 | 2,85 | -1,08 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125083 | 11014 | 54 | 3,30 | -0,50 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125084 | 11305 | 57 | 2,68 | -0,86 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125085 | 11218 | 60 | 2,97 | -0,96 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125086 | 11017 | 60 | 3,56 | -1,02 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125087 | 11130 | 60 | 2,90 | -0,60 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125088 | 11030 | 31 | 3,56 | -0,60 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125089 | 11209 | 78 | 3,19 | -1,20 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125090 | 11065 | 71 | 3,03 | -1,17 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125091 | 11182 | 100 | 3,49 | -1,16 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125092 | 11055 | 85 | 4,00 | -1,13 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125093 | 10892 | 51 | 2,92 | -1,22 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125094 | 11140 | 44 | 2,72 | -1,11 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125095 | 11047 | 53 | 3,32 | -1,06 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125096 | 11148 | 72 | 2,93 | -1,19 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125097 | 11216 | 59 | 3,18 | -0,84 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125098 | 11212 | 72 | 4,16 | -0,93 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125099 | 11078 | 62 | 3,57 | -0,59 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125100 | 11193 | 57 | 2,59 | -0,14 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125101 | 11248 | 56 | 3,15 | -1,03 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125102 | 11263 | 24 | 2,72 | -0,30 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125103 | 10927 | 50 | 3,64 | -0,24 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125104 | 11179 | 64 | 3,21 | -1,10 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125105 | 11090 | 83 | 3,54 | -1,15 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125106 | 11038 | 54 | 2,71 | -1,10 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125107 | 10994 | 44 | 2,87 | -0,74 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125108 | 11333 | 46 | 2,43 | -0,98 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125109 | 11026 | 56 | 2,80 | -0,87 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125110 | 11165 | 67 | 3,82 | -0,77 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125111 | 11011 | 64 | 3,27 | -1,02 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125112 | 10933 | 64 | 3,72 | -1,01 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125113 | 11089 | 56 | 2,53 | -1,27 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125114 | 11170 | 59 | 3,13 | -1,02 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125115 | 11274 | 24 | 2,71 | -1,22 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125116 | 11086 | 51 | 3,30 | -0,77 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125117 | 11201 | 68 | 3,33 | -0,85 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125118 | 11026 | 90 | 4,16 | -1,20 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125119 | 11157 | 58 | 3,42 | -0,59 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125120 | 11156 | 43 | 2,67 | -0,71 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125121 | 11173 | 53 | 3,09 | -0,82 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125122 | 10981 | 58 | 2,75 | -0,92 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125123 | 10990 | 58 | 3,43 | -0,74 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125124 | 11194 | 66 | 3,68 | -0,91 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125125 | 11295 | 62 | 3,74 | -0,90 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125126 | 11268 | 74 | 2,62 | -0,69 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125127 | 11097 | 53 | 2,59 | -0,78 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125128 | 10944 | 27 | 3,11 | -0,60 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125129 | 10978 | 47 | 2,93 | -1,13 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125130 | 10964 | 72 | 3,53 | -0,60 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125131 | 11141 | 98 | 3,34 | -1,30 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125132 | 10997 | 87 | 4,24 | -1,17 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125133 | 11128 | 50 | 2,60 | -0,69 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125134 | 11061 | 48 | 2,90 | -1,19 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125135 | 11152 | 55 | 3,31 | -0,77 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125136 | 11220 | 63 | 3,53 | -0,82 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125137 | 10970 | 58 | 3,43 | -0,85 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125138 | 11146 | 59 | 3,91 | -0,66 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125139 | 11295 | 59 | 2,61 | -1,26 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125140 | 11166 | 27 | 3,13 | -0,30 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125141 | 11130 | 70 | 2,69 | -1,17 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125142 | 11175 | 54 | 3,54 | -0,80 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125143 | 11064 | 66 | 3,36 | -0,83 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125144 | 11117 | 87 | 4,58 | -0,93 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125145 | 11279 | 51 | 2,53 | -1,28 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125146 | 11416 | 69 | 3,05 | -1,23 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125147 | 11265 | 61 | 3,08 | -1,21 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125148 | 11277 | 63 | 2,81 | -1,24 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125149 | 11129 | 30 | 2,68 | -0,86 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125150 | 11080 | 85 | 2,80 | -1,13 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125151 | 11145 | 59 | 2,71 | -0,96 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125152 | 11186 | 47 | 2,88 | -1,25 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125153 | 11063 | 57 | 3,28 | -0,81 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125154 | 11112 | 63 | 2,97 | -1,01 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125155 | 11274 | 64 | 3,45 | -0,80 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125156 | 11290 | 66 | 3,31 | -1,09 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125157 | 11124 | 68 | 4,18 | -0,74 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125158 | 11194 | 57 | 2,43 | -0,71 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125159 | 11243 | 65 | 3,34 | -1,07 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125160 | 11016 | 29 | 2,91 | -0,46 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125161 | 11278 | 69 | 3,31 | -0,61 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125162 | 10959 | 91 | 4,35 | -0,91 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125163 | 11214 | 62 | 3,35 | -0,73 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125164 | 11171 | 54 | 3,54 | -0,65 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125165 | 10972 | 59 | 2,98 | -0,72 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125166 | 11374 | 63 | 3,28 | -0,67 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125167 | 10886 | 62 | 3,22 | -0,80 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125168 | 11255 | 68 | 3,69 | -1,02 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125169 | 10990 | 60 | 2,72 | -0,95 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125170 | 11347 | 61 | 3,03 | -0,75 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125171 | 11278 | 25 | 2,68 | -0,45 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125172 | 11151 | 76 | 3,07 | -1,13 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125173 | 11123 | 56 | 3,75 | -0,69 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125174 | 10959 | 70 | 3,17 | -1,11 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125175 | 11347 | 111 | 4,10 | -1,14 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125176 | 11079 | 88 | 4,05 | -1,05 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125177 | 11147 | 56 | 2,70 | -0,91 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125178 | 11233 | 55 | 3,72 | -0,43 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125179 | 11309 | 59 | 2,68 | -1,08 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125180 | 11222 | 62 | 3,21 | -0,85 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125181 | 11537 | 60 | 3,18 | -0,61 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125182 | 11184 | 56 | 2,23 | -0,82 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125183 | 10854 | 54 | 2,66 | -1,26 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125184 | 11095 | 25 | 2,66 | -0,86 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125185 | 10981 | 77 | 3,44 | -0,66 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125186 | 11056 | 54 | 3,45 | -0,55 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125187 | 11090 | 77 | 3,81 | -0,78 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125188 | 11391 | 101 | 3,58 | -0,79 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125189 | 11138 | 93 | 4,17 | -1,04 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125190 | 10778 | 44 | 2,77 | -0,46 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125191 | 11305 | 49 | 3,30 | -0,44 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125192 | 11203 | 56 | 2,64 | -0,85 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125193 | 11033 | 62 | 3,54 | -1,10 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125194 | 12037 | 65 | 3,49 | -0,95 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125195 | 11122 | 63 | 3,75 | -1,19 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125196 | 11055 | 57 | 2,88 | -0,77 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125197 | 11256 | 26 | 2,86 | -0,54 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125198 | 11310 | 78 | 3,42 | -0,68 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125199 | 11286 | 54 | 3,88 | -1,12 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125200 | 11123 | 75 | 3,90 | -0,89 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125201 | 11149 | 87 | 4,06 | -1,14 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125202 | 11443 | 59 | 3,19 | -0,73 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125203 | 11116 | 42 | 2,71 | -0,63 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125204 | 11313 | 58 | 3,70 | -0,97 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125205 | 11202 | 64 | 3,32 | -0,94 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125206 | 11301 | 57 | 3,11 | -1,04 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125207 | 11254 | 63 | 3,96 | -0,49 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125208 | 11185 | 64 | 4,62 | -0,58 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125209 | 11058 | 62 | 3,35 | -0,74 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125210 | 11339 | 30 | 3,33 | -0,33 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125211 | 10998 | 75 | 3,12 | -1,20 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125212 | 11234 | 46 | 3,36 | -0,79 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125213 | 11089 | 66 | 3,49 | -1,11 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125214 | 11077 | 97 | 3,78 | -0,85 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125215 | 11294 | 82 | 4,15 | -0,73 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125216 | 11411 | 60 | 2,87 | -0,94 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125217 | 11090 | 47 | 3,05 | -1,30 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125218 | 11036 | 52 | 3,29 | -0,56 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125219 | 11423 | 58 | 2,97 | -1,28 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125220 | 11166 | 62 | 3,70 | -0,38 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125221 | 11013 | 70 | 3,96 | -0,36 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125222 | 11127 | 57 | 3,71 | -1,26 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125223 | 11384 | 62 | 3,34 | -0,96 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125224 | 11094 | 27 | 2,94 | -0,83 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125225 | 11067 | 81 | 3,49 | -0,98 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125226 | 11089 | 44 | 2,91 | -0,97 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125227 | 11097 | 72 | 3,66 | -0,97 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125228 | 11217 | 99 | 3,61 | -1,16 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125229 | 11152 | 85 | 4,14 | -0,90 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125230 | 11113 | 48 | 2,25 | -0,92 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125231 | 11493 | 49 | 2,97 | -0,30 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125232 | 11049 | 61 | 3,65 | -0,66 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125233 | 11292 | 69 | 3,11 | -0,81 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125234 | 11015 | 61 | 2,64 | -0,75 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125235 | 11155 | 28 | 2,88 | -0,60 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125236 | 11190 | 77 | 3,25 | -1,10 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125237 | 10962 | 45 | 3,20 | -0,99 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125238 | 10980 | 66 | 3,02 | -1,05 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125239 | 11267 | 104 | 4,05 | -1,03 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125240 | 11212 | 83 | 4,47 | -0,54 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125241 | 11220 | 53 | 2,94 | -0,74 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125242 | 11026 | 49 | 3,26 | -0,60 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125243 | 11066 | 73 | 3,21 | -0,61 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125244 | 10593 | 55 | 2,94 | -1,06 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125245 | 11246 | 61 | 3,66 | -0,64 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125246 | 11146 | 60 | 4,12 | -0,40 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125247 | 11199 | 61 | 3,03 | -0,67 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125248 | 11282 | 58 | 3,15 | -0,44 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125249 | 11233 | 25 | 2,87 | -0,82 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125250 | 11196 | 84 | 3,77 | -0,73 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125251 | 11400 | 109 | 4,52 | -0,96 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125252 | 11085 | 82 | 3,83 | -1,00 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125253 | 11181 | 55 | 3,08 | -0,90 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125254 | 11067 | 44 | 2,70 | -0,75 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125255 | 11162 | 52 | 3,06 | -0,75 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125256 | 11063 | 61 | 3,31 | -0,88 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125257 | 11249 | 60 | 3,14 | -0,86 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125258 | 10981 | 60 | 3,53 | -0,99 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125259 | 11164 | 57 | 2,73 | -1,13 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125260 | 11151 | 58 | 2,80 | -0,80 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125261 | 11062 | 21 | 2,36 | -1,02 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125262 | 11026 | 77 | 3,10 | -1,07 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125263 | 11315 | 51 | 3,27 | -0,42 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125264 | 11331 | 69 | 3,65 | -0,71 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125265 | 11086 | 46 | 3,26 | -1,09 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125266 | 11242 | 51 | 3,14 | -0,57 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125267 | 11283 | 59 | 3,53 | -0,64 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125268 | 11316 | 67 | 3,96 | -0,73 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125269 | 11298 | 59 | 3,84 | -1,07 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125270 | 11301 | 66 | 4,15 | -0,67 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125271 | 11038 | 59 | 3,11 | -0,35 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125272 | 10991 | 25 | 2,73 | -0,62 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125273 | 11024 | 78 | 3,41 | -0,82 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125274 | 11050 | 48 | 3,88 | -0,44 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125275 | 11098 | 61 | 2,82 | -1,21 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125276 | 11215 | 82 | 3,75 | -1,20 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125277 | 11306 | 61 | 3,46 | -1,19 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125278 | 11208 | 43 | 2,61 | -0,90 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125279 | 11219 | 55 | 3,70 | -0,47 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125280 | 11051 | 60 | 2,99 | -0,95 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125281 | 11336 | 62 | 3,53 | -0,28 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125282 | 11158 | 57 | 2,57 | -0,55 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125283 | 11077 | 19 | 2,71 | -0,04 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125284 | 11327 | 77 | 3,20 | -0,85 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125285 | 11179 | 45 | 2,95 | -0,44 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125286 | 11250 | 72 | 4,00 | -0,36 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125287 | 11126 | 102 | 4,03 | -0,57 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125288 | 11227 | 79 | 3,77 | -0,54 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125289 | 11220 | 58 | 3,40 | -0,66 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125290 | 11115 | 44 | 2,74 | -0,74 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125291 | 11147 | 58 | 3,05 | -0,51 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125292 | 11177 | 60 | 3,42 | -0,48 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125293 | 11147 | 60 | 3,60 | -0,73 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125294 | 10970 | 53 | 2,40 | -0,70 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125295 | 11095 | 56 | 3,02 | -0,05 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125296 | 11266 | 35 | 4,18 | -0,47 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125297 | 11179 | 76 | 3,81 | -0,67 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125298 | 11094 | 45 | 3,11 | -0,87 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125299 | 11128 | 69 | 3,60 | -0,71 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125300 | 11004 | 79 | 3,48 | -0,85 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125301 | 11159 | 56 | 2,91 | -1,24 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125302 | 11176 | 45 | 2,70 | -0,94 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125303 | 11130 | 44 | 2,58 | -0,60 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125304 | 10935 | 53 | 2,57 | -0,38 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125305 | 10928 | 65 | 3,20 | -0,83 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125306 | 11254 | 62 | 3,72 | -0,81 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125307 | 11137 | 62 | 3,63 | -0,10 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125308 | 11153 | 57 | 2,86 | -0,31 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125309 | 10964 | 30 | 3,07 | -0,29 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125310 | 11097 | 76 | 3,49 | -0,85 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125311 | 11222 | 53 | 3,74 | -0,67 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125312 | 11173 | 70 | 3,28 | -1,07 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125313 | 11167 | 103 | 3,25 | -1,15 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125314 | 11097 | 59 | 3,62 | -0,93 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125315 | 11216 | 50 | 3,39 | -0,44 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125316 | 11162 | 52 | 3,22 | -0,60 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125317 | 11253 | 57 | 2,89 | -0,75 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125318 | 11228 | 56 | 2,84 | -1,02 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125319 | 11104 | 54 | 3,18 | -0,85 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125320 | 11359 | 62 | 3,58 | -0,37 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125321 | 10703 | 67 | 4,42 | -0,43 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125322 | 11036 | 30 | 3,34 | -0,49 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125323 | 11216 | 77 | 3,39 | -0,81 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125324 | 10949 | 73 | 3,52 | -1,12 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125325 | 10981 | 89 | 3,94 | -0,85 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125326 | 11217 | 50 | 2,50 | -0,92 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125327 | 11009 | 40 | 2,22 | -0,70 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125328 | 11184 | 52 | 3,62 | -0,42 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125329 | 10971 | 54 | 2,59 | -1,00 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125330 | 11207 | 62 | 3,54 | -0,62 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125331 | 11086 | 60 | 3,91 | -1,03 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125332 | 11338 | 53 | 2,47 | -0,81 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125333 | 10930 | 53 | 2,35 | -0,62 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125334 | 11098 | 22 | 2,83 | -0,87 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125335 | 11245 | 75 | 3,57 | -0,75 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125336 | 10948 | 46 | 3,54 | -0,51 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125337 | 11214 | 67 | 3,21 | -0,82 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125338 | 11219 | 102 | 3,47 | -0,93 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125339 | 11064 | 89 | 4,18 | -0,69 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125340 | 11074 | 49 | 2,64 | -1,02 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125341 | 11072 | 42 | 2,78 | -0,70 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125342 | 11123 | 47 | 2,59 | -1,27 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125343 | 11224 | 58 | 3,23 | -0,33 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125344 | 11068 | 57 | 3,10 | -0,56 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125345 | 11146 | 61 | 2,95 | -0,66 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125346 | 11025 | 64 | 3,96 | -0,47 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125347 | 10766 | 54 | 2,52 | -0,46 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125348 | 11243 | 61 | 3,58 | -0,52 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125349 | 11240 | 22 | 2,55 | -0,62 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125350 | 11135 | 75 | 3,44 | -0,76 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125351 | 10942 | 71 | 3,20 | -1,01 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125352 | 11224 | 99 | 3,45 | -1,27 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125353 | 11264 | 85 | 3,59 | -0,93 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125354 | 11050 | 49 | 2,51 | -0,98 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125355 | 11180 | 43 | 2,78 | -0,53 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125356 | 11325 | 54 | 3,32 | -0,75 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125357 | 11063 | 61 | 3,36 | -0,81 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125358 | 11164 | 62 | 3,16 | -1,03 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125359 | 11198 | 60 | 3,55 | -0,72 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125360 | 11129 | 59 | 3,09 | -0,87 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125361 | 11099 | 55 | 3,00 | -0,58 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125362 | 11194 | 29 | 3,31 | -0,72 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125363 | 11337 | 189 | 3,83 | -1,07 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125364 | 10950 | 47 | 3,24 | -0,71 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125365 | 11212 | 72 | 3,49 | -0,55 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125366 | 11205 | 96 | 2,78 | -1,12 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125367 | 11079 | 86 | 3,98 | -1,11 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125368 | 11010 | 50 | 2,51 | -0,91 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125369 | 11129 | 45 | 3,02 | -0,69 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125370 | 11088 | 51 | 2,90 | -0,48 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125371 | 10956 | 53 | 2,64 | -1,04 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125372 | 11336 | 60 | 3,34 | -0,64 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125373 | 11266 | 57 | 3,68 | -0,97 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125374 | 11133 | 62 | 3,47 | -0,19 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125375 | 11149 | 58 | 3,03 | -0,43 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125376 | 11587 | 25 | 2,82 | -0,61 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125377 | 11251 | 46 | 3,22 | -0,82 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125378 | 11153 | 102 | 3,76 | -0,74 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125379 | 10948 | 80 | 3,18 | -0,82 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125380 | 11286 | 55 | 2,85 | -0,69 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125381 | 10924 | 43 | 2,60 | -0,91 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125382 | 11212 | 72 | 3,81 | -0,78 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125383 | 11154 | 60 | 3,78 | -0,69 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125384 | 11133 | 60 | 2,96 | -1,10 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125385 | 11302 | 57 | 3,50 | -0,54 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125386 | 11142 | 21 | 2,51 | -1,11 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125387 | 11113 | 74 | 3,52 | -0,72 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125388 | 11133 | 47 | 3,65 | -0,56 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125389 | 11141 | 88 | 3,96 | -0,89 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125390 | 11194 | 52 | 2,87 | -0,47 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125391 | 11282 | 50 | 3,23 | -0,50 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125392 | 11095 | 62 | 3,30 | -0,51 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125393 | 11224 | 64 | 3,16 | -0,85 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125394 | 11251 | 63 | 4,00 | -0,33 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125395 | 11334 | 59 | 3,14 | -0,63 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125396 | 11212 | 29 | 3,31 | -0,36 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125397 | 11165 | 79 | 3,88 | -0,59 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125398 | 11282 | 67 | 2,84 | -0,90 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125399 | 11069 | 81 | 3,50 | -0,72 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125400 | 11284 | 51 | 2,74 | -0,75 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125401 | 11299 | 58 | 3,77 | -0,94 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125402 | 11249 | 61 | 3,36 | -0,62 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125403 | 11111 | 66 | 3,57 | -0,61 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125404 | 11266 | 57 | 3,26 | -0,40 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125405 | 11027 | 58 | 3,26 | -0,49 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125406 | 11161 | 57 | 2,97 | -0,67 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125407 | 10994 | 23 | 2,56 | -1,06 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125408 | 11210 | 75 | 2,97 | -1,29 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125409 | 10982 | 50 | 3,38 | -1,15 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125410 | 11150 | 64 | 2,65 | -0,76 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125411 | 11315 | 80 | 3,45 | -0,69 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125412 | 11101 | 55 | 3,03 | -0,42 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125413 | 10997 | 42 | 2,78 | -0,82 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125414 | 11168 | 50 | 3,19 | -1,04 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125415 | 11360 | 57 | 2,79 | -0,41 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125416 | 11250 | 67 | 3,57 | -0,94 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125417 | 11191 | 64 | 3,56 | -0,62 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125418 | 11086 | 57 | 3,04 | -0,58 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125419 | 11270 | 57 | 2,92 | -0,75 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125420 | 11247 | 24 | 2,63 | -0,58 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125421 | 11302 | 76 | 3,63 | -0,52 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125422 | 11054 | 51 | 3,92 | -0,73 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125423 | 11097 | 65 | 3,39 | -0,78 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125424 | 11293 | 96 | 2,81 | -1,03 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125425 | 11330 | 85 | 3,47 | -0,76 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125426 | 11190 | 52 | 2,97 | -0,50 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125427 | 11002 | 47 | 3,48 | -1,07 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125428 | 11275 | 56 | 3,74 | -0,45 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125429 | 11193 | 56 | 3,24 | -1,20 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125430 | 11208 | 61 | 3,08 | -0,57 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125431 | 11103 | 62 | 3,69 | -0,61 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125432 | 11349 | 55 | 2,41 | -0,36 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125433 | 11024 | 56 | 2,67 | -0,69 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125434 | 10900 | 21 | 2,61 | -0,49 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125435 | 11279 | 70 | 2,85 | -0,43 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125436 | 11134 | 41 | 2,78 | -1,00 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125437 | 11093 | 48 | 2,79 | -0,65 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125438 | 11147 | 42 | 2,47 | -1,27 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125439 | 11149 | 49 | 2,59 | -0,53 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125440 | 11082 | 56 | 2,93 | -1,00 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125441 | 11004 | 59 | 3,38 | -0,93 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125442 | 11251 | 61 | 3,51 | -0,97 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125443 | 11244 | 52 | 2,46 | -0,73 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125444 | 11205 | 61 | 3,35 | -0,79 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125445 | 11010 | 23 | 2,93 | -0,81 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125446 | 10974 | 46 | 3,23 | -0,16 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125447 | 11169 | 60 | 2,76 | -0,77 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125448 | 11258 | 86 | 4,01 | -1,04 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125449 | 11159 | 53 | 3,29 | -0,41 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125450 | 11287 | 44 | 3,26 | -0,29 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125451 | 11186 | 49 | 3,03 | -0,53 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125452 | 11300 | 59 | 3,11 | -0,37 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125453 | 11234 | 59 | 3,28 | -0,66 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125454 | 10901 | 58 | 3,41 | -1,08 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125455 | 11022 | 55 | 2,80 | -0,53 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125456 | 11250 | 58 | 3,41 | -0,49 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125457 | 10814 | 21 | 2,66 | -0,88 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125458 | 11181 | 72 | 3,22 | -0,87 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125459 | 11210 | 46 | 3,23 | -0,67 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125460 | 11169 | 64 | 2,83 | -0,99 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125461 | 11158 | 78 | 3,35 | -0,93 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125462 | 11101 | 52 | 2,80 | -0,38 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125463 | 11132 | 41 | 2,79 | -0,21 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125464 | 11238 | 50 | 3,43 | -0,43 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125465 | 10981 | 54 | 2,87 | -0,66 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125466 | 11213 | 54 | 3,55 | -0,81 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125467 | 11122 | 58 | 2,93 | -1,01 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125468 | 11093 | 64 | 3,67 | -0,61 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125469 | 11081 | 31 | 3,64 | -0,25 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125470 | 10807 | 77 | 3,73 | -1,02 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125471 | 11094 | 44 | 3,55 | -0,41 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125472 | 11207 | 71 | 3,66 | -0,96 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125473 | 11295 | 104 | 3,76 | -0,99 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125474 | 11096 | 78 | 2,98 | -0,96 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125475 | 11104 | 42 | 2,38 | -1,15 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125476 | 11020 | 49 | 2,94 | -1,12 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125477 | 11142 | 58 | 3,39 | -1,22 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125478 | 10955 | 66 | 3,35 | -0,83 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125479 | 11069 | 53 | 2,68 | -0,41 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125480 | 11009 | 57 | 3,21 | -0,43 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125481 | 11142 | 22 | 2,73 | -0,17 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125482 | 11070 | 70 | 3,16 | -0,71 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125483 | 11264 | 49 | 3,54 | -0,62 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125484 | 11055 | 78 | 3,45 | -1,05 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125485 | 11086 | 53 | 3,34 | -0,32 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125486 | 10935 | 48 | 3,22 | -0,18 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125487 | 10968 | 56 | 2,94 | -1,26 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125488 | 11038 | 61 | 3,18 | -0,50 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125489 | 11111 | 56 | 3,53 | -0,93 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125490 | 11118 | 55 | 2,77 | -0,94 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125491 | 11209 | 57 | 3,50 | -0,48 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125492 | 11234 | 20 | 2,80 | -0,33 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125493 | 11179 | 78 | 3,84 | -0,63 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125494 | 11327 | 45 | 3,26 | -0,48 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125495 | 11092 | 98 | 3,49 | -0,91 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125496 | 11302 | 78 | 3,73 | -0,64 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125497 | 11146 | 52 | 3,41 | -0,53 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125498 | 10942 | 41 | 2,48 | -0,82 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125499 | 11121 | 51 | 2,95 | -0,99 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125500 | 11108 | 60 | 3,41 | -0,80 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125501 | 11127 | 63 | 3,50 | -0,74 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125502 | 11125 | 58 | 3,47 | -0,42 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125503 | 11263 | 53 | 2,88 | -0,39 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125504 | 11202 | 51 | 2,47 | -0,26 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125505 | 10927 | 29 | 3,25 | -0,90 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125506 | 11026 | 47 | 3,32 | -0,61 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125507 | 11222 | 62 | 2,65 | -1,07 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125508 | 11348 | 108 | 3,97 | -1,06 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125509 | 11116 | 47 | 2,74 | -0,59 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125510 | 11153 | 50 | 3,42 | -0,46 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125511 | 11030 | 48 | 2,97 | -0,68 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125512 | 11111 | 62 | 3,65 | -0,38 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125513 | 11138 | 66 | 3,19 | -0,97 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125514 | 11205 | 60 | 3,99 | -0,28 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125515 | 11146 | 60 | 3,19 | -0,30 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125516 | 11229 | 57 | 3,37 | -0,51 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125517 | 11127 | 35 | 3,60 | -0,60 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125518 | 11172 | 71 | 2,98 | -0,98 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125519 | 11210 | 48 | 3,58 | -0,45 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125520 | 10955 | 75 | 4,44 | -0,71 | +
28.07.2026 | OOD103-1V | S01 125521 | 11202 | 83 | 3,49 | -0,85 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125522 | 11281 | 48 | 2,89 | -0,43 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125523 | 11085 | 44 | 3,03 | -0,82 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125524 | 11159 | 49 | 3,21 | -0,35 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125525 | 11224 | 66 | 2,80 | -1,25 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125526 | 11274 | 60 | 3,47 | -0,89 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125527 | 11061 | 58 | 3,28 | -0,64 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125528 | 10981 | 52 | 2,48 | -0,69 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125529 | 11257 | 53 | 3,16 | -0,77 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125530 | 11018 | 22 | 3,39 | -0,44 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125531 | 11067 | 71 | 3,20 | -1,03 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125532 | 11194 | 65 | 3,40 | -1,05 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125533 | 11335 | 91 | 3,08 | -0,96 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125534 | 11295 | 52 | 3,68 | -0,36 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125535 | 11074 | 48 | 3,34 | -0,91 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125536 | 11248 | 64 | 3,49 | -0,59 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125537 | 11358 | 55 | 3,04 | -0,62 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125538 | 11077 | 46 | 2,62 | -1,05 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125539 | 11172 | 58 | 2,53 | -1,17 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125540 | 11045 | 56 | 2,41 | -0,86 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125541 | 10988 | 59 | 3,28 | -1,10 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125542 | 11211 | 54 | 2,50 | -1,02 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125543 | 11072 | 26 | 3,28 | -1,02 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125544 | 10962 | 65 | 2,95 | -1,00 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125545 | 11229 | 101 | 3,20 | -1,15 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125546 | 11015 | 48 | 2,23 | -0,45 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125547 | 10892 | 48 | 3,08 | -0,96 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125548 | 11047 | 56 | 2,87 | -1,14 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125549 | 11011 | 52 | 2,38 | -1,12 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125550 | 10978 | 65 | 3,41 | -0,96 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125551 | 11130 | 51 | 2,69 | -0,37 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125552 | 11028 | 53 | 2,55 | -0,55 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125553 | 11033 | 52 | 2,31 | -1,23 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125554 | 11182 | 22 | 3,03 | -1,01 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125555 | 11134 | 85 | 3,55 | -0,94 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125556 | 10976 | 56 | 3,35 | -0,71 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125557 | 11031 | 42 | 2,74 | -1,03 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125558 | 11199 | 55 | 3,73 | -0,81 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125559 | 11253 | 59 | 3,31 | -0,42 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125560 | 11048 | 57 | 3,13 | -1,16 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125561 | 11204 | 68 | 3,21 | -0,79 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125562 | 11068 | 63 | 3,21 | -0,97 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125563 | 11168 | 25 | 2,95 | -0,59 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125564 | 10870 | 44 | 2,70 | -0,87 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125565 | 11086 | 47 | 2,16 | -1,08 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125566 | 10989 | 47 | 3,17 | -1,09 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125567 | 11054 | 45 | 2,89 | -0,51 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125568 | 10766 | 21 | 2,44 | -1,06 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125569 | 11253 | 59 | 3,00 | -1,20 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125570 | 10941 | 50 | 2,48 | -1,13 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125571 | 10887 | 35 | 3,39 | -0,69 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125572 | 11246 | 69 | 2,81 | -1,22 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125573 | 11177 | 45 | 2,81 | -1,25 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125574 | 11005 | 58 | 2,62 | -1,29 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125575 | 10801 | 73 | 2,88 | -1,23 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125576 | 11139 | 41 | 2,26 | -1,06 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125577 | 11067 | 65 | 3,35 | -1,14 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125578 | 10840 | 27 | 3,30 | -0,79 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125579 | 10987 | 52 | 4,01 | -1,10 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125580 | 11375 | 59 | 3,39 | -0,37 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125581 | 11202 | 43 | 2,89 | -0,55 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125582 | 11196 | 66 | 3,25 | -0,40 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125583 | 10913 | 55 | 3,00 | -0,55 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125584 | 11146 | 57 | 2,85 | -1,23 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125585 | 11008 | 55 | 2,52 | -1,24 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125586 | 11173 | 27 | 2,91 | -1,02 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125587 | 10911 | 54 | 2,99 | -0,79 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125588 | 11081 | 50 | 3,24 | -0,59 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125589 | 11206 | 58 | 4,06 | -0,67 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125590 | 11189 | 62 | 3,51 | -0,58 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125591 | 11106 | 66 | 3,00 | -0,91 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125592 | 10992 | 57 | 3,10 | -0,97 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125593 | 11486 | 62 | 3,17 | -0,76 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125594 | 11070 | 59 | 3,18 | -0,64 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125595 | 11350 | 25 | 3,01 | -0,72 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125596 | 11266 | 74 | 2,89 | -0,88 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125597 | 10918 | 54 | 3,64 | -0,94 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125598 | 11257 | 74 | 3,68 | -0,31 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125599 | 11017 | 97 | 3,07 | -0,80 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125600 | 11017 | 83 | 3,37 | -0,91 | +
29.07.2026 | OOD103-1V | S01 125601 | 10816 | 46 | 2,34 | -0,49 | +