## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST5217
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100270 | 7628 | 64 | 3,01 | -0,82 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100271 | 7628 | 65 | 3,76 | -0,77 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100272 | 7743 | 55 | 2,50 | -0,85 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100273 | 7669 | 80 | 3,38 | -0,71 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100274 | 7603 | 69 | 3,72 | -0,80 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100275 | 7657 | 56 | 3,22 | -0,67 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100276 | 7512 | 59 | 3,40 | -0,78 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100277 | 7657 | 65 | 3,82 | -0,72 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100278 | 7483 | 56 | 3,55 | -0,81 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100279 | 7480 | 43 | 3,42 | -0,66 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100280 | 7569 | 56 | 3,56 | -0,84 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100281 | 7651 | 54 | 3,42 | -0,80 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100282 | 7472 | 58 | 3,76 | -0,27 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100283 | 7514 | 50 | 3,37 | -0,42 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100284 | 7386 | 48 | 3,59 | -0,76 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100285 | 7587 | 66 | 4,00 | -0,83 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100286 | 7734 | 60 | 2,95 | -0,68 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100287 | 7635 | 50 | 2,58 | -0,77 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100288 | 7679 | 62 | 3,18 | -0,63 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100289 | 7591 | 48 | 3,37 | -0,60 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100290 | 7626 | 47 | 3,14 | -0,74 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100291 | 7564 | 50 | 3,69 | -0,86 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100292 | 7630 | 71 | 4,21 | -0,56 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100293 | 7640 | 53 | 2,91 | -0,74 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100294 | 7573 | 46 | 2,78 | 0,04 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100295 | 7688 | 82 | 3,97 | -0,68 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100296 | 7591 | 47 | 3,09 | -0,87 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100297 | 7730 | 62 | 3,46 | -0,49 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100298 | 7614 | 67 | 3,99 | -0,84 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100299 | 7510 | 48 | 3,66 | -0,47 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100300 | 7320 | 42 | 3,18 | -0,13 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100301 | 7501 | 57 | 3,24 | -0,43 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100302 | 7460 | 50 | 3,11 | -0,86 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100303 | 7516 | 49 | 3,31 | -0,65 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100304 | 7704 | 44 | 2,74 | -0,61 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100305 | 7507 | 48 | 2,93 | -0,77 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100306 | 7550 | 69 | 3,51 | -0,81 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100307 | 7577 | 52 | 3,20 | -0,80 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100308 | 7550 | 63 | 3,58 | -0,31 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100309 | 7502 | 56 | 3,09 | -0,59 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100310 | 7452 | 47 | 2,90 | -0,52 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100311 | 7485 | 59 | 3,16 | 0,10 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100312 | 7573 | 53 | 3,70 | -0,16 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100313 | 7528 | 59 | 3,29 | -0,69 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100314 | 7645 | 68 | 3,67 | -0,33 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100315 | 7577 | 55 | 3,16 | -0,82 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100316 | 7776 | 43 | 2,75 | -0,82 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100317 | 7699 | 50 | 3,12 | -0,64 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100318 | 7548 | 41 | 2,97 | -0,57 | +
28.07.2026 | OOD103-4V | M 100319 | 7586 | 59 | 3,33 | -0,74 | +