## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST5279
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125206 | 10775 | 26 | 3,03 | -1,29 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125207 | 10869 | 29 | 3,52 | -1,26 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125208 | 10976 | 23 | 3,10 | -0,81 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125209 | 10900 | 33 | 3,85 | -1,01 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125210 | 10928 | 29 | 2,91 | -0,72 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125211 | 11429 | 32 | 3,88 | -0,67 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125212 | 10781 | 29 | 2,99 | -1,19 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125213 | 10822 | 29 | 3,20 | -0,92 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125214 | 10970 | 25 | 3,42 | -0,94 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125215 | 10733 | 30 | 3,78 | -0,67 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125216 | 10642 | 29 | 3,00 | -0,98 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125217 | 10621 | 32 | 3,19 | -1,28 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125218 | 10731 | 28 | 3,17 | -1,19 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125219 | 10837 | 27 | 3,69 | -0,35 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125220 | 10760 | 57 | 3,68 | -0,70 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125221 | 10908 | 33 | 3,17 | -0,02 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125222 | 10748 | 31 | 3,21 | -1,05 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125223 | 10701 | 32 | 2,93 | -1,19 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125224 | 10801 | 29 | 3,32 | -1,04 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125225 | 10771 | 36 | 4,00 | -0,62 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125226 | 10968 | 36 | 4,37 | -0,08 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125227 | 10797 | 36 | 3,72 | -0,53 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125228 | 10930 | 36 | 3,61 | -0,19 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125229 | 10620 | 29 | 3,10 | -0,84 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125230 | 10878 | 36 | 3,64 | -0,44 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125231 | 10879 | 34 | 3,63 | -0,89 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125232 | 10795 | 46 | 2,41 | -1,05 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125233 | 10566 | 28 | 2,84 | -1,12 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125234 | 12488 | 32 | 2,82 | 0,03 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125235 | 10957 | 26 | 2,46 | -0,95 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125236 | 10897 | 34 | 3,42 | -1,28 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125237 | 11087 | 28 | 3,36 | -0,71 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125238 | 10770 | 35 | 3,77 | -0,81 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125239 | 10800 | 36 | 3,13 | -0,21 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125240 | 10909 | 32 | 2,79 | -0,83 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125241 | 10835 | 30 | 2,83 | -0,99 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125242 | 10811 | 25 | 2,84 | -1,01 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125243 | 10697 | 32 | 3,29 | -0,85 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125244 | 10943 | 44 | 3,20 | -1,05 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125245 | 10881 | 38 | 4,15 | -0,37 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125246 | 10729 | 31 | 4,89 | -0,45 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125247 | 11007 | 49 | 3,05 | -0,76 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125248 | 10814 | 33 | 3,02 | -0,34 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125249 | 10816 | 31 | 3,06 | -1,00 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125250 | 10658 | 31 | 3,52 | -0,25 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125251 | 10727 | 32 | 3,65 | -0,76 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125252 | 10677 | 38 | 4,10 | -0,03 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125253 | 10590 | 25 | 3,95 | -0,48 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125254 | 11069 | 32 | 4,88 | -0,42 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125255 | 10789 | 36 | 3,06 | -0,82 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125256 | 10571 | 30 | 3,07 | -0,80 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125257 | 10692 | 26 | 3,13 | -0,36 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125258 | 10839 | 32 | 3,58 | -0,44 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125259 | 10508 | 22 | 3,04 | -0,16 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125260 | 10799 | 31 | 3,65 | -0,53 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125261 | 10821 | 28 | 3,76 | -0,29 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125262 | 10549 | 36 | 3,41 | -0,67 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125263 | 10826 | 35 | 3,40 | -0,54 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125264 | 10879 | 35 | 3,50 | -0,81 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125265 | 10719 | 39 | 3,55 | -0,33 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125266 | 10610 | 36 | 4,11 | -0,62 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125267 | 10672 | 32 | 3,70 | -0,50 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125268 | 10658 | 41 | 3,82 | -0,39 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125269 | 10702 | 32 | 3,02 | -1,20 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125270 | 10896 | 36 | 2,82 | -1,03 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125271 | 10894 | 33 | 3,22 | -0,55 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125272 | 10844 | 33 | 3,42 | -0,57 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125273 | 10793 | 37 | 3,61 | -0,69 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125274 | 10885 | 35 | 3,75 | -0,72 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125275 | 10666 | 45 | 2,81 | -0,34 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125276 | 10892 | 34 | 3,38 | -0,48 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125277 | 10925 | 27 | 3,18 | -0,32 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125278 | 10797 | 29 | 3,38 | -0,59 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125279 | 10771 | 33 | 4,37 | -0,15 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125280 | 10949 | 31 | 4,65 | -0,23 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125281 | 10841 | 27 | 2,82 | -1,18 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125282 | 10740 | 23 | 2,67 | -1,22 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125283 | 10698 | 23 | 2,49 | -1,04 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125284 | 10894 | 33 | 3,70 | -0,74 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125285 | 10752 | 28 | 3,57 | -0,45 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125286 | 10793 | 38 | 3,65 | -0,41 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125287 | 10972 | 33 | 3,89 | -1,28 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125288 | 10818 | 60 | 3,32 | -0,72 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125289 | 10957 | 33 | 2,80 | -1,22 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125290 | 10678 | 31 | 2,85 | -0,35 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125291 | 10829 | 35 | 3,30 | -0,48 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125292 | 10772 | 38 | 4,16 | 0,04 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125293 | 10699 | 35 | 3,86 | -0,38 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125294 | 10783 | 38 | 4,55 | -0,03 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125295 | 10790 | 29 | 2,98 | -0,86 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125296 | 10669 | 30 | 2,76 | -1,04 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125297 | 10991 | 39 | 4,06 | -0,37 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125298 | 10860 | 28 | 2,89 | -0,80 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125299 | 10727 | 37 | 4,23 | -0,13 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125300 | 10894 | 44 | 4,44 | -0,33 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125301 | 11000 | 38 | 3,38 | -0,46 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125302 | 10902 | 41 | 4,08 | -0,30 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125303 | 10874 | 30 | 3,15 | -0,48 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125304 | 10883 | 30 | 3,57 | -0,22 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125305 | 10650 | 26 | 3,60 | -0,62 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125306 | 10857 | 30 | 2,90 | 0,02 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125307 | 10740 | 32 | 3,10 | -0,55 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125308 | 10930 | 30 | 2,94 | -0,22 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125309 | 10882 | 33 | 3,71 | -0,38 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125310 | 11025 | 36 | 3,54 | -0,10 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125311 | 10707 | 30 | 3,68 | -0,62 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125312 | 10671 | 30 | 3,78 | -0,19 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125313 | 10891 | 48 | 2,59 | -0,40 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125314 | 10749 | 28 | 2,76 | -0,37 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125315 | 10697 | 36 | 3,69 | -0,46 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125316 | 10679 | 35 | 3,42 | 0,07 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125317 | 10207 | 33 | 4,12 | -0,25 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125318 | 11561 | 41 | 4,48 | -0,24 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125319 | 10632 | 29 | 2,69 | -1,03 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125320 | 10924 | 33 | 3,21 | -0,19 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125321 | 10807 | 36 | 3,38 | -0,76 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125322 | 10930 | 35 | 3,36 | -0,69 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125323 | 10861 | 34 | 3,50 | -0,56 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125324 | 10823 | 32 | 3,14 | -1,28 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125325 | 11009 | 44 | 4,35 | -0,36 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125326 | 10846 | 46 | 2,55 | -0,91 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125327 | 10731 | 37 | 3,21 | -0,39 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125328 | 10744 | 36 | 3,85 | -0,14 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125329 | 10990 | 33 | 3,37 | 0,06 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125330 | 10835 | 33 | 3,73 | -1,02 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125331 | 10915 | 38 | 4,25 | -0,61 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125332 | 10834 | 34 | 3,03 | -0,41 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125333 | 10688 | 29 | 2,94 | 0,10 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125334 | 11010 | 33 | 3,05 | -0,67 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125335 | 10795 | 31 | 3,05 | -1,29 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125336 | 10944 | 34 | 3,80 | -0,49 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125337 | 10665 | 33 | 3,80 | -0,07 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125338 | 10900 | 37 | 3,96 | -0,10 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125339 | 10779 | 43 | 2,26 | -0,59 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125340 | 10741 | 31 | 3,20 | -0,29 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125341 | 10625 | 27 | 3,10 | -0,90 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125342 | 10723 | 37 | 4,10 | -0,29 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125343 | 10801 | 39 | 4,16 | -0,14 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125344 | 10811 | 31 | 3,76 | -0,64 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125345 | 10669 | 29 | 3,84 | -0,84 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125346 | 10898 | 26 | 2,64 | -0,46 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125347 | 10799 | 41 | 4,22 | -0,84 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125348 | 10718 | 35 | 3,82 | -0,61 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125349 | 10893 | 35 | 3,26 | -0,94 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125350 | 10962 | 26 | 3,47 | -1,19 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125351 | 10812 | 22 | 3,62 | -0,95 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125352 | 10952 | 50 | 2,60 | -0,36 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125353 | 10991 | 40 | 3,96 | -0,35 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125354 | 10449 | 28 | 3,16 | -1,11 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125355 | 10851 | 34 | 3,87 | -0,44 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125356 | 10924 | 38 | 4,16 | -0,75 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125357 | 10634 | 36 | 4,07 | -0,54 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125358 | 10831 | 29 | 2,49 | -0,85 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125359 | 11007 | 33 | 2,93 | -0,89 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125360 | 10741 | 29 | 2,52 | -1,15 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125361 | 11018 | 36 | 3,47 | -0,20 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125362 | 10619 | 31 | 3,08 | -1,12 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125363 | 10998 | 35 | 3,85 | -0,17 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125364 | 10779 | 34 | 4,52 | -0,28 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125365 | 10642 | 47 | 2,73 | -0,48 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125366 | 10761 | 38 | 3,89 | -0,07 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125367 | 10806 | 31 | 2,86 | -0,15 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125368 | 10549 | 29 | 3,62 | -1,03 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125369 | 10808 | 29 | 3,40 | -1,08 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125370 | 10991 | 39 | 4,57 | -0,57 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125371 | 10674 | 32 | 4,17 | -0,27 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125372 | 10748 | 32 | 3,17 | -0,80 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125373 | 10821 | 37 | 3,52 | -0,82 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125374 | 10764 | 35 | 3,46 | -0,65 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125375 | 10742 | 36 | 4,42 | -0,52 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125376 | 10800 | 53 | 3,17 | -0,70 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125377 | 10663 | 28 | 2,83 | -0,31 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125378 | 10653 | 31 | 3,19 | 0,10 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125379 | 10880 | 32 | 3,34 | -0,37 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125380 | 10885 | 38 | 3,72 | -0,65 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125381 | 10870 | 34 | 3,56 | -0,37 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125382 | 11006 | 35 | 4,06 | -0,77 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125383 | 10987 | 36 | 3,00 | -0,48 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125384 | 10717 | 36 | 3,38 | -0,26 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125385 | 10852 | 31 | 2,60 | -1,05 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125386 | 10989 | 45 | 4,32 | -0,73 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125387 | 10882 | 32 | 3,22 | -0,48 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125388 | 10898 | 41 | 4,19 | -0,93 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125389 | 10785 | 35 | 4,07 | -0,33 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125390 | 11454 | 32 | 2,53 | -0,32 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125391 | 10642 | 34 | 2,95 | -1,16 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125392 | 10954 | 36 | 3,34 | -0,49 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125393 | 10846 | 31 | 4,14 | -1,20 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125394 | 10859 | 57 | 3,25 | -0,73 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125395 | 10735 | 52 | 3,28 | -0,71 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125396 | 11009 | 32 | 3,09 | -0,50 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125397 | 10843 | 27 | 2,75 | -0,30 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125398 | 10757 | 33 | 3,94 | -0,07 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125399 | 10621 | 37 | 3,97 | -0,34 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125400 | 10735 | 34 | 4,32 | -0,56 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125401 | 10888 | 28 | 2,44 | -0,98 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125402 | 10739 | 30 | 2,84 | -0,64 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125403 | 10777 | 33 | 3,57 | -0,16 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125404 | 10668 | 42 | 3,95 | -0,87 | +
30.07.2026 | OOD103-ADP16 | APD 125405 | 10794 | 33 | 3,44 | -1,01 | +