## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM5202
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100876 | 11527 | 51 | 2,64 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100877 | 12008 | 58 | 2,91 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100878 | 11585 | 41 | 3,62 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100879 | 11626 | 47 | 3,19 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100880 | 12136 | 38 | 2,64 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100881 | 11928 | 36 | 2,96 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100882 | 11785 | 39 | 2,72 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100883 | 11694 | 43 | 3,61 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100884 | 11373 | 38 | 2,88 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100885 | 11420 | 37 | 3,58 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100886 | 11990 | 38 | 3,22 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100887 | 11656 | 40 | 2,98 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100888 | 11458 | 37 | 3,34 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100889 | 11760 | 51 | 3,00 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100890 | 12004 | 42 | 3,43 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100891 | 12016 | 36 | 2,45 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100892 | 11756 | 53 | 2,65 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100893 | 11985 | 40 | 3,15 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100894 | 11692 | 38 | 3,32 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100895 | 12156 | 38 | 2,77 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100896 | 11885 | 37 | 3,07 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100897 | 12021 | 43 | 3,02 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100898 | 11671 | 38 | 2,99 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100899 | 11767 | 46 | 2,98 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100900 | 11638 | 38 | 3,24 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100901 | 11777 | 49 | 3,99 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100902 | 11467 | 39 | 2,89 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100903 | 11732 | 41 | 3,27 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100904 | 11654 | 37 | 2,86 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100905 | 11618 | 36 | 2,80 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100906 | 11589 | 41 | 3,48 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100907 | 11418 | 37 | 2,82 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100908 | 11855 | 54 | 2,55 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100909 | 12022 | 33 | 2,25 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100910 | 11924 | 49 | 3,39 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100911 | 12607 | 37 | 2,33 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100912 | 12137 | 35 | 2,46 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100913 | 12185 | 42 | 2,58 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100914 | 12356 | 39 | 2,34 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100915 | 12140 | 40 | 2,79 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100916 | 12276 | 43 | 3,50 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100917 | 11965 | 47 | 2,98 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100918 | 12095 | 34 | 2,80 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100919 | 12126 | 38 | 2,73 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100920 | 11940 | 48 | 3,29 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100921 | 11982 | 41 | 2,88 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100922 | 11869 | 44 | 3,15 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100923 | 11988 | 46 | 2,99 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100924 | 12413 | 56 | 2,43 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100925 | 12298 | 44 | 3,15 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100926 | 12359 | 39 | 2,64 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100927 | 11928 | 35 | 2,74 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100928 | 12274 | 32 | 2,00 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100929 | 11832 | 45 | 3,14 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100930 | 11904 | 37 | 3,01 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100931 | 12851 | 39 | 2,44 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100932 | 12362 | 48 | 2,53 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100933 | 11543 | 41 | 3,61 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100934 | 12435 | 45 | 3,29 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100935 | 12016 | 51 | 3,21 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100936 | 12164 | 55 | 3,09 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100937 | 11968 | 45 | 3,06 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100938 | 11493 | 48 | 3,58 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100939 | 12800 | 41 | 2,35 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100940 | 12725 | 60 | 2,38 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100941 | 12421 | 35 | 2,20 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100942 | 12651 | 36 | 2,22 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100943 | 11487 | 35 | 2,88 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100944 | 12131 | 38 | 3,21 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100945 | 11351 | 37 | 2,59 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100946 | 12856 | 39 | 2,36 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100947 | 12336 | 40 | 3,01 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100948 | 12090 | 42 | 2,69 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100949 | 12965 | 42 | 2,33 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100950 | 12383 | 41 | 2,36 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100951 | 12588 | 37 | 2,50 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100952 | 12251 | 44 | 3,35 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100953 | 11914 | 42 | 2,68 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100954 | 12266 | 44 | 2,90 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100955 | 12211 | 40 | 2,77 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100956 | 12277 | 56 | 2,96 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100957 | 11794 | 31 | 2,66 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100958 | 12099 | 42 | 2,78 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100959 | 11896 | 32 | 2,73 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100960 | 12127 | 38 | 2,63 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100961 | 12381 | 32 | 2,23 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100962 | 12331 | 43 | 3,15 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100963 | 11661 | 40 | 2,76 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100964 | 12601 | 39 | 2,51 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100965 | 12681 | 35 | 2,49 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100966 | 12191 | 45 | 3,27 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100967 | 12403 | 40 | 3,30 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100968 | 12530 | 40 | 2,47 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100969 | 12027 | 48 | 2,86 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100970 | 12616 | 38 | 2,64 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100971 | 11831 | 39 | 2,84 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100972 | 12610 | 44 | 3,30 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100973 | 11904 | 42 | 2,73 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100974 | 11752 | 35 | 2,63 |  | +
05.08.2026 | OOA101-1 V | V 100975 | 12578 | 38 | 2,33 |  | +