## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST5278
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108932 | 7700 | 44 | 2,64 | -0,44 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108933 | 7826 | 46 | 2,29 | -0,83 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108934 | 7689 | 43 | 2,32 | -0,73 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108935 | 7735 | 39 | 2,26 | -0,78 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108936 | 8060 | 55 | 2,28 | -0,81 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108937 | 7663 | 33 | 2,22 | -0,77 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108938 | 7389 | 70 | 2,89 | -0,74 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108939 | 7598 | 36 | 2,76 | -0,81 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108940 | 8037 | 51 | 2,32 | -0,76 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108941 | 8038 | 72 | 2,70 | -0,82 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108942 | 7773 | 52 | 2,62 | -0,78 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108943 | 7903 | 38 | 2,12 | -0,67 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108944 | 8001 | 26 | 1,77 | -0,72 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108945 | 8028 | 24 | 1,93 | -0,59 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108946 | 7892 | 59 | 2,50 | -0,55 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108947 | 8061 | 65 | 2,27 | -0,67 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108948 | 7946 | 52 | 1,85 | -0,79 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108949 | 7822 | 72 | 2,73 | -0,67 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108950 | 7974 | 44 | 2,66 | -0,61 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108951 | 7819 | 71 | 2,81 | -0,89 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108952 | 7308 | 63 | 3,09 | -0,83 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108953 | 8093 | 41 | 1,88 | -0,81 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108954 | 7981 | 45 | 1,98 | -0,82 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108955 | 7893 | 61 | 1,85 | -0,87 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108956 | 7838 | 64 | 2,59 | -0,81 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108957 | 8001 | 29 | 2,14 | -0,80 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108958 | 8021 | 79 | 2,64 | -0,65 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108959 | 7578 | 52 | 2,84 | -0,59 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108960 | 7259 | 60 | 2,91 | -0,68 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108961 | 7822 | 70 | 2,67 | -0,90 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108962 | 7779 | 67 | 2,61 | -0,60 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108963 | 7938 | 53 | 2,01 | -0,88 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108964 | 7898 | 47 | 2,26 | -0,58 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108965 | 7263 | 65 | 2,91 | -0,73 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108966 | 7618 | 84 | 2,73 | -0,78 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108967 | 7911 | 69 | 2,21 | -0,80 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108968 | 7976 | 35 | 1,80 | -0,89 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108969 | 8056 | 66 | 2,58 | -0,86 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108970 | 8060 | 72 | 2,38 | -0,87 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108971 | 7518 | 87 | 3,09 | -0,72 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108972 | 7268 | 65 | 2,88 | -0,76 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108973 | 7689 | 49 | 2,72 | -0,88 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108974 | 8057 | 62 | 2,19 | -0,89 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108975 | 7535 | 65 | 2,73 | -0,79 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108976 | 7950 | 48 | 2,67 | -0,64 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108977 | 8141 | 51 | 2,41 | -0,86 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108978 | 8070 | 49 | 2,34 | -0,55 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108979 | 8006 | 51 | 2,34 | -0,85 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108980 | 8029 | 58 | 2,30 | -0,71 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108981 | 7805 | 74 | 2,52 | -0,20 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108982 | 7885 | 119 | 2,64 | -0,72 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108983 | 8100 | 56 | 2,36 | -0,87 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108984 | 7890 | 53 | 2,21 | -0,78 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108985 | 7857 | 101 | 2,63 | -0,60 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108986 | 7934 | 79 | 2,22 | -0,55 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108987 | 7888 | 72 | 2,56 | -0,73 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108988 | 8003 | 73 | 2,35 | -0,61 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108989 | 7880 | 75 | 2,56 | -0,54 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108990 | 7905 | 50 | 2,39 | -0,83 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108991 | 7767 | 67 | 2,58 | -0,70 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108992 | 7789 | 59 | 2,71 | -0,66 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108993 | 7487 | 77 | 2,74 | -0,81 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108994 | 8014 | 64 | 2,19 | -0,88 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108995 | 7895 | 52 | 2,61 | -0,72 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108996 | 7865 | 53 | 2,16 | -0,85 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108997 | 7278 | 84 | 3,01 | -0,46 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108998 | 7897 | 100 | 2,63 | -0,74 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 108999 | 7982 | 80 | 2,24 | -0,70 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109000 | 7908 | 74 | 2,58 | -0,77 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109001 | 8028 | 72 | 2,35 | -0,67 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109002 | 7902 | 76 | 2,56 | -0,55 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109003 | 7922 | 51 | 2,41 | -0,73 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109004 | 7784 | 64 | 2,58 | -0,68 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109005 | 7803 | 60 | 2,72 | -0,67 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109006 | 7502 | 78 | 2,74 | -0,86 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109007 | 8020 | 64 | 2,22 | -0,88 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109008 | 7891 | 52 | 2,65 | -0,66 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109009 | 7870 | 55 | 2,16 | -0,89 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109010 | 7297 | 83 | 3,01 | -0,47 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109011 | 7928 | 97 | 2,60 | -0,80 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109012 | 8028 | 76 | 2,20 | -0,82 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109013 | 7934 | 71 | 2,55 | -0,84 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109014 | 8049 | 71 | 2,31 | -0,69 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109015 | 7925 | 73 | 2,53 | -0,58 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109016 | 7963 | 48 | 2,39 | -0,84 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109017 | 7809 | 63 | 2,56 | -0,71 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109018 | 7816 | 57 | 2,70 | -0,67 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109019 | 8025 | 67 | 2,22 | -0,87 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109020 | 7896 | 52 | 2,64 | -0,68 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109021 | 7868 | 54 | 2,17 | -0,87 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109022 | 7315 | 82 | 3,00 | -0,50 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109023 | 8188 | 74 | 2,28 | -0,90 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109024 | 7803 | 68 | 2,72 | -0,76 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109025 | 7261 | 82 | 3,14 | -0,61 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109026 | 7919 | 68 | 2,06 | -0,70 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109027 | 7941 | 62 | 2,33 | -0,82 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109028 | 6944 | 68 | 3,25 | -0,53 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109029 | 6912 | 67 | 2,92 | -0,60 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109030 | 7869 | 41 | 2,07 | -0,42 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109031 | 7985 | 58 | 2,05 | -0,83 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109032 | 7952 | 30 | 2,09 | -0,58 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109033 | 7984 | 44 | 2,08 | -0,87 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109034 | 7272 | 94 | 3,19 | -0,60 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109035 | 7975 | 55 | 2,29 | -0,86 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109036 | 7182 | 54 | 3,05 | -0,41 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109037 | 7871 | 65 | 2,71 | -0,87 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109038 | 8026 | 39 | 2,01 | -0,89 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109039 | 7936 | 29 | 2,04 | -0,78 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109040 | 7117 | 86 | 3,25 | -0,54 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109041 | 7935 | 56 | 2,27 | -0,85 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109042 | 7022 | 74 | 3,21 | -0,46 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109043 | 7427 | 61 | 2,85 | -0,53 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109044 | 7291 | 74 | 3,04 | -0,61 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109045 | 7659 | 51 | 2,80 | -0,65 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109046 | 7825 | 75 | 2,77 | -0,87 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109047 | 7058 | 73 | 3,17 | -0,58 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109048 | 7465 | 61 | 2,80 | -0,67 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109049 | 7315 | 72 | 2,99 | -0,67 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109050 | 7684 | 51 | 2,80 | -0,69 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109051 | 7984 | 51 | 1,98 | -0,78 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109052 | 7733 | 60 | 2,75 | -0,90 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109053 | 8019 | 66 | 2,45 | -0,79 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109054 | 7782 | 48 | 2,90 | -0,53 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109055 | 7915 | 59 | 2,29 | -0,83 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109056 | 7809 | 47 | 2,90 | -0,65 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109057 | 7813 | 47 | 2,91 | -0,64 | +
30.07.2026 | OOD103-JFD | 109058 | 8077 | 53 | 2,49 | -0,85 | +
04.08.2026 | OOD103-JFD | 109057 | 7806 | 66 | 2,46 | -0,83 | +
04.08.2026 | OOD103-JFD | 109058 | 7836 | 45 | 1,90 | -0,86 | +
04.08.2026 | OOD103-JFD | 109059 | 7477 | 65 | 2,66 | -0,76 | +
04.08.2026 | OOD103-JFD | 109060 | 7660 | 60 | 2,63 | -0,60 | +
04.08.2026 | OOD103-JFD | 109061 | 7441 | 60 | 2,75 | -0,89 | +
04.08.2026 | OOD103-JFD | 109062 | 7716 | 53 | 2,33 | -0,78 | +
04.08.2026 | OOD103-JFD | 109063 | 7736 | 59 | 2,41 | -0,83 | +
04.08.2026 | OOD103-JFD | 109064 | 7432 | 74 | 3,01 | -0,80 | +
04.08.2026 | OOD103-JFD | 109065 | 7705 | 51 | 2,21 | -0,76 | +
04.08.2026 | OOD103-JFD | 109066 | 7695 | 55 | 1,96 | -0,77 | +
04.08.2026 | OOD103-JFD | 109067 | 7712 | 84 | 2,54 | -0,88 | +
04.08.2026 | OOD103-JFD | 109068 | 7395 | 55 | 2,48 | -0,79 | +
04.08.2026 | OOD103-JFD | 109069 | 7525 | 51 | 1,85 | -0,86 | +
04.08.2026 | OOD103-JFD | 109070 | 7477 | 46 | 1,99 | -0,68 | +
04.08.2026 | OOD103-JFD | 109071 | 7454 | 46 | 2,07 | -0,74 | +
04.08.2026 | OOD103-JFD | 109072 | 7435 | 47 | 2,48 | -0,60 | +
04.08.2026 | OOD103-JFD | 109073 | 7469 | 44 | 2,01 | -0,83 | +
04.08.2026 | OOD103-JFD | 109074 | 7190 | 45 | 2,94 | -0,63 | +
04.08.2026 | OOD103-JFD | 109075 | 7357 | 43 | 1,84 | -0,69 | +
04.08.2026 | OOD103-JFD | 109076 | 7386 | 52 | 2,50 | -0,59 | +
04.08.2026 | OOD103-JFD | 109077 | 7156 | 63 | 3,10 | -0,71 | +
04.08.2026 | OOD103-JFD | 109078 | 7487 | 43 | 2,58 | -0,80 | +
04.08.2026 | OOD103-JFD | 109079 | 7354 | 39 | 1,79 | -0,90 | +
04.08.2026 | OOD103-JFD | 109080 | 7028 | 57 | 3,01 | -0,89 | +
04.08.2026 | OOD103-JFD | 109081 | 7634 | 53 | 2,20 | -0,87 | +