## Tabelle1
Vandagraph Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242679 | 11243 | 29 | 3,06 | -0,39 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242680 | 11178 | 33 | 3,59 | -0,49 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242681 | 11236 | 29 | 3,00 | -1,19 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242682 | 11272 | 27 | 3,06 | -0,34 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242683 | 11090 | 31 | 4,00 | -0,46 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242684 | 11310 | 27 | 2,84 | -0,53 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242685 | 11293 | 31 | 3,25 | -0,26 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242686 | 10984 | 25 | 3,26 | -1,03 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242687 | 11011 | 28 | 3,97 | -1,08 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242688 | 12495 | 54 | 3,23 | -0,94 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242689 | 11179 | 29 | 2,85 | -0,05 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242690 | 11324 | 35 | 3,55 | -0,33 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242691 | 11123 | 33 | 4,26 | -0,43 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242692 | 10960 | 29 | 2,68 | -0,40 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242693 | 11274 | 30 | 3,01 | -0,46 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242694 | 10900 | 28 | 2,78 | -1,27 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242695 | 11103 | 31 | 3,75 | -0,34 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242696 | 11307 | 50 | 2,90 | -0,45 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242697 | 11319 | 33 | 3,18 | -0,50 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242698 | 11243 | 39 | 3,96 | -0,33 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242699 | 11349 | 34 | 3,97 | -0,61 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242700 | 11154 | 33 | 4,26 | -0,46 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242701 | 10991 | 29 | 2,74 | -1,21 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242702 | 11019 | 28 | 2,65 | -0,30 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242703 | 11213 | 32 | 3,46 | -0,14 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242704 | 10970 | 26 | 3,06 | -0,20 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242705 | 11104 | 29 | 3,25 | -0,46 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242706 | 11290 | 31 | 3,87 | -0,58 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242707 | 11089 | 31 | 4,68 | -1,02 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242708 | 11060 | 44 | 2,64 | -0,61 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242709 | 11061 | 25 | 2,65 | -0,22 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242710 | 11092 | 25 | 2,49 | -0,49 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242711 | 11133 | 28 | 3,41 | -0,16 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242712 | 11222 | 26 | 3,63 | -0,19 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242713 | 11147 | 30 | 4,77 | -0,07 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242714 | 11198 | 25 | 2,72 | -0,13 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242715 | 11067 | 29 | 3,16 | -0,43 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242716 | 11159 | 24 | 3,05 | -0,72 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242717 | 10880 | 23 | 3,09 | -0,24 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242718 | 10915 | 25 | 3,43 | -0,35 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242719 | 11088 | 29 | 4,91 | -0,05 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242720 | 11253 | 45 | 2,96 | -0,42 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242721 | 11209 | 27 | 2,87 | -0,23 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242722 | 11231 | 30 | 3,26 | -0,39 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242723 | 11234 | 31 | 3,93 | -0,26 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242724 | 11193 | 23 | 3,11 | -0,80 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242725 | 11187 | 26 | 3,49 | -0,20 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242726 | 11261 | 30 | 3,88 | -0,71 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242727 | 11075 | 25 | 4,54 | -0,44 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242728 | 11315 | 29 | 2,90 | -0,28 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242729 | 11141 | 27 | 3,12 | -0,14 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242730 | 11084 | 26 | 3,21 | -0,34 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242731 | 11201 | 29 | 3,64 | -0,10 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242732 | 10993 | 24 | 3,39 | -0,28 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242733 | 11237 | 27 | 3,40 | 0,08 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242734 | 11083 | 27 | 4,72 | -0,44 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242735 | 11287 | 49 | 2,90 | -0,62 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242736 | 11290 | 30 | 3,08 | -0,34 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242737 | 11329 | 33 | 3,43 | -0,30 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242738 | 11305 | 28 | 2,86 | -0,23 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242739 | 11273 | 29 | 4,22 | -0,32 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242740 | 10973 | 28 | 4,05 | -0,23 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242741 | 11002 | 28 | 2,85 | -0,24 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242742 | 11146 | 30 | 3,14 | -0,18 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242743 | 11296 | 27 | 3,23 | -0,14 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242744 | 11165 | 24 | 3,33 | -0,30 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242745 | 11058 | 33 | 4,09 | -0,78 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242746 | 11288 | 43 | 2,32 | -1,05 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242747 | 11212 | 28 | 3,03 | -0,40 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242748 | 10955 | 28 | 3,04 | -0,97 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242749 | 11142 | 29 | 3,28 | -1,14 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242750 | 11216 | 30 | 4,02 | -0,18 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242751 | 11124 | 36 | 4,60 | -0,14 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242752 | 11009 | 36 | 4,42 | -0,42 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242753 | 11106 | 30 | 3,37 | 0,04 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242754 | 11179 | 33 | 3,12 | -0,12 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242755 | 11255 | 29 | 3,09 | -0,14 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242756 | 11101 | 30 | 3,69 | -0,03 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242757 | 10937 | 31 | 3,94 | -0,05 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242758 | 11327 | 50 | 3,10 | -0,40 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242759 | 11188 | 27 | 2,67 | -0,36 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242760 | 11314 | 32 | 3,24 | -0,33 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242761 | 10946 | 42 | 4,47 | -0,73 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242762 | 11119 | 29 | 3,61 | -0,92 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242763 | 11100 | 37 | 4,16 | -0,93 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242764 | 11286 | 31 | 4,20 | -0,57 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242765 | 11293 | 32 | 4,89 | -0,18 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242766 | 11023 | 34 | 3,91 | -0,53 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242767 | 11291 | 26 | 2,64 | -0,26 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242768 | 11106 | 27 | 2,92 | -0,45 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242769 | 10993 | 32 | 3,50 | -0,54 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242770 | 11090 | 33 | 3,75 | -0,41 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242771 | 11056 | 30 | 3,98 | -0,36 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242772 | 10995 | 29 | 4,75 | -0,82 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242773 | 11276 | 45 | 2,59 | -0,91 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242774 | 11275 | 28 | 2,87 | -0,41 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242775 | 11160 | 31 | 3,30 | -0,26 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242776 | 11257 | 28 | 3,65 | -0,24 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242777 | 11260 | 37 | 4,08 | -0,28 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242778 | 11202 | 28 | 3,70 | -0,56 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242779 | 10974 | 31 | 4,19 | -0,34 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242780 | 11053 | 29 | 2,87 | -0,65 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242781 | 11268 | 28 | 3,01 | -0,57 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242782 | 11315 | 25 | 2,59 | -0,09 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242783 | 11027 | 23 | 2,97 | -0,46 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242784 | 11135 | 34 | 4,34 | -0,16 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242785 | 10696 | 33 | 4,61 | -0,32 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242786 | 11112 | 48 | 2,97 | -0,69 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242787 | 11100 | 25 | 2,78 | -0,49 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242788 | 11289 | 27 | 2,86 | -0,34 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242789 | 11309 | 26 | 2,96 | -0,38 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242790 | 11154 | 23 | 3,22 | -0,36 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242791 | 11233 | 30 | 3,60 | -0,86 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242792 | 11135 | 26 | 3,51 | -0,60 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242793 | 11224 | 34 | 4,74 | -0,29 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242794 | 11157 | 24 | 2,74 | -0,21 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242795 | 11082 | 30 | 3,62 | -0,34 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242796 | 11135 | 32 | 3,71 | -0,07 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242797 | 11084 | 29 | 3,19 | -0,72 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242798 | 11229 | 29 | 3,56 | -0,15 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242799 | 11102 | 32 | 4,14 | -0,38 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242800 | 11051 | 28 | 4,16 | -0,21 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242801 | 11324 | 48 | 2,62 | -0,48 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242802 | 11225 | 33 | 3,42 | -0,19 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242803 | 11172 | 37 | 4,07 | -0,12 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242804 | 11009 | 25 | 3,36 | -0,15 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242805 | 11015 | 27 | 3,86 | 0,01 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242806 | 11072 | 23 | 2,48 | -0,27 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242807 | 11154 | 26 | 2,71 | -0,40 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242808 | 11428 | 32 | 4,36 | -0,17 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242809 | 11263 | 51 | 3,47 | -0,57 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242810 | 11048 | 26 | 2,62 | -0,79 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242811 | 11046 | 37 | 3,66 | -0,55 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242812 | 10987 | 35 | 3,53 | -0,87 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242813 | 11001 | 28 | 3,41 | -0,18 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242814 | 11069 | 25 | 3,84 | -0,87 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242815 | 11215 | 34 | 4,27 | -0,41 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242816 | 11094 | 35 | 3,54 | -0,06 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242817 | 11216 | 26 | 2,61 | -0,21 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242818 | 11203 | 33 | 3,98 | -0,17 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242819 | 11060 | 34 | 3,95 | -0,51 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242820 | 11276 | 32 | 3,69 | -1,21 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242821 | 11457 | 50 | 3,02 | -0,53 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242822 | 11254 | 27 | 2,59 | -0,89 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242823 | 11188 | 29 | 2,97 | -0,31 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242824 | 11084 | 39 | 4,39 | -0,40 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242825 | 11268 | 28 | 3,57 | -0,24 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242826 | 11208 | 35 | 4,35 | -0,23 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242827 | 10935 | 28 | 3,59 | -0,78 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242828 | 11186 | 32 | 4,46 | -0,78 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242829 | 11050 | 33 | 3,22 | -0,87 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242830 | 11337 | 33 | 3,25 | -0,69 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242831 | 11142 | 27 | 2,56 | -0,07 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242832 | 10875 | 33 | 3,87 | -0,46 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242833 | 11088 | 35 | 4,38 | -0,32 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242834 | 11071 | 31 | 3,66 | -0,69 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242835 | 11247 | 37 | 4,74 | -1,16 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242836 | 11360 | 51 | 2,85 | -0,82 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242837 | 11034 | 37 | 3,77 | -0,28 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242838 | 11013 | 32 | 3,61 | -0,08 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242839 | 11083 | 29 | 3,11 | -0,14 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242840 | 11183 | 27 | 3,28 | -0,42 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242841 | 11123 | 27 | 3,54 | -0,74 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242842 | 11084 | 31 | 4,15 | -0,28 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242843 | 11316 | 32 | 2,84 | -1,12 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242844 | 11153 | 31 | 3,24 | -0,33 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242845 | 11223 | 31 | 3,10 | -0,25 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242846 | 11222 | 33 | 3,54 | -0,18 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242847 | 10953 | 28 | 3,43 | -0,78 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242848 | 10843 | 34 | 3,73 | -1,26 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242849 | 11403 | 49 | 3,14 | -1,04 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242850 | 10980 | 30 | 3,76 | -0,36 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242851 | 10971 | 29 | 4,23 | -1,06 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242852 | 10962 | 26 | 2,93 | -1,26 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242853 | 11032 | 53 | 3,45 | -0,91 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242854 | 11072 | 28 | 3,06 | -1,01 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242855 | 11182 | 30 | 3,20 | -0,88 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242856 | 11034 | 27 | 3,27 | -0,63 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242857 | 11065 | 32 | 4,07 | -0,30 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242858 | 10973 | 27 | 3,79 | -0,62 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242859 | 11074 | 37 | 3,85 | -0,28 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242860 | 11019 | 33 | 3,52 | -0,08 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242861 | 10925 | 31 | 3,13 | -0,59 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242862 | 11007 | 28 | 3,37 | -0,42 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242863 | 11156 | 31 | 4,01 | -0,33 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242864 | 11118 | 33 | 4,27 | -0,23 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242865 | 11188 | 45 | 2,60 | -0,31 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242866 | 11056 | 27 | 2,69 | -1,03 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242867 | 10972 | 31 | 3,19 | -0,61 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242868 | 11063 | 31 | 3,51 | -0,25 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242869 | 11140 | 33 | 3,96 | -0,24 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242870 | 11189 | 27 | 3,49 | -0,87 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242871 | 11057 | 33 | 4,32 | -0,15 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242872 | 11241 | 38 | 4,97 | -0,34 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242873 | 11024 | 34 | 3,19 | -0,59 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242874 | 11009 | 32 | 3,26 | -0,54 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242875 | 11158 | 34 | 3,33 | -0,33 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242876 | 11011 | 30 | 3,31 | -0,67 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242877 | 11151 | 38 | 3,86 | -0,73 | +
29.07.2026 | OOD103-2V | JJ 242878 | 11133 | 34 | 3,74 | -0,60 | +