## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST5235
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242879 | 11186 | 51 | 3,32 | -0,67 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242880 | 11233 | 31 | 3,16 | -0,65 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242881 | 10928 | 31 | 3,36 | -0,79 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242882 | 11158 | 31 | 4,16 | -0,70 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242883 | 11178 | 26 | 2,95 | -0,78 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242884 | 11090 | 32 | 4,81 | -0,61 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242885 | 11297 | 30 | 2,91 | -1,01 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242886 | 11249 | 32 | 3,60 | -1,02 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242887 | 11159 | 31 | 3,62 | -1,00 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242888 | 11220 | 28 | 3,89 | -0,87 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242889 | 11261 | 30 | 3,95 | -0,80 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242890 | 11120 | 45 | 3,17 | -1,16 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242891 | 11043 | 27 | 3,67 | -0,62 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242892 | 11180 | 28 | 3,24 | -0,67 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242893 | 11330 | 31 | 3,43 | -0,76 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242894 | 11163 | 32 | 4,10 | -0,49 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242895 | 11167 | 29 | 4,61 | -0,40 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242896 | 11030 | 27 | 3,27 | -0,69 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242897 | 10958 | 33 | 4,39 | -0,43 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242898 | 11116 | 32 | 3,38 | -0,46 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242899 | 11083 | 34 | 4,41 | -0,87 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242900 | 11267 | 49 | 3,02 | -0,84 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242901 | 11298 | 36 | 3,67 | -0,62 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242902 | 11060 | 35 | 4,31 | -1,06 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242903 | 11273 | 30 | 3,65 | -0,65 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242904 | 11161 | 35 | 4,84 | -0,22 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242905 | 11252 | 35 | 3,90 | -0,41 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242906 | 11198 | 36 | 3,56 | -0,81 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242907 | 10972 | 31 | 3,68 | -1,16 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242908 | 11116 | 32 | 3,97 | -1,07 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242909 | 11047 | 53 | 3,78 | -1,08 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242910 | 11335 | 33 | 3,78 | -0,38 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242911 | 11072 | 29 | 3,07 | 0,03 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242912 | 11110 | 31 | 3,73 | -0,74 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242913 | 11365 | 28 | 3,77 | -0,20 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242914 | 11290 | 37 | 4,87 | -0,09 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242915 | 11046 | 33 | 4,62 | -0,53 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242916 | 11238 | 27 | 3,44 | -0,66 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242917 | 10619 | 41 | 4,65 | -0,28 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242918 | 11236 | 34 | 4,18 | -0,88 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242919 | 11106 | 35 | 4,55 | -0,90 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242920 | 11161 | 38 | 5,00 | -0,07 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242921 | 11420 | 52 | 3,54 | -0,48 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242922 | 11030 | 34 | 3,40 | -0,75 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242923 | 11085 | 29 | 3,02 | -0,45 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242924 | 11038 | 32 | 3,60 | -1,02 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242925 | 11081 | 32 | 3,68 | -0,39 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242926 | 11235 | 31 | 4,12 | -0,70 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242927 | 11174 | 33 | 4,75 | -0,62 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242928 | 11325 | 33 | 3,56 | -0,57 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242929 | 11374 | 29 | 3,43 | -0,59 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242930 | 11051 | 33 | 3,41 | -0,85 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242931 | 11195 | 31 | 3,52 | -0,80 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242932 | 11144 | 31 | 3,53 | -0,51 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242933 | 10899 | 31 | 4,05 | -0,49 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242934 | 11041 | 52 | 3,96 | -0,93 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242935 | 11286 | 30 | 3,58 | -0,80 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242936 | 10859 | 34 | 3,46 | -0,06 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242937 | 11037 | 32 | 3,73 | -0,23 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242938 | 11048 | 32 | 3,21 | -0,72 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242939 | 11041 | 33 | 3,97 | -0,50 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242940 | 11109 | 39 | 4,93 | -0,87 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242941 | 11287 | 32 | 3,18 | -0,70 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242942 | 11167 | 32 | 4,64 | -0,70 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242943 | 11407 | 28 | 2,57 | -1,10 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242944 | 10674 | 34 | 4,47 | -1,26 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242945 | 11039 | 32 | 3,95 | -0,68 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242946 | 11203 | 50 | 3,49 | -0,73 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242947 | 10841 | 29 | 3,41 | -0,82 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242948 | 11322 | 32 | 3,10 | -0,99 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242949 | 11342 | 34 | 3,82 | -0,63 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242950 | 11267 | 30 | 4,40 | -0,92 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242951 | 10992 | 33 | 3,86 | -0,97 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242952 | 11277 | 32 | 4,77 | -0,52 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242953 | 10973 | 30 | 3,73 | -0,84 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242954 | 11119 | 31 | 3,60 | -0,51 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242955 | 11335 | 31 | 3,47 | -0,38 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242956 | 11263 | 29 | 3,03 | -0,81 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242957 | 11379 | 32 | 3,90 | -0,82 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242958 | 11301 | 34 | 4,57 | -0,84 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242959 | 11044 | 54 | 4,12 | -1,03 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242960 | 11101 | 29 | 2,76 | -0,41 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242961 | 11383 | 28 | 2,66 | -1,24 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242962 | 11290 | 36 | 4,13 | -0,20 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242963 | 11248 | 33 | 4,03 | -0,33 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242964 | 10982 | 31 | 3,70 | -0,56 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242965 | 10972 | 36 | 4,11 | -0,27 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242966 | 11534 | 33 | 3,25 | -0,56 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242967 | 11150 | 30 | 3,92 | -1,05 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242968 | 11404 | 34 | 3,44 | -0,76 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242969 | 11109 | 29 | 3,71 | -0,52 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242970 | 11132 | 31 | 3,49 | -0,30 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242971 | 11300 | 48 | 2,78 | -0,94 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242972 | 11145 | 32 | 3,47 | -0,92 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242973 | 11045 | 31 | 3,49 | -1,18 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242974 | 11268 | 30 | 3,54 | -1,04 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242975 | 11161 | 37 | 4,78 | -0,65 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242976 | 11051 | 34 | 4,05 | -0,47 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242977 | 10894 | 33 | 4,42 | -0,97 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242978 | 11108 | 33 | 3,31 | -0,66 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242979 | 11023 | 33 | 4,53 | -1,14 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242980 | 10719 | 42 | 4,90 | -0,85 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242981 | 10991 | 32 | 4,56 | -0,45 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242982 | 11144 | 51 | 3,39 | -1,07 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242983 | 11056 | 33 | 3,33 | -1,09 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242984 | 10860 | 31 | 3,66 | -0,82 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242985 | 10991 | 32 | 3,64 | -0,82 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242986 | 11233 | 35 | 4,16 | -0,57 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242987 | 11064 | 37 | 4,41 | -0,98 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242988 | 11195 | 35 | 2,93 | -0,90 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242989 | 11273 | 37 | 4,56 | -0,78 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242990 | 11203 | 31 | 3,21 | -1,06 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242991 | 11163 | 36 | 4,20 | -0,90 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242992 | 11038 | 31 | 4,67 | -1,06 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242993 | 11132 | 27 | 2,78 | -0,99 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242994 | 11096 | 37 | 3,39 | -0,15 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242995 | 11247 | 36 | 3,95 | -0,28 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242996 | 11327 | 32 | 4,04 | -0,52 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242997 | 11284 | 31 | 3,18 | -1,01 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242998 | 10965 | 33 | 3,87 | -1,07 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 242999 | 11184 | 33 | 4,87 | -0,82 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243000 | 11146 | 33 | 4,19 | -0,71 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243001 | 10943 | 33 | 4,43 | -0,96 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243002 | 11071 | 30 | 3,92 | -0,43 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243003 | 11099 | 28 | 3,02 | -1,22 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243004 | 11179 | 32 | 3,79 | -0,63 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243005 | 11213 | 28 | 4,69 | -0,83 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243006 | 10828 | 28 | 4,16 | -1,08 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243007 | 11095 | 34 | 3,59 | -0,79 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243008 | 11175 | 26 | 2,82 | -1,07 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243009 | 11169 | 34 | 4,72 | -0,81 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243010 | 11158 | 33 | 4,85 | -1,06 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243011 | 11173 | 31 | 4,80 | -1,07 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243012 | 11108 | 50 | 3,30 | -0,85 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243013 | 11006 | 31 | 3,66 | -0,69 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243014 | 11267 | 31 | 3,25 | -0,98 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243015 | 11146 | 34 | 4,21 | -0,46 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243016 | 10911 | 38 | 4,87 | -0,61 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243017 | 11231 | 30 | 4,31 | -1,20 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243018 | 10371 | 37 | 4,82 | -0,61 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243019 | 11061 | 31 | 3,72 | -0,59 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243020 | 10919 | 33 | 4,58 | -0,88 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243021 | 11087 | 33 | 4,06 | -0,45 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243022 | 11184 | 32 | 3,65 | -0,25 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243023 | 11115 | 34 | 2,99 | -1,29 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243024 | 11176 | 32 | 3,53 | -0,36 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243025 | 11098 | 33 | 3,71 | -1,03 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243026 | 11149 | 33 | 3,95 | -0,72 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243027 | 11446 | 30 | 2,70 | -0,72 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243028 | 10971 | 32 | 3,79 | -1,28 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243029 | 11302 | 36 | 4,54 | -0,56 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243030 | 11250 | 32 | 4,63 | -0,69 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243031 | 11116 | 38 | 4,39 | -0,57 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243032 | 10979 | 33 | 3,30 | -0,13 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243033 | 11173 | 33 | 4,09 | -0,78 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243034 | 11094 | 33 | 4,73 | -0,72 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243035 | 10864 | 30 | 4,10 | -0,87 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243036 | 11174 | 37 | 4,55 | -0,71 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243037 | 10962 | 33 | 4,88 | -1,21 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243038 | 11037 | 48 | 3,58 | -1,28 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243039 | 11219 | 33 | 3,66 | -1,30 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243040 | 10996 | 32 | 3,29 | -0,46 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243041 | 10989 | 30 | 3,44 | -0,89 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243042 | 11106 | 28 | 3,65 | -1,00 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243043 | 11062 | 33 | 3,39 | -0,73 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243044 | 11060 | 33 | 3,66 | -1,27 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243045 | 11124 | 36 | 3,24 | -1,21 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243046 | 11230 | 31 | 4,01 | -1,23 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243047 | 11231 | 34 | 3,67 | -0,56 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243048 | 11223 | 36 | 3,55 | -0,41 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243049 | 11090 | 29 | 3,08 | -0,94 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243050 | 11217 | 36 | 4,60 | -0,85 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243051 | 11162 | 33 | 4,03 | -0,80 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243052 | 11107 | 31 | 3,81 | -0,66 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243053 | 11018 | 32 | 3,47 | -0,96 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243054 | 11234 | 33 | 3,27 | -1,11 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243055 | 11232 | 35 | 4,78 | -1,01 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243056 | 10962 | 31 | 3,79 | -1,10 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243057 | 11154 | 60 | 4,32 | -0,87 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243058 | 11034 | 34 | 3,40 | -1,19 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243059 | 11078 | 35 | 2,93 | -0,45 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243060 | 11379 | 36 | 3,40 | -0,59 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243061 | 11285 | 43 | 4,79 | -0,78 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243062 | 11250 | 38 | 3,60 | -0,87 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243063 | 11170 | 36 | 4,87 | -0,94 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243064 | 11236 | 33 | 2,64 | -1,25 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243065 | 10993 | 35 | 3,18 | -0,76 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243066 | 11051 | 41 | 4,54 | -1,06 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243067 | 11117 | 34 | 4,26 | -0,72 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243068 | 11336 | 57 | 2,75 | -0,75 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243069 | 11317 | 41 | 3,62 | -0,69 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243070 | 11205 | 38 | 3,14 | -0,71 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243071 | 11063 | 42 | 3,99 | -1,07 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243072 | 11182 | 39 | 3,70 | -0,79 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243073 | 11061 | 33 | 3,20 | -0,94 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243074 | 11291 | 38 | 3,56 | -0,84 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243075 | 11003 | 36 | 4,20 | -0,48 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243076 | 11155 | 38 | 3,65 | -0,96 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243077 | 11176 | 37 | 3,62 | -0,86 | +
11.08.2026 | OOD103-2V | JJ 243078 | 11073 | 38 | 4,51 | -1,03 | +