## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM5201
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
12.08.2026 | OOM112 | V 112201 | 42771 | 377 | 7,37 | 1,12 | +
12.08.2026 | OOM112 | V 112202 | 44763 | 199 | 5,90 | -1,19 | +
12.08.2026 | OOM112 | V 112203 | 42392 | 294 | 6,83 | 1,01 | +
12.08.2026 | OOM112 | V 112204 | 43791 | 374 | 6,58 | 0,89 | +
12.08.2026 | OOM112 | V 112205 | 45153 | 410 | 6,16 | -2,07 | +
12.08.2026 | OOM112 | V 112206 | 41479 | 396 | 7,39 | 0,88 | +
12.08.2026 | OOM112 | V 112207 | 44838 | 362 | 6,39 | -1,40 | +
12.08.2026 | OOM112 | V 112208 | 42124 | 369 | 7,56 | 0,52 | +
12.08.2026 | OOM112 | V 112209 | 45192 | 409 | 5,89 | -2,19 | +
12.08.2026 | OOM112 | V 112210 | 41627 | 442 | 7,40 | 0,59 | +
12.08.2026 | OOM112 | V 112211 | 44931 | 385 | 6,28 | -1,62 | +
12.08.2026 | OOM112 | V 112212 | 45462 | 405 | 5,93 | -2,77 | +
12.08.2026 | OOM112 | V 112213 | 43025 | 406 | 7,32 | 0,82 | +
12.08.2026 | OOM112 | V 112214 | 44676 | 467 | 6,39 | -1,00 | +
12.08.2026 | OOM112 | V 112215 | 42585 | 438 | 7,25 | 0,93 | +
12.08.2026 | OOM112 | V 112216 | 44946 | 327 | 5,95 | -1,63 | +
12.08.2026 | OOM112 | V 112217 | 44635 | 413 | 6,57 | -0,94 | +
12.08.2026 | OOM112 | V 112218 | 42995 | 351 | 7,19 | 0,43 | +
12.08.2026 | OOM112 | V 112219 | 40689 | 368 | 7,62 | 0,93 | +
12.08.2026 | OOM112 | V 112220 | 43273 | 233 | 7,17 | 1,01 | +
12.08.2026 | OOM112 | V 112221 | 42762 | 328 | 7,01 | 0,66 | +
12.08.2026 | OOM112 | V 112222 | 40706 | 389 | 7,61 | 0,79 | +
12.08.2026 | OOM112 | V 112223 | 44961 | 493 | 6,24 | -1,69 | +
12.08.2026 | OOM112 | V 112224 | 43998 | 404 | 7,20 | 0,47 | +
12.08.2026 | OOM112 | V 112225 | 45170 | 376 | 6,11 | -2,14 | +
12.08.2026 | OOM112 | V 112226 | 42577 | 255 | 7,04 | 0,96 | +