## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST5290
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109082 | 7641 | 53 | 2,51 | -0,61 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109083 | 6784 | 53 | 3,38 | -0,57 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109084 | 7639 | 57 | 2,57 | -0,74 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109085 | 7802 | 48 | 2,37 | -0,65 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109086 | 7365 | 52 | 2,75 | -0,60 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109087 | 7745 | 58 | 2,52 | -0,87 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109088 | 7564 | 36 | 2,05 | -0,77 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109089 | 7525 | 40 | 2,41 | -0,70 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109090 | 7297 | 39 | 3,01 | -0,76 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109091 | 7602 | 52 | 2,62 | -0,62 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109092 | 7404 | 39 | 2,08 | -0,63 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109093 | 7560 | 65 | 2,78 | -0,79 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109094 | 7336 | 44 | 2,52 | -0,51 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109095 | 7520 | 48 | 2,73 | -0,53 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109096 | 7559 | 52 | 2,42 | -0,73 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109097 | 7340 | 54 | 2,43 | -0,78 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109098 | 7800 | 53 | 2,10 | -0,87 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109099 | 7644 | 78 | 2,82 | -0,81 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109100 | 7407 | 69 | 2,99 | -0,64 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109101 | 7561 | 62 | 2,92 | -0,76 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109102 | 7738 | 76 | 2,76 | -0,88 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109103 | 7272 | 78 | 3,14 | -0,73 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109104 | 7620 | 63 | 2,88 | -0,81 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109105 | 7710 | 75 | 2,91 | -0,70 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109106 | 6948 | 63 | 3,37 | -0,59 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109107 | 6961 | 85 | 3,47 | -0,68 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109108 | 7141 | 96 | 3,49 | -0,77 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109109 | 7461 | 91 | 3,11 | -0,57 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109110 | 7692 | 61 | 2,83 | -0,66 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109111 | 7746 | 71 | 2,65 | -0,74 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109112 | 7394 | 64 | 3,06 | -0,89 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109113 | 7690 | 62 | 2,76 | -0,73 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109114 | 7771 | 87 | 2,28 | -0,88 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109115 | 7793 | 70 | 2,85 | -0,89 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109116 | 7030 | 95 | 3,65 | -0,83 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109117 | 7001 | 74 | 3,60 | -0,47 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109118 | 7792 | 85 | 2,82 | -0,77 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109119 | 7664 | 60 | 2,79 | -0,61 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109120 | 7678 | 56 | 2,74 | -0,73 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109121 | 6990 | 87 | 3,36 | -0,45 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109122 | 7654 | 58 | 2,57 | -0,88 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109123 | 7326 | 86 | 3,28 | -0,79 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109124 | 7702 | 65 | 2,44 | -0,73 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109125 | 7801 | 63 | 2,93 | -0,62 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109126 | 7607 | 59 | 2,48 | -0,67 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109127 | 7677 | 63 | 2,11 | -0,90 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109128 | 7069 | 62 | 3,30 | -0,46 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109129 | 6910 | 73 | 3,75 | -0,59 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109130 | 7640 | 80 | 2,97 | -0,47 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109131 | 7666 | 82 | 2,82 | -0,60 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109132 | 7129 | 74 | 3,52 | -0,51 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109133 | 7682 | 88 | 2,78 | -0,79 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109134 | 7646 | 86 | 2,92 | -0,74 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109135 | 7267 | 74 | 3,41 | -0,64 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109136 | 7731 | 58 | 2,62 | -0,60 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109137 | 7004 | 78 | 3,47 | -0,69 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109138 | 7173 | 74 | 3,36 | -0,69 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109139 | 7746 | 76 | 3,01 | -0,57 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109140 | 6795 | 100 | 3,79 | -0,78 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109141 | 7611 | 65 | 2,96 | -0,51 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109142 | 7212 | 101 | 3,26 | -0,53 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109143 | 6996 | 71 | 3,47 | -0,37 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109144 | 7588 | 99 | 3,28 | -0,55 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109145 | 7566 | 82 | 3,00 | -0,79 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109146 | 7574 | 71 | 2,58 | -0,88 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109147 | 7729 | 80 | 2,74 | -0,73 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109148 | 7800 | 60 | 2,62 | -0,73 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109149 | 7628 | 59 | 3,02 | -0,74 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109150 | 7823 | 73 | 2,35 | -0,79 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109151 | 7123 | 74 | 3,38 | -0,47 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109152 | 7646 | 80 | 2,91 | -0,86 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109153 | 7306 | 82 | 3,01 | -0,82 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109154 | 7476 | 85 | 3,03 | -0,56 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109155 | 7655 | 82 | 3,00 | -0,81 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109156 | 7602 | 97 | 3,09 | -0,68 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109157 | 7643 | 76 | 2,36 | -0,85 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109158 | 7733 | 66 | 2,35 | -0,68 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109159 | 7752 | 78 | 2,38 | -0,67 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109160 | 7619 | 97 | 3,06 | -0,85 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109161 | 7678 | 85 | 2,89 | -0,59 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109162 | 7518 | 71 | 3,04 | -0,75 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109163 | 6966 | 84 | 3,43 | -0,67 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109164 | 7650 | 80 | 2,72 | -0,65 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109165 | 7757 | 58 | 2,22 | -0,85 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109166 | 7662 | 82 | 2,38 | -0,82 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109167 | 7755 | 76 | 2,93 | -0,83 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109168 | 7305 | 81 | 3,04 | -0,74 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109169 | 7593 | 81 | 2,80 | -0,79 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109170 | 7774 | 71 | 2,69 | -0,75 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109171 | 7154 | 124 | 3,37 | -0,64 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109172 | 7611 | 84 | 2,93 | -0,84 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109173 | 7758 | 89 | 2,53 | -0,86 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109174 | 6953 | 99 | 3,64 | -0,71 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109175 | 7630 | 77 | 2,91 | -0,67 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109176 | 6975 | 82 | 3,34 | -0,90 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109177 | 7499 | 71 | 3,00 | -0,88 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109178 | 7730 | 59 | 2,66 | -0,89 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109179 | 7627 | 62 | 3,00 | -0,87 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109180 | 7055 | 95 | 3,44 | -0,78 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109181 | 7658 | 58 | 2,24 | -0,68 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109182 | 7575 | 78 | 2,69 | -0,83 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109183 | 7716 | 61 | 2,16 | -0,85 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109184 | 7744 | 69 | 2,69 | -0,73 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109185 | 7506 | 74 | 2,92 | -0,82 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109186 | 7606 | 72 | 2,80 | -0,87 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109187 | 7666 | 70 | 2,68 | -0,83 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109188 | 6753 | 76 | 3,56 | -0,88 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109189 | 7272 | 80 | 2,93 | -0,89 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109190 | 7739 | 90 | 2,73 | -0,78 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109191 | 7146 | 85 | 3,32 | -0,85 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109192 | 7725 | 72 | 2,66 | -0,90 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109193 | 6952 | 68 | 3,37 | -0,70 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109194 | 7156 | 55 | 3,13 | -0,78 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109195 | 7765 | 70 | 2,42 | -0,81 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109196 | 7480 | 64 | 2,90 | -0,77 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109197 | 7322 | 69 | 3,03 | -0,89 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109198 | 7413 | 66 | 3,00 | -0,68 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109199 | 7382 | 78 | 2,91 | -0,82 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109200 | 7515 | 69 | 3,01 | -0,59 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109201 | 7725 | 60 | 2,56 | -0,75 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109202 | 7585 | 84 | 2,88 | -0,80 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109203 | 7684 | 63 | 2,55 | -0,87 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109204 | 7694 | 55 | 2,82 | -0,78 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109205 | 7472 | 83 | 2,96 | -0,84 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109206 | 7375 | 77 | 3,21 | -0,68 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109207 | 7459 | 72 | 2,84 | -0,71 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109208 | 7633 | 75 | 2,71 | -0,67 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109209 | 7707 | 59 | 2,67 | -0,61 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109210 | 7699 | 61 | 2,46 | -0,71 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109211 | 7521 | 88 | 2,93 | -0,66 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109212 | 7583 | 70 | 2,83 | -0,84 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109213 | 7158 | 65 | 3,31 | -0,56 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109214 | 7810 | 63 | 2,55 | -0,64 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109215 | 7375 | 66 | 2,98 | -0,57 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109216 | 7580 | 89 | 2,77 | -0,73 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109217 | 7724 | 60 | 2,41 | -0,77 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109218 | 7210 | 74 | 3,06 | -0,63 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109219 | 7063 | 74 | 2,37 | -0,63 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109220 | 7547 | 62 | 2,97 | -0,67 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109221 | 7639 | 51 | 2,42 | -0,89 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109222 | 7632 | 65 | 2,78 | -0,81 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109223 | 7076 | 72 | 3,30 | -0,81 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109224 | 8435 | 55 | 2,29 | -0,85 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109225 | 7268 | 79 | 3,17 | -0,45 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109226 | 7737 | 51 | 2,35 | -0,82 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109227 | 7601 | 58 | 2,76 | -0,84 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109228 | 7687 | 85 | 2,48 | -0,85 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109229 | 7672 | 70 | 2,79 | -0,78 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109230 | 7607 | 53 | 2,31 | -0,89 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109231 | 6804 | 78 | 3,50 | -0,87 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109232 | 7449 | 63 | 2,88 | -0,84 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109233 | 7248 | 68 | 3,26 | -0,71 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109234 | 7756 | 69 | 2,43 | -0,72 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109235 | 7392 | 71 | 3,14 | -0,78 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109236 | 6789 | 78 | 3,51 | -0,61 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109237 | 7232 | 108 | 3,31 | -0,75 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109238 | 7691 | 67 | 2,59 | -0,83 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109239 | 7357 | 62 | 2,98 | -0,28 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109240 | 7093 | 79 | 3,35 | -0,53 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109241 | 6892 | 83 | 3,53 | -0,64 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109242 | 7495 | 68 | 2,80 | -0,67 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109243 | 7318 | 59 | 3,17 | -0,81 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109244 | 7188 | 92 | 3,25 | -0,84 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109245 | 7501 | 56 | 2,98 | -0,56 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109246 | 7337 | 87 | 3,18 | -0,71 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109247 | 7704 | 77 | 2,17 | -0,85 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109248 | 7617 | 59 | 2,10 | -0,75 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109249 | 7037 | 89 | 3,32 | -0,86 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109250 | 7611 | 78 | 2,74 | -0,82 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109251 | 7713 | 106 | 2,64 | -0,74 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109252 | 7715 | 71 | 2,83 | -0,76 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109253 | 6934 | 70 | 3,50 | -0,65 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109254 | 7602 | 77 | 2,47 | -0,77 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109255 | 7582 | 62 | 2,74 | -0,72 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109256 | 7604 | 49 | 2,16 | -0,80 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109257 | 7350 | 120 | 4,81 | -0,67 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109258 | 7627 | 66 | 2,60 | -0,79 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109259 | 7631 | 81 | 2,62 | -0,80 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109260 | 7626 | 60 | 2,46 | -0,83 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109261 | 7716 | 69 | 2,81 | -0,84 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109262 | 7614 | 62 | 2,70 | -0,82 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109263 | 7622 | 48 | 2,12 | -0,84 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109264 | 7432 | 98 | 4,11 | -0,77 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109265 | 7633 | 66 | 2,62 | -0,76 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109266 | 7626 | 85 | 2,90 | -0,80 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109267 | 7442 | 68 | 2,99 | -0,87 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109268 | 7622 | 61 | 2,70 | -0,81 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109269 | 7633 | 47 | 2,14 | -0,86 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109270 | 7458 | 93 | 3,72 | -0,86 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109271 | 7349 | 57 | 2,99 | -0,87 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109272 | 6764 | 65 | 3,48 | -0,66 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109273 | 7518 | 84 | 2,89 | -0,74 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109274 | 7181 | 88 | 3,20 | -0,86 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109275 | 7219 | 77 | 3,17 | -0,74 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109276 | 7621 | 60 | 2,73 | -0,74 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109277 | 7632 | 52 | 2,38 | -0,84 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109278 | 7228 | 77 | 3,20 | -0,86 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109279 | 7306 | 76 | 2,92 | -0,79 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109280 | 7578 | 70 | 2,75 | -0,80 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109281 | 7401 | 56 | 3,14 | -0,85 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109282 | 7561 | 88 | 2,92 | -0,83 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109283 | 7240 | 77 | 3,19 | -0,86 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109284 | 7582 | 71 | 2,78 | -0,76 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109285 | 7430 | 57 | 3,14 | -0,80 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109286 | 7564 | 85 | 2,94 | -0,76 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109287 | 7278 | 74 | 2,92 | -0,74 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109288 | 7658 | 70 | 2,64 | -0,82 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109289 | 7701 | 43 | 1,99 | -0,89 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109290 | 7177 | 92 | 3,28 | -0,76 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109291 | 7817 | 69 | 2,75 | -0,75 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109292 | 7699 | 73 | 2,87 | -0,55 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109293 | 7654 | 68 | 2,65 | -0,76 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109294 | 7705 | 47 | 1,99 | -0,86 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109295 | 7805 | 67 | 2,63 | -0,86 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109296 | 7292 | 77 | 3,00 | -0,84 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109297 | 7692 | 71 | 2,87 | -0,49 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109298 | 7654 | 65 | 2,65 | -0,76 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109299 | 7805 | 64 | 2,66 | -0,87 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109300 | 7295 | 74 | 3,01 | -0,89 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109301 | 7693 | 69 | 2,87 | -0,47 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109302 | 7656 | 65 | 2,66 | -0,77 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109303 | 7805 | 61 | 2,67 | -0,82 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109304 | 7293 | 70 | 3,00 | -0,87 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109305 | 7264 | 64 | 3,11 | -0,89 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109306 | 7208 | 63 | 3,13 | -0,86 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109307 | 7779 | 50 | 2,44 | -0,82 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109308 | 7806 | 71 | 2,47 | -0,86 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109309 | 7685 | 72 | 2,87 | -0,41 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109310 | 7651 | 68 | 2,67 | -0,75 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109311 | 6762 | 70 | 3,47 | -0,84 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109312 | 7801 | 65 | 2,68 | -0,80 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109313 | 7292 | 74 | 3,04 | -0,83 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109314 | 7253 | 60 | 3,13 | -0,77 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109315 | 7179 | 70 | 3,18 | -0,86 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109316 | 7203 | 62 | 3,14 | -0,80 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109317 | 7770 | 47 | 2,48 | -0,75 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109318 | 7804 | 71 | 2,49 | -0,89 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109319 | 7685 | 71 | 2,87 | -0,47 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109320 | 6755 | 67 | 3,50 | -0,78 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109321 | 6882 | 70 | 3,34 | -0,85 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109322 | 7096 | 68 | 3,17 | -0,80 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109323 | 7269 | 63 | 3,14 | -0,76 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109324 | 7178 | 73 | 3,22 | -0,72 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109325 | 7093 | 74 | 3,17 | -0,83 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109326 | 7731 | 58 | 2,54 | -0,90 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109327 | 7495 | 59 | 2,86 | -0,82 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109328 | 7742 | 53 | 2,63 | -0,87 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109329 | 7271 | 64 | 3,14 | -0,83 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109330 | 7178 | 73 | 3,20 | -0,78 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109331 | 7766 | 56 | 2,59 | -0,84 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109332 | 7090 | 74 | 3,18 | -0,82 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109333 | 7722 | 56 | 2,57 | -0,83 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109334 | 7244 | 85 | 3,14 | -0,88 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109335 | 7738 | 96 | 2,81 | -0,89 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109336 | 7487 | 62 | 2,90 | -0,74 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109337 | 7747 | 72 | 2,68 | -0,89 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109338 | 6812 | 71 | 3,52 | -0,76 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109339 | 7823 | 61 | 2,37 | -0,86 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109340 | 7615 | 65 | 2,74 | -0,78 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109341 | 7798 | 48 | 2,03 | -0,89 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109342 | 7489 | 59 | 2,89 | -0,73 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109343 | 7667 | 59 | 2,67 | -0,70 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109344 | 7764 | 69 | 2,54 | -0,74 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109345 | 7101 | 73 | 3,32 | -0,88 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109346 | 7681 | 71 | 2,55 | -0,85 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109347 | 7289 | 61 | 3,09 | -0,81 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109348 | 7482 | 63 | 2,88 | -0,79 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109349 | 7728 | 62 | 2,65 | -0,71 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109350 | 7286 | 70 | 3,16 | -0,86 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109351 | 7834 | 49 | 2,10 | -0,88 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109352 | 7228 | 84 | 3,11 | -0,67 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109353 | 7660 | 60 | 2,69 | -0,65 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109354 | 7753 | 67 | 2,58 | -0,66 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109355 | 7155 | 61 | 3,17 | -0,85 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109356 | 7091 | 73 | 3,33 | -0,78 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109357 | 7679 | 72 | 2,56 | -0,78 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109358 | 7266 | 62 | 3,14 | -0,61 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109359 | 7469 | 64 | 2,92 | -0,70 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109360 | 7423 | 70 | 3,01 | -0,75 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109361 | 7714 | 62 | 2,64 | -0,64 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109362 | 7715 | 65 | 2,37 | -0,75 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109363 | 7033 | 87 | 3,31 | -0,90 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109364 | 7758 | 68 | 2,57 | -0,70 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109365 | 7783 | 64 | 2,68 | -0,85 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109366 | 7288 | 71 | 3,16 | -0,88 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109367 | 7694 | 70 | 2,42 | -0,56 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109368 | 7104 | 88 | 3,27 | -0,64 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109369 | 7010 | 87 | 3,40 | -0,72 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109370 | 7759 | 69 | 2,57 | -0,69 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109371 | 7772 | 61 | 2,70 | -0,74 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109372 | 7699 | 71 | 2,39 | -0,60 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109373 | 7110 | 90 | 3,24 | -0,70 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109374 | 7015 | 89 | 3,38 | -0,78 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109375 | 7762 | 69 | 2,55 | -0,72 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109376 | 7770 | 60 | 2,70 | -0,69 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109377 | 7707 | 70 | 2,37 | -0,68 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109378 | 7112 | 90 | 3,24 | -0,73 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109379 | 7014 | 88 | 3,38 | -0,77 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109380 | 7761 | 69 | 2,56 | -0,72 | +
14.08.2026 | OOD103-JFD | 109381 | 7747 | 79 | 2,39 | -0,89 | +