## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST5381
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
13.08.2026 | OOD103 | K 105488 | 11168 | 32 | 2,89 | -0,68 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105489 | 10945 | 32 | 3,39 | -0,99 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105490 | 11115 | 30 | 3,14 | -0,48 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105491 | 10890 | 34 | 2,45 | -1,11 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105492 | 10983 | 34 | 4,05 | -0,53 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105493 | 11107 | 30 | 3,04 | -1,03 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105494 | 10987 | 30 | 3,24 | -0,99 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105495 | 11196 | 33 | 2,47 | -0,59 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105496 | 11091 | 28 | 3,08 | -0,66 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105497 | 11016 | 32 | 3,03 | -0,20 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105498 | 11189 | 31 | 2,77 | -0,49 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105499 | 10992 | 34 | 2,85 | -0,96 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105500 | 10929 | 27 | 2,42 | -1,26 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105501 | 11339 | 61 | 2,45 | -0,69 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105502 | 11082 | 32 | 3,08 | -0,43 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105503 | 10955 | 33 | 3,02 | -0,85 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105504 | 11323 | 35 | 2,77 | -0,82 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105505 | 10946 | 25 | 2,41 | -0,85 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105506 | 10966 | 27 | 2,48 | -0,64 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105507 | 10981 | 35 | 3,13 | -0,70 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105508 | 11119 | 30 | 2,95 | -1,12 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105509 | 11129 | 30 | 3,00 | -0,97 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105510 | 11381 | 38 | 3,83 | -0,49 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105511 | 11025 | 31 | 2,92 | -0,64 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105512 | 11152 | 34 | 3,42 | -0,42 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105513 | 10794 | 30 | 3,11 | -0,68 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105514 | 11133 | 40 | 3,57 | -0,38 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105515 | 11154 | 31 | 2,70 | -1,11 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105516 | 11194 | 29 | 2,69 | -1,19 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105517 | 10949 | 39 | 2,42 | -1,25 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105518 | 11202 | 31 | 2,26 | -0,74 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105519 | 11162 | 33 | 3,06 | -1,23 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105520 | 11197 | 30 | 3,06 | -0,62 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105521 | 11053 | 39 | 2,81 | -0,95 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105522 | 11155 | 31 | 2,55 | -0,77 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105523 | 11210 | 29 | 3,61 | -0,78 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105524 | 11172 | 31 | 3,07 | -0,61 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105525 | 10979 | 31 | 3,14 | -0,81 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105526 | 10943 | 30 | 3,04 | -0,56 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105527 | 11002 | 35 | 2,88 | -0,77 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105528 | 11220 | 33 | 3,82 | -0,53 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105529 | 11253 | 33 | 2,97 | -0,35 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105530 | 11192 | 26 | 2,45 | -1,07 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105531 | 11344 | 32 | 2,81 | -0,35 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105532 | 10778 | 31 | 3,58 | -0,27 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105533 | 10892 | 28 | 2,78 | -1,10 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105534 | 11307 | 39 | 2,96 | -0,77 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105535 | 11205 | 37 | 2,85 | -0,86 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105536 | 11134 | 40 | 2,83 | -0,69 | +
13.08.2026 | OOD103 | K 105537 | 11098 | 50 | 2,95 | -0,42 | +