## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | pst5362
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
18.08.2026 | OOD103 | 609 173968 | 11077 | 50 | 2,74 | -0,51 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 173969 | 11071 | 28 | 2,66 | -0,38 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 173970 | 11156 | 35 | 2,91 | -0,29 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 173971 | 11183 | 40 | 3,11 | -0,27 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 173972 | 11179 | 31 | 2,78 | -0,23 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 173973 | 10868 | 39 | 3,94 | -0,40 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 173974 | 11103 | 36 | 3,90 | -0,23 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 173975 | 11028 | 35 | 2,94 | -0,27 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 173976 | 11125 | 56 | 3,31 | -0,40 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 173977 | 11027 | 30 | 3,11 | -0,27 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 173978 | 11020 | 44 | 3,55 | -0,29 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 173979 | 11134 | 31 | 2,79 | -0,45 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 173980 | 11271 | 32 | 3,20 | -0,27 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 173981 | 10999 | 29 | 2,45 | -0,31 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 173982 | 10827 | 27 | 2,53 | -0,27 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 173983 | 11174 | 28 | 2,42 | -0,44 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 173984 | 11048 | 94 | 3,71 | -0,63 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 173985 | 10928 | 32 | 2,90 | -0,26 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 173986 | 11033 | 38 | 2,69 | -0,41 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 173987 | 10912 | 31 | 2,89 | -0,38 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 173988 | 11079 | 32 | 3,22 | -0,29 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 173989 | 11019 | 36 | 3,82 | -0,61 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 173990 | 10987 | 33 | 2,59 | -0,91 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 173991 | 11004 | 32 | 2,88 | -0,52 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 173992 | 11139 | 35 | 3,22 | -0,61 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 173993 | 11052 | 31 | 3,08 | -0,43 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 173994 | 11238 | 33 | 3,48 | -0,58 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 173995 | 11121 | 29 | 2,51 | -0,35 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 173996 | 10871 | 30 | 2,79 | -1,06 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 173997 | 10913 | 32 | 3,10 | -0,98 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 173998 | 11023 | 34 | 3,06 | -0,61 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 173999 | 10980 | 33 | 3,15 | -0,80 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174000 | 11114 | 49 | 2,68 | -0,80 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174001 | 11013 | 29 | 2,68 | -0,62 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174002 | 11113 | 35 | 3,29 | -0,58 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174003 | 11163 | 34 | 2,96 | -0,65 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174004 | 10929 | 53 | 2,75 | -0,78 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174005 | 10896 | 33 | 2,84 | -0,83 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174006 | 10717 | 39 | 4,14 | -0,32 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174007 | 11134 | 30 | 2,44 | -0,48 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174008 | 11072 | 35 | 3,00 | -0,43 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174009 | 11005 | 30 | 2,44 | -0,57 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174010 | 11139 | 32 | 2,72 | -0,75 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174011 | 10895 | 33 | 3,14 | -0,71 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174012 | 11059 | 36 | 3,21 | -0,81 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174013 | 11086 | 32 | 2,66 | -0,80 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174014 | 10844 | 31 | 3,47 | -0,59 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174015 | 11100 | 30 | 2,31 | -0,95 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174016 | 11060 | 50 | 3,01 | -0,67 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174017 | 10998 | 39 | 4,02 | -0,46 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174018 | 11487 | 33 | 3,09 | -0,32 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174019 | 11170 | 32 | 3,11 | -0,33 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174020 | 11010 | 29 | 2,81 | -0,41 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174021 | 11232 | 40 | 3,58 | -0,24 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174022 | 11268 | 39 | 3,33 | -0,43 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174023 | 11119 | 34 | 3,07 | -0,40 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174024 | 11293 | 28 | 2,31 | -0,73 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174025 | 11257 | 34 | 3,44 | -0,53 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174026 | 11052 | 33 | 3,07 | -0,60 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174027 | 10895 | 36 | 3,24 | -0,48 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174028 | 11193 | 35 | 3,68 | -0,53 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174029 | 11117 | 34 | 2,99 | -1,24 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174030 | 11325 | 33 | 2,99 | -0,65 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174031 | 11363 | 33 | 2,73 | -0,80 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174032 | 10984 | 28 | 2,56 | -0,66 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174033 | 11116 | 31 | 2,91 | -0,64 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174034 | 11097 | 31 | 2,95 | -0,77 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174035 | 10999 | 26 | 2,69 | -0,73 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174036 | 10958 | 26 | 2,63 | -0,79 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174037 | 10836 | 31 | 2,62 | -0,76 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174038 | 11208 | 28 | 2,59 | -0,77 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174039 | 11224 | 32 | 2,72 | -0,72 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174040 | 10772 | 28 | 2,75 | -0,59 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174041 | 10989 | 31 | 2,90 | -0,74 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174042 | 10894 | 29 | 2,73 | -0,92 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174043 | 11428 | 53 | 2,63 | -0,95 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174044 | 10975 | 33 | 2,69 | -0,80 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174045 | 11366 | 35 | 2,72 | -0,65 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174046 | 11057 | 32 | 2,51 | -0,93 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174047 | 11242 | 33 | 2,76 | -0,54 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174048 | 11153 | 31 | 2,29 | -0,82 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174049 | 10938 | 31 | 2,52 | -0,80 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174050 | 11232 | 32 | 2,48 | -0,72 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174051 | 11021 | 37 | 2,92 | -0,78 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174052 | 11183 | 31 | 2,53 | -0,75 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174053 | 11139 | 28 | 2,26 | -1,02 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174054 | 11017 | 33 | 2,78 | -0,80 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174055 | 11072 | 35 | 2,45 | -0,79 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174056 | 10896 | 33 | 2,51 | -0,88 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174057 | 10782 | 33 | 2,65 | -0,78 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174058 | 10280 | 29 | 2,40 | -0,74 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174059 | 11009 | 48 | 2,67 | -0,94 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174060 | 11074 | 31 | 2,29 | -0,90 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174061 | 11118 | 30 | 2,57 | -0,82 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174062 | 11003 | 32 | 2,79 | -0,77 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174063 | 10944 | 32 | 2,62 | -0,73 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174064 | 11102 | 29 | 2,48 | -0,79 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174065 | 10919 | 34 | 2,49 | -0,71 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174066 | 11200 | 33 | 2,52 | -0,94 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174067 | 11133 | 34 | 2,52 | -0,60 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174068 | 11112 | 30 | 2,91 | -0,60 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174069 | 10842 | 30 | 2,41 | -0,83 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174070 | 11074 | 30 | 2,78 | -0,78 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174071 | 10493 | 30 | 2,83 | -0,80 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174072 | 10888 | 31 | 2,48 | -1,00 | +
18.08.2026 | OOD103 | 609 174073 | 11217 | 39 | 3,46 | -0,63 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174074 | 11241 | 68 | 2,55 | -1,18 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174075 | 11001 | 37 | 3,18 | -0,87 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174076 | 11011 | 30 | 3,01 | -0,80 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174077 | 11155 | 36 | 3,61 | -0,46 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174078 | 11213 | 28 | 3,06 | -0,78 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174079 | 11217 | 32 | 3,08 | -0,83 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174080 | 11276 | 31 | 3,23 | -0,34 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174081 | 11195 | 29 | 3,09 | -0,55 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174082 | 12014 | 34 | 3,20 | -0,53 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174083 | 11243 | 27 | 2,63 | -0,79 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174084 | 11210 | 27 | 2,71 | -0,76 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174085 | 11279 | 30 | 3,16 | -0,51 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174086 | 11287 | 33 | 3,24 | -0,75 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174087 | 10809 | 26 | 3,13 | -0,51 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174088 | 10933 | 25 | 2,68 | -0,70 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174089 | 11134 | 48 | 2,75 | -1,05 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174090 | 11094 | 26 | 2,51 | -1,08 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174091 | 11046 | 37 | 3,22 | -0,74 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174092 | 11260 | 30 | 2,76 | -0,75 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174093 | 11151 | 47 | 3,04 | -0,71 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174094 | 11215 | 29 | 2,73 | -0,90 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174095 | 11125 | 28 | 2,77 | -0,61 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174096 | 11178 | 33 | 2,93 | -0,70 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174097 | 11168 | 28 | 2,93 | -0,47 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174098 | 11053 | 39 | 3,07 | -0,79 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174099 | 11352 | 28 | 2,88 | -0,38 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174100 | 11290 | 30 | 3,21 | -0,49 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174101 | 11060 | 27 | 2,56 | -1,02 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174102 | 11100 | 31 | 3,44 | -0,80 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174103 | 10964 | 29 | 2,82 | -0,62 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174104 | 11182 | 28 | 2,78 | -0,92 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174105 | 11336 | 50 | 2,91 | -0,64 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174106 | 11242 | 28 | 2,67 | -0,78 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174107 | 11195 | 30 | 3,16 | -0,83 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174108 | 11316 | 35 | 3,52 | -0,73 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174109 | 11110 | 31 | 3,15 | -0,65 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174110 | 11189 | 35 | 2,69 | -0,69 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174111 | 10887 | 27 | 3,01 | -0,37 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174112 | 11144 | 44 | 3,86 | -0,56 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174113 | 11102 | 32 | 3,36 | -0,70 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174114 | 10957 | 31 | 3,34 | -0,56 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174115 | 11361 | 39 | 3,37 | -0,57 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174116 | 11031 | 30 | 3,14 | -0,82 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174117 | 11225 | 30 | 3,13 | -0,40 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174118 | 11083 | 28 | 2,74 | -0,71 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174119 | 11620 | 35 | 3,16 | -0,68 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174120 | 11356 | 46 | 2,94 | -0,64 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174121 | 11159 | 31 | 2,78 | -0,80 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174122 | 11062 | 36 | 3,41 | -0,57 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174123 | 10969 | 31 | 2,67 | -0,80 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174124 | 11226 | 30 | 3,02 | -0,47 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174125 | 11215 | 35 | 2,94 | -0,64 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174126 | 11015 | 31 | 3,14 | -0,32 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174127 | 11127 | 33 | 3,42 | 0,13 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174128 | 11287 | 34 | 2,62 | -0,51 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174129 | 11338 | 35 | 3,18 | -0,81 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174130 | 11045 | 35 | 3,54 | -0,79 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174131 | 10957 | 34 | 3,09 | -0,65 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174132 | 10952 | 32 | 2,83 | -1,00 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174133 | 11174 | 38 | 3,20 | -0,98 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174134 | 10657 | 39 | 4,08 | -0,59 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174135 | 11256 | 38 | 3,75 | -0,73 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174136 | 11070 | 50 | 3,09 | -0,56 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174137 | 11045 | 38 | 3,38 | -0,68 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174138 | 10973 | 27 | 2,59 | -0,02 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174139 | 11258 | 42 | 3,82 | -0,16 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174140 | 11301 | 30 | 3,33 | -0,31 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174141 | 11005 | 27 | 2,93 | -0,10 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174142 | 11016 | 37 | 3,00 | -0,64 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174143 | 11358 | 32 | 2,88 | -0,31 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174144 | 11254 | 44 | 3,02 | -0,79 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174145 | 11074 | 32 | 3,32 | -0,57 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174146 | 11060 | 33 | 3,06 | -0,43 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174147 | 11214 | 48 | 3,55 | -0,44 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174148 | 11148 | 39 | 3,17 | -0,53 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174149 | 11038 | 34 | 3,25 | -0,37 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174150 | 10908 | 33 | 2,82 | -0,63 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174151 | 11308 | 47 | 2,50 | -1,05 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174152 | 11194 | 48 | 3,03 | -0,94 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174153 | 11321 | 38 | 3,68 | -0,44 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174154 | 11148 | 41 | 3,21 | -0,82 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174155 | 11109 | 31 | 3,30 | -0,60 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174156 | 11078 | 38 | 3,54 | -0,56 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174157 | 11078 | 29 | 2,54 | -0,51 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174158 | 10956 | 35 | 3,54 | -0,39 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174159 | 11140 | 39 | 3,37 | -0,92 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174160 | 11025 | 38 | 3,69 | -0,68 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174161 | 11029 | 32 | 2,96 | -0,92 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174162 | 11127 | 33 | 2,88 | -0,80 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174163 | 11033 | 33 | 2,98 | -0,66 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174164 | 10945 | 37 | 3,22 | -0,56 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174165 | 11136 | 33 | 2,97 | -0,55 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174166 | 11246 | 52 | 3,38 | -0,64 | +
19.08.2026 | OOD103 | 609 174167 | 11333 | 34 | 2,88 | -0,94 | +